Приложение

к техническому заданию

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТРОТУАРА ПО ПЕРЕУЛКУ ШКОЛЬНЫЙ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Дефектный акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0,00 | (2,36) | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 275,27 | чел. час. |
|  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 16,16 | чел. час. |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-057-02 Применительно | Срезка растительного слоя грунта вручную - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,3345 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=33,45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  | 401,80 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 154 |  | 51,513 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  | 401,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,80 |  |  |
|  | МДС81-34.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 84 |  | 84 |  |  | 337,51 |  |  |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  | 180,81 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,12 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-040 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна |  |  | 1 т груза |  |  | 46,83 | 11,90 |  | 557,28 |  |  |
|  |  | Объем=33,45*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км |  |  | 1 т груза |  |  | 46,83 | 8,58 |  | 401,80 |  |  |
|  |  | Объем=33,45*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр68-3-3 | Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм |  |  | м3 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 24,89 |  | 2,49 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,97 |  | 0,297 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 24,89 |  | 2,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,49 |  |  |
|  | МДС81-34.2004 Прил.5 п.18 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 2,71 |  |  |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 1,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,69 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 363,37 |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,29 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,80 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,28 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 885,89 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 484,09 |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,29 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,28 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,22 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,30 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,80 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,29 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,22 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,30 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 885,89 |  |  |
| Раздел 2. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бордюрный камень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 448,79 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 55,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 6,61 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 146,51 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 53,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,494 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 856,30 |  | 650,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,40 |  |  |
|  | МДС81-34.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 149 |  | 149 |  |  | 678,55 |  |  |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 432,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761,98 |  |  |
| 6 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 3,5872 | 592,76 |  | 2 126,35 |  |  |
|  |  | Объем=0,8*4,484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | шт |  |  | 76 | 22,36 |  | 1 699,36 |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР11-01-002-04 Применительно | Устройство подстилающих слоев: щебеночных // Устройство основания из щебня фр. 5-10 мм |  |  | м3 |  |  | 14,525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=145,25*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,71 |  | 417,01 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,01 |  | 726,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  | 80,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 5,37 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,24 |  | 47,061 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,55 |  | 7,98875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 79,09 |  | 1 148,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,48 |  |  |
|  | МДС81-34.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы |  |  | % | 129 |  | 129 |  |  | 641,75 |  |  |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11 | СП Полы |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  | 373,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 163,64 |  |  |
| 9 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 17,43 | 155,94 |  | 2 718,03 |  |  |
| 10 | ФЕР27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью |  |  | 100 м2 |  |  | 1,4525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=145,25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 745,30 |  | 1 082,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 915,40 |  | 1 329,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 64,63 |  | 93,88 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,12 |  | 122,1843 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 5,28 |  | 7,6692 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 660,70 |  | 2 412,17 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176,43 |  |  |
|  | МДС81-34.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 149 |  | 149 |  |  | 1 752,88 |  |  |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1 117,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 282,66 |  |  |
| 11 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % |  |  | м3 |  |  | 7,2625 | 295,80 |  | 2 148,25 |  |  |
|  |  | Объем=145,25*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-05.2.02.21-0001 | Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая |  |  | м2 |  |  | 145,25 | 75,21 |  | 10 924,25 |  |  |
| Лотки водоотводные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-07-009-01 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания |  |  | 100 м |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 356,73 |  | 10,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 22,34 |  | 0,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,94 |  | 0,12 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 38,86 |  | 1,1658 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0102 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 379,07 |  | 11,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,82 |  |  |
|  | МДС81-34.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 149 |  | 149 |  |  | 16,12 |  |  |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 10,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,77 |  |  |
| 14 | ФССЦ-11.3.04.05-0059 Применительно | Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х135 мм // Лоток водоотводной пластиковый ЛВ-10.16.15 |  |  | шт |  |  | 3 | 177,16 |  | 531,48 |  |  |
| 15 | ФССЦ-08.1.02.14-0006 | Решетка водоприемная для лотка диаметром 100 мм, щелевая, чугунная, размер 500х136х14 мм |  |  | шт |  |  | 6 | 156,57 |  | 939,42 |  |  |
|  |  | Объем=3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 310,26 |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 959,05 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 112,19 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,08 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 239,02 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 333,19 |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 959,05 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 112,19 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 239,02 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 089,30 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 933,63 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 140,13 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 089,30 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 933,63 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 333,19 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 673,63 |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 363,34 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 513,99 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,08 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 796,30 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 219,08 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 817,28 |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 363,34 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 112,19 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 796,30 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 429,52 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115,93 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,80 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 544,42 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 429,52 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115,93 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 443,82 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 662,90 |  |  |