Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«29» ноября 2012 г.                                                                                            № 0187300005812000696-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8 членов комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000696 на право заключения гражданско-правового договора  на поставку медицинского оборудования.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000696, дата публикации 19.11.2012.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 29 ноября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3886822 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 2 ч.4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона): - позиция 4 «Дрель медицинская»: не соответствуют габаритные размеры насадки(без патрона); - позиция 9 «Нейростимулятор для проводниковой анестезии»: не указана частота иследования импульсов; - позиция 19 «Дефибриллятор переносной»: не соответствуют габаритные размеры; - позиция 30 «Рефлектор лобный Романовского»: не соответствует фокусное расстояние зеркала. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме, часть II. Техническое задание. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 3887590 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», открытый аукцион в электронной форме признать несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Н.А. Тельнова

_________________Ж.В. Резинкина

__________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика:                                                                                      ___________________Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «29» ноября 2012 года № 0187300005812000696-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Требуемое значение | Наименование участников размещения заказа |  |
| --- | --- | --- |
|  | Участник №3886822 | Участник № 3887590 |
|  | Предложения участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Технические характеристики | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кровать функциональная трехсекционная | Каркас изготовлен из труб прямоугольного, квадратного и круглого сечения; Все металлические детали кровати покрыты эпоксидной порошковой краской; Максимальная равномерно-распределённая нагрузка — не менее 150 кг; Многосекционное ложе — сетка сварная с ячейкой не менее 50х50 мм из стальных прутьев диаметр не менее 4 мм; Кровать установлена на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром не мене 100 мм , 2 из которых — с тормозом; Положение секций — спинная (0-45°), бедренная (0-30°), ножная (0-30°) регулируется при помощи ступенчатой рейки (гребёнки); По углам кровати расположены роликовые бамперы; Масса — не более 100 кг; | шт | 1 | Кровать функциональная, 3-х секционная МСК-103,«Медстальконструкция», Россия | Каркас изготовлен из труб прямоугольного, квадратного и круглого сечения; Все металлические детали кровати покрыты эпоксидной порошковой краской; Максимальная равномерно-распределённая нагрузка —150 кг; Многосекционное ложе — сетка сварная с ячейкой 50х50 мм из стальных прутьев диаметр 4 мм; Кровать установлена на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 100 мм , 2 из которых — с тормозом; Положение секций — спинная (0-45°), бедренная (0-30°), ножная (0-30°) регулируется при помощи ступенчатой рейки (гребёнки); По углам кровати расположены роликовые бамперы; Масса — 100 кг; | Кровать функциональная трехсекционная КФ3-01 МСК. | Каркас изготовлен из труб прямоугольного, квадратного и круглого сечения; Все металлические детали кровати покрыты эпоксидной порошковой краской. Максимальная равномерно-распределённая нагрузка —150 кг; Многосекционное ложе — сетка сварная с ячейкой 50х50 мм из стальных прутьев диаметр 4 мм; Кровать установлена на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 100 мм , 2 из которых — с тормозом; Положение секций — спинная (0-45°), бедренная (0-30°), ножная (0-30°) регулируется при помощи ступенчатой рейки (гребёнки); По углам кровати расположены роликовые бамперы; Масса — 100 кг; Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. |
| 2. | Угломер ортопедический | Материал — нержавеющая сталь. Предназначен для измерения углов движений в суставах, а также для определения кривизны оси конечности и позвоночника у взрослых и детей. Длина не более 370 мм. | шт | 5 | Угломер ортопедический с линейкой 370мм, «ТПП», Россия | Материал — нержавеющая сталь. Предназначен для измерения углов движений в суставах, а также для определения кривизны оси конечности и позвоночника у взрослых и детей. Длина 370 мм. | Угломер ортопедический 10.07.201 | Материал — нержавеющая сталь. Предназначен для измерения углов движений в суставах, а также для определения кривизны оси конечности и позвоночника у взрослых и детей. Длина 370 мм. Производитель: ТПП «Экомед», Россия. |
| 3 | Шприцевой инфузионный насос (Перфузор) | Классификация CF, защита от дефибрилляции, класс 2 Размеры не более 190 х 100 х 120 мм Вес не более 1,5 кг Основное/Автономное электропитание 220В, 50Гц / 12 В Время работы в автономном режиме не менее 80 часов при скорости инфузии не более 10 мл/ч с новым комплектом щелочных батареек ААА не менее 2,5 часов при скорости инфузии не более 10 мл/ч с заряженным аккумулятором Используемые шприцы от 20 до 60 мл. Задаваемый объем инфузии 0,1-999,9 мл, шаг не более 0,1 мл Скорость инфузии 0,1-99,9 мл/час, шаг не более 0,1 мл/час Точность инфузии ±2,5% в соответствие с IEC/EN 60601-2-24 Скорость болюсной инфузии не менее 800 мл/час Уровень давления окклюзии 3 уровня: 0,4-0,8-1,2 бар Изменение скорости без прерывания инфузии (титрование) Функция паузы с сохранением параметров Функция «Антиболюс» Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента Автоматическое определение шприца | шт | 3 | Шприцевой инфузионный насос Перфузор компактС, B.BRAUN, Германия | Классификация CF, защита от дефибрилляции, класс 2 Размеры 190 х 100 х 120 мм Вес 1,5 кг Основное/Автономное электропитание 220В, 50Гц / 12 В Время работы в автономном режиме \ 80 часов при скорости инфузии \ 10 мл/ч с новым комплектом щелочных батареек ААА \ 2,5 часов при скорости инфузии \ 10 мл/ч с заряженным аккумулятором Используемые шприцы от 20 до 60 мл. Задаваемый объем инфузии 0,1-999,9 мл, шаг \ 0,1 мл Скорость инфузии 0,1-99,9 мл/час, шаг \ 0,1 мл/час Точность инфузии ±2,5% в соответствие с IEC/EN 60601-2-24 Скорость болюсной инфузии 1200 мл/час Уровень давления окклюзии 3 уровня: 0,4-0,8-1,2 бар Изменение скорости без прерывания инфузии (титрование) Функция паузы с сохранением параметров Функция «Антиболюс» Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента Автоматическое определение шприца | Шприцевой инфузионный насос (Перфузор) | Классификация CF, защита от дефибрилляции, класс 2 Размеры 190 х 100 х 120 мм Вес 1,5 кг Основное/Автономное электропитание 220В, 50Гц / 12 В Время работы в автономном режиме 80 часов при скорости инфузии 10 мл/ч с новым комплектом щелочных батареек ААА 2,5 часов при скорости инфузии 10 мл/ч с заряженным аккумулятором Используемые шприцы от 20 до 60 мл. Задаваемый объем инфузии 0,1-999,9 мл, шаг 0,1 мл Скорость инфузии 0,1-99,9 мл/час, шаг 0,1 мл/час Точность инфузии ±2,5% в соответствие с IEC/EN 60601-2-24 Скорость болюсной инфузии 800 мл/час Уровень давления окклюзии 3 уровня: 0,4-0,8-1,2 бар Изменение скорости без прерывания инфузии (титрование) Функция паузы с сохранением параметров. Функция «Антиболюс» Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени. Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента. Автоматическое определение шприца. Производитель: B. Braun Melsungen AG (Германия). |
| 4 | Дрель медицинская | 1. Частота вращения режущего инструмента, об/мин - не менее 0-500. 2. Мощность, Вт - не менее 250; 3.Режим работы повторно-кратковременный: - продолжительность цикла в мин. – не менее 15; - продолжит. работы в течение цикла, мин. – не менее 10. 4.Масса, кг,: - насадка – не более 0,75; - электропривод – не более 0,7. 5. Габаритные размеры, мм,: - насадка (без патрона): длина не менее 120, высота не менее 155, 60; - электропривод: длина не более 112, 45. 6. Вид зажимного механизма. Патрон кулачковый - для режущего инструмента с хвостовика от 1,0 до 9,0 мм. Макс. рабочей части режущего инструмента (фрезы), мм –не более 12. Патрон кулачковый - для режущего инструмента с хвостовика от 1,0 до 6,0 мм. Максимальный рабочей части режущего инструмента (фрезы) – не более 9 мм. Дополнительно патрон АСЗМ (съемный автоматический зажимной механизм) - для режущего инструмента (фасонных фрез и т.п.) с хвостовика не более 8 мм. Максимальный рабочей части режущего инструмента (фрезы) – не более 50 мм. | шт | 1 | Дрель медицинская травматологическая ДР-6 со сквозным отверстием вала | 1. Частота вращения режущего инструмента, об/мин - 0-500. 2. Мощность, Вт - 250; 3.Режим работы повторно-кратковременный: - продолжительность цикла в мин. –15; - продолжит. работы в течение цикла, мин. –10. 4.Масса, кг,: - насадка –0,75; - электропривод –0,7. 5. Габаритные размеры, мм,: - насадка (без патрона): длина 115, высота 152, диаметр 45; - электропривод: длина 112, диаметр 45,6 6. Вид зажимного механизма. Патрон кулачковый - для режущего инструмента с хвостовика от 1,0 до 9,0 мм. Макс. рабочей части режущего инструмента (фрезы), мм –12. Патрон кулачковый - для режущего инструмента с хвостовика от 1,0 до 6,0 мм. Максимальный рабочей части режущего инструмента (фрезы) –9 мм. Дополнительно патрон АСЗМ (съемный автоматический зажимной механизм) - для режущего инструмента (фасонных фрез и т.п.) с хвостовика 8 мм. Максимальный рабочей части режущего инструмента (фрезы) –50 мм. | Дрель медицинская травматологическая ДМТ-08 | 1. Частота вращения режущего инструмента, об/мин - 0-500. 2. Мощность, Вт - 250; 3.Режим работы повторно-кратковременный: - продолжительность цикла в мин. –15; - продолжит. работы в течение цикла, мин. –10. 4.Масса, 1,2 кг,: - насадка –0,75; - электропривод –0,7. 5. Габаритные размеры, мм,: - насадка (без патрона): длина 120, высота 155, 60; - электропривод: длина 112, 45. 6. Вид зажимного механизма. Патрон кулачковый - для режущего инструмента с хвостовика от 1,0 до 9,0 мм. Макс. рабочей части режущего инструмента (фрезы), мм –12. Патрон кулачковый - для режущего инструмента с хвостовика от 1,0 до 6,0 мм. Максимальный рабочей части режущего инструмента (фрезы) –9 мм. Дополнительно патрон АСЗМ (съемный автоматический зажимной механизм) - для режущего инструмента (фасонных фрез и т.п.) с хвостовика 8 мм. Максимальный рабочей части режущего инструмента (фрезы) –50 мм. Производитель: ООО «АЛЬФА», Россия. |
| 5 | Отсасыватель хирургический | Отсасыватель хирургический на мобильной стойке - предназначен для отсоса воздуха и жидкости из ран и полостей при операциях и в послеоперационном периоде, а также для других процедур, основанных на вакууме, где требуется повышенная быстрота откачки. Комплект : -аспирационными автоклавируемыми поликарбонатными банками на не менее 2,5 л с закручивающимися крышками из АБС пластика; -пусковой пневматической педалью. Тип вакуумного насоса- мембранный, безмаслянный . Устанавливается на мобильной стойке. Мобильная стойка представляет из себя хромированное пятилучье на колесных опорах на которое установлена хромированная колонна с площадкой для крепления отсасывателя. Габаритные размеры отсасывателя на мобильной стойке не более 640х640х1100 мм. Стойка по двум сторонам оборудована стандартными шинами не более 30х10х250 мм для навески дополнительных принадлежностей. Технические характеристики - Максимальный вакуум в аспирационных банках, кПа – не менее 85; Свободный расход воздуха, л/мин – не более 30; - Общий объем аспирационных банок, л стеклянные ТВИСТ 3 (2х1,5) поликарбонатные 5(2х2,5) ; Уровень звукового давления, дБ – не более 60; Время непрерывной работы, час – не менее 8; - Питание от сети переменного тока, В/Гц -220/50 Потребляемая мощность, ВА- не более 60; - Диаметр отсасывающего шланга – не более 10х16; Оснащен сменным бактериальным фильтром - Встроенный индикатор вакума- стрелочный вакуумметр Поплавковая защита от переполнения аспирационных банок отсасываемой жидкостью. |  | 2 | Отсасыватель хирургический Элема-Н АМ2 (ОХИП- 1-01) на мобильной стойке, Элема-Н, Россия | Отсасыватель хирургический на мобильной стойке - предназначен для отсоса воздуха и жидкости из ран и полостей при операциях и в послеоперационном периоде, а также для других процедур, основанных на вакууме, где требуется повышенная быстрота откачки. Комплект: 2 аспирационные автоклавируемые поликарбонатные банки на 2,5 л с закручивающимися крышками из АБС пластика; -пусковая пневматическая педаль. Тип вакуумного насоса- мембранный, безмаслянный . Устанавливается на мобильной стойке. Мобильная стойка представляет из себя хромированное пятилучье на колесных опорах на которое установлена хромированная колонна с площадкой для крепления отсасывателя. Габаритные размеры отсасывателя на мобильной стойке 640х640х1100 мм. Стойка по двум сторонам оборудована стандартными шинами 30х10х250 мм для навески дополнительных принадлежностей. Технические характеристики - Максимальный вакуум в аспирационных банках, кПа –85; Свободный расход воздуха, л/мин –30; - Общий объем аспирационных банок, л стеклянные ТВИСТ 3 (2х1,5) поликарбонатные 5(2х2,5) ; Уровень звукового давления, дБ –60; Время непрерывной работы, час –8; - Питание от сети переменного тока, В/Гц -220/50 Потребляемая мощность, ВА- 60; - Диаметр отсасывающего шланга –10х16; Оснащен сменным бактериальным фильтром - Встроенный индикатор вакуума- стрелочный вакуумметр Поплавковая защита от переполнения аспирационных банок отсасываемой жидкостью. | Отсасыватель хирургический Элема-Н АМ2М. | Отсасыватель хирургический на мобильной стойке - предназначен для отсоса воздуха и жидкости из ран и полостей при операциях и в послеоперационном периоде, а также для других процедур, основанных на вакууме, где требуется повышенная быстрота откачки. Комплект : -аспирационными автоклавируемыми поликарбонатными банками на 2,5 л с закручивающимися крышками из АБС пластика; -пусковой пневматической педалью. Тип вакуумного насоса- мембранный, безмаслянный . Устанавливается на мобильной стойке. Мобильная стойка представляет из себя хромированное пятилучье на колесных опорах на которое установлена хромированная колонна с площадкой для крепления отсасывателя. Габаритные размеры отсасывателя на мобильной стойке 640х640х1100 мм. Стойка по двум сторонам оборудована стандартными шинами 30х10х250 мм для навески дополнительных принадлежностей. Технические характеристики - Максимальный вакуум в аспирационных банках, кПа –85; Свободный расход воздуха, л/мин –30; - Общий объем аспирационных банок, л стеклянные ТВИСТ 3 (2х1,5) поликарбонатные 5(2х2,5) ; Уровень звукового давления, дБ –60; Время непрерывной работы, час –8; - Питание от сети переменного тока, В/Гц -220/50 Потребляемая мощность, ВА- 60; - Диаметр отсасывающего шланга –10х16; Оснащен сменным бактериальным фильтром - Встроенный индикатор вакума- стрелочный вакуумметр Поплавковая защита от переполнения аспирационных банок отсасываемой жидкостью. Производитель: ООО «ЭЛЕМА-Н», Россия. |
| 6 | Ингалятор универсальный компрессорный | Размер частицы аэрозоля – 1 – 14 мкм не менее 3 режимов работы в зависимости от размера частиц Корпус с отсеками для хранения гарнитуры Размер: не более 255 мм х 120 мм х 180 мм Вес: не более 2 кг | шт | 4 | Ингалятор универсальный компрессорный MICROLIFE NEB 10 New, Microlife AG (Швейцария) | Размер частицы аэрозоля – 1–14 мкм 3 режима работы в зависимости от размера частиц Корпус с отсеками для хранения гарнитуры Размер: 255 мм х 120 мм х 180 мм Вес: 2 кг | # Ингалятор универсальный компрессорный Microlife NEB 10 New | Размер частицы аэрозоля – 1 – 14 мкм 3 режима работы в зависимости от размера частиц Корпус с отсеками для хранения гарнитуры Размер: 255 мм х 120 мм х 180 мм Вес: 2 кг Производитель: Microlife Corp. (Швейцария). |
| 7 | Измеритель артериального давления автоматический с адаптером | Автоматический тонометр на плечо; не менее 1000 измерений на одном комплекте батарей; Память на не менее 90 измерений; Расчет средних показателей утреннего и вечернего давления; не менее 4-х строчный ЖК-дисплей; Индикаторы аритмии, движения, повышенного давления; Универсальная безболезненная манжета от 22 до 42 см; Питание, как от батарей, так и от сетевого адаптера; Габариты не более 131х155х84 мм; Вес: 350 гр. (без учета батарей и манжеты) | шт | 2 | Тонометр автоматический OMRON M6 с манжетой 22-42 и сетевым адаптером OMRON Healthcare Co., Ltd (Япония) | Автоматический тонометр на плечо; 1000 измерений на одном комплекте батарей; Память на 90 измерений; Расчет средних показателей утреннего и вечернего давления; 4-х строчный ЖК-дисплей; Индикаторы аритмии, движения, повышенного давления; Универсальная безболезненная манжета 22 - 42 см; Питание, как от батарей, так и от сетевого адаптера; Габариты 131х155х84 мм; Вес: 350 гр. (без учета батарей и манжеты) | Измеритель артериального давления автоматический с адаптером Omron M6. | Автоматический тонометр на плечо; 1000 измерений на одном комплекте батарей; Память на 90 измерений; Расчет средних показателей утреннего и вечернего давления; 4-х строчный ЖК-дисплей; Индикаторы аритмии, движения, повышенного давления; Универсальная безболезненная манжета от 22 до 42 см; Питание, как от батарей, так и от сетевого адаптера; Габариты 131х155х84 мм; Вес: 350 гр. (без учета батарей и манжеты) Производитель: Omron Healthcare Co. Ltd., Япония |
| 8 | Ультразвуковой ингалятор | Скорость распыления: не менее 0,33 мл/мин ; Размер частиц: 95% частиц от 0,5 до 2,5 мкм; Деионизация воды: не более 2 мл воды; Объем стакана: не менее 5 мл; Комплектность: маска, носовые канюли, загубник, набор стаканчиков, адаптер, сумка переносная Режим работы и паузы: не менее 30 мин / не менее 30 мин Потребляемая мощность: не более 17 Вт; Вес: не более 320 г; Габариты: не более 150х140х90 мм; | шт | 1 | Ультразвуковой ингалятор Raffaello (Модель U4) Med-2000 S.p.a, Италия | Скорость распыления: 0,33 мл/мин ; Размер частиц: 95% частиц от 0,5 до 2,5 мкм; Деионизация воды: 2 мл воды; Объем стакана: 5 мл; Комплектность: маска, носовые канюли, загубник, набор стаканчиков, адаптер, сумка переносная Режим работы и паузы: 30 мин / 30 мин Потребляемая мощность: 17 Вт; Вес: 320 г; Габариты: 150х140х90 мм; | Ультразвуковой ингалятор Vitta Raffaelo | Скорость распыления: 0,33 мл/мин ; Размер частиц: 95% частиц от 0,5 до 2,5 мкм; Деионизация воды: 2 мл воды; Объем стакана: 5 мл; Комплектность: маска, носовые канюли, загубник, набор стаканчиков, адаптер, сумка переносная Режим работы и паузы: 30 мин / 30 мин Потребляемая мощность: 17 Вт; Вес: 320 г; Габариты: 150х140х90 мм; Производитель: ZAMBON GROUP S.p.A., Италия |
| 9 | Нейростимулятор для проводниковой анестезии | - Автоматическое обнаружение обрыва кабеля; - Автоотключение не менее 15 минут бездействия; - Амплитуда импульсов - 0 до 5 мА с шагом 0.1 мА; - Длительность импульсов – не более 0.1 мс. - Частота следования импульсов - не менее1 Гц; - Питание от батареи 9В тип 6F22 ("Крона" или аналогичная); - Габаритные размеры – не более 130 x 70 x 25 мм. | шт | 1 | Нейростимулятор для проводниковой анестезии ЭС-ПНП-01 Микролюкс «Микролюкс» (Россия) | - Автоматическое обнаружение обрыва кабеля; - Автоотключение 15 минут бездействия; - Амплитуда импульсов - 0 до 5 мА с шагом 0.1 мА; - Длительность импульсов –0.1 мс. - Частота следования импульсов - Гц; - Питание от батареи 9В тип 6F22 ("Крона"); - Габаритные размеры –130 x 70 x 25 мм. | Нейростимулятор для проводниковой анестезии ЭС-ПНП-01 Микролюкс | - Автоматическое обнаружение обрыва кабеля; - Автоотключение 15 минут бездействия; - Амплитуда импульсов - 0 до 5 мА с шагом 0.1 мА; - Длительность импульсов –0.1 мс. - Частота следования импульсов - 1 Гц; - Питание от батареи 9В тип 6F22 ("Крона"); - Габаритные размеры –130 x 70 x 25 мм. Производитель: МИКРОЛЮКС, ООО (РОССИЯ) |
| 10 | Электрокардиограф | Ширина и максимальная длина термобумаги – не менее 57 х 50 мм; Размер экрана не менее 60х60 мм; Скорость подачи бумаги, мм/с 12,5; 25; 50; Диапазон входных напряжений электрокардиосигналов от 0,03 до 10 мВ; Напряжение внутренних шумов, приведённое ко входу не более 15 мкВ; Питание: - от сети переменного тока, В/Гц (от 160 до 242)/50; - от бортовой сети автомобиля, В 12; - от внутреннего источника питания 2,4; Мощность – 10 Вт; Электробезопасность класс II, тип CF; | шт | 4 | Электрокардиограф ЭК12Т модель "Альтон-103" «Альтоника», Россия | Ширина и максимальная длина термобумаги –57 х 50 мм; Размер экрана 60х60 мм; Скорость подачи бумаги, мм/с 12,5; 25; 50; Диапазон входных напряжений электрокардиосигналов от 0,03 до 10 мВ; Напряжение внутренних шумов, приведённое к входу 15 мкВ; Питание: - от сети переменного тока, В/Гц (от 160 до 242)/50; - от бортовой сети автомобиля, В 12; - от внутреннего источника питания 2,4; Мощность – 10 Вт; Электробезопасность класс II, тип CF; | Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 Аксион | Ширина и максимальная длина термобумаги –57 х 50 мм; Размер экрана 60х60 мм; Скорость подачи бумаги, мм/с 12,5; 25; 50; Диапазон входных напряжений электрокардиосигналов от 0,03 до 10 мВ; Напряжение внутренних шумов, приведённое ко входу 15 мкВ; Питание: - от сети переменного тока, В/Гц (от 160 до 242)/50; - от бортовой сети автомобиля, В 12;- от внутреннего источника питания 2,4; Мощность – 10 Вт; Электробезопасность класс II, тип CF; Производитель: Аксион, ООО (РОССИЯ). |
| 11 | Ларингоскоп с набором клинком | Набор клинков: – не менее 3 шт. Батареечная рукоятка – 1 шт. Перезаряжаемая рукоятка – 1 шт. Аккумулятор - 1 шт. Зарядный блок - 1 шт. Запасная лампа - 1 шт. Кейс на молнии - 1 шт. Характеристики набора клинков: Общая длина Ширина дистального конца мм: мм: 1. не менее 95 не менее 13 2. не менее 115 не менее 13 3. не мене 135 не менее 15 | шт | 2 | Ларингоскоп с набором клинком в кейсе, HEINE Германия | Набор клинков: –3 шт. Батареечная рукоятка – 1 шт. Перезаряжаемая рукоятка – 1 шт. Аккумулятор - 1 шт. Зарядный блок - 1 шт. Запасная лампа - 1 шт. Кейс на молнии - 1 шт. Характеристики набора клинков: Общая длина Ширина дистального конца мм: мм: 1. 95 13 2. 115 13 3. 135 15 | Ларингоскоп с набором клинком | Набор клинков: – 3 шт. Батареечная рукоятка – 1 шт. Перезаряжаемая рукоятка – 1 шт. Аккумулятор - 1 шт. Зарядный блок - 1 шт. Запасная лампа - 1 шт. Кейс на молнии - 1 шт. Характеристики набора клинков: Общая длина Ширина дистального конца мм: 1. 95 - 13 2. 115 - 13 3. 135 - 15 Производитель: Heine, Германия. |
| 12 | Аквадистиллятор | Могут производить как холодную, так и горячую ( не более +80°С) очищенную воду. Электропроводность получаемой воды – не более 5х10-4 См/м. Производительность, л/час: не менее 25; Расход воды на охлаждение дм3/ч: 350; Напряжение, В: 380; Мощность, кВт: 15( + 10 ); Масса (с упаковкой), кг: не более 40; Исполнение: настенное | шт | 4 | Аквадистиллятор АЭ-25 МО ТМЗОИ, Россия | Могут производить как холодную, так и горячую (+80°С) очищенную воду. Электропроводность получаемой воды –5х10-4 См/м. Производительность, л/час: 25; Расход воды на охлаждение дм3/ч- 350; Напряжение, В: 380; Мощность, кВт: 15( + 10 ); Масса (с упаковкой), кг: 40; Исполнение: настенное | Аквадистиллятор ДЭ-4-02 | Могут производить как холодную, так и горячую (+80°С) очищенную воду. Электропроводность получаемой воды –5х10-4 См/м. Производительность, л/час: 25; Расход воды на охлаждение дм3/ч: 350; Напряжение, В: 380; Мощность, кВт: 15( + 10 ); Масса (с упаковкой), кг: 40; Исполнение: настенное Производитель: "ЭМО", РОССИЯ. |
| 13 | Стерилизатор воздушный | Предназначены для стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200ºС) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. Задаваемые температурные режимы, °С от 60 до 200; объем камеры, литр: не менее 80; задаваемое время выдержки, мин: 1-999; время нагрева до 200 °С, мин: не более 30; напряжение питания В: 220; потребляемая мощность, кВт: не более 2.1; | шт | 2 | Стерилизатор воздушный ГП-80-МО, Касимовский приборный завод, Россия | Предназначен для стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200ºС) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. Задаваемые температурные режимы, °С от 60 до 200; объем камеры, литр: 80; задаваемое время выдержки, мин: 1-999; время нагрева до 200 °С, мин: 30; напряжение питания В: 220; потребляемая мощность, кВт: 2.1; | Стерилизатор воздушный ГП- 80 | Предназначены для стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200ºС) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. Задаваемые температурные режимы, °С от 60 до 200; объем камеры, литр: 80; задаваемое время выдержки, мин: 1-999; время нагрева до 200 °С, мин: 30; напряжение питания В: 220; потребляемая мощность, кВт: 2.1; Производитель: ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», РОССИЯ. |
| 14 | Шкаф сушильный | Предназначается для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента внутренняя камера из нержавеющей стали Объем рабочей камеры, л: не менее 80; Размеры рабочей камеры (ШхДхВ), мм: не более 560х390х370; Диапазон задаваемых рабочих температур: от °С+50 до +200; Время непрерывной работы, ч.: не менее 16; Время нагрева до максимальной температуры, мин: не более 45 Напряжение питания, В: 220 Установленная мощность, кВт: не менее 1,6. | шт | 2 | Шкаф сушильный ШС-80- 01 СПУ, Смоленское СКТБ СПУ Россия | Предназначается для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента внутренняя камера из нержавеющей стали Объем рабочей камеры, л: 80; Размеры рабочей камеры (ШхДхВ), мм: 560х390х370; Диапазон задаваемых рабочих температур: от °С+50 до +200; Время непрерывной работы, ч.: 16; Время нагрева до максимальной температуры, мин: 45 Напряжение питания, В: 220 Установленная мощность, кВт: 1,6. | Шкаф сушильный ШС-80-01 | Предназначается для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента, внутренняя камера из нержавеющей стали. Объем рабочей камеры, л: . 80; Размеры рабочей камеры (ШхДхВ), мм: 560х390х370; Диапазон задаваемых рабочих температур: от °С+50 до +200; Время непрерывной работы, ч.: 16; Время нагрева до максимальной температуры, мин: 45 Напряжение питания, В: 220 Установленная мощность, кВт: 1,6. Производитель: ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», РОССИЯ. |
| 15 | Медицинские весы | Медицинские весы для взвешивания людей Максимальный вес / дискретность – не более 200 кг / не менее 50 г; Выборка веса тары не менее 50 кг; Допустимая влажность - не более 80% (при отсутствии конденсата); Диапазон рабочих температур от +10°С до +40°С; Питание В/Гц 220 B/50 Гц; | шт | 1 | Медицинские весы ВЭМ-150-"Масса-К"(А1), «Масса К», Россия | Медицинские весы для взвешивания людей Максимальный вес / дискретность – 200 кг / 50 г; Выборка веса тары 50 кг; Допустимая влажность - 80% (при отсутствии конденсата); Диапазон рабочих температур от +10°С до +40°С; Питание В/Гц 220 B/50 Гц; | Медицинские весы ВЭМ-150-«МАССА-К» А 3 | Медицинские весы для взвешивания людей Максимальный вес / дискретность –200 кг / 50 г; Выборка веса тары 50 кг;Допустимая влажность - 80% (при отсутствии конденсата);Диапазон рабочих температур от +10°С до +40°С; Питание В/Гц 220 B/50 Гц; Производитель: МАССА-К РОССИЯ |
| 16 | Кушетка медицинская | Каркас кушетки выполнен из стальной трубы, окрашенной порошковой полиэфирной краской. Полумягкий лежак состоит из ДСП не менее 16 мм. и поролона не менее 20 мм. Обивка из винилискожи. Подголовник смотровой кушетки регулируется и имеет угол наклона от 0° до 45°. Длинна: не менее 1970 мм.; Ширина: не менее 610 мм.; Высота: не менее 500 мм. | шт | 4 | Кушетка медицинская смотровая КМС-01-"МСК «Медстальконструкция», Россия | Каркас кушетки выполнен из стальной трубы, окрашенной порошковой полиэфирной краской. Полумягкий лежак состоит из ДСП 16 мм. и поролона 20 мм. Обивка из винилискожи. Подголовник смотровой кушетки регулируется и имеет угол наклона от 0° до 45°. Длинна:1970мм.; Ширина:610мм.; Высота: 500 мм. | Кушетка медицинская М 111-03. | Каркас кушетки выполнен из стальной трубы, окрашенной порошковой полиэфирной краской. Полумягкий лежак состоит из ДСП 16 мм. и поролона 20 мм. Обивка из винилискожи. Подголовник смотровой кушетки регулируется и имеет угол наклона от 0° до 45°. Длинна: 1970 мм.; Ширина: 610 мм.; Высота: 500 мм. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Техсервис" РОССИЯ. |
| 17 | Дозатор | Диапазон скоростей, мл/час: от 1 до 120; Количество устанавливаемых шприцов шт. не менее 2; Объем одного шприца мл: от 10 до 50; Общий объем установленных шприцов мл: от 40 до 100; Продолжительность работы не менее 20ч; перерыв не более 2ч; Электропитание: ток переменный однофазный -220 ± 10% В, 50 Гц; потребляемая мощность, Вт: не более 5; Масса нетто/брутто, кг: не более 3/6. | шт | 1 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания, ДШВ-01 «Утес», Россия | Диапазон скоростей, мл/час: от 1 до 120; Количество устанавливаемых шприцов шт. 2; Объем одного шприца мл: от 10 до 50; Общий объем установленных шприцов мл: от 40 до 100; Продолжительность работы 20ч; перерыв 2ч; Электропитание: ток переменный однофазный -220 ± 10% В, 50 Гц; потребляемая мощность, Вт: 5; Масса нетто/брутто, кг: 3/6. | Дозатор шприцевой "ДШВ-1". | Диапазон скоростей, мл/час: от 1 до 120; Количество устанавливаемых шприцов шт. 2; Объем одного шприца мл: от 10 до 50; Общий объем установленных шприцов мл: от 40 до 100; Продолжительность работы 20ч; перерыв 2ч; Электропитание: ток переменный однофазный -220 ± 10% В, 50 Гц; потребляемая мощность, Вт: 5; Масса нетто/брутто, кг: 3/6. Производитель: УТЕС, РОССИЯ. |
| 18 | Эхоэнцефалограф | Глубина зондирования: не менее 180 мм; Диапазон измерений: 20-180 мм; Число каналов не менее 2; Разрешающая способность для датчиков 1.0 МГц 5 мм; для датчиков 1.5 МГц 3 мм; для датчиков 2.0 МГц 2 мм; Интенсивность излучения не более 30 мВт/мм2; Усиление общее не менее 60 dB; ближняя зона не менее 40 dB; дальняя зона не менее 40 dB; Память изображения 4 экрана; Режимы работы А эхоэнцефалограмма (1 окно); 2А две эхоэнцефалограммы (2 окна); А+А+T трансмиссионный режим (2 окна); Регистрация результатов встроенный ЖКИ дисплей не менее 256*128; Мощность потребления не более 4 Вт; Размеры не более 190х140х50 мм; | шт | 1 | Эхоэнцефалограф СОНОМЕД-315-Р «Спектромед» РОССИЯ | Глубина зондирования: 180 мм; Диапазон измерений: 20-180 мм; Число каналов - 2; Разрешающая способность для датчиков 1.0 МГц 5 мм; для датчиков 1.5 МГц 3 мм; для датчиков 2.0 МГц 2 мм; Интенсивность излучения 30 мВт/мм2; Усиление общее 60 dB; ближняя зона 40 dB; дальняя зона 40 dB; Память изображения 4 экрана; Режимы работы А эхоэнцефалограмма (1 окно); 2А две эхоэнцефалограммы (2 окна); А+А+T трансмиссионный режим (2 окна); Регистрация результатов встроенный ЖКИ дисплей 256*128; Мощность потребления 4 Вт; Размеры 190х140х50 мм; | Эхоэнцефалограф СОНОМЕД-315-Р | Глубина зондирования: 180 мм; Диапазон измерений: 20-180 мм; Число каналов 2; Разрешающая способность для датчиков 1.0 МГц 5 мм; для датчиков 1.5 МГц 3 мм; для датчиков 2.0 МГц 2 мм; Интенсивность излучения 30 мВт/мм2; Усиление общее 60 dB; ближняя зона 40 dB; дальняя зона 40 dB; Память изображения 4 экрана; Режимы работы А эхоэнцефалограмма (1 окно); 2А две эхоэнцефалограммы (2 окна); А+А+T трансмиссионный режим (2 окна); Регистрация результатов, встроенный ЖКИ дисплей 256*128; Мощность потребления 4 Вт; Размеры 190х140х50 мм; Производитель: СПЕКТРОМЕД ЗАО (РОССИЯ |
| 19 | Дефибриллятор переносной | Оснащенность дефибриллятора: Нормируемый биполярный импульс (1:5); Широкий уровень выбора энергии воздействия (5 - 360 Дж); Блокировка случайного набора энергии свыше 200 Дж; Отдельный канал приема ЭКГ по 3 отведениям; Электроды дефибрилляции со съемными накладками; Комбинированное питание; Встроенное зарядное устройство; Возможность работы от бортовой сети автомобиля 12 В. Технические характеристики: Энергия импульса при электрическом сопротивлении пациента 25-100 Ом, Дж5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360; Импульс дефибрилляции биполярный несимметричный с соотношением амплитуд 1:5; Питание от сети переменного тока, В/Гц 220±22/50; Потребляемая мощность, ВА 200; Электробезопасность класс II, тип BF; Масса, кг 8,5; Габаритные размеры, мм 385х140х455; Размеры экрана 120х90 мм; Чувствительность канала ЭКГ, мм/мВ5 - 10 и 20; Скорость перемещения изображения на экране, мм/с-25; Разрешение, точек/мм 8; Скорость протяжки бумаги, мм/с 25; Ширина бумаги, мм- 58; Диаметр рулона, мм 50; | шт | 3 | Дефибриллятор ДКИ-Н-08 "АКСИОН-Х", «АКСИОН»,Россия | Оснащенность дефибриллятора: Нормируемый биполярный импульс (1:5); Широкий уровень выбора энергии воздействия (5 - 360 Дж); Блокировка случайного набора энергии свыше 200 Дж; Отдельный канал приема ЭКГ по 3 отведениям; Электроды дефибрилляции со съемными накладками; Комбинированное питание; Встроенное зарядное устройство; Возможность работы от бортовой сети автомобиля 12 В. Технические характеристики: Энергия импульса при электрическом сопротивлении пациента 25-100 Ом, Дж5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360; Импульс дефибрилляции биполярный несимметричный с соотношением амплитуд 1:5; Питание от сети переменного тока, В/Гц 220±22/50; Потребляемая мощность, ВА 200; Электробезопасность класс II, тип BF; Масса, кг 8,5; Габаритные размеры, мм 380х140х455; Размеры экрана 120х90 мм; Чувствительность канала ЭКГ, мм/мВ5 - 10 и 20; Скорость перемещения изображения на экране, мм/с-25; Разрешение, точек/мм 8; Скорость протяжки бумаги, мм/с 25; Ширина бумаги, мм- 58; Диаметр рулона, мм 50; | Дефибриллятор переносной ДКИ-Н-08 | Оснащенность дефибриллятора: Нормируемый биполярный импульс (1:5);Широкий уровень выбора энергии воздействия (5 - 360 Дж); Блокировка случайного набора энергии 200 Дж; Отдельный канал приема ЭКГ по 3 отведениям; Электроды дефибрилляции со съемными накладками; Комбинированное питание; Встроенное зарядное устройство; Возможность работы от бортовой сети автомобиля 12 В. Технические характеристики: Энергия импульса при электрическом сопротивлении пациента 25-100 Ом, Дж5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360; Импульс дефибрилляции биполярный несимметричный с соотношением амплитуд 1:5; Питание от сети переменного тока, В/Гц 220±22/50; Потребляемая мощность, ВА 200; Электробезопасность класс II, тип BF; Масса, кг 8,5; Габаритные размеры, мм 385х140х455; Размеры экрана 120х90 мм; Чувствительность канала ЭКГ, мм/мВ5 - 10 и 20; Скорость перемещения изображения на экране, мм/с-25; Разрешение, точек/мм 8;Скорость протяжки бумаги, мм/с 25; Ширина бумаги, мм- 58; Диаметр рулона, мм 50; Производитель АКСИОН-ХОЛДИНГ (РОССИЯ). |
| 20 | Отсасыватель хирургический электрический | Производительность, л/мин – не менее 20; Диапазон регулирования давления, МПа - 0-0,9; Потребляемая мощность: не более 90 Вт; Напряжение -220 В / Частота 50 Гц; Шум: не более 60 Дб; непрерывное рабочее время: не менее 30 мин; Средняя наработка на отказ: не менее 2000 час; Вес нетто: не более 15 кг; Размеры: не более 360 х 320 х 480; Класс электробезопасности 1 Комплектация: Отсасыватель (без сменных и запасных частей) 1шт; Банка-сборник не менее 2шт.; Наконечник для отсасывателя не менее 1шт.; Трубка аспирационная (L=2м): не менее 1шт.; Трубка соединительная (L=0,1м): не менее 2шт.; Крышка для банки: не менее 2шт.; Фильтр бактериальный воздушный: не менее 2шт.; Устройство поплавковое: 1шт; Педальный ножной выключатель: 1шт.; Шнур питания: 1шт.; | шт | 2 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7А-23D «Армед», Россия | Производительность, л/мин – 20; Диапазон регулирования давления, МПа - 0-0,9; Потребляемая мощность: 90 Вт; Напряжение -220 В / Частота 50 Гц; Шум: 60 Дб; непрерывное рабочее время: 30 мин; Средняя наработка на отказ: 2000 час; Вес нетто: 15 кг; Размеры: 360 х 320 х 480; Класс электробезопасности 1 Комплектация: Отсасыватель (без сменных и запасных частей) 1шт; Банка-сборник 2шт.; Наконечник для отсасывателя 1шт.; Трубка аспирационная (L=2м): 1шт.; Трубка соединительная (L=0,1м): 2шт.; Крышка для банки: 2шт.; Фильтр бактериальный воздушный: 2шт.; Устройство поплавковое: 1шт; Педальный ножной выключатель: 1шт.; Шнур питания: 1шт.; | Отсасыватель хирургический электрический "Armed"7А-23D | Производительность, л/мин –20; Диапазон регулирования давления, МПа - 0-0,9; Потребляемая мощность: 90 Вт; Напряжение -220 В / Частота 50 Гц; Шум: 60 Дб; непрерывное рабочее время: 30 мин; Средняя наработка на отказ: 2000 час; Вес нетто: 15 кг; Размеры: 360 х 320 х 480; Класс электробезопасности 1 Комплектация: Отсасыватель (без сменных и запасных частей) 1шт; Банка-сборник 2шт.; Наконечник для отсасывателя 1шт.; Трубка аспирационная (L=2м): 1шт.; Трубка соединительная (L=0,1м): 2шт.; Крышка для банки: 2шт.; Фильтр бактериальный воздушный: 2шт.; Устройство поплавковое: 1шт; Педальный ножной выключатель: 1шт.; Шнур питания: 1шт.; Производитель: Армед, Китай. |
| 21 | Коробка стерилизационная (бикс медицинский) | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами предназначены для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и дальнейшей их транспортировки и хранения в течении не менее 20 суток. Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства не менее 60 циклов стерилизации. Условный объем, куб.дм : не менее 12; Высота, мм: не более190; Диаметр, мм: не более 325; | шт | 2 | Коробка круглая стерилизационная с фильтром - КФ 12л ДЗМО, Россия | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами предназначены для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и дальнейшей их транспортировки и хранения в течении 20 суток. Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства 60 циклов стерилизации. Условный объем, куб.дм : 12; Высота, мм: 190; Диаметр, мм: 325; | Коробка стерилизационная (бикс медицинский) КСКФ-12 | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами предназначены для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и дальнейшей их транспортировки и хранения в течении 20 суток. Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства 60 циклов стерилизации. Условный объем, куб.дм : 12; Высота, мм: 190; Диаметр, мм: 325; Производитель: ОАО «ДЗМО», РОССИЯ. |
| 22 | Пульсоксиметр | Не менее двух цветный, не менее 4-х режимный ЖК дисплей; отображение SPO2, ЧСС; Отображение пульсовой волны; Энергопотребление (работает не менее 30 часов от 2-х батареек ААА); Автовыключение не более 8 секунд после окончания использования; Индикация разряда батареи; Диапазон измерения SpO270%; Точность измерения +/-2 в диапазоне 80%-99%; +/-3 в диапазоне 70%; Диапазон измерения пульса, ударов в мин.: 25-2; Точность измерения +/-1; | шт | 2 | Пульсоксиметр YX302 Армед, Армед Россия | двуцветный, 4-х режимный ЖК дисплей; отображение SPO2, ЧСС; Отображение пульсовой волны; Энергопотребление (работает 30 часов от 2-х батареек ААА); Автовыключение 8 секунд после окончания использования; Индикация разряда батареи; Диапазон измерения SpO270%; Точность измерения +/-2 в диапазоне 80%-99%; +/-3 в диапазоне 70%; Диапазон измерения пульса, ударов в мин.: 25-250; Точность измерения +/-1; | Пульсоксиметр YX 300 Армед | двух цветный, 4-х режимный ЖК дисплей; отображение SPO2, ЧСС; Отображение пульсовой волны; Энергопотребление (работает 30 часов от 2-х батареек ААА); Автовыключение 8 секунд после окончания использования; Индикация разряда батареи; Диапазон измерения SpO270%; Точность измерения +/-2 в диапазоне 80%-99%; +/-3 в диапазоне 70%; Диапазон измерения пульса, ударов в мин.: 25-2; Точность измерения +/-1; Производитель: ОАО «ДЗМО», РОССИЯ. |
| 23 | Тонометр механический | Манометр с легкочитаемой шкалой в металлическом корпусе; Груша с пылезащитным фильтром и с игольчатым клапаном Манжета с металлическим кольцом размером 22-36 см. Материал манжеты нейлон Встроенный металлический фонендоскоп Диапазон измерений давления воздуха в манжете: 20-300 мм рт.ст. Комплектация : Манометр - 1 шт. Манжета - 1 шт. Стетоскоп - 1 шт. Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт. Руководство по эксплуатации прибора - 1 шт. | шт | 6 | Тонометр механический Omron CS-105 со встроенным фонендоскопом, OMRON Китай | Манометр с легкочитаемой шкалой в металлическом корпусе; Груша с пылезащитным фильтром и с игольчатым клапаном Манжета с металлическим кольцом размером 22-36 см. Материал манжеты нейлон Встроенный металлический фонендоскоп Диапазон измерений давления воздуха в манжете: 20-300 мм рт.ст. Комплектация : Манометр - 1 шт. Манжета - 1 шт. Стетоскоп - 1 шт. Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт. Руководство по эксплуатации прибора - 1 шт. | Тонометр механический CS-107 | Манометр с легкочитаемой шкалой в металлическом корпусе; Груша с пылезащитным фильтром и с игольчатым клапаном Манжета с металлическим кольцом размером 22-36 см. Материал манжеты нейлон Встроенный металлический фонендоскоп. Диапазон измерений давления воздуха в манжете: 20-300 мм рт.ст. Комплектация :Манометр - 1 шт. Манжета - 1 шт. Стетоскоп - 1 шт.Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт. Руководство по эксплуатации прибора - 1 шт. Производитель: Omron Healthcare Co. Ltd., Япония |
| 24 | Полуавтоматический тонометр с детской манжетой | Полуавтоматический измеритель артериального давления с трёхстрочным дисплеем; Размер манжеты: окружность плеча 22 – 32 см; Диапазон измерения давления: 20 – 280 мм рт.ст.; Точность измерения давления: ±3 мм рт.ст.; Диапазон измерения пульса: 40 – 200 уд/мин; Точность измерения пульса: ± 5%; Питание: 1 элемент питания АА (позволяет проводить более 2 000 измерений) Комплектация : основное устройство, элемент питания, сумка, инструкция. | шт | 2 | Полуавтоматический тонометр в комплекте с детской манжетой OMRON M1 Compact OMRON, Китай | Полуавтоматический измеритель артериального давления с трёхстрочным дисплеем; Размер манжеты: окружность плеча 22 – 32 см; Диапазон измерения давления: 20 – 280 мм рт.ст.; Точность измерения давления: ±3 мм рт.ст.; Диапазон измерения пульса: 40 – 200 уд/мин; Точность измерения пульса: ± 5%; Питание: 1 элемент питания АА (позволяет проводить 2 000 измерений) Комплектация: основное устройство, элемент питания, сумка, инструкция. | Полуавтоматический тонометр с детской манжетой UA-705 | Полуавтоматический измеритель артериального давления с трёхстрочным дисплеем; Размер манжеты: окружность плеча 22 – 32 см; Диапазон измерения давления: 20 – 280 мм рт.ст.; Точность измерения давления: ±3 мм рт.ст.; Диапазон измерения пульса: 40 – 200 уд/мин; Точность измерения пульса: ± 5%; Питание: 1 элемент питания АА (позволяет проводить 2 000 измерений) Комплектация : основное устройство, элемент питания, сумка, инструкция. Производитель: A&D Company, Ltd., Япония |
| 25 | Облучатель бактерицидный переносной | Напряжение питания 220В; Частота тока 50Гц ; Потребляемая мощность: не более 950ВА; Источник излучения лампа ДРТ 240; Габаритные размеры: не более 155х170х290мм; Масса, не более 3 кг | шт | 1 | Облучатель настольный ОУФв-02 «Солнышко, «Солнышко», Россия | Напряжение питания 220В; Частота тока 50Гц ; Потребляемая мощность: 950ВА; Источник излучения лампа ДРТ 240; Габаритные размеры: 155х170х290мм; Масса, 3 кг | Облучатель бактерицидный переносной ОКН 11 М | Напряжение питания 220В; Частота тока 50Гц ; Потребляемая мощность: 950ВА; Источник излучения лампа ДРТ 240; Габаритные размеры: 155х170х290мм; Масса, 3 кг Производитель: Zhejlang CH Lighting КНР |
| 26 | Набор изделий травматологических для скорой помощи | Исполнение: в сумке-саквояже Размеры, мм: не более 450x230x220; Вес, кг: не более 5,5 Состав: Маска хирургическая одноразовая: не менее 2 шт.; Салфетка противоожоговая: не менее 1 шт.; Покрывало спасательное: не менее 1 шт.; Сумка-вкладыш для хирургического инструмента — не менее 1 шт.; Пакет гипотермический: не менее 3 шт.; Средства иммобилизации; Бинт эластичный трубчатый: не менее 4 шт.; Салфетка стерильная не менее 1 уп;. Салфетка гемостатическая: не менее 2 шт.; Иглодержатель общехирургический не менее 1 шт.; Ножницы тупоконечные прямые: не менее 1 шт.; Грелка солевая многоразовая: не менее 1 шт.; Вата гигроскопическая: не мнее 1 шт.; Шина складная для руки: не менее 1 шт.; Состав набора: Скальпель: не менее 1 шт.; транспортных разового пользования ЗШТ-1 Бинт стерильный не менее 12 шт.; Зажим к/о зубчатый изогнутый: не менее 1 шт.; Повязка косыночная средняя ПКс: не менее 3 шт.; Зажим к/о зубчатый прямой: не менее 1 шт.; Простыня стерильная (комплект — 2 шт.) : не менее 1 шт.; Пинцет хирургический: не менее 1 шт.; Игла атравматическая с нитью стерильной : не менее 2 шт.; Лейкопластырь рулонный: не менее 2 шт.; Фонарик диагностический: не менее 1 шт; Пакет перевязочный: не менее 11 шт.; Шина-воротник транспортная детская: не менее1 шт.; Шина-воротник транспортная взрослая: не менее 1 шт; Перчатки стерильные: не менее 4 пар; Жгут кровоостанавливающий: не менее 2 шт.; Шина складная для ноги: не менее 1 шт. | шт | 6 | Набор изделий травматологических для скорой помощи НИТ-01сс в сумке-саквояже СС-05.03, Омнимед, Россия | Исполнение: в сумке-саквояже Размеры, мм: 450x230x220; Вес, кг: 5,5 Состав: Маска хирургическая одноразовая: 2 шт.; Салфетка противоожоговая: 1 шт.; Покрывало спасательное: 1 шт.; Сумка-вкладыш для хирургического инструмента — 1 шт.; Пакет гипотермический: 3 шт.; Средства иммобилизации; Бинт эластичный трубчатый: 4 шт.; Салфетка стерильная 1 уп; Салфетка гемостатическая: 2 шт.; Иглодержатель общехирургический 1 шт.; Ножницы тупоконечные прямые: 1 шт.; Грелка солевая многоразовая: 1 шт.; Вата гигроскопическая: 1 шт.; Шина складная для руки: 1 шт.; Состав набора: Скальпель: 1 шт.; заготовка шин транспортных разового пользования ЗШТ-1 Бинт стерильный 12 шт.; Зажим к/о зубчатый изогнутый: 1 шт.; Повязка косыночная средняя ПКс: 3 шт.; Зажим к/о зубчатый прямой: 1 шт.; Простыня стерильная (комплект — 2 шт.) : 1 комплект.; Пинцет хирургический: 1 шт.; Игла атравматическая с нитью стерильной : 2 шт.; Лейкопластырь рулонный: 2 шт.; Фонарик диагностический: 1 шт; Пакет перевязочный: 11 шт.; Шина-воротник транспортная детская: 1 шт.; Шина-воротник транспортная взрослая: 1 шт; Перчатки стерильные: 4 пар; Жгут кровоостанавливающий: 2 шт.; Шина складная для ноги: 1 шт. | Набор изделий травматологических для скорой помощи НИТ-01сс Исполнение: в сумке-саквояже СС-05.03 | Исполнение: в сумке-саквояже Размеры, мм: 450x230x220; Вес, кг: 5,5 Состав: Маска хирургическая одноразовая: 2 шт.; Салфетка противоожоговая: 1 шт.; Покрывало спасательное: 1 шт.; Сумка-вкладыш для хирургического инструмента —1 шт.; Пакет гипотермический: 3 шт.; Средства иммобилизации; Бинт эластичный трубчатый: 4 шт.; Салфетка стерильная 1 уп;. Салфетка гемостатическая: 2 шт.; Иглодержатель общехирургический 1 шт.; Ножницы тупоконечные прямые: 1 шт.; Грелка солевая многоразовая: 1 шт.; Вата гигроскопическая: 1 шт.; Шина складная для руки: 1 шт.; Состав набора: Скальпель: 1 шт.; транспортных разового пользования ЗШТ-1 Бинт стерильный 12 шт.; Зажим к/о зубчатый изогнутый: 1 шт.; Повязка косыночная средняя ПКс: 3 шт.; Зажим к/о зубчатый прямой: 1 шт.; Простыня стерильная (комплект — 2 шт.) : 1 шт.; Пинцет хирургический: 1 шт.; Игла атравматическая с нитью стерильной : 2 шт.; Лейкопластырь рулонный: 2 шт.; Фонарик диагностический: 1 шт; Пакет перевязочный: 11 шт.; Шина-воротник транспортная детская: 1 шт.; Шина-воротник транспортная взрослая: 1 шт; Перчатки стерильные: 4 пар; Жгут кровоостанавливающий: 2 шт.; Шина складная для ноги: 1 шт. Производитель: ООО «Омнимед», РОССИЯ. |
| 27 | Офтальмоскоп | количество корригирующих линз – не менее 16; рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии - плюс: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр; минус: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр; диафрагмы - Большой круг, Малый круг, фиксационная звезда, полукруг, бескрасный фильтр; размеры – не более 100х150х20 мм; масса прибора – не более 0,2 кг. | шт | 1 | офтальмоскоппрямой ручной Alpha плюс, HEINE, Германия | количество корригирующих линз – 16; рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии - плюс: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр; минус: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр; диафрагмы - Большой круг, Малый круг, фиксационная звезда, полукруг, бескрасный фильтр; размеры – 100х150х20 мм; масса прибора – 0,2 кг. | Офтальмоскоп heine mini 3000 | количество корригирующих линз –16; рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии - плюс: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр; минус: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр; диафрагмы - Большой круг, Малый круг, фиксационная звезда, полукруг, бескрасный фильтр; размеры –100х150х20 мм; масса прибора –0,2 кг. Производитель: Heine Optotechnic, Германия. |
| 28 | Детские электронные весы для новорожденных | Наибольший предел взвешивания [НПВ] (кг): не менее 15; Наименьший предел взвешивания [НмПВ] (г): не более 20; Наибольший предел выборки массы тары (кг): не менее 5; Погрешность весов при нецентрированном расположении груза на платформе (г): ±4; Непостоянство показаний ненагруженных весов (г): ±1; Время установления показаний (с): не более 2; Время работы в автономном режиме от аккумулятора (ч) не менее 48; Габаритные размеры, ВхШхГ (мм): не менее 105х540х300; Масса (кг): не менее 5. | шт | 4 | Электронные детские весы для новорожденных Масса-К В1-15-"САША" «Масса К», Россия | Наибольший предел взвешивания [НПВ] (кг): 15; Наименьший предел взвешивания [НмПВ] (г): 20; Наибольший предел выборки массы тары (кг): 5; Погрешность весов при нецентрированном расположении груза на платформе (г): ±4; Непостоянство показаний ненагруженных весов (г): ±1; Время установления показаний (с): 2; Время работы в автономном режиме от аккумулятора (ч)- 48; Габаритные размеры, ВхШхГ (мм): 105х540х300; Масса (кг): 5. | Детские электронные весы для новорожденных В1-15-"Саша" | Наибольший предел взвешивания [НПВ] (кг): 15; Наименьший предел взвешивания [НмПВ] (г): 20; Наибольший предел выборки массы тары (кг): 5; Погрешность весов при нецентрированном расположении груза на платформе (г): ±4; Непостоянство показаний ненагруженных весов (г): ±1; Время установления показаний (с): 2; Время работы в автономном режиме от аккумулятора (ч) 48; Габаритные размеры, ВхШхГ (мм): 105х540х300; Масса (кг): 5. Производитель: ОАО «НТЗМО», РОССИЯ. |
| 29 | Аппарат для ирригоскопии и промываний (аппарата Боброва) 1.5л/2 л | Комплект — Штанглаз (стеклянная банка с притертой или завинчивающейся пробкой) емкостью 0,5; 1,0; 2л - 1шт.; Груша для нагнетания воздуха (шприц 150мл) - 1шт; Трубка медицинская для нагнетания воздуха диаметр не более 5мм - 1шт.; Трубка медицинская для бариевой суспензии диаметр не более 8мм - 1шт.; Соединительные штуцера - 2шт.; Одноразовое устройство для ирригоскопии (игла для пневноторакса, кислородный катетер) - 1шт. | шт | 2 | Аппарат для ирригоскопии и промываний 2 л, Випс Мед, Россия | Комплект — Штанглаз (стеклянная банка с притертой или завинчивающейся пробкой) емкостью 2л - 1шт.; Груша для нагнетания воздуха (шприц 150мл) - 1шт; Трубка медицинская для нагнетания воздуха диаметр 5мм - 1шт.; Трубка медицинская для бариевой суспензии диаметр 8мм - 1шт.; Соединительные штуцера - 2шт.; Одноразовое устройство для ирригоскопии (игла для пневноторакса, кислородный катетер) - 1шт. | Аппарат для ирригоскопии и промываний (аппарата Боброва) 1.5л/2 л | Комплект — Штанглаз (стеклянная банка с притертой или завинчивающейся пробкой) емкостью 0,5; 1,0; 2л - 1шт.; Груша для нагнетания воздуха (шприц 150мл) - 1шт; Трубка медицинская для нагнетания воздуха диаметр 5мм - 1шт.; Трубка медицинская для бариевой суспензии диаметр 8мм - 1шт.; Соединительные штуцера - 2шт.; Одноразовое устройство для ирригоскопии (игла для пневноторакса, кислородный катетер) - 1шт. Производитель: Медполимер», РОССИЯ. |
| 30 | Рефлектор лобный Романовского | Предназначен для освещения отражённым светом полостей уха, горла и носа или операционного поля. Фокусное расстояние зеркала, мм: 175±15; Диаметр отверстия для наблюдения, мм: не менее 14; Масса, кг, : не более 0,125. | шт | 2 | Рефлектор лобный оториноларингологический Романовского «Полимерные изделия» Россия | Предназначен для освещения отражённым светом полостей уха, горла и носа или операционного поля. Фокусное расстояние зеркала, мм: 17 Диаметр отверстия для наблюдения, мм: 14; Масса, кг- 0,125. | Рефлектор лобный Романовского | Предназначен для освещения отражённым светом полостей уха, горла и носа или операционного поля. Фокусное расстояние зеркала, мм: 175±15; Диаметр отверстия для наблюдения, мм: 14; Масса, кг, : 0,125. Производитель: Армед, Китай. |
| 31 | Центрифуга лабораторная | Напряжение питания: 220В/50Гц Потребляемая мощность: не более 100 ВА Габаритные размеры, (Ш хГ х В), мм: не менее 405х470х270; Масса с комплектом принадлежностей: не менее 10кг; Работа с максимальным объемом : до 150 мл; Скорость вращения ротора 1000 мин-1, 1500 мин-1, 2000 мин-1, 2700 мин-1; Установка времени до 99 минут с шагом 1 минута; Цифровая индикация времени работы; Блокировка крышки при вращении ротора; Сохранение последнего установленного режима работы после выключения питания. | шт | 2 | Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01-Элекон, ЭЛЕКОН-Н, Россия | Напряжение питания: 220В/50Гц Потребляемая мощность: 100 ВА Габаритные размеры, (Ш хГ х В) мм: 405х470х270 Масса с комплектом принадлежностей: 10кг; Работа с максимальным объемом : 150 мл; Скорость вращения ротора 1000 мин-1, 1500 мин-1, 2000 мин-1, 2700 мин-1; Установка времени до 99 минут с шагом 1 минута; Цифровая индикация времени работы; Блокировка крышки при вращении ротора; Сохранение последнего установленного режима работы после выключения питания. | Центрифуга лабораторная ОПН-3 | Напряжение питания: 220В/50Гц Потребляемая мощность: 100 ВА Габаритные размеры, (Ш хГ х В), мм: 405х470х270; Масса с комплектом принадлежностей: 10кг; Работа с максимальным объемом : 150 мл; Скорость вращения ротора 1000 мин-1, 1500 мин-1, 2000 мин-1, 2700 мин-1; Установка времени 99 минут с шагом 1 минута; Цифровая индикация времени работы; Блокировка крышки при вращении ротора; Сохранение последнего установленного режима работы после выключения питания. Производитель: ТНК Дастан (Киргизия). |
| 32 | Гемоглобинометр | Диапазон измерений - от 0 до 360 г/л. Суммарная погрешность определения концентрации гемоглобина, полученная при сравнительных медицинских испытаниях, не превышает 2% во всем диапазоне измеряемых концентраций. Забор крови производится традиционным лабораторным способом - не более 20 мкл капиллярной (или венозной) крови. Для приготовления фотометрической пробы используется один из двух трансформирующих растворов. Время подготовки пробы – не более 20 минут; Объем пробы – не более 4,5 мл.; Процесс фотометрирования длится не более 1 секунды; Результат измерения выдается на жидкокристаллическом трехзначном дисплее в граммах/литр. Прибор питается от трех миниатюрных элементов питания, энергии которых достаточно для не менее 1000000 измерений. Прибор имеет также гнездо для подключения сетевого адаптера. Прибор не требует включения и выключения, он постоянно находится в режиме ожидания измерений с минимальным энергопотреблением. Длительность измерительного цикла не превышает 1 секунды. Измерительный цикл начинается автоматически при опускании кюветы с пробой в фотометрическую ячейку прибора. Повторные измерения возможны через каждые 2 секунды без необходимости стирания результата предыдущего измерения. Габаритные размеры прибора – не менее 178х128х43 мм; Вес: менее 300г.; Концентрация гемоглобина выводится на табло прибора в г/л Диапазон измерения концентрации гемоглобина от 40 до 270 г/л Питание автономное или от сети. | шт | 1 | Гемоглобинометр МиниГем-540 «Техномедика», Россия | Диапазон измерений - от 0 до 360 г/л. Суммарная погрешность определения концентрации гемоглобина, полученная при сравнительных медицинских испытаниях , 2% во всем диапазоне измеряемых концентраций. Забор крови производится традиционным лабораторным способом - по 20 мкл капиллярной (или венозной) крови. Для приготовления фотометрической пробы используется один из двух трансформирующих растворов. Время подготовки пробы – 20 минут; Объем пробы – 4,5 мл.; Процесс фотометрирования длится 1 секунду; Результат измерения выдается на жидкокристаллическом трехзначном дисплее в граммах/литр. Прибор питается от трех миниатюрных элементов питания, энергии которых достаточно для 1000000 измерений. Прибор имеет также гнездо для подключения сетевого адаптера. Прибор не требует включения и выключения, он постоянно находится в режиме ожидания измерений с минимальным энергопотреблением. Длительность измерительного цикла 1 секунда. Измерительный цикл начинается автоматически при опускании кюветы с пробой в фотометрическую ячейку прибора. Повторные измерения возможны через каждые 2 секунды без необходимости стирания результата предыдущего измерения. Габаритные размеры прибора – 178х128х43 мм; Вес: 300г.; Концентрация гемоглобина выводится на табло прибора в г/л Диапазон измерения концентрации гемоглобина от 40 до 270 г/л Питание автономное и от сети. | Гемоглобинометр Минигем 540 | Диапазон измерений - от 0 до 360 г/л. Суммарная погрешность определения концентрации гемоглобина, полученная при сравнительных медицинских испытаниях, не превышает 2% во всем диапазоне измеряемых концентраций. Забор крови производится традиционным лабораторным способом - 20 мкл капиллярной (или венозной) крови. Для приготовления фотометрической пробы используется один из двух трансформирующих растворов. Время подготовки пробы –20 минут; Объем пробы –4,5 мл.; Процесс фотометрирования длится 1 секунды; Результат измерения выдается на жидкокристаллическом трехзначном дисплее в граммах/литр. Прибор питается от трех миниатюрных элементов питания, энергии которых достаточно для 1000000 измерений. Прибор имеет также гнездо для подключения сетевого адаптера. Прибор не требует включения и выключения, он постоянно находится в режиме ожидания измерений с минимальным энергопотреблением. Длительность измерительного цикла не превышает 1 секунды. Измерительный цикл начинается автоматически при опускании кюветы с пробой в фотометрическую ячейку прибора. Повторные измерения возможны через каждые 2 секунды без необходимости стирания результата предыдущего измерения. Габаритные размеры прибора –178х128х43 мм; Вес: 300г.; Концентрация гемоглобина выводится на табло прибора в г/л Диапазон измерения концентрации гемоглобина от 40 до 270 г/л Питание автономное или от сети. Производитель: ТЕХНОМЕДИКА НПП, ЗАО (РОССИЯ). |
| 33 | Размораживатель плазмы | Количество одновременно размораживаемых 2 контейнеров по 450 мл. не менее Количество одновременно размораживаемых контейнеров по 250 мл. не менее 4 Количество одновременно подогреваемых 2 флаконов до 450 мл. не менее Емкость камеры, дм 10±0,5 Непрерывный режим работы, ч не менее 12 Температура воды в камере в установившемся 37±1 режиме термостатирования, С Время нагрева воды в камере рабочего режима 37С, мин, не более 20 Время размораживания в режиме «ПЛАЗМА», мин, не более 20 Время размораживания в режиме «КРИОПРЕЦИПИТАТ», мин, не более 7 Содержание VIII фактора 70-80 в размороженной плазме, % Электропитание, V, Гц 220/50 Максимально потребляемая мощность, КВт ,не более 1,5 Габаритные размеры, мм (дл. шир. выс. ), не более 360х290х360 Масса, кг, не менее 10 | шт | 4 | Размораживатель плазмы РП-2-01, «БФА» Россия | 2 одновременно размораживаемых контейнеров по 450 мл. 4 одновременно размораживаемых контейнеров по 250 мл. 2 одновременно подогреваемых флаконов по 450 мл. Емкость камеры, дм- 10 Непрерывный режим работы, ч -12 Температура воды в камере в установившемся режиме термостатирования, С- 37 Время нагрева воды в камере рабочего режима 37С- 20 мин. Время размораживания в режиме «ПЛАЗМА» 20мин. Время размораживания в режиме «КРИОПРЕЦИПИТАТ», мин- 7 Содержание VIII фактора в размороженной плазме, %- 70/80 Электропитание, V, Гц 220/50 Максимально потребляемая мощность, КВт 1,5 Габаритные размеры, мм (дл. шир. выс. ), 360х290х360 Масса, кг-10 | Размораживатель плазмы РП 2-01 "БФА" | Количество одновременно размораживаемых контейнеров по 450 мл. 2 Количество одновременно размораживаемых контейнеров по 250 мл. 4 Количество одновременно подогреваемых флаконов до 450 мл. 2 Емкость камеры, дм 10±0,5 Непрерывный режим работы, ч 12 Температура воды в камере в установившемся 37±1 режиме термостатирования, С Время нагрева воды в камере рабочего режима 37С, мин, 20 Время размораживания в режиме «ПЛАЗМА», мин, 20 Время размораживания в режиме «КРИОПРЕЦИПИТАТ», мин, 7 Содержание VIII фактора 70-80в размороженной плазме, % Электропитание, V, Гц 220/50 Максимально потребляемая мощность, КВт , 1,5 Габаритные размеры, мм (дл. шир. выс.), 360х290х360 Масса, кг, 10 Производитель: "БФА", (РОССИЯ). |
| 34 | КОТЕЛ-АППАРАТ «КОХА». | Аппарат Коха предназначен для кипячения и стерилизации инструмента, материала и посуды на пару в лабораторных условиях. Номинальное напряжение: 220В; Потребляемая мощность: 6 кВт; Время нагрева: 30-50 мин; Емкость котла: не менее 88л; Кол-во нагревателей: не менее 3; Габаритные размеры: не менее 1000х620. | шт | 1 | КОТЕЛ-АППАРАТ «КОХА». Тип КК-1, «Касимовский приборный звод», Россия | Аппарат Коха предназначен для кипячения и стерилизации инструмента, материала и посуды на пару в лабораторных условиях. Номинальное напряжение: 220В; Потребляемая мощность: 6 кВт; Время нагрева: 30-50 мин; Емкость котла: 88л; Кол-во нагревателей: 3; Габаритные размеры: 1000х620. | КОТЕЛ-АППАРАТ «КОХА». | Аппарат Коха предназначен для кипячения и стерилизации инструмента, материала и посуды на пару в лабораторных условиях. Номинальное напряжение: 220В; Потребляемая мощность: 6 кВт; Время нагрева: 30-50 мин; Емкость котла: 88л; Кол-во нагревателей: 3; Габаритные размеры: 1000х620. Производитель: ОАО «ТЗМО», РОССИЯ. |
| 35 | Механический дозатор переменного объема | Диапазон объемов дозирования: 1-5 мкл; Количество каналов: не менее 1; Точность: не менее 1,30%; Воспроизводимость: не менее 1,20% Тип наконечников: не менее 5000 мкл. | шт | 1 | Механический дозатор с переменным объемомprolaine 1-5 мкл. «BIOHIT», Финляндия. | Диапазон объемов дозирования: 1-5 мкл; Количество каналов: 1; Точность: 1,30%; Воспроизводимость: 1,20% Тип наконечников:5000 мкл. | Механический дозатор переменного объема БИОХИТ "PROLINE" 1-канальный 1–5 мл переменного объема. | Диапазон объемов дозирования: 1-5 мкл; Количество каналов: 1; Точность: 1,30%; Воспроизводимость: 1,20% Тип наконечников: 5000 мкл. Производитель: ОАО «ЛенПипет», РОССИЯ. |