Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

1. Муниципальный заказчик:

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления».

2. Предмет муниципального контракта: поставка системы видеонаблюдения.

3. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 31 июля 2024 года.

4. Место поставки: 628260, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29, кабинет МКУ «СООМС» (второй этаж).

5. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование товара | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.40.33.190 | Система видеонаблюдения Tenda или эквивалент | Количество видеорегистраторов в комплекте – 1 шт.; Тип видеорегистратора – IP; Количество каналов записи видеорегистратора – ≥ 8 шт.; Количество подключаемых IP-камер к видеорегистратору - ≥ 8 шт.; Максимальное разрешение записи видеорегистратора – не менее 2560x1440; Частота кадров видеорегистратора – ≥ 24 и ≤ 30; Разрешений записи видеорегистратора - 3MP, 4MP, 720P, 1080P, D1; Сжатие видео видеорегистратора - H.264, H.265; Поддержка PoE видеорегистратором - наличие; Количество отсеков для (HDD / SSD) видеорегистратора – 1 шт.; Интерфейс подключения накопителя к видеорегистратору – SATA; Максимальный объем подключаемого накопителя к видеорегистратору – ≥8 ТБ; Сетевой интерфейс видеорегистратора - Ethernet; Количество портов Ethernet RJ45 видеорегистратора –≥1шт.; Количество портов Ethernet RJ45 PoE видеорегистратора – ≥ 8шт.; Видеовыходы HDMI, VGA видеорегистратора – наличие; Аудиовход RCA видеорегистратора – наличие; Аудиовыход RCA видеорегистратора – наличие; USB 2.0 разъем видеорегистратора – наличие; HDMI кабель – наличие; Адаптер питания видеорегистратора – наличие; Количество камер в комплекте – 8 шт.; Тип конструкции камер – цилиндрические; Изображение – цветное; Разрешение камеры – не менее 2560x1440; Разрешение матрицы, мегапикселей - ≥ 4; Подсветка камеры – инфракрасная; Тип питания камеры – PoE; Кронштейн крепления для каждой камеры – наличие; Кабель витая пара категории 5e, 15 метров– ≥ 4 шт.; Кабель витая пара категории 5e, 30 метров– ≥ 4 шт.; Класс энергетической эффективности: не ниже класса B. | комплект | 2 |

6. Общие требования:

Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Весь предложенный к поставке товар должен быть новым, не контрафактным, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением; товар не должен иметь дефектов, связанных с качеством изготовления, либо появляющихся в результате действия при упущении Поставщика.

Упаковка: Товар поставляется в специальной упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Тара одноразовая, возврату не подлежит.

7. Требования к гарантии качества поставляемого Товара:

Гарантии предоставляются на каждую единицу Товара. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев с момента поставки Товара, если иное не указано в конкретных требованиях к Товару.