Часть II. Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» в городе Югорске в 2022 году

Площадь обслуживания:

- общая площадь территории  - 5 277,11 кв.м.

- площадь тротуара – 3 731,00 кв.м.

- газоны 746 кв.м.

- деревья и кустарники – 98 шт.

Количество:  скамеек - 26 шт.; урн  - 14 шт.; велопарковка -2 шт.;

Светильники наружного освещения – 47 шт.;

Опоры освещения – 33 шт.;

Светильник для подсветки деревьев – 16 шт.;

- светильники для подсветки фонтана и ступеней амфитеатра – 11 шт.;

Светильники для подсветки постамента – 10 шт.;

Фонтан (водопад) – 1 шт.

Площадь подпорной стены со стороны железной дороги- 1 119,72 кв. м.

Площадь стены со стороны ул. Железнодорожная, фасадные металлокасеты  684 кв.м.

Протяженность бордюрного камня -578  п. м.

Среднее количество потребляемого газа в год -  60 000 куб. м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Выполнение работ должно исполняться в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

| Работы по содержанию памятника-мемориала | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание | 27 |
| Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов Уборка от мусора скамеек, урн Влажная уборка постамента, скамеек, урн (по необходимости) Содержание фонтана Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |
| Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц |  |
| Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка деревьев и кустарников и др.) период май- сентябрь. |  |
| Скос травы при отрастании выше нормы на 2 -3см (норма 3 – 5 см) (июнь - сентябрь) Сбор, уборка и вывоз травы, опавших листьев |  |
| Зимнее содержание | 43 |
| Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов Уборка от мусора скамеек, урн Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |
| Очистка прилегающей территории от снега с вывозом Очистка скамеек, урн от снега Устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости |  |
| Уход за газовой горелкой и оборудованием (очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц |  |
| по факту выполнения работ |  |
| Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, урн, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки постамента, замена светильников и ламп, ремонт замощенной территории (по согласованию с заказчиком) Обеспечение объекта газоснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа). Обеспечение объекта водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обоснованных документов на поставку водоснабжения и водоотведения) Прочие сопутствующие работы по необходимости | 30 |
|  | 100 |