| УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» __________ В.В. Погребняк «05» декабря 2013г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образования __________Н.И. Бобровская «____» декабря 2013г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ 0187300005813000___

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора

на выполнение работ по обслуживанию приборов учета тепла, ГВС и ХВС

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Место нахождения: 628260, ул. Мира, 6, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская области, Контактное лицо по техническим вопросам: Хриспенс Лариса Павловна, заместитель директора по хозяйственной работе, тел. +79224054086 Муравьева Ирина Евгеньевна, заведующая хозяйством в дошкольных группах, тел. 8(34675)2-48-63 Никифорова Евгения Ивановна, бухгалтер, тел 8(34675)2-40-73. E-mail: buhgalteriya.soshv@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628 260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http: sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по обслуживанию приборов учета тепла, ГВС и ХВС . |
|  | Предмет гражданско-правового договора | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | На выполнение работ по обслуживанию приборов учета тепла, ГВС и ХВС Место и срок оказания услуг: 628260, ул. Мира 6; ул. Геологов д. 21 г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская области Сроки оказания услуг: должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2014. |
|  | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора | 137 782 (сто тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 56 копеек. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Порядок формирования цены гражданско-правового договора | Цена договора: является фиксированной на весь период действия государственного договора изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Цена договора включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2014 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг. Заказчик при наличии ассигнований вправе производить авансовые платежи на основании счета путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 16» декабря 2013 года (время местное) |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «17» декабря 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «20» декабря 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 6 889 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 12 копеек., НДС не облагается. |
|  | Срок подписания гражданско-правового договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены гражданско-правового договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения гражданско-правового договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения гражданско-правового договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения гражданско-правового договора в виде залога денежных средств) | _____ |
|  | Обязательства по гражданско-правового договора, которые должны быть обеспечены | ______ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения гражданско-правового договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить гражданско-правовой договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обслуживанию приборов учета тепла, ГВС и ХВС

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

2. Срок оказания услуг: должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2014 года.

3.  Место оказания услуг: 628260, ул. Мира 6; ул. Геологов д. 21 г. Югорск,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Тюменская области

- Исполнитель контролирует работоспособность оборудования узлов учета тепловой энергии.

- Ежемесячно считывает и снимает показания с теплосчетчиков с счетчиков по горячей и холодной воде, формирует отчеты установленной формы и предоставляет их в теплоснабжающую организацию и потребителю с 20 по 25 число каждого месяца.

- Подготовка к поверке и поверка приборов учета тепла.

- Замена счетчика и его, комплектующих при неисправном состоянии по согласованию с заказчиком.

- В летний период, подготовка приборов учета тепла к отопительному сезону (чистка и ревизия прямых измерительных участков).

- Регулировка  и поддержание температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, согласно температурного графика, предоставляемого теплоснабжающей организацией.

- Профилактическое обслуживание приборов учета, очистка фильтров и грязевиков от отложений песка и окалины с разборкой и проверкой наличия масла в гильзах для термо-сопротивлений).

- Устранение подтеков теплоносителя во фланцевых соединениях и замена сальниковой набивки в запорной арматуре и трехходовых кранах.

- Проведение работ по устранению наведенного напряжения и блуждающих токов, влияющих на работоспособность приборов учета тепла (заземление, шунтирование трубопроводов в местах установки расходомеров) до полного устранения неисправности.

- Исполнитель обязан иметь обученный персонал по работе с тепловычислителями: «Эльф» и «Сояны Т-21», электромагнитными счетчиками «Карат 550» на холодную и горячую воду «zener»  и СКБ – 20-1

Директор						                        	В.В. Погребняк

Часть  III

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Гражданско-правовой договор №___

на выполнение работ по обслуживанию приборов учета тепла, ГВС и ХВС

г.  Югорск                                                                                    «____» _____________201    г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора  В.В. Погребняк, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ___официальное наименование организации___, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице  ___Ф.И.О.______, действующего на основании __указывается соответствующий документ__ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений города Югорска (протокол_________ от _____ № _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия договора

1.1. Заказчик обязуется провести оплату оказанных услуг в установленном настоящим договором порядке, форме и размере.

1.2. Услуги  на выполнение работ по обслуживанию приборов учета тепла, ГВС и ХВС  (на 2014 год) в себя считывание и снятия показаний  теплощетчиков – 2 счетчсика.; ХВС- 2 счетчика; ГВС – 4 счетчика.

1.3.Условия оказания услуг указаны в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4.Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора  должна осуществляться с даты подписания договора  по 31.12.2014 года.

1.5. Объектами  на выполнение работ по обслуживанию приборов учета тепла, ГВС и ХВС  (на 2014 год) являются здания расположенное по адресу: Тюменская обл., Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира д. 6, ул. Геологов д.21.

2.Права и обязанности сторон.

2.1.Исполнитель обязан:

2.1.1.Выполнить взятые на себя  обязательства в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.1.2. Предоставлять показания приборов учета тепла, ХВС и ГВС в теплоснабжающую организацию, не позднее установленных ею сроков.

2.1.3. Сообщать заказчику обо всех выявленных неисправностях приборов учета.

2.1.4.  Назначить лиц, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому  обслуживанию узлов учета.

2.1.5. Обеспечить выполнение работ по содержанию узлов учета в исправном состоянии своим квалифицированным персоналом с соблюдением требований нормативных актов, регламентирующих порядок и условия выполнения работ по техническому обслуживанию узлов учета согласно технического задания. Работы по техническому обслуживанию узлов учета осуществляться с обязательным  соблюдением техники безопасности.

Директор				В.В. Погребняк

2.1.6. Самостоятельно обеспечить необходимое количество запасных частей для проведения текущего ремонта (не требующего замены основных деталей и узлов).

2.1.7. На основании поступившей заявки заказчика, подаваемых по факсимильной связи (или телефонограммой) по телефону _________, в течение 3 часов направить своего представителя на объект заказчика, с целью устранения возникших неисправностей в работе узлов учета.

2.1.8. Своевременно информировать заказчика об изменениях требований к эксплуатации узлов учета, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.

2.1.9. Своими силами и за свой счет устранять последствия некачественного выполнения работ по техническому обслуживанию узлов учета.

2.2.Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить сохранность и комплектность установленных приборов, целостность пломб и электропроводки.

5.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к приборам представителей Исполнителя для проведения работ по договору (предоставлять дубликат ключей на время действия договора).

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о возникновении неисправностей в работе приборов.

2.2.4. Информировать Исполнителя обо всех изменениях условий эксплуатации узлов учета и автоматического регулирования.

2.2.5. Присутствовать при проведении представителями Исполнителя работ по настоящему договору (при необходимости).

2.2.6. Оплачивать выполненные работы в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.2.7. Предъявлять претензии по качеству выполненных работ в течение 10 дней с момента обнаружения некачественного выполнения работ по техническому обслуживанию узлов учета.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Общая сумма договора составляет: __________ (сумма прописью) ____ рублей. Цена договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3. настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя.

3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором оказания услуг и иных условий исполнения договора

3.4. Расчеты по настоящему договору производятся ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг. Заказчик при наличии ассигнований вправе производить авансовые платежи на основании счета путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок приемки оказываемых услуг.

4.1. Не позднее 25-го числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Заказчик или его представитель в течение срока, указанного в п.2.2.4. договора рассматривает акт сдачи-приемки, подписывает его и один экземпляр направляет в адрес Исполнителя.

В случае выявления несоответствия качества оказанных услуг условиям настоящего договора, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, требует устранить недостатки в срок, указанный в требовании.

Директор				В.В. Погребняк

Исполнитель обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами договора акта об оказании услуг.

5.Ответственность сторон.

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. При этом сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

5.3. За нарушение сроков оказания услуг при различных формах расчетов Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки. Указанная неустойка взыскивается до даты фактического исполнения договорного обязательства.

5.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Поставщик уплачивает заказчику штраф в размере 1% действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ стоимости услуг.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

5.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор				В.В. Погребняк

7.Изменение условий договора.

7.1.Изменение условий договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. Любые соглашения сторон по изменению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами настоящего договора и  скреплены печатями сторон

8. Расторжение договора.

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон договора.

9. Действие договора во времени.

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются  отношением сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.

9.2. Настоящий договор действует до исполнения обязательств обоими сторонами.

9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

10. Заключительные положения.

10.1.  По всем условиям, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий договор сотавлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Юридические адреса сторон.

11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

11.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: МБОУ «Средняя общеобразовательная Школа №3» ИНН/КПП 8622001011/862201001 г. Югорск, ул. Мира д. 6 ОГРН 1028601845381, ОАО «Ханты- Мансийский банк» г. Ханты- Мансийск. р/с 40701810800063000007 к/с 30101810100000000740 БИК 047162740 тел/факс 8(34675) 2-40-73 Директор В.В. Погребняк |  |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Директор				В.В. Погребняк

Приложение № 1

К ГПД № ____ от ____________г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обслуживанию приборов учета тепла, ГВС и ХВС

1.. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

2. Срок оказания услуг: должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2014 года.

3.  Место оказания услуг: 628260, ул. Мира 6; ул. Геологов д. 21 г. Югорск,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Тюменская области

- Исполнитель контролирует работоспособность оборудования узлов учета тепловой энергии.

- Ежемесячно считывает и снимает показания с теплосчетчиков с счетчиков по горячей и холодной воде, формирует отчеты установленной формы и предоставляет их в теплоснабжающую организацию и потребителю с 20 по 25 число каждого месяца.

- Подготовка к поверке и поверка приборов учета тепла.

- Замена счетчика и его, комплектующих при неисправном состоянии по согласованию с заказчиком.

- В летний период, подготовка приборов учета тепла к отопительному сезону (чистка и ревизия прямых измерительных участков).

- Регулировка  и поддержание температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, согласно температурного графика, предоставляемого теплоснабжающей организацией.

- Профилактическое обслуживание приборов учета, очистка фильтров и грязевиков от отложений песка и окалины с разборкой и проверкой наличия масла в гильзах для термо-сопротивлений).

- Устранение подтеков теплоносителя во фланцевых соединениях и замена сальниковой набивки в запорной арматуре и трехходовых кранах.

- Проведение работ по устранению наведенного напряжения и блуждающих токов, влияющих на работоспособность приборов учета тепла (заземление, шунтирование трубопроводов в местах установки расходомеров) до полного устранения неисправности.

- Исполнитель обязан иметь обученный персонал по работе с тепловычислителями: «Эльф» и «Сояны Т-21», электромагнитными счетчиками «Карат 550» на холодную и горячую воду «zener»  и СКБ – 20-1

Директор				В.В. Погребняк