**Муниципальное образование городской округ – город Югорск**

**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме**

«04» июня 2015 г. № 0187300005815000244-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. Долгодворова Т.И. – председатель комиссии заместитель главы администрации города Югорска;

Члены комиссии:

2. Климин В. А. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Морозова Н.А. – помощник главы города Югорска;

4. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

5.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок.

Всего присутствовали 5 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Лекомцева Екатерина Алексеевна, ведущий товаровед муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения».

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005815000244 на право заключения муниципального контракта на поставку водонагревателей.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – <http://zakupki.gov.ru/>, код аукциона 0187300005815000244, дата публикации 25.05.2015.

2. Заказчик: Управление образования администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Геологов,13.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 04 июня 2015 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 3. Отозвана заявка № 8424253, 2364960.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| 1263310 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно:- пункт 1. Водонагреватель резервный: требуется - «размеры (ШхВхГ) не менее 360x360x300 мм», участник предлагает «размеры (ШхВхГ) 405x340x340 мм)».пункт 2. Электрический накопительный водонагреватель: требуется - «габаритные размеры (Ш\*В\*Г) не менее: 446\*446\*360мм», участник предлагает – «габаритные размеры (Ш\*В): 340х580 мм». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 5056972 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3740953 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6.Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/).

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их в допуске к участию в аукционе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

**Председатель комиссии: Т.И. Долгодворова**

**Члены комиссии**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Морозова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Климин

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т. Абдуллаев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б. Захарова

 Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Лекомцева

Приложение 1

 к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «04» июня 2015 г. № 0187300005815000244-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе электронной форме заключения муниципального контракта на поставку водонагревателей.

 Заказчик: Управление образования администрации города Югорска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требованияПервая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. | № п/п | Характеристика товара | 1263310 | 5056972 | 3740953 |
| 1 | **Водонагреватель резервный**  Тип водонагревателя – накопительный. Способ нагрева – электрический. Нагревательный элемент – трубчатый. Объем бака не менее 15 л. Способ подачи воды – напорный. Максимальная температура нагрева воды не ниже +75 °С. Давление на входе не более 8 атм. Номинальная мощность не менее 1.2 кВт. Напряжение сети не менее 220 В. Имеется функция- индикатор включения. Безопасность: защита ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан. Внутреннее покрытие бака эмаль. Степень защиты от воды 4. Установка вертикальная, верхняя подводка. Способ крепления: настенный. Размеры (ШхВхГ) не менее 360x**360**x300 мм. | не соответствует(размеры **(ШхВхГ)** 405x**340**x340мм) | соответствует | соответствует |
| 2 | **Электрический накопительный водонагреватель** Водонагреватель накопительный. Габаритные размеры (Ш\*В\*Г) **не менее: 446\*446\*360мм**. Способ нагрева - электрический. Нагревательный элемент трубчатый. Объем бака не менее 30 и не более 40л. Максимальная температура нагрева воды не ниже +75 C° . Номинальная мощность не менее 1.5 кВт. Напряжение не менее 220 В. Способ подачи воды напорный. Установка вертикальная. Подводка нижняя. Способ крепления настенный.  | не соответствует (габаритные размеры (Ш\*В): **340х580 мм**) | соответствует | соответствует |