Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов в 2014 году по лоту №11

Заказчик: ДЖКиСК администрации города Югорска					Способ размещения заказа: открытый конкурс

| Категории |  | Цены/поставщики |  |  |  | Средняя |  | Начальная цена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида работ, перечень работ |  | 453 пожарных гидранта Летнее содержание производится период: с 15 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. Летнее содержание Регулярная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения) Проверка технического состояния пожарных гидрантов с составлением акта Регулярная проверка и обеспечение беспрепятственного доступа к использованию гидрантов, расположенных в административных зданиях, жилых домах и на др. территориях. Ежедневная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м., крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м. от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора Грейдирование подъездных путей по необходимости Скос травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м с вывозом (июнь, июль, август, сентябрь) по необходимости Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости) Зимнее содержание Регулярная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения) Проверка технического состояния пожарных гидрантов с составлением акта Регулярная проверка и обеспечение беспрепятственного доступа к использованию гидрантов, расположенных в административных зданиях, жилых домах и на др. территориях. Ежедневная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м., крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1 м. от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом. Вывоз снега по необходимости Регулярная очистка от снега реперных знаков по факту выполнения работ Текущий ремонт пожарных гидрантов Установка и ремонт реперных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость работ |  | 1 224 245 | 1 163 032 | 1 285 458 | 1 224 245 |  |  | 1 224 245 |  |  |  |
| Даты сбора данных |  | октябрь 2013 год | октябрь 2013 год | октябрь 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен |  | до конца года 2014 года | до конца года 2014 года | до конца года 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |
| *Номер поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика |  |  | Контактная информация (Тел./факс или адрес электронной почты) источника информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Югорскэнергогаз» |  |  | Коммерческое предложение от 08.11.2013 №04/4422 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Геологов,15 тел. 8(34675) 2-34-70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ООО «Интеграл» |  |  | Коммерческое предложение от 07.11.2013 №56 628240, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Советский, ул. Железнодорожная,7б тел. 8(34675) 2-88-77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ООО «Спецмонтаж» |  |  | Коммерческое предложение от 06.11.2013 №102 628240, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Советский, ул. Киевская,28 тел. 8(34675)3-11-23 |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель

директора  ДЖКиСК                                                                                                                                                                                   Г.А.Ярков

Исполнитель: главный специалист  ПАО

Скороходова Людмила Сабитовна

тел.7-43-03