Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по изготовлению и устройству вольеров в приюте для безнадзорных и

бродячих животных по ул. Гастелло 32 "А" в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Гастелло 32 "А".

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.06.2024 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 23.07.2024 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Номенклатура и объем работ

| № п\п | Наименование товара, работы, услуги | КТРУ/ ОКПД | Наименование характеристики | Значение характеристики Функциональные и качественные характеристики товара (Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)) | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по изготовлению и устройству вольеров в приюте для безнадзорных и бродячих животных по ул. Гастелло 32 "А" в городе Югорске | ОКПД 43.99.70.000 (Работы по сборке и монтажу сборных конструкций) | Вольер для собак | Описание и назначение: Для постоянного содержания животных (собак). Общее количество вольеров – 20 штук. # Состав вольера: Вольер состоит из основания, трех стен, фасада с калиткой и крыши. Все металлические элементы вольера огрунтованы грунтовкой ГФ-021 и окрашены эмалью ПФ-115. Не допускается наличие острых элементов, способных причинить вред здоровью животных и людей. Габаритные размеры одного вольера: Длина – 3000 мм, ширина – 1500 мм, высота по задней стене вольера – 2000 мм, высота по передней стене вольера – 2500 мм. Основание вольера: Основанием для вольера служит дорожная плита 3х1,5х0,16м. Каркас вольера: Каркас вольера представляет собой единую сварную конструкцию. Вертикальные стойки из профильной трубы квадратного сечения размером 60х60х4мм, нижняя и верхняя горизонтальная обвязка стоек из профильной трубы прямоугольного сечения размером 40х20х4мм, калитка и связующие элементы каркаса из профильной трубы прямоугольного сечения размером 60х40х4мм. Соединение всех элементов металлического каркаса (включая основание вольера) производится с помощью сварки (обваривается полностью). Стены вольера: Обшивка стен – доска 100х25мм. Направление досок – горизонтальное. Обшивка выполняется по всей высоте от основания вольера до скатной кровли. Фасад вольера: Представляет собой переднюю стенку вольера с распашной калиткой, обшитую металлической сеткой 50х50х5мм. Соединение сетки с металлическим каркасом производится с помощью сварки. На калитку устанавливаются по 3 металлических петли, соответствующих нагрузке. На калитку устанавливается надежный запорный механизм (длина засова не менее 135 мм.), обеспечивающий жесткую фиксацию калитки и предотвращающий бесконтрольное открытие. Все металлические механизмы покрыты износостойким защитным слоем. Пол вольера: Конструкция пола представляет собой деревянный настил по деревянным лагам из досок 100х50мм. Настил изготавливается из плотно сшитых между собой обрезных досок хвойных пород толщиной 40 мм, направление досок настила – вдоль фасада с калиткой. Деревянный настил не должен препятствовать закрытию калитки. Лаги изготавливаются из обрезных досок хвойных пород толщиной 50 мм, уложенных по периметру и по центру вдоль длинной стороны вольера. Крыша вольера: Кровельное покрытие - профнастил для кровли оцинкованный МП-20. Толщина профнастила 0,5 мм. Цвет профнастила – неокрашенный. Крыша вольера скатная, с уклоном к задней стене вольера, обеспечивающая защиту от снеговой и ветровой нагрузки. Свес крыши (профнастила) на фасадной и задней части вольера не менее 250 мм. Крепление профнастила выполняется к сплошной обрешетке из досок 100х25мм с помощью оцинкованных саморезов с прессшайбой. Шаг крепления саморезов - через две волны. Соответствует эскизу. |  |

*Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству вольеров в приюте для безнадзорных и бродячих животных по ул. Гастелло 32 "А" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Вольеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-012-19 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,027 | 1 | 0,027 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*1,5*0,3*20) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,14904 |  |  |  |  | 59,69 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 5,52 |  | 0,14904 |  |  | 400,47 |  | 59,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,432 |  |  |  |  | 285,69 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 4 |  | 0,108 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 166,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 4 |  | 0,108 |  |  | 661,32 |  | 71,42 |
|  | 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 | маш.час | 12 |  | 0,324 |  |  | 1 881,95 |  | 609,75 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12 |  | 0,324 |  |  | 661,32 |  | 214,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,03 |  | 0,00081 | 2 184,44 | 2,06 | 4 499,95 |  | 3,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,38 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 321,20 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 158,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 59 467,78 |  | 1 605,63 |
| 2 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 37,8 | 1 | 37,8 |  |  | 96,49 |  | 3 647,32 |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*1,5*0,3*1,4*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 647,32 |
| 3 | ГЭСН08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 13,5 | 1 | 13,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*1,5*0,15*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,53 |  |  |  |  | 4 294,24 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 |  | 10,53 |  |  | 407,81 |  | 4 294,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 454,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,945 |  |  |  |  | 534,68 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.час | 0,07 |  | 0,945 |  |  | 1 454,94 |  | 1 374,92 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,945 |  |  | 565,80 |  | 534,68 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 0,36 |  | 4,86 |  |  | 16,38 |  | 79,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,58 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 2,025 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 105,58 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1,1 |  | 14,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 828,92 |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 5 360,10 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 3 331,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 117,12 |  | 15 081,08 |
| 4 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 14,85 | 1 | 14,85 | 616,20 | 1,38 | 850,36 |  | 12 627,85 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 627,85 |
| 5 | ГЭСН27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (разм. 3х1,5х0,16) | 100 м3 | 0,144 | 1 | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*1,5*0,16*20) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 20,09088 |  |  |  |  | 8 636,27 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 139,52 |  | 20,09088 |  |  | 429,86 |  | 8 636,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 788,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,95216 |  |  |  |  | 3 273,86 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,66 |  | 0,09504 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 180,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,09504 |  |  | 661,32 |  | 62,85 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 33,65 |  | 4,8456 |  |  | 1 978,25 |  | 9 585,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 33,65 |  | 4,8456 |  |  | 661,32 |  | 3 204,49 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,08 |  | 0,01152 |  |  | 1 901,81 |  | 21,91 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,01152 |  |  | 565,80 |  | 6,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,18 |  | 0,16992 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 910,13 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 17 626,99 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 15 959,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 383 921,88 |  | 55 284,75 |
| 6 | ФСБЦ-05.1.08.06-0062 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 14,4 | 1 | 14,4 | 13 889,25 | 1,4 | 19 444,95 |  | 280 007,28 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*1,5*0,16*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 007,28 |
| Каркас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*20) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 42,768 |  |  |  |  | 18 698,60 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35,64 |  | 42,768 |  |  | 437,21 |  | 18 698,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 051,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 26,976 |  |  |  |  | 15 191,60 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.час | 10,93 |  | 13,116 |  |  | 2 070,85 |  | 27 161,27 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,93 |  | 13,116 |  |  | 565,80 |  | 7 421,03 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.час | 10,74 |  | 12,888 |  |  | 1 184,64 |  | 15 267,64 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,74 |  | 12,888 |  |  | 565,80 |  | 7 292,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,81 |  | 0,972 |  |  | 640,31 |  | 622,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,81 |  | 0,972 |  |  | 492,32 |  | 478,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 859,66 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,13975 |  | 0,1677 | 20 734,49 | 1,11 | 23 015,28 |  | 3 859,66 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 6,34 |  | 7,608 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные | шт | 100 |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 890,20 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 31 856,79 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 21 011,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 111 391,55 |  | 133 669,86 |
| 8 | ФСБЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 7,608 | 1 | 7,608 | 4 693,99 | 2,38 | 11 171,70 |  | 84 994,29 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 994,29 |
| 9 | ФСБЦ-23.3.08.01-0050 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | т | 2,2506 | 1 | 2,2506 | 57 361,50 | 1,09 | 62 524,04 |  | 140 716,60 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,5*20*6,82/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 716,60 |
| 10 | ГЭСН09-05-002-01 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т | 0,28 | 1 | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,14*20) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,288 |  |  |  |  | 5 243,49 |
|  | 1-100-57 | Средний разряд работы 5,7 | чел.-ч | 29,6 |  | 8,288 |  |  | 632,66 |  | 5 243,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0056 |  |  |  |  | 2,76 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02 |  | 0,0056 |  |  | 640,31 |  | 3,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0056 |  |  | 492,32 |  | 2,76 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.час | 28,7 |  | 8,036 | 51,10 | 0,67 | 34,24 |  | 275,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 801,10 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 31,17 |  | 8,7276 |  |  | 6,42 |  | 56,03 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 42 |  | 11,76 | 142,68 | 1,04 | 148,39 |  | 1 745,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 246,25 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 4 931,48 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 3 252,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55 393,75 |  | 15 510,25 |
| 11 | ФСБЦ-08.1.02.17-0089 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 84 | 1 | 84 | 218,09 | 1,22 | 266,07 |  | 22 349,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,2*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 349,88 |
| 12 | ФСБЦ-08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм // Уголок горячекатанный размер 50х50х5 мм | т | 0,20358 | 1 | 0,20358 | 73 435,00 | 0,82 | 60 216,70 |  | 12 258,92 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,77*2,7*20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 258,92 |
| 13 | ФСБЦ-23.3.08.02-0001 применительно | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм // Трубы стальные прямоугольные размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,7521 | 1 | 0,7521 | 54 976,26 | 1,26 | 69 270,09 |  | 52 098,03 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,9*20*5,45/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 098,03 |
| 14 | ГЭСН07-01-055-09 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1*20) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,2 |  |  |  |  | 6 208,38 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 71 |  | 14,2 |  |  | 437,21 |  | 6 208,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,068 |  |  |  |  | 33,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,34 |  | 0,068 |  |  | 640,31 |  | 43,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,068 |  |  | 492,32 |  | 33,48 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 11,6 |  | 2,32 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 38,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,50 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,02 |  | 0,004 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  | 616,50 |
| Н | 08.1.06.05 | Полотна калиток | шт | 100 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 241,86 |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 6 928,46 |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 4 556,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 92 124,70 |  | 18 424,94 |
| 15 | ФСБЦ-01.7.04.09-0037 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм | шт | 60 | 1 | 60 | 83,34 | 1,21 | 100,84 |  | 6 050,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 050,40 |
| 16 | ФСБЦ-01.7.04.03-0001 | Задвижка накладная | шт | 20 | 1 | 20 | 39,11 | 1,37 | 53,58 |  | 1 071,60 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,60 |
| 17 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,534 | 1 | 0,534 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,67*20) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,83554 |  |  |  |  | 1 541,82 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 |  | 2,83554 |  |  | 543,75 |  | 1 541,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01068 |  |  |  |  | 5,65 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,01 |  | 0,00534 | 6,62 | 1,55 | 10,26 |  | 0,05 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,01 |  | 0,00534 |  |  | 1 901,81 |  | 10,16 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00534 |  |  | 565,80 |  | 3,02 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,01 |  | 0,00534 |  |  | 640,31 |  | 3,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00534 |  |  | 492,32 |  | 2,63 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,12 |  | 0,59808 | 5,67 | 1,35 | 7,65 |  | 4,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,09 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,004806 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  | 416,50 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,000801 | 75 885,63 | 1,26 | 95 615,89 |  | 76,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 547,47 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 1 470,10 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 789,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 086,29 |  | 4 318,08 |
| 18 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,534 | 1 | 0,534 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,67*20) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,13742 |  |  |  |  | 528,63 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,13 |  | 1,13742 |  |  | 464,76 |  | 528,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01068 |  |  |  |  | 5,65 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,01 |  | 0,00534 | 6,62 | 1,55 | 10,26 |  | 0,05 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,01 |  | 0,00534 |  |  | 1 901,81 |  | 10,16 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00534 |  |  | 565,80 |  | 3,02 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,01 |  | 0,00534 |  |  | 640,31 |  | 3,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00534 |  |  | 492,32 |  | 2,63 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0,65 |  | 0,3471 | 5,67 | 1,35 | 7,65 |  | 2,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,47 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,009 |  | 0,004806 | 60 045,35 | 1,63 | 97 873,92 |  | 470,38 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1,4 |  | 0,7476 | 60,60 | 1,26 | 76,36 |  | 57,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,28 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 507,57 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 272,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 479,57 |  | 1 858,09 |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСНр58-01-012-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,966 | 1 | 0,966 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,83*20) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 18,92394 |  |  |  |  | 7 717,37 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 19,59 |  | 18,92394 |  |  | 407,81 |  | 7 717,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,49266 |  |  |  |  | 225,51 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,32 |  | 0,30912 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 19,96 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,32 |  | 0,30912 |  |  | 437,21 |  | 135,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,19 |  | 0,18354 |  |  | 640,31 |  | 117,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,19 |  | 0,18354 |  |  | 492,32 |  | 90,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 589,29 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,006 |  | 0,005796 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 493,00 |
|  | 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 1,47 |  | 1,42002 | 7 555,00 | 1,78 | 13 447,90 |  | 19 096,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 942,88 |
|  | Пр/812-092.0-3 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 7 228,02 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 653,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 39 908,27 |  | 38 551,39 |
| 20 | ФСБЦ-11.1.03.05-0061 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,825 | 1 | 0,825 | 7 555,00 | 1,78 | 13 447,90 |  | 11 094,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*0,025*16,5*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 094,52 |
| 21 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,966 | 1 | 0,966 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,83*20) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 31,2984 |  |  |  |  | 14 028,88 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 32,4 |  | 31,2984 |  |  | 448,23 |  | 14 028,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,30912 |  |  |  |  | 179,94 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0,05 |  | 0,0483 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 49,02 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0483 |  |  | 661,32 |  | 31,94 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,12 |  | 0,11592 |  |  | 1 978,25 |  | 229,32 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,11592 |  |  | 661,32 |  | 76,66 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,15 |  | 0,1449 |  |  | 640,31 |  | 92,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 |  | 0,1449 |  |  | 492,32 |  | 71,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,35 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,7856 |  | 3,6568896 |  |  | 6,42 |  | 23,48 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,0005 |  | 0,000483 | 199 827,16 | 1,21 | 241 790,86 |  | 116,78 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | 0,0015 |  | 0,001449 | 239 032,39 | 1,21 | 289 229,19 |  | 419,09 |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 208,82 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 15 629,70 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 8 099,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40 236,05 |  | 38 868,02 |
| 22 | ФСБЦ-08.3.09.01-0084 применительно | Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 // Профнастил оцинкованный С8-1150-0,45 | м2 | 111 | 1 | 111 | 475,43 | 0,95 | 451,66 |  | 50 134,26 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,55*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 134,26 |
| Обшивка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ГЭСН10-01-014-02 | Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных | 100 м2 | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*20) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 142,8 |  |  |  |  | 59 284,85 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 119 |  | 142,8 |  |  | 415,16 |  | 59 284,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 566,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,776 |  |  |  |  | 1 054,85 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,89 |  | 1,068 |  |  | 1 978,25 |  | 2 112,77 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,89 |  | 1,068 |  |  | 661,32 |  | 706,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,59 |  | 0,708 |  |  | 640,31 |  | 453,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,59 |  | 0,708 |  |  | 492,32 |  | 348,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 266,56 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,7546 |  | 0,90552 |  |  | 6,42 |  | 5,81 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм | т | 0,0042 |  | 0,00504 | 76 110,20 | 1,21 | 92 093,34 |  | 464,15 |
|  | 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0,19 |  | 0,228 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  | 4 174,81 |
|  | 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 4,6 |  | 5,52 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 99 068,38 |
|  | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,0032 |  | 0,00384 | 98 039,57 | 1,47 | 144 118,17 |  | 553,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 339,70 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 65 770,27 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 33 186,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 221 774,57 |  | 266 129,48 |
| 24 | ФСБЦ-11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0,9 | 1 | 0,9 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 16 152,45 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*0,05*9*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 152,45 |
| 25 | ФСБЦ-11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 3 | 1 | 3 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 53 841,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*0,025*60*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 841,51 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСН11-01-012-01 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,84 | 1 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,2*20) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 37,548 |  |  |  |  | 16 416,36 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 44,7 |  | 37,548 |  |  | 437,21 |  | 16 416,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5208 |  |  |  |  | 265,04 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,14 |  | 0,1176 |  |  | 1 901,81 |  | 223,65 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,1176 |  |  | 565,80 |  | 66,54 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,48 |  | 0,4032 |  |  | 640,31 |  | 258,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,48 |  | 0,4032 |  |  | 492,32 |  | 198,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 493,95 |
|  | 01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0034 |  | 0,002856 | 192 326,10 | 1,26 | 242 330,89 |  | 692,10 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,07 |  | 0,0588 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 3,07 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,315 |  | 0,2646 |  |  | 6,42 |  | 1,70 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм | т | 0,0016 |  | 0,001344 | 76 110,20 | 1,21 | 92 093,34 |  | 123,77 |
|  | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0,51 |  | 0,4284 | 14 803,89 | 1,3 | 19 245,06 |  | 8 244,58 |
|  | 11.1.01.09-0002 | Лаги из лиственницы для устройств полов антисептированные, толщина 40-60 мм, ширина 100-150 мм | м3 | 1,18 |  | 0,9912 | 25 835,00 | 1,78 | 45 986,30 |  | 45 581,62 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,24 |  | 0,2016 |  |  | 12 244,22 |  | 2 468,43 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 23 |  | 19,32 | 47,57 | 1,5 | 71,36 |  | 1 378,68 |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,28 |  | 0,2352 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 681,40 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 18 849,98 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 10 842,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 125 416,74 |  | 105 350,06 |
| 27 | ФСБЦ-11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0,6 | 1 | 0,6 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 10 768,30 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*0,05*6*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 768,30 |
| 28 | ГЭСН11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,84 | 1 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,2*20) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 50,484 |  |  |  |  | 22 072,11 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 60,1 |  | 50,484 |  |  | 437,21 |  | 22 072,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,5624 |  |  |  |  | 734,01 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,76 |  | 0,6384 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 41,22 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,76 |  | 0,6384 |  |  | 437,21 |  | 279,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1,1 |  | 0,924 |  |  | 640,31 |  | 591,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,1 |  | 0,924 |  |  | 492,32 |  | 454,90 |
|  | 91.21.07-001 | Машины для острожки деревянных полов | маш.час | 2,7 |  | 2,268 | 17,21 | 1,35 | 23,23 |  | 52,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 276,09 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,63 |  | 0,5292 |  |  | 6,42 |  | 3,40 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0262 |  | 0,022008 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 1 871,97 |
|  | 11.1.01.04-0026 | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 3,71 |  | 3,1164 | 23 084,60 | 1,34 | 30 933,36 |  | 96 400,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 806,12 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 25 770,92 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 14 823,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 193 288,89 |  | 162 362,67 |
| 29 | ФСБЦ-11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 3,228 | 1 | 3,228 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 57 933,46 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*0,04*40,35*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 933,46 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Вольеры : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  | 1 350 569,67 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  | 164 730,69 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  | 59 707,31 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  | 21 792,72 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  | 1 100 691,63 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  | 3 647,32 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  | 1 672 760,97 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  | 1 669 113,65 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  | 164 730,69 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 59 707,31 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  | 21 792,72 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  | 1 100 691,63 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  | 202 251,58 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  | 119 939,72 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  | 3 647,32 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  | 186 523,41 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  | 202 251,58 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  | 119 939,72 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Вольеры |  |  |  |  |  | 1 672 760,97 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 381,05322 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 38,0611 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м // Демонтаж ограждений из 3D панелей (с сохранением) | 10 шт | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,4885 |  |  |  |  | 1 088,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,11 | 0,7 | 2,4885 |  |  | 437,21 |  | 1 088,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,238 |  |  |  |  | 117,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,11 | 0,7 | 0,0385 |  |  | 640,31 |  | 24,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 | 0,7 | 0,0385 |  |  | 492,32 |  | 18,95 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.час | 0,57 | 0,7 | 0,1995 |  |  | 77,91 |  | 15,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,57 | 0,7 | 0,1995 |  |  | 492,32 |  | 98,22 |
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений | компл | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений | шт | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 205,17 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 132,86 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 747,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 250,86 |  | 3 125,43 |
| 31 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание // Демонтаж стоек ограждения (с сохранением) | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,2474 |  |  |  |  | 545,38 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35,64 | 0,7 | 1,2474 |  |  | 437,21 |  | 545,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 255,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,7868 |  |  |  |  | 443,09 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.час | 10,93 | 0,7 | 0,38255 |  |  | 2 070,85 |  | 792,20 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,93 | 0,7 | 0,38255 |  |  | 565,80 |  | 216,45 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.час | 10,74 | 0,7 | 0,3759 |  |  | 1 184,64 |  | 445,31 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,74 | 0,7 | 0,3759 |  |  | 565,80 |  | 212,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,81 | 0,7 | 0,02835 |  |  | 640,31 |  | 18,15 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,81 | 0,7 | 0,02835 |  |  | 492,32 |  | 13,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,13975 | 0 | 0 | 20 734,49 | 1,11 | 23 015,28 |  | 0,00 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 6,34 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные | шт | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 988,47 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 929,16 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 612,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 75 722,80 |  | 3 786,14 |
| 32 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (б/у материал) | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,782 |  |  |  |  | 779,11 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35,64 |  | 1,782 |  |  | 437,21 |  | 779,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 793,80 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,124 |  |  |  |  | 632,98 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.час | 10,93 |  | 0,5465 |  |  | 2 070,85 |  | 1 131,72 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,93 |  | 0,5465 |  |  | 565,80 |  | 309,21 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.час | 10,74 |  | 0,537 |  |  | 1 184,64 |  | 636,15 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,74 |  | 0,537 |  |  | 565,80 |  | 303,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,81 |  | 0,0405 |  |  | 640,31 |  | 25,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,81 |  | 0,0405 |  |  | 492,32 |  | 19,94 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,82 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,13975 |  | 0,0069875 | 20 734,49 | 1,11 | 23 015,28 |  | 160,82 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 6,34 |  | 0,317 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные | шт | 100 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 412,09 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 327,36 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 875,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 111 391,40 |  | 5 569,57 |
| 33 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,317 | 1 | 0,317 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 3 578,21 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 578,21 |
| 34 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м // Монтаж ограждений из 3D панелей (б/у материал) | 10 шт | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,555 |  |  |  |  | 1 554,28 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,11 |  | 3,555 |  |  | 437,21 |  | 1 554,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,34 |  |  |  |  | 167,39 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,11 |  | 0,055 |  |  | 640,31 |  | 35,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,055 |  |  | 492,32 |  | 27,08 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.час | 0,57 |  | 0,285 |  |  | 77,91 |  | 22,20 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,57 |  | 0,285 |  |  | 492,32 |  | 140,31 |
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений | компл | 120 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений | шт | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 721,67 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 618,37 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 067,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 929,80 |  | 4 464,90 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Ограждение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  | 12 213,50 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  | 3 966,77 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  | 3 147,07 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  | 1 360,63 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  | 3 739,03 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  | 20 524,25 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  | 3 966,77 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 3 147,07 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  | 1 360,63 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  | 3 739,03 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  | 5 007,75 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3 303,00 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  | 5 327,40 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  | 5 007,75 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  | 3 303,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Ограждение |  |  |  |  |  | 20 524,25 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 9,0729 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2,4888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  | 1 362 783,17 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  | 168 697,46 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  | 62 854,38 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  | 23 153,35 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  | 1 104 430,66 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  | 3 647,32 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  | 1 693 285,22 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  | 1 689 637,90 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  | 168 697,46 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 62 854,38 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  | 23 153,35 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  | 1 104 430,66 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  | 207 259,33 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  | 123 242,72 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  | 3 647,32 |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  | 191 850,81 |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  | 207 259,33 |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  | 123 242,72 |  |  |  |
|  |  | Всего с учетом понижающего коэффициента в пределах лимитов бюджетных обязательств БК РФ (п. 2 ст. 72) 0,9101 |  |  |  |  |  | -152 226,34 |  |  |  |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  | 1 541 058,88 |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  | 308 211,78 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 1 849 270,66 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 390,12612 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 40,5499 |  |  |  |  |  |