Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по замене бордюрного камня вдоль проезжей части дорог

в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  06 сентября 2023 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| сметная стоимость ___________100,42 тыс. рублей в ценах 2001 г. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене бордюрного камня вдоль проезжей части дорог в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в т.ч: строительных работ ___________________ 83,68    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 821,87  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________3,65    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Замена бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=561 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 3 450,88 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 430,287 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 3 450,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 450,88 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 5 107,30 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 4 624,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 182,36 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 56,1 | 10,71 |  | 600,83 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,83 |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км |  |  | 1 т груза |  |  | 56,1 | 10,47 |  | 587,37 |  |  |
|  |  | Объем=0,1*561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,37 |  |  |
| 4 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=561 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 3 312,76 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 409,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 48,81 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 20 701,18 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 391,578 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 3,6465 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 24 423,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 361,57 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 4 975,12 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 4 504,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 903,20 |  |  |
| 5 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  | 561 | 63,12 |  | 35 410,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 410,32 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 472,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 763,64 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 997,01 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,81 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 712,33 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 684,08 |  |  |
|  | ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.5 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 096,71 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 763,64 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,64 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,81 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 712,33 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 082,42 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 128,68 |  |  |
|  | ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.5 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,37 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 812,45 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 082,42 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 128,68 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 736,82 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 420,90 |  |  |