Разъяснение положений

конкурсной документации

Открытый конкурс № 01873000058170000015 на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт).

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

Чем обусловлено требование использования в качестве источников света исключительно натриевых ламп высокого давления с зеркальным отражением без возможности предложить светильники со светодиодными источниками света? Обращаем Ваше внимание, что наружное освещение г. Югорск не является объектом, в котором в соответствии с санитарными правилами и нормами к искусственному и смешанному освещению не могут применяться светодиодные источники света. Таким образом, утвержденная документация нарушает Федеральный закон №44-ФЗ, и ведет к ограничению конкуренции. Просим внести изменения в документацию и устранить нарушение.

На данный запрос разъясняем следующее:

Согласно ст.13 Закона N 44-ФЗ заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, в т.ч. для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными программами.

Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 12 Закона N 44-ФЗ).

Из анализа вышеприведенных норм Закона № 44-ФЗ следует, что описание объекта закупки должно обеспечивать достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд, т.е. должна быть осуществлена закупка оборудования функционально и эксплуатационно - подходящего для удовлетворения нужд.

При этом, заказчик свободен в выборе тех или иных технических характеристик товара, а также их показателей, при формировании технических требований к товару, являющемуся предметом закупки. При определении технических характеристик предмета закупки заказчик должен исходить из цели и назначения приобретаемого товара.

При выборе технических характеристик светильников для освещения улицы заказчиком учитывается, светотехнические и эксплуатационные характеристики, удобство управления и обслуживания.

Закон о контрактной системе не предусматривает ограничения по включению в документацию о закупке требований к товарам, являющихся значимыми для заказчика; не предусмотрена и обязанность заказчика обосновывать свои потребности при установлении требований к товарам.

Закон также не обязывают заказчика при определении характеристик поставляемого товара в документации устанавливать такие характеристики, которые соответствовали бы всем существующим типам, видам, моделям товара.

Заместитель директор ДЖКиСК                                                                      А.Ю.Казаченко

Исполнитель:  главный специалист юридического отдела  ПАО

Власова Марина Викторовна

тел. 8(34675) 7-10-70