Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«22» ноября 2012г.                                                                              № 0187300005812000676-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

- Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И.- заместитель главы администрации города;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8 членов комиссии, что составляет  80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме  № 0187300005812000676  на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ №5» по ул. Свердлова, 12  (группы детей дошкольного возраста) в городе  Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000676, дата публикации 09.11.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 22 ноября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «20» ноября 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером №3898185). Заявка под номером 3898079 отозвана.

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа №3898185, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №1, защищенный №3898185 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 3898185 | Организация; Общество с ограниченной ответственностью ПроектСтрой. Почтовый адрес; 644035, Омская обл, Омск г, Советский АО тер, ул.пр. Губкина, д.22/1. Местонахождение участника размещения заказа; 644035, Омская обл, Омск г, Советский АО тер, ул.пр. Губкина, д.22/1. Номер контактного телефона; 89040785788. ИНН КПП; 5501224459 550101001. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:        	                                                                           С.Д. Голин

Члены  комиссии

_________________В.В. Градович

____________ Т.И. Долгодворова

_______________  Н.А. Тельнова

___________________Г.А. Ярков

_______________Ж.В. Резинкина

_______________А.Т. Абдуллаев

_________________Н.Б. Захарова

Представитель Заказчика                                                        _________________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «22» ноября   2012  г. № 0187300005812000676-1

Таблица рассмотрения заявок

на право заключения муниципального контракта  на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ №5» по ул. Свердлова,12  (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  | 3898185 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ООО «ПректСтрой», г. Омск |  |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Дверное полотно Галатея ДГ 0,7 или эквивалент с техническими характеристиками: Размеры: Высота полотна: не менее 2000 мм и не более 2300 мм Ширина: 700 мм Толщина: 40 мм Дверное полотно должно быть изготовлено из отборной бессучковой древесины с использованием МДФ и Шпона Тип полотна – без стекла Каркас дверного полотна: обвязка каркаса брусок из хвойных пород Заполнение полотна двери – сосновый брус Покрытие: Полиуретановые лаковые системы Тон: светлый; распашная. | Дверное полотно Галатея ДГ 0,7 с техническими характеристиками: Размеры: Высота полотна: 2000 мм Ширина: 700 мм Толщина: 40 мм Дверное полотно изготовлено из отборной бессучковой древесины с использованием МДФ и Шпона Тип полотна – без стекла Каракас дверного полотна: обвязка каркаса брусок из хвойных пород Заполнение полотна двери – сосновый брус Покрытие: Полиуретановые лаковые системы Тон: светлый; распашная |  |  |  |  |
|  | Дверное полотно Галатея ДГ 0,8 или эквивалент с техническими характеристиками: Размеры: Высота полотна: не менее 2000 мм и не более 2300 мм Ширина: 800 мм Толщина: 40 мм Дверное полотно должно быть изготовлено из отборной бессучковой древесины с использованием МДФ и Шпона Тип полотна – без стекла Каркас дверного полотна: обвязка каркаса брусок из хвойных пород Заполнение полотна двери – сосновый брус Покрытие: Полиуретановые лаковые системы Тон: светлые Тон: светлый; распашная. | Дверное полотно Галатея ДГ 0,8 с техническими характеристиками: Размеры: Высота полотна: 2000 мм Ширина: 800 мм Толщина: 40 мм Дверное полотно изготовлено из отборной бессучковой древесины с использованием МДФ и Шпона Тип полотна – без стекла Каракас дверного полотна: обвязка каркаса брусок из хвойных пород Заполнение полотна двери – сосновый брус Покрытие: Полиуретановые лаковые системы Тон: светлые Тон: светлый; распашная |  |  |  |  |
|  | Дверное полотно Галатея ДГ 0,6 или эквивалент с техническими характеристиками: Размеры: Высота полотна: не менее 2000 мм и не более 2300 мм Ширина: 600 мм Толщина: 40 мм Дверное полотно должно быть изготовлено из отборной бессучковой древесины с использованием МДФ и Шпона Тип полотна – без стекла Каркас дверного полотна: обвязка каркаса брусок из хвойных пород Заполнение полотна двери – сосновый брус Покрытие: Полиуретановые лаковые системы Тон: светлый; распашная. | Дверное полотно Галатея ДГ 0,6 с техническими характеристиками: Размеры: Высота полотна: 2000 мм Ширина: 600 мм Толщина: 40 мм Дверное полотно изготовлено из отборной бессучковой древесины с использованием МДФ и Шпона Тип полотна – без стекла Каракас дверного полотна: обвязка каркаса брусок из хвойных пород Заполнение полотна двери – сосновый брус Покрытие: Полиуретановые лаковые системы Тон: светлый; распашная |  |  |  |  |
|  | Дверное полотно Галатея ДО 0,6 или эквивалент с техническими характеристиками: Размеры: Высота полотна: не менее 2000 мм и не более 2300 мм Ширина: 600 мм Толщина: 40 мм Дверное полотно должно быть изготовлено из отборной бессучковой древесины с использованием МДФ и Шпона Тип полотна – без стекла Каркас дверного полотна: обвязка каркаса брусок из хвойных пород Заполнение полотна двери – сосновый брус Покрытие: Полиуретановые лаковые системы Тон: светлый; распашная. | Дверное полотно Галатея ДО 0,6 с техническими характеристиками: Размеры: Высота полотна: 2000 мм Ширина: 600 мм Толщина: 40 мм Дверное полотно изготовлено из отборной бессучковой древесины с использованием МДФ и Шпона Тип полотна – без стекла Каракас дверного полотна: обвязка каркаса брусок из хвойных пород Заполнение полотна двери – сосновый брус Покрытие: Полиуретановые лаковые системы Тон: светлый; распашная |  |  |  |  |
|  | Защелка м/к ИТАРОС или эквивалент с техническими характеристиками: защелка межкомнатная под ручку поставляется в отдельной упаковке со штрих-кодом; ответная часть и шурупы для крепления в комплекте. Назначение: для установки на межкомнатные двери. Сторона закрывания - универсальная (правая/левая). | Защелка м/к ИТАРОС с техническими характеристиками: защелка межкомнатная под ручку поставляется в отдельной упаковке со штрих-кодом; ответная часть и шурупы для крепления в комплекте. Назначение: для установки на межкомнатные двери. Сторона закрывания – универсальная (правая/левая). |  |  |  |  |
|  | Петля KORAL пр. 5х3х2 2ВВ ab 2 подшипника или эквивалент с техническими характеристиками: петля дверная накладная, универсальная 5*3*2 мм 2 подшипника. Предназначена для быстрого и качественного крепления двери к дверной коробке. Изготовлена из высококачественной стали, имеет износостойкое декоративное покрытие. | Петля KORAL пр. 5х3х2 2ВВ ab 2 подшипника с техническими характеристиками: петля дверная накладная, универсальная 5*3*2 мм 2 подшипника. Предназначена для быстрого и качественного крепления двери к дверной коробке. Изготовлена из высококачественной стали, имеет износостойкое декоративное покрытие. |  |  |  |  |
|  | Сэндвич-панель с техническими характеристиками: Стеновая сэндвич-панель - трёхслойная полимерная панель с утеплителем должна изготавливается с использованием двухкомпонентной полиуретановой клеевой композиции, с односторонним покрытием листом ПВХ толщиной 1 или 1,5 мм. Разнородность составляющих материалов, придаёт панелям свойства, объединяющие достоинства как одного, так и другого материала. Область применения: Сэндвич - панели используются для облицовки стен, отделки откосов, в качестве офисных перегородок, а также при изготовлении оконно-дверных конструкций, являются одним из основных элементов ограждающих конструкций. Они оказывают непосредственное влияние на создание необходимого микроклимата и обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях, одинаково подходят для наружных и внутренних поверхностей. Полезные свойства: • низкая теплопроводность, • низкое влагопоглощение, • высокая механическая прочность на сдвиг и растяжение, • широкий температурный диапазон, • малый вес. Технические характеристики: Размеры (Длина*Ширина*Толщина панели): не менее 3000*1500*10 мм Покрытие ПВХ: матовое | Сэндвич-панель с техническими характеристиками: Стеновая сэндвич-панель – трехслойная полимерная панель изготавливается с использованием двухкомпонентной полиуретановой клеевой композиции, с односторонним покрытием листом ПВХ толщиной 1 мм. Разнородность составляющих материалов, придает панелям свойства, объединяющие достоинства как одного, так и другого материала. Область применения: Сэндвич – панели используются для облицовки стен, отделки откосов, в качестве офисных перегородок, а так же при изготовлении оконно-дверных конструкций, являются одним из основных элементов ограждающих конструкций. Они оказывают непосредственное влияние на создание необходимого микроклимата и обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях, одинаково походят для наружных и внутренних поверхностей. Полезные свойства:  низкая теплопроводность,  низкое влагопоглощение  высокая механическая прочность на сдвиг и растяжение,  широкий температурный диапазон,  малый вес. Технические характеристики: Размеры (Длина*Ширина*Толщина панели): 3000*1500*10 мм Покрытия ПВХ: матовое |  |  |  |  |
|  | Смеситель однорычажный с высоким гусаком с техническими характеристиками: Тип – однорычажный Назначение – для мойки; Запорный клапан – керамический картридж со специальной сеткой для снижения шума; Материал корпуса – латунь или бронза; Форма излива – традиционная; Конструкция – поворотный излив; Комплектация: гибкая подводка, крепеж. Длина носика – 202 мм; Высота носика – 249 мм. Гарантия – не менее 5 лет. | Смеситель однорычажный с высоким гусаком с техническими характеристиками: Тип – однорычажный Назначение – для мойки; Запорный клапан – керамический картридж со специальной сеткой для снижения шума; Материал корпуса – латунь; Форма излива – традиционная; Конструкция – поворотный излив; Комплектация: гибкая подводка, крепеж. Длина носика – 202 мм; Высота носика – 249 мм. Гарантия - 5 лет. |  |  |  |  |
|  | Смеситель однорычажный с душевой насадкой с техническими характеристиками: Назначение: ванна, душ Запорный клапан – керамический картридж со специальной сеткой для снижения шума; Размер индивидуальной упаковки (мм): 260*250*155 Материал: основа латунь или бронза Покрытие: никель, хромовое Диаметр картриджа (мм): 40 Компелктация: гибкий шланг из нержавеющей стали 1,5 м, настенный держатель для лейки с креплением, душевая лейка (3 режима: Rain, Massage, Rain&Massage) Вес (кг): не более 3 Гарантия – не менее 5 лет. | Смеситель однорычажный с душевой насадкой с техническими характеристиками: Назначение: ванна, душ Запорный клапан – керамический картридж со специальной сеткой для снижения шума; Размер индивидуальной упаковки (мм): 260*250*155 Материал: основа латунь Покрытие: никель Диаметр картриджа (мм): 40 Комплектация: гибкий шланг из нержавеющей стали 1,5 м, настенный держатель для лейки с креплением, душевая лейка (3 режима: Rain, Massage, RainMassage) Вес (кг): 3 Гарантия – 5 лет. |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 с техническими характеристиками: классический шаровый кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. Изготавливаются из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия - вода или пар. Номинальное давление – не менее 1,6 Мпа и не более 1,7Мпа; Наибольшая температура – не более 150°С. Управление краном ручное. Рукоятка может быть выполнена в виде рычага или "бабочки". Окрашивается в красный цвет. Кран изготавливается в двух исполнениях: полностью муфтовое присоединение и присоединение муфта-резьба. Корпус крана разборный. С возможностью демонтажа запорного элемента - шара. Класс герметичности - "B" Условный проход диаметром не менее 15мм и не более 20мм; Длина – не менее 52мм и не более 55мм; Длина ручки – не менее 80мм и не более 85мм; Высота – не менее 40мм и не более 45мм; Масса - не более 0,145 кг | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 с техническими характеристиками: классический шаровой кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. Изготавливается из латуни. Запорный элемент – шар из нержавеющей стали. Уплотнение шара – фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия – вода или пар. Номинальное давление – 1,6 Мпа; Наибольшая температура – 150С, Управление краном ручное. Рукоятка может быть выполнена в виде рычага. Окрашивается в красный цвет. Кран изготовлен полностью из муфтовых присоединений. Корпус крана разборный. С возможностью демонтажа запорного элемента – шара. Класс герметичности – «В» Условный проход диаметром 15 мм; Длина 52мм; Длина ручки – 80мм; Высота – 40мм; Масса – 0,145 кг |  |  |  |  |
|  | Трубы армированные алюминиевой фольгой и стекловолокном с техническими характеристиками: основной материал, из которого изготавливается трубопроводная система — это полипропилен-рандом (PP-R). Должен обладать свойствами, как эластичность, герметичность, прочность и устойчивость в работе при высоких температурах или других неблагоприятных условиях. Материал коррозионностойкий и устойчив при контакте с различного рода средами. Это предотвращает появление отложений, что делает его идеальным для систем отопления, водоснабжения, в том числе питьевого. Трубопроводная система рассчитана на эксплуатацию с постоянной температурой 70°С и кратковременными увеличениями температуры до 100°С в течение 50 лет. Полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения и отопления армируются алюминиевой фольгой, которая снижает изменение размеров труб при тепловом воздействии. Помимо этого, фольга предупреждает проникновение кислорода в трубы, который пропускают многие полимеры. Технические характеристики: максимальная рабочая температура – не более +80°С; хлыст – 4 м; максимальное рабочее давление – не более 20 бар; материал – полипропилен; Диаметр – не менее 20 мм и не более 25 мм; Толщина стенки – не менее 3,4 мм и не более 3,8 мм. | Трубы армированные алюминиевой фольгой и стекловолокном с техническими характеристиками: основной материал, из которого изготавливается трубопроводная система – это полипропилен-рандом (PP-R). Обладает свойствами, как эластичность, герметичность, прочность и устойчивость в работе при высоких температурах или других неблагоприятных условиях. Материал коррозионностойкий и устойчив при контакте с различного рода средами. Это предотвращает появление отложений, что делает его идеальным для систем отопления, водоснабжения, в том числе питьевого. Трубопроводная система рассчитана на эксплуатацию с постоянной температурой 70С и кратковременным увеличением температуры до 100С в течении 50 лет. Полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения и отопления армируются алюминиевой фольгой, которая снижает изменение размеров труб при тепловом воздействии. Помимо этого, фольга предупреждает проникновение кислорода в трубы, который пропускают многие полимеры. Технические характеристики: максимальная рабочая температура – +80С; хлыст – 4 м; максимальное рабочее давление – 20 бар; материал – полипропилен; Диаметр – 20 мм; Толщина стенки – 3,4 мм. |  |  |  |  |
|  | Муфта с внутренней резьбой 3/4" с техническими характеристиками: ### Описание Муфта с металлической (латунь) внутренней резьбой 3/4" предназначена для перехода на трубную резьбу. Давление: не более 2,5 МПа Рабочая температура: до 80° С. Монтаж: Сварка при помощи сварочных аппаратов. | Муфта с внутренней резьбой 3/4 с техническими характеристиками: Описание Муфта с металлической (латунь) внутренне резьбой 3/4 для перехода на трубную резьбу. Давление: 2,5 МПа Рабочая температура: 80С. Монтаж: Сварка при помощи сварочных аппаратов. |  |  |  |  |
|  | Муфта с наружней резьбой 1/2" с техническими характеристиками: Описание: Муфта разъемная "американка" с наружной резьбой 1/2", используется для получения разъемного соединения между полипропиленовой трубой и ответной деталью с внутренней резьбой. Давление: не более 2,5 МПа Рабочая температура: до 80° С. Монтаж: Сварка при помощи сварочных аппаратов. | Муфта с наружной резьбой 1/2 с техническими характеристиками: Описание: Муфта разъемная «американка» с наружной резьбой 1/2, для получения разъемного соединения между полипропиленовой трубой и ответной деталью с внутренней резьбой. Давление: 2,5 МПа Рабочая температура: 80С. Монтаж: Сварка при помощи сварочных аппаратов. |  |  |  |  |
|  | Смесительный узел с техническими характеристиками: Смесительный узел предназначен для подсоединения потребителей к высокотемпературному источнику тепла. Может использоваться для подключения одного или 2-х коллекторов системы отопления, или отдельно, как самостоятельный узел смешения. Изготовлен из нержавеющей стали. Элементы узлов выполнены холодным прессованием. Технические характеристики: Габариты: (Ширина*Глубина*Высота) – не менее 440*150*320 мм и не более 450*160*330 мм. Материал смесительного узла: Нержавеющая сталь или латунь Первичный контур: 3/4” ВР Расстояние 200мм Вторичный контур: 1” ВР Расстояние 200мм Должен иметь дополнительные опции: • Термостатическая головка с капиллярным датчиком • Электропривод двухходового клапана В комплект поставки должно входить:. -; Насос, с сетевым проводом и вилкой. -; Двухходовой термостатический клапан, первичный контур. -; Встроенный балансировочный клапан. -; Байпас вторичного контура, с балансировочным клапаном и расходомером. -; Ручной воздухоотводчик. -; Консоли крепления. | Смесительный узел с техническими характеристиками: Смесительный узел для подсоединения потребителей к высокотемпературному источнику тепла. Используется для подключения 2-х коллекторов системы отопления. Изготовлен из нержавеющей стали. Элементы узлов выполнены холодным основанием прессованием. Технические характеристики: Габариты: (Ширина*Глубина*Высота) –440*150*320 мм. Материал системного узла: Нержавеющая сталь Первичный контур: 3/4 ВР Расстояние 200мм Вторичный контур: 1 ВР Расстояние 200мм Имеет дополнительные опции:  Термостатическая головка с капиллярным датчиком  Электропривод двухходового клапана В комплект поставки входит: - насос, с сетевым проводом и вилкой - вухходовой термостатический клапан, первичный контур - встроенный балансировочный клапан -байпас вторичного контура, с балансировочным клапаном и расходомером -ручной воздухоотводчик - консоли крепления |  |  |  |  |
|  | Грунтовка "Нортекс-Грунт" или эквивалент с техническими характеристиками: водно-дисперсионная акриловая грунтовка для подготовки различных видов поверхностей перед нанесением водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Грунтовка склеивает и укрепляет основание поверхности за счет заполнения пор мелкими частицами полимера. Она должна надежно сцепляться с лакокрасочным покрытием, увеличивая срок его службы. Уменьшает расход лакокрасочного материала. Применяется для подготовки деревянных, каменных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и гипсовых поверхностей. Технические характеристики: Внешний вид покрытия - Однородное бесцветное покрытие без кратеров, пор и морщин. Плотность - 1,00-1,02 г/куб. см при t 20оС pH среды - 5-6 Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) оС по вискозиметру В3-246 диаметром сопла 2 мм,с, не менее - 40-42 Расход при обработке деревянных поверхностей, г/м2, не менее - 90 ( в 1 слой) Расход при обработке бетонных, каменных, кирпичных поверхностей, г/м2, не менее - 120 (в 1 слой) Расход при нанесении на гипсокартон, г/м2, не менее – 60 Температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности при обработке - Не ниже +5оС Время высыхания при температуре (20±2оС): до степени 3 – не более 30 мин | Грунтовка «Нортекс-Грунт» с техническими характеристиками: водно-дисперсионная акриловая грунтовка для подготовки различных видов поверхностей перед нанесением водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Грунтовка склеивает и укрепляет основание поверхности за счет заполнения пор мелкими частицами полимера. Она надежно сцепляется с лакокрасочным покрытием, увеличивая срок его службы. Уменьшает расход лакокрасочного материала. Применяется для подготовки деревянных, каменных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и гипсовых поверхностей. Технические характеристики: Внешний вид покрытия – Однородное бесцветное покрытие без кратеров, пор и морщин. Плотность – 1,00 г/куб.см при t 20С рН среды – 5 Условная вязкость при температуре (20,00,5)С по вискозиметру В3-246 диаметром сопла 2 мм,с,– 40 Расход при обработке деревянных поверхностей, г/м2,– 90 (в 1 слой) Расход при обработке бетонных, каменных, кирпичных поверхностей, г/м2, – 120 (в 1 слой) Расход при нанесении на гипсокартон, г/м2, – 60 Температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности при обработке – +5С Время высыхания при температуре (202С); до степени 3 – 30 мин |  |  |  |  |
|  | Дюбель предназначен для использования как основание под различные метизы при сверлениях в бетонные или кирпичные основания. Дюбели распорные 8*40. Наружный диаметр дюбеля не менее 8 мм и не более 10 мм; Длина не менее 40 мм и не более 45 мм; Внутренний диаметр от 4,5 до 6мм; Минимальная глубина анкеровки – 40мм. | Дюбель предназначен для использования как основание под различные метизы при сверлениях в бетонные или кирпичные основания. Дюбели распорные 8*40. Наружный диаметр дюбеля 8 мм; Длина 40 мм; Внутренний диаметр 4,5 мм; Минимальная глубина анкеровки – 40мм. |  |  |  |  |
|  | Шляпка плоская с крестообразным шлицем. Наконечник: сверловидный. Толщина скрепляемых материалов не менее 25 мм. Покрытие антикоррозийное. Диаметр от 3,8 мм и до 4,2 мм. Длина не менее 39 мм и не более 42 мм. | Шляпка плоская с крестообразным шлицем. Наконечник: сверловидный. Толщина скрепляемых материалов 25 мм. Покрытие антикоррозийное. Диаметр 3,8 мм. Длина 39 мм. |  |  |  |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |  |  |  |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |  |  |  |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |  |  |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |  |  |  |
| Начальная максимальная цена контракта — 2 219 780 рублей |  |  |  |  |  |  |