УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска __________ В.К.Бандурин «_____»______________ 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения от КК-241 до КК-244 по ул. Магистральная в городе Югорске

2014 г.

- СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |  |  |
|  | Идентификационный код закупки: | Указывается с 01.01.2015 года |
|  | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Телефон (34675) 73081, факс(34675) 73081. Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru. Ответственное должностное лицо: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич. |
|  | Наименование уполномоченного органа (учреждения), контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. Телефон (34675) 50037 факс (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна. |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Руководитель контрактной службы: заместитель главы администрации-директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич Ответственные лица за заключение контракта: начальник юридического отдела ДЖКиСК Валинурова Ольга Сергеевна главный специалист юридического отдела ДЖКиСК Власова Марина Викторовна |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Вид и предмет электронного аукциона | Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения от КК-241 до КК-244 по ул. Магистральная в городе Югорске. |
|  | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II. «. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Мест выполнения работ | Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Магистральная. |
|  | Сроки выполнения работ | Начало: с даты заключения муниципального контракта; окончание: до 15 сентября 2014 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 995 996 (девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, конструкций, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в разделе части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
|  | Источник финансирования | Источник финансирования: бюджет города Югорска |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не предусмотрена |
|  | Оплата выполненных работ | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | не применяется |
|  | Единые требования к участникам закупки | ### В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. ### В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) правомочность участников закупки заключать контракт; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
|  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | ### Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, устанавливаемые в соответствии с ч.2-4 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ | Не установлено |
|  | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | - Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. - При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. - В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «17» мая 2014 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «24» мая 2014 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «26» мая 2014 года. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе | «29» мая 2014 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | «02» июня 2014 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Техническое задание» н настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки: копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); 33.7. Объекты водоснабжения и канализации б) правомочность участников закупки заключать контракт, а именно: справка – декларирование, подписанная участником аукциона, или иной документ в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также декларация о соответствии участника аукциона. (Рекомендуемая форма - приложение к части I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме») следующим требованиям: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- не требуется; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге - не требуется; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества или копии этих документов - не требуется; 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов - не требуется; 7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям – не требуется. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ, условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в закупке предусмотрен в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 9 959 (девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 96 копеек. |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | - Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 99 599 (девяносто девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 60 копеек. ### Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. ### Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. ### Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. ### Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. ### В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются. ### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 3. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. ### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: ### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 30 настоящей документацией об аукционе; ### факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; ### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; ### денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть III «ПРОЕКТ КОНТРАКТА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. ### В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта; В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. #### Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №_____ выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения от КК-241 до КК-244 по ул. Магистральная в городе Югорске». |
|  | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По муниципальному контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков, Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной муниципальным контрактом. |
|  | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
|  | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не допускается |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не установлено |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются. |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 12 Закона о контрактной системе: | Не установлены |
|  | - Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | Банковское сопровождение не предусмотрено |
|  | - Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |
|  | - Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела. |

Приложение

к части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Рекомендуемая форма

Декларации о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
(наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения от КК-241 до КК-244 по ул. Магистральная в городе Югорске.

Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,  ул. Магистральная.

Сроки выполнения работ: начало: с даты заключения муниципального контракта; окончание: до 15 сентября 2014 года.

Источник финансирования: бюджет города Югорска.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Цена контракта включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, конструкций, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 календарных месяцев после окончания работ по ремонту.

Объем и характеристика выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение 1 к техническому заданию) и предоставляется отдельным файлом.

Характеристика используемых товаров указана в приложении 2 технического задания документации об аукционе и предоставляется отдельным файлом.

- ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения от КК-241 до КК-244 по ул. Магистральная в городе Югорске

г. Югорск 	                                                                                         «____»________________2014

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

- Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по капитальному ремонту сетей водоотведения от КК-241 до КК-244 по ул. Магистральная в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием документации об аукционе и первой частью заявки победителя аукциона в электронной форме.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Магистральная.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

- 1.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 99 599 (девяносто девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 60 копеек.

- 1.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет 149 399 (сто сорок девять тысяч триста девяносто девять) рублей 40 копеек.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.5, 9.1.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.3. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, оборудования, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.4.Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, расчета стоимости работ, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.7. Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до 15.09.2014.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического  надзора Муниципального заказчика,  подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком);

4.2. В течение двух недель, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Перед началом исполнения контракта согласовать порядок ведения работ и схему ремонта сетей водоотведения с эксплуатирующей организацией и Муниципальным заказчиком.

4.4. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на объекте и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.5. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке  и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.7. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку объекта от строительного мусора.

4.8. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и  условий настоящего контракта.

4.9. Выполнять работы оговоренные в контракте в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

4.10. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. До даты предоставления актов КС-2, КС-3 предоставить Муниципальному заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.11. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика общий журнал работ. В общем журнале работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание общего журнала  работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.12. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной не достижения указанных в технической документации об аукционе характеристик и показателей.

4.13. Оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, находящемуся на  объекте.

4.14. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.15. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.16. В  установленные сроки завершить работы, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, требованиями настоящего контракта, действующих СНиП и сдать выполненные работы Муниципальному заказчику.

4.17. По завершении выполненных работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта,  технического задания документации об аукционе.

4.18. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ и охране труда.

4.19. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.20. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.21. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

4.22. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями.

4.23. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

Права Подрядчика:

4.24. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.25. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.26. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.27. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в пятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика.

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Проверяет и согласовывает, предоставленный Подрядчиком  расчет стоимости работ и схему ремонта сетей водоотведения.

5.5. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.6.  Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения  работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от технического задания документации об аукционе.

5.7. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в техническом задании документации об аукционе, принимает по ним решения и сообщает об этом  Подрядчику.

5.8. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью дает одобрение хода выполнения работ, результатов испытаний и опробований, осуществляет приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. Дает разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

5.9. Излагает  в журнале производства работ свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

Права Муниципального заказчика:

5.10. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего контракта.

5.11. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.12. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.13. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.14. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

5.15. Вносить изменения в настоящий контракт по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации, путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика.

5.16. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе, дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

5.18. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.19. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленных штрафов. пени, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом,  данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

5.20. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Контроль за выполнением работ, по настоящему контракту, осуществляет уполномоченный представитель Муниципального заказчика.

6.2. По окончании выполнения определённого комплекса работ, предусмотренных контрактом Муниципальный Заказчик в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о готовности проверки качества выполненной работы выезжает на объект для проверки качества выполненных работ.

В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, Подрядчик составляет акт приемки выполненных работ формы КС-2. Предоставленный акт приемки выполненных работ формы КС-2 Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 дней, в случае наличия недостатков в оформлении, арифметических ошибок направляет данный документ на доработку. По факту приемки работ, на основании подписанного Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчиком составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 муниципальный Заказчик подписывает в течение двух дней с даты предоставления. В случае отсутствия данных документов, оплата по контракту производиться не будет.

По окончании выполнения всех работ на объекте предусмотренных контрактом Муниципальный Заказчик в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о завершении работ на объекте выезжает на объект для проверки качества выполненных работ с участием эксперта.

Для проведения экспертизы выполненной работы или оказанной услуги эксперт имеет право запрашивать у заказчика и подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Экспертиза проводится в срок не более 10 дней с даты выезда на объект и предоставления всех необходимых  документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено подрядчиком

В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Подрядчик в течение двух дней  с даты уведомления муниципальным заказчиком о положительном результате экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение) и предоставляет Муниципальному заказчику.  В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

В случае отсутствия каких либо документов, предусмотренных данным разделом, оплата по контракту производиться не будет.

6.3. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и условиями настоящего контракта.  Работы, по настоящему контракту, должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте и (или) сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта.

6.4. При выполнении работ, используемое оборудование должно соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, низким уровнем шума, соответствовать современному уровню оснащения данного типа объектов с учетом последних достижений  в этой области, а так же  должно быть новым,  неиспользованным, серийно выпускаемым. Подрядчик гарантирует, что оборудование, поставленное по данному Муниципальному контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного оборудования в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

6.5. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.7. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению  и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора. Ни одна из сторон настоящего контракта не имеет право обратиться в Арбитражный суд, до вынесения решения данной комиссии.

6.8.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.9. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.10. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии по выполненным работам.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 календарных месяцев после окончания работ по ремонту.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет  1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

8.2.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

8.3. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет исполнителю требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  8.1.2 контракта.

8.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий муниципального контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

Изменение муниципального контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в муниципальном контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

Информация об изменении муниципального контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

- 10. Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания.

10.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после исполнения истечения гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

10.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

10.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

10.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

10.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

10.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 10.3 Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

После расторжения настоящего контракта  представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик,

10.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом муниципального заказчика (подрядчика, поставщика, исполнителя) от исполнения муниципального контракта, расторжении контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по муниципальному контракту прекращаются с момента его  расторжения, за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Прочие условия.

12.1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.2. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.3. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Подрядчиком обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Подрядчиком обязательств по Контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  документации об аукционе и нормам Гражданского законодательства.

12.4. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения Контракта  несет Подрядчик.

12.5. Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

12.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.7. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.8. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение);

- первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме.

12.9. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

13.2. Подрядчик: ____________________

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

должность

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение

к муниципальному контракту

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения от КК-241 до КК-244 по ул. Магистральная в городе Югорске

город Югорск                                                                                                «____»______________2014 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице заместителя главы администрации – директора ДЖКиСК Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________ с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% ( в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

4. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________

Подрядчик

_____________________, действующий на основании _________________

| ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен метод сопоставимых рыночных цен путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства. Локальный сметный расчет КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ ВООТВЕДЕНИЯ ОТ КК-241 ДО КК-244 ПО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ Основание: дефектная ведомость Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% - 995,997 тыс. руб. Средства на оплату труда – 26,813 тыс. руб. Сметная трудоемкость- 729,4 чел. час Составлена в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу |  |  |  | всего |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  |
|  | Раздел 1. Работы по демонтажу канализационных колодцев и трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ТЕРр66-16-4 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм (100 м трубопровода) НР (1429,39 руб.): 108% от ФОТ (1323,51 руб.) СП (899,99 руб.): 68% от ФОТ (1323,51 руб.) | 1,2 | 1650,96 1012,66 | 593,32 90,27 | 44,98 | 1981,15 | 1215,19 | 711,98 108,32 | 53,98 | 37,8 |  |  |  | 45,36 |  |  |
|  | 2 | ТЕР09-02-013-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3 (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (11119,88 руб.): 95% от ФОТ (11705,14 руб.) СП (8456,96 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (11705,14 руб.) | 2,613 | 8579,08 3730,29 | 4848,79 749,29 |  | 22417,14 | 9747,25 | 12669,89 1957,89 |  | 107,1 |  |  |  | 279,85 |  |  |
|  | 3 | ТЕРр66-8-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж чугунных люков (1 люк) НР (87,61 руб.): 78% от ФОТ (112,32 руб.) СП (56,16 руб.): 50% от ФОТ (112,32 руб.) | 2 | 56,16 56,16 |  |  | 112,32 | 112,32 |  |  | 2,27 |  |  |  | 4,54 |  |  |
|  | 4 | 311-01-115-1 | Погрузочные работы: Металлические конструкции массой до 3 тонн (1 т) НР (31,71 руб.): 100% от ФОТ (31,71 руб.) СП (19,03 руб.): 60% от ФОТ (31,71 руб.) | 5,3298 | 18,1 3,48 | 14,62 2,47 |  | 96,47 | 18,55 | 77,92 13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 311-01-115-2 | Разгрузочные работы: Металлические конструкции массой до 3 тонн (1 т) НР (31,71 руб.): 100% от ФОТ (31,71 руб.) СП (19,03 руб.): 60% от ФОТ (31,71 руб.) | 5,3298 | 18,1 3,48 | 14,62 2,47 |  | 96,47 | 18,55 | 77,92 13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 310-8006-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 6 км; нормативное время пробега 0.60; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 5,3298 | 10,39 | 10,39 |  | 55,38 |  | 55,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 24758,93 | 11111,86 | 13593,09 2092,53 | 53,98 |  |  |  |  | 329,75 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 12700,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 9451,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 1 Работы по демонтажу канализационных колодцев и трубопроводов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные инженерные сети: другие работы |  |  |  |  |  |  | 4310,53 |  |  |  |  |  |  |  | 45,36 |  |  |
|  | Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 41993,98 |  |  |  |  |  |  |  | 279,85 |  |  |
|  | Наружные инженерные сети: разборка, очистка |  |  |  |  |  |  | 256,09 |  |  |  |  |  |  |  | 4,54 |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 294,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 55,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 46910,39 |  |  |  |  |  |  |  | 329,75 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 53,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 13593,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13204,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 12700,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 9451,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 Работы по демонтажу канализационных колодцев и трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 46910,39 |  |  |  |  |  |  |  | 329,75 |  |  |
|  | Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | ТЕР01-01-009-14 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (478,99 руб.): 100% от ФОТ (478,99 руб.) СП (203,57 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (478,99 руб.) | 0,27 | 11120,98 | 11120,98 1774,02 |  | 3002,66 |  | 3002,66 478,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | ТЕР01-02-057-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (513,64 руб.): 84% от ФОТ (611,48 руб.) СП (233,89 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (611,48 руб.) | 0,12 | 5095,63 5095,63 |  |  | 611,48 | 611,48 |  |  | 207,9 |  |  |  | 24,95 |  |  |
|  | 9 | ТЕР01-02-061-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (417,74 руб.): 84% от ФОТ (497,31 руб.) СП (190,22 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (497,31 руб.) | 0,2074 | 2397,82 2397,82 |  |  | 497,31 | 497,31 |  |  | 101,78 |  |  |  | 21,11 |  |  |
|  | 10 | ТЕР01-01-033-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (117,78 руб.): 100% от ФОТ (117,78 руб.) СП (50,06 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (117,78 руб.) | 0,26126 | 2062,83 | 2062,83 450,81 |  | 538,94 |  | 538,94 117,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ТЕР01-01-033-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (58,16 руб.): 100% от ФОТ (58,16 руб.) СП (24,72 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (58,16 руб.) | 0,26126 | 1018,63 | 1018,63 222,61 |  | 266,13 |  | 266,13 58,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ТЕР01-02-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1412,98 руб.): 100% от ФОТ (1412,98 руб.) СП (600,52 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (1412,98 руб.) | 2,82 | 1028,33 386,03 | 642,3 115,03 |  | 2899,89 | 1088,6 | 1811,29 324,38 |  | 14,41 |  |  |  | 40,64 |  |  |
|  | 13 | ТЕР01-01-036-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (13,9 руб.): 100% от ФОТ (13,9 руб.) СП (5,91 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (13,9 руб.) | 0,72 | 88,38 | 88,38 19,31 |  | 63,63 |  | 63,63 13,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 7880,04 | 2197,39 | 5682,65 993,21 |  |  |  |  |  | 86,7 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 3013,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1308,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 9737,83 |  |  |  |  |  |  |  | 40,64 |  |  |
|  | Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | 2464,28 |  |  |  |  |  |  |  | 46,06 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 12202,11 |  |  |  |  |  |  |  | 86,7 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 5682,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3190,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 3013,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1308,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  |  |  |  |  |  | 12202,11 |  |  |  |  |  |  |  | 86,7 |  |  |
|  | Раздел 3. Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | ТЕР23-01-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (516,6 руб.): 137% от ФОТ (377,08 руб.) СП (285,26 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (377,08 руб.) | 1,2 | 1245,15 300,99 | 80,99 13,24 | 863,17 | 1494,18 | 361,19 | 97,19 15,89 | 1035,8 | 11,73 |  |  |  | 14,08 |  |  |
|  | 15 | ТЕР22-01-021-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2274,23 руб.): 137% от ФОТ (1660,02 руб.) СП (1255,81 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1660,02 руб.) | 0,12 | 436857,78 11006,97 | 16278,08 2826,54 | 409572,73 | 52422,93 | 1320,84 | 1953,37 339,18 | 49148,72 | 381,52 |  |  |  | 45,78 |  |  |
|  | 16 | ТЕР46-03-010-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (100 отверстий) НР (123,53 руб.): 116% от ФОТ (106,49 руб.) СП (63,36 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (106,49 руб.) | 0,08 | 2629,91 1059,00 | 1570,91 272,13 |  | 210,39 | 84,72 | 125,67 21,77 |  | 35,43 |  |  |  | 2,83 |  |  |
|  | 17 | ТЕР22-01-011-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (9,99 руб.): 137% от ФОТ (7,29 руб.) СП (5,52 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (7,29 руб.) | 0,00024 | 497079,21 22221,24 | 47862,39 8180,29 | 426995,58 | 119,3 | 5,33 | 11,49 1,96 | 102,48 | 683,1 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  | 18 | ТЕР46-03-017-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 (1 м3 заделки) НР (38,91 руб.): 116% от ФОТ (33,54 руб.) СП (19,96 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (33,54 руб.) | 0,0216 | 3870,22 1552,81 | 62,55 | 2254,86 | 83,6 | 33,54 | 1,35 | 48,71 | 61,11 |  |  |  | 1,32 |  |  |
|  | 19 | ТЕР22-05-003-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (102,64 руб.): 137% от ФОТ (74,92 руб.) СП (56,68 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (74,92 руб.) | 0,024 | 5114,13 3121,85 | 109,3 | 1882,98 | 122,74 | 74,92 | 2,62 | 45,2 | 103,27 |  |  |  | 2,48 |  |  |
|  | 20 | ТЕР22-05-004-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 325 мм (1 футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,41 (ОЗП=0,41; ЭМ=0,41 к расх.; ЗПМ=0,41; МАТ=0,41 к расх.; ТЗ=0,41; ТЗМ=0,41) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (1381,4 руб.): 137% от ФОТ (1008,32 руб.) СП (762,79 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1008,32 руб.) | 8 | 481,55 126,04 | 170,75 | 184,76 | 3852,4 | 1008,32 | 1366 | 1478,08 | 4,47 |  |  |  | 35,76 |  |  |
|  | 21 | ТЕР23-04-008-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1512,84 руб.): 137% от ФОТ (1104,26 руб.) СП (835,37 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1104,26 руб.) | 2 | 622,65 552,13 |  | 70,52 | 1245,3 | 1104,26 |  | 141,04 | 19,37 |  |  |  | 38,74 |  |  |
|  | 22 | ТЕР22-02-003-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (49,4 руб.): 137% от ФОТ (36,06 руб.) СП (27,28 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (36,06 руб.) | 0,0024 | 51627,27 13321,14 | 22351,89 1704,78 | 15954,24 | 123,91 | 31,97 | 53,64 4,09 | 38,3 | 450,8 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  | 23 | ТСЦ-101-7001 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст" (т) | 0,0237 | 23652,36 |  | 23652,36 | 560,56 |  |  | 560,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | ТЕР22-02-010-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (44,87 руб.): 137% от ФОТ (32,75 руб.) СП (24,78 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (32,75 руб.) | 0,0024 | 318518,88 3326,39 | 77154,76 10319,43 | 238037,73 | 764,45 | 7,98 | 185,17 24,77 | 571,3 | 108,42 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  | 25 | ТСЦ-509-0068 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» (м2) | 3,12 | 56 |  | 56 | 174,72 |  |  | 174,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 61174,48 | 4033,07 | 3796,50 407,66 | 53344,91 |  |  |  |  | 142,49 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6054,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3336,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 3 Трубопроводы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  | 69290,65 |  |  |  |  |  |  |  | 138,34 |  |  |
|  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 539,74 |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 735,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 70565,67 |  |  |  |  |  |  |  | 142,49 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 53344,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 3796,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4440,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6054,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3336,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  | 70565,67 |  |  |  |  |  |  |  | 142,49 |  |  |
|  | Раздел 4. Колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КК-241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | ТЕР22-04-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1190,02 руб.): 137% от ФОТ (868,63 руб.) СП (657,12 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (868,63 руб.) | 0,197 | 44422,84 3358,07 | 7879,14 1051,23 | 33185,63 | 8751,3 | 661,54 | 1552,19 207,09 | 6537,57 | 122,25 |  |  |  | 24,08 |  |  |
|  | 27 | ТСЦ-101-2536 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Люки чугунные: тяжелый (шт.) | 1 | 996,65 |  | 996,65 | 996,65 |  |  | 996,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | ТСЦ-201-0650 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0,0125 | 8479,52 |  | 8479,52 | 105,99 |  |  | 105,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | ТЕР08-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (234,3 руб.): 128% от ФОТ (183,05 руб.) СП (124,47 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (183,05 руб.) | 0,2512 | 2338,89 728,72 | 174,31 | 1435,86 | 587,53 | 183,05 | 43,79 | 360,69 | 24,38 |  |  |  | 6,12 |  |  |
|  | 30 | ТЕР06-01-064-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях (100 м3 железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (472,21 руб.): 110% от ФОТ (429,28 руб.) СП (237,18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (429,28 руб.) | 0,0038 | 294220,9 103646,90 | 46567,03 9320,79 | 144006,97 | 1118,04 | 393,86 | 176,95 35,42 | 547,23 | 3142,72 |  |  |  | 11,94 |  |  |
|  | 31 | ТЕР11-01-015-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3,62 руб.): 129% от ФОТ (2,81 руб.) СП (1,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2,81 руб.) | 0,0075 | 422,88 371,23 | 17,29 4,01 | 34,36 | 3,17 | 2,78 | 0,13 0,03 | 0,26 | 12,42 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  | КК-242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | ТЕР22-04-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1190,02 руб.): 137% от ФОТ (868,63 руб.) СП (657,12 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (868,63 руб.) | 0,197 | 44422,84 3358,07 | 7879,14 1051,23 | 33185,63 | 8751,3 | 661,54 | 1552,19 207,09 | 6537,57 | 122,25 |  |  |  | 24,08 |  |  |
|  | 33 | ТСЦ-101-2536 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Люки чугунные: тяжелый (шт.) | 1 | 996,65 |  | 996,65 | 996,65 |  |  | 996,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | ТСЦ-201-0650 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0,0125 | 8479,52 |  | 8479,52 | 105,99 |  |  | 105,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | ТЕР08-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (234,3 руб.): 128% от ФОТ (183,05 руб.) СП (124,47 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (183,05 руб.) | 0,2512 | 2338,89 728,72 | 174,31 | 1435,86 | 587,53 | 183,05 | 43,79 | 360,69 | 24,38 |  |  |  | 6,12 |  |  |
|  | 36 | ТЕР06-01-064-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях (100 м3 железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (472,21 руб.): 110% от ФОТ (429,28 руб.) СП (237,18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (429,28 руб.) | 0,0038 | 294220,9 103646,90 | 46567,03 9320,79 | 144006,97 | 1118,04 | 393,86 | 176,95 35,42 | 547,23 | 3142,72 |  |  |  | 11,94 |  |  |
|  | 37 | ТЕР11-01-015-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3,62 руб.): 129% от ФОТ (2,81 руб.) СП (1,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2,81 руб.) | 0,0075 | 422,88 371,23 | 17,29 4,01 | 34,36 | 3,17 | 2,78 | 0,13 0,03 | 0,26 | 12,42 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  | КК-243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | ТЕР22-04-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1190,02 руб.): 137% от ФОТ (868,63 руб.) СП (657,12 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (868,63 руб.) | 0,197 | 44422,84 3358,07 | 7879,14 1051,23 | 33185,63 | 8751,3 | 661,54 | 1552,19 207,09 | 6537,57 | 122,25 |  |  |  | 24,08 |  |  |
|  | 39 | ТСЦ-101-2536 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Люки чугунные: тяжелый (шт.) | 1 | 996,65 |  | 996,65 | 996,65 |  |  | 996,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | ТСЦ-201-0650 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0,0125 | 8479,52 |  | 8479,52 | 105,99 |  |  | 105,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | ТЕР08-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (234,3 руб.): 128% от ФОТ (183,05 руб.) СП (124,47 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (183,05 руб.) | 0,2512 | 2338,89 728,72 | 174,31 | 1435,86 | 587,53 | 183,05 | 43,79 | 360,69 | 24,38 |  |  |  | 6,12 |  |  |
|  | 42 | ТЕР06-01-064-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях (100 м3 железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (472,21 руб.): 110% от ФОТ (429,28 руб.) СП (237,18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (429,28 руб.) | 0,0038 | 294220,9 103646,90 | 46567,03 9320,79 | 144006,97 | 1118,04 | 393,86 | 176,95 35,42 | 547,23 | 3142,72 |  |  |  | 11,94 |  |  |
|  | 43 | ТЕР11-01-015-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3,62 руб.): 129% от ФОТ (2,81 руб.) СП (1,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2,81 руб.) | 0,0075 | 422,88 371,23 | 17,29 4,01 | 34,36 | 3,17 | 2,78 | 0,13 0,03 | 0,26 | 12,42 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  | КК-244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | ТЕР22-04-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1190,02 руб.): 137% от ФОТ (868,63 руб.) СП (657,12 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (868,63 руб.) | 0,197 | 44422,84 3358,07 | 7879,14 1051,23 | 33185,63 | 8751,3 | 661,54 | 1552,19 207,09 | 6537,57 | 122,25 |  |  |  | 24,08 |  |  |
|  | 45 | ТСЦ-101-2536 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Люки чугунные: тяжелый (шт.) | 1 | 996,65 |  | 996,65 | 996,65 |  |  | 996,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | ТСЦ-201-0650 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0,0125 | 8479,52 |  | 8479,52 | 105,99 |  |  | 105,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | ТЕР08-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (234,3 руб.): 128% от ФОТ (183,05 руб.) СП (124,47 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (183,05 руб.) | 0,2512 | 2338,89 728,72 | 174,31 | 1435,86 | 587,53 | 183,05 | 43,79 | 360,69 | 24,38 |  |  |  | 6,12 |  |  |
|  | 48 | ТЕР06-01-064-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях (100 м3 железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (472,21 руб.): 110% от ФОТ (429,28 руб.) СП (237,18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (429,28 руб.) | 0,0038 | 294220,9 103646,90 | 46567,03 9320,79 | 144006,97 | 1118,04 | 393,86 | 176,95 35,42 | 547,23 | 3142,72 |  |  |  | 11,94 |  |  |
|  | 49 | ТЕР11-01-015-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3,62 руб.): 129% от ФОТ (2,81 руб.) СП (1,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2,81 руб.) | 0,0075 | 422,88 371,23 | 17,29 4,01 | 34,36 | 3,17 | 2,78 | 0,13 0,03 | 0,26 | 12,42 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  | Вторые крышки колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | ТЕР10-01-021-12 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с несущей подшивкой из досок (100 м2 перекрытий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (51,77 руб.): 124% от ФОТ (41,75 руб.) СП (22,36 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (41,75 руб.) | 0,011684 | 10699,05 3466,80 | 906,74 105,71 | 6325,51 | 125,01 | 40,51 | 10,59 1,24 | 73,91 | 131,62 |  |  |  | 1,54 |  |  |
|  | 51 | ТСЦ-102-0307 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (м3) | 0,01 | 1575 |  | 1575 | 15,75 |  |  | 15,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | ТСЦ-104-0012 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм (м3) | 0,286416 | 562,43 |  | 562,43 | 161,09 |  |  | 161,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 46552,57 | 5005,43 | 7102,83 971,40 | 34444,31 |  |  |  |  | 170,46 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 7652,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4104,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 4 Колодцы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  | 42393,76 |  |  |  |  |  |  |  | 96,32 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 4587,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  | 3785,24 |  |  |  |  |  |  |  | 24,48 |  |  |
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  | 7309,7 |  |  |  |  |  |  |  | 47,76 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  | 34,35 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  | Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 199,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 58309,59 |  |  |  |  |  |  |  | 170,46 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 34444,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 7102,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5976,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 7652,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4104,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 Колодцы |  |  |  |  |  |  | 58309,59 |  |  |  |  |  |  |  | 170,46 |  |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 140366,02 | 22347,75 | 30175,07 4464,80 | 87843,2 |  |  |  |  | 729,4 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 29420,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 18201,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные инженерные сети: другие работы |  |  |  |  |  |  | 4310,53 |  |  |  |  |  |  |  | 45,36 |  |  |
|  | Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 41993,98 |  |  |  |  |  |  |  | 279,85 |  |  |
|  | Наружные инженерные сети: разборка, очистка |  |  |  |  |  |  | 256,09 |  |  |  |  |  |  |  | 4,54 |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 294,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 55,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 9737,83 |  |  |  |  |  |  |  | 40,64 |  |  |
|  | Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | 2464,28 |  |  |  |  |  |  |  | 46,06 |  |  |
|  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  | 111684,41 |  |  |  |  |  |  |  | 234,66 |  |  |
|  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 539,74 |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 5322,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  | 3785,24 |  |  |  |  |  |  |  | 24,48 |  |  |
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  | 7309,7 |  |  |  |  |  |  |  | 47,76 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  | 34,35 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  | Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 199,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  |  |
|  | Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 187987,76 |  |  |  |  |  |  |  | 729,4 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 87843,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 30175,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 26812,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 29420,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 18201,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 187 987,76 * 4,49 |  |  |  |  |  |  | 844065,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 151931,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 995996,75 |  |  |  |  |  |  |  | 729,4 |  |  |

В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции

п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.