Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству освещения возле МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»

в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, возле МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (ул. Ленина, д. 24).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.10.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.12.2023

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара (эскиз) | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник | Светильник светодиодный -Эверест LED-1200 (Ellipse/ED) или эквивалент с характеристиками: Размеры (ДхШxВ) - 655x1105x650 мм; тип источника света – светодиод; напряжение сети - 230±10% В; коэффициент мощности не менее 0,96; мощность 1200 Вт; световой поток светильника не менее 134400 Лм; световая отдача светильника не менее 112 Лм/Вт; тип кривой силы света – Ellipse; способ установки светильника – Лира; температура эксплуатации от – 60 °С до + 40 °С; тип рассеивателя – прозрачный; материал корпуса – алюминий с порошковым покрытием; цвет корпуса - серый (неизменяемые значения). Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения). |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству наружного освещения возле МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________96,98  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________72,42    тыс. рублей

монтажных работ _____________________ 2,62      тыс. рублей

оборудования_________________________5,78       тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________40,38     чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________9,44        чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтаж светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 26,64 |  | 106,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 154,88 |  | 619,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 14,81 |  | 59,24 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 15,73 |  | 62,92 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,73 |  | 10,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,1 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,25 |  | 789,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,80 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 162,48 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 84,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036,04 |  |  |
| 2 | прайс-лист | Кронштейн Т-образный К1К2Р-0,5-1,0-01-076 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1 805,86 | 1,037725 | 438,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2167,03/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,36 |  |  |
| 3 | ФЕРм08-03-596-06 Применительно | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт // Установка светильников |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3 229,95 |  | 129,20 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 15 739,84 |  | 629,59 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1 496,96 |  | 59,88 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 297,64 |  | 51,91 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 325,6 |  | 13,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 111,14 |  | 4,4456 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 20 267,43 |  | 810,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,08 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 185,30 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 96,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 092,43 |  |  |
| 4 | прайс-лист | Светильник светодиодный Эверест LED-1200 (Ellipse/ED) или эквивалент |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 289 164,17 | 1,0506 | 71 063,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=346997,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 063,36 |  |  |
| 5 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,625 | 1 | 0,625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=62,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 59,13 |  | 36,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5,43 |  | 3,39 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  | 0,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 22,69 |  | 14,18 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,29 |  | 3,93125 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,0375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 87,25 |  | 54,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 36,69 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 19,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,31 |  |  |
| 6 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 шт | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(12+12) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  | 23,46 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,47 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,4 |  | 2,496 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  | 23,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 22,99 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 11,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,88 |  |  |
| 7 | ФССЦ-20.1.01.08-0020 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  | 100 шт | 0,12 | 1 | 0,12 | 4 460,00 |  | 535,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,20 |  |  |
| 8 | прайс-лист | Зажим-ответвитель ЗПО-1 2,5-6,0 мм2 прокалывающий изоляцию |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 7,26 | 1,0506 | 5,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=217,93/25/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,35 |  |  |
| 9 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0,052 | 1 | 0,052 | 4 814,02 |  | 250,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=52 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,33 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтаж светильников : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 970,76 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,18 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,50 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,60 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 422,08 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 292,60 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 292,60 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 297,66 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,18 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,50 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,60 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,48 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,46 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,04 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,78 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,46 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,04 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтаж светильников |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 590,26 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 507,07 |  |  |
| Раздел 2. Установка ЩНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 |  | 20,44 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,47 |  | 33,47 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,42 |  | 3,42 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,94 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 |  | 2,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 56,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,86 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 23,38 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 12,17 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,40 |  |  |
| 11 | ФССЦ-20.4.04.02-0041 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком, размер 265х310х120 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 81,18 |  | 81,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,18 |  |  |
| 12 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,02 |  | 14,40 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 68,98 |  | 3,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 |  | 0,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 73,70 |  | 3,69 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 30,64 |  | 1,532 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 430,70 |  | 21,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,60 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 14,31 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,30 |  |  |
| 13 | ФССЦ-21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 4 645,43 |  | 23,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,23 |  |  |
| 14 | ФЕРм08-01-069-01 | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 100 м | 0,003 | 1 | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 772,49 |  | 2,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 259,52 |  | 0,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 97,02 |  | 0,29 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 160,75 |  | 0,48 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 80,3 |  | 0,2409 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,48 |  | 0,02844 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 192,76 |  | 3,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 2,56 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,47 |  |  |
| 15 О | прайс-лист | Комплект шин N (РЕ) 300 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 882,91 | 1,04236 | 531,86 |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3459,49/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,86 |  |  |
| 16 | ФССЦ-20.2.10.04-0004 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3 |  |  | 100 шт | 0,07 | 1 | 0,07 | 276,00 |  | 19,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,32 |  |  |
| 17 | ФЕРм08-03-575-01 Применительно | Прибор или аппарат |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+3+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  | 51,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  | 1,90 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 5,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 10,60 |  | 53,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,10 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 50,08 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 26,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,14 |  |  |
| 18 О | ФССЦ-62.1.01.09-0006 | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 25А, характеристика С |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 9,87 |  | 9,87 |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,87 |  |  |
| 19 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 6А, характеристика С |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 13,12 |  | 39,36 |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,36 |  |  |
| 20 О | прайс-лист | Таймер цифровой недельный TR 612 top3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 27 325,00 | 1,04236 | 5 041,15 |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=32790,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 041,15 |  |  |
| 21 | ФЕРм08-01-080-04 | Блок-контактор |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 9,91 |  | 9,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 18,11 |  | 18,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,51 |  | 2,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  | 1,83 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,85 |  | 29,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,42 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 12,17 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 6,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,35 |  |  |
| 22 О | прайс-лист | Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 862,50 | 1,04236 | 159,12 |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1035,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,12 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Установка ЩНО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,55 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,17 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,81 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,42 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,57 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,73 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,73 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,66 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,17 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,81 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,42 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,84 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,50 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,34 |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 781,36 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 781,36 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,59 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,50 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,34 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Установка ЩНО |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 225,75 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 732,13 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 259,31 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,35 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 308,31 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,02 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 556,65 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 416,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 416,33 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 618,32 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,35 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 308,31 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,02 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,32 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,96 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,38 |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 781,36 |  |  |
|  | 2 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил 7 | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 781,36 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 816,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,37 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,96 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,38 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 163,20 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 979,21 |  |  |