Разъяснение положений

документации об аукционе в электронной форме  №187300005815000459 на право заключения муниципального  контракта на выполнение дополнительных работ по объекту: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (лифты).

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

- Просим разъяснить, в каком конкретно из выложенных на сайте документов находится строительное задание на лифты, где указаны размеры шахт, план машинного помещения и др. Если вышеуказанная информация отсутствует, просим разместить ее.

2. Просим уточнить требуемое количество лифтового оборудования.

3. В характеристиках используемых товаров (Приложение к ТЗ) указана модель лифта PREMIER OTIS;  в дополнительно прилагаемой документации обозначена модель лифта как NEVA OTIS. У данных лифтов разные характеристики. Уточнить.

4. У лифта из п.2 характеристик используемых товаров (Приложение к ТЗ) указано наличие металлокаркасной шахты. Просим уточнить, требуется ли поставка данной шахты в комплекте с лифтом или она изготавливается силами подрядной организации, выполняющей новое строительство, т.е. не в рамках настоящего аукциона.

На данный запрос разъясняем следующее:

- Размеры шахт и планы указаны в составе технического задания документации об аукционе в электронной форме:

- Приложение 1, том 1 «Архитектурные решения», раздел 3 часть 3, том 3, лист №36 формата PDF, альбом ХМ СПБ-28-14-АР.1, лист проекта 5 «План первого этажа М 1:100» (экспликация помещений, позиция № 3,4,133.

- Приложение 1, том 1 «Мероприятия по пожарной безопасности», лист №7 формата PDF, альбом ХМ СПБ-28-14-ПБ, лист 4 «План эвакуации людей в случае пожара со 2 этажа».

2. Количество лифтового оборудования указано в локальных сметных расчетах ЛСР №02-01-14 и ЛСР №09-01-04. Лифт пассажирский энергосберегающий – 4 штуки, лифт пассажирский для перевозки пожарных подразделений и маломобильных групп населения – 2 штуки.

- Предусмотренные проектом модели лифтового оборудования «NEWA OTIS»  сняты с производства с 01.09.2014 года, поэтому требуется поставить  лифтовое оборудование модели «PREMIER OTIS» или эквивалент товара с характеристиками и параметрами, указанными в техническом задании документации об аукционе.

- Поставка маталлокаркасной шахты в комплекте с лифтом не требуется. Изготовление шахты входит в перечень строительно-монтажных работ, выполняемых подрядной организацией, с которой заключен муниципальный контракт на строительство «Физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом».

Заместитель главы администрации-

директор ДЖКиСК                                                                                                      В.К. Бандурин

Исполнитель: заместитель начальника ПАО

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03