Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству водоприемного колодца во дворе жилых домов №12,14

по ул. Механизаторов в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, во дворе жилых домов №12,14 по ул. Механизаторов.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству водоприемного колодца во дворе жилых домов № 12,14 по ул. Механизаторов в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________7,43  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 6,2   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 45,01   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________3,58  чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Установка водоприемного колодца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,0108 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 69,26 |  | 0,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 224,71 |  | 24,03 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 260,55 |  | 2,81 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,88 |  | 0,095904 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 19,3 |  | 0,20844 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 293,97 |  | 24,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,31 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,73 |  |  |
| 2 | ФЕР23-03-001-06 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  |  | 0,186 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 012,21 |  | 188,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 622,97 |  | 301,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 210,85 |  | 39,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 6 190,94 |  | 578,20 |  |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 111,6 |  | 20,7576 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 16,45 |  | 3,0597 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 743,77 |  | 1 068,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,49 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 268,44 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 168,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 505,12 |  |  |
| 3 | ФССЦ-05.1.01.09-0031 | Кольца горловин колодцев, К-15-10 |  |  | м3 |  |  | 1,32 | 1 841,02 |  | 2 430,15 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 430,15 |  |  |
| 4 | ФССЦ-05.1.01.13-0063 Применительно | Плита покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий), бетон B15 (М200), расход арматуры 100 кг/м3 (Плита покрытия ПК-15) |  |  | м3 |  |  | 0,27 | 1 297,79 |  | 350,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,40 |  |  |
| 5 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | шт |  |  | 1 | 569,52 |  | 569,52 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,52 |  |  |
| 6 | ФЕР23-04-001-02 Применительно | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного |  |  | 100 м3 |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 322,45 |  | 3,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 115,97 |  | 1,39 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 22,62 |  | 0,27 |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | м3 | 105 |  | 1,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 41,34 |  | 0,49608 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,95 |  | 0,0234 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 438,42 |  | 5,26 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,14 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 4,89 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 3,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,21 |  |  |
| 7 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 1,26 | 98,60 |  | 124,24 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,24 |  |  |
| 8 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  | 10 м3 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 83,33 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 42,30 |  | 0,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,73 |  | 0,04 |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | м3 | 12,5 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,2 |  | 0,0816 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 |  | 0,00376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 125,63 |  | 1,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 0,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 0,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 |  |  |
| 9 | ФССЦ-02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 0,1 | 118,60 |  | 11,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,86 |  |  |
| 10 | ФЕР22-01-011-05 Применительно | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм) |  |  | км |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3 726,00 |  | 11,18 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 767,29 |  | 15,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 687,40 |  | 2,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2 012,84 |  | 6,04 |  |  |
| Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | м | 1004 |  | 3,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 360 |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 52,86 |  | 0,15858 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 11 052,37 |  | 33,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 15,62 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 9,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,58 |  |  |
| 11 | ФССЦ-23.5.02.02-0008 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м |  |  | 3,012 | 151,87 |  | 457,43 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,43 |  |  |
| 12 | ФЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 154,28 |  | 154,28 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 81,97 |  | 81,97 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 17,01 |  | 17,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  | 236,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 182,05 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 114,17 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,47 |  |  |
| 13 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 729,00 |  | 36,45 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 97,2 |  | 4,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 729,00 |  | 36,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,45 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 32,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 14,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,84 |  |  |
| 14 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 106,88 |  | 5,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 241,58 |  | 12,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 26,36 |  | 1,32 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 12,53 |  | 0,6265 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,62 |  | 0,131 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 348,46 |  | 17,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,66 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 6,19 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 3,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,67 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 366,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,81 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,65 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,72 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 609,81 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.06.2022 г. №26784-ИФ/09 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 195,60 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,81 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,65 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,72 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 609,81 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,15 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,18 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,53 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,15 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,18 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 239,12 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 434,72 |  |  |