Открытое акционерное общество

«Гордорпроект»

Капитальный ремонт автодорог в г. Югорске.                             Реконструкция автомобильной дороги ул. Свердлова

(от д/с "Брусничка" до ул. Студенческая).

Переустройство водопровода

157.108.10 ПИР-АД.5-НВ

| Главный инженер проекта | _____________ | Черноскутов Д.В. |
| --- | --- | --- |

Общие данные

| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки НВ…………… | 1.2 |
| --- | --- |
| Ведомость ссылочных и прилагаемых документов………………………… | 1.2 |
| Общие указания…………………………………………………………………... | 1.3 |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта _________ Черноскутов Д.В.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки НВ

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.4 | Общие данные |  |
| 2 | План водопровода М 1:500 |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| 902-09-11.84 | Водопроводные колодцы |  |
| 3.008.9-6/86.0 | Подземные безнапорные трубопроводы |  |
|  | из асбестоцементных, керамических, |  |
|  | пластмассовых и чугунных труб |  |
| Серия 3.001.1-3 | Наружные сети и сооружения водоснабжения и |  |
|  | канализации |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| .157.108.10ПИР-АД.5-НВ.С | Спецификация оборудования, изделий и |  |
|  | материалов |  |

Общие указания

Исходные данные

- Настоящий проект выполнен на основании:

- Технологической части проекта;

- Подосновы съемки местности и геологических изысканий

- Технического задания на проектирование №78  от 22.09.200010г.

2. Чертежи разработаны в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

3. Данным проектом предусматривается перекладка водопровода, проходящих по ул, Свердлова и попадающих под асфальтирование.

4. . Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR 13.6 315х18.7 «Питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Общая длина перекладываемого участка – 186м.

5. Выполнение строительно-монтажных работ, а также сдача – приемка должны производится в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование. Технологические трубопроводы», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов», ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Монтаж трубопроводов, испытание и приемку  выполнять в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

6. Акты освидетельствования скрытых работ представляются на следующие работы:

- проведение испытаний трубопроводов на прочность и герметичность

- проведение промывки (продувки) трубопроводов

- правильность уклонов трубопроводов

7. Оборудование, изделия и материалы должны быть сертифицированы