Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«18» июля 2013г.                                                                                        № 0187300005813000335-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000335 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Расширение водоочистных сооружений в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000335, дата публикации 05.07.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 18 июля 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «15» июля 2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 5420480).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 5420480, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 5420480 участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 5420480 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "Югорскэнергогаз". ИНН; 8622007609. КПП; 862201001. Юридический адрес; 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов, д.15. Почтовый адрес; 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов, д.15. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.К.Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Заместитель председателя комиссии:                                           	               	В.К.Бандурин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев ___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                         __________________ Л.С. Скороходова

Секретарь Н.Б.Захарова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «18» июля  2013  г. № 0187300005813000335-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по объекту «Расширение водоочистных сооружений в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

| Номер заявки |  | 1 / 5420480 |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | Общество с ограниченной ответственностью «Югорскэнергогаз», г. Югорск |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Кабель ВВГнг с характеристиками: количество жил не менее 3, сечением не менее 1,5кв.мм. Температура эксплуатации (град. Цельсия) от -50 до +50 Относительная влажность воздуха при t до 35 град. не более 98%. Длительно допустимая t нагрева жил при эксплуатации +70 (град. Цельсия). Мин. радиус изгиба при прокладке: -для кабелей одножильных 10 (наружн. диаметров); - Для кабелей многожильных 7,5 (наружн. диаметров) Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц / Кабель ВВГнг 3х1.5: - на напряжение 0.66 кВ – не менее 3кВ; - на напряжение 1 кВ - не менее 3,5 кВ. Срок службы не менее 30 лет. Тип изоляции пониженной горючести. | Соответствует |
|  | Кабель ВВГнг с характеристиками: количество жил не менее 5, сечением не менее 1,5 кв.мм. Температура эксплуатации (град. Цельсия) от -50 до +50 Относительная влажность воздуха при t до 35 град. не более 98%. Длительно допустимая t нагрева жил при эксплуатации +70 (град. Цельсия). Мин. радиус изгиба при прокладке: -для кабелей одножильных ВВГ 10 (наружн. диаметров); -для кабелей одножильных ВВГнг 15 (наружн. диаметров); - Для кабелей многожильных 7,5 (наружн. диаметров) Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц / Кабель ВВГнг 3х1.5: - на напряжение 0.66 кВ – не менее 3 кВ; - на напряжение 1 кВ - не менее 3,5 кВ. Срок службы не менее 30 лет. Тип изоляции пониженной горючести. Масса 1 км кабеля не более 161 кг. | Соответствует |
|  | Кабель ВВГнг с характеристиками: количество жил не менее 5, сечением не менее 2,5 кв.мм. Цвет черный. Температура эксплуатации (град. Цельсия) от -50 до +50 Относительная влажность воздуха при t до 35 град. не более 98%. Длительно допустимая t нагрева жил при эксплуатации +70 (град. Цельсия). Мин. радиус изгиба при прокладке: -для кабелей одножильных ВВГ 10 (наружн. диаметров); -для кабелей одножильных ВВГнг 15 (наружн. диаметров); - Для кабелей многожильных 7,5 (наружн. диаметров) Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц / Кабель ВВГнг 3х1.5: - на напряжение 0.66 кВ – не менее 3 кВ; - на напряжение 1 кВ - не менее 3,5 кВ. Срок службы не менее 30 лет. Тип изоляции пониженной горючести. Масса 1 км кабеля не более 214 кг. | Соответствует |
|  | Кабель ВВГнг с харакетирстиками: количество жил не менее 4, сечением не менее 1,5 кв.мм. – диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С – Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С не более 98% – Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С – Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных – 10 наружных диаметров, кабелей многожильных – 7.5 наружных диаметров. – Номинальная частота - 50 Гц – Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ – 3 кВ на напряжение 1 кВ – 3.5 кВ – Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей ВВГнг при эксплуатации: +70°С – Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания: +160°С – Продолжительность короткого замыкания не более 4 с – Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более +80°С – Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы не менее 30 лет. | Соответствует |
|  | Кабель КВВГнг с характеристиками: количество жил не менее 7, сечением не менее 1,5 кв.мм, не поддерживающий горения. Жила - мягкая медная проволока. Изоляция - ПВХ пластикат. Поясная изоляция - лента ПЭТФ пленки. Оболочка - ПВХ пластикат. Температура эксплуатации от - 50 ºС до + 50 ºС. Температура прокладки и монтажа от -10 ºС до +50 ºС. Радиус изгиба кабеля при прокладке: -Кабель наруж. диаметром до 10 мм. включ. не менее 3-х диаметров кабеля; -Кабель наруж. диаметром от 10 до 25 мм. включ. не менее 4-х диаметров кабеля; -Кабель наруж. диаметром от 25 мм. не менее 6-ти диаметров кабеля. Не распространяют горение при одиночной прокладке. Рабочее напряжение 660 В. Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ: 0,66. Испытательное переменное напряжение 50Гц 5 мин, кВ: 2,5. Срок службы кабелей при прокладке в земле и открытой прокладке не менее 15 лет, при прокладке в помещениях, каналах не менее 25 лет. | Соответствует |
|  | Кабель КВВГнг с характеристиками: количество жил не менее 10, сечением не менее 1,5 кв.мм, не поддерживающий горения. Жила - мягкая медная проволока. Изоляция - ПВХ пластикат. Поясная изоляция - лента ПЭТФ пленки. Оболочка - ПВХ пластикат. Температура эксплуатации от - 50 ºС до + 50 ºС. Температура прокладки и монтажа от -10 ºС до +50 ºС. Радиус изгиба кабеля при прокладке: -Кабель наруж. диаметром до 10 мм. включ. не менее 3-х диаметров кабеля; -Кабель наруж. диаметром от 10 до 25 мм. включ. не менее 4-х диаметров кабеля; -Кабель наруж. диаметром от 25 мм. не менее 6-ти диаметров кабеля. Не распространяют горение при одиночной прокладке. Рабочее напряжение 660 В. Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ: 0,66. Испытательное переменное напряжение 50Гц 5 мин, кВ: 2,5. Срок службы кабелей при прокладке в земле и открытой прокладке не менее 15 лет, при прокладке в помещениях, каналах не менее 25 лет. | Соответствует |
|  | Светильники ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 или эквивалент с характеристиками: светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА | Соответствует |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки Напряжение; 220..250 В. Номинальный ток; Не более 4 А. Степень защиты; IP 44. Сечение проводников; Не менее 0,75 не более 2,5 мм². Габаритные размеры; Не менее 64х69х43 мм. | Соответствует |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |
| Копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение следующих видов работ, являющимися предметом аукциона | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты Или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7. Объекты водоснабжения и канализации | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ от 16.02.2012 №0391.03-2009-8622007609-С-050. III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7. Объекты водоснабжения и канализации |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| Начальная максимальная цена контракта — 2 512 016 рублей. |  |  |