Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта

на поставку медицинского оборудования.

Заказчик: Управление Образования города Югорска

Способ размещения заказа: открытого аукциона в электронной форме на поставку товара.

| Категории | Цены/поставщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя | Начальная цена |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель рециркулятор предназначен для обеззараживания (дезинфекции) воздуха в присудствии людей и рекомендован к применению в помещениях II-V категории. Облучатель рециркулятор– настенная модель, снабжена кассетным фильтром со сменным фильтрующим материалом класса G2, обеспечивает фильтрацию частиц размером более 10 мк. Технические характеристики: Степень обеззараживания 99 %, Производительность 100 м3/ч, Лампа безозоновая TUV 15W (3шт х 15Вт), Ресурс лампы 8000 ч, Цифровой счетчик до 9999 часов (обнуление при замене ламп), Мощность 150 ВА, Напряжение сети 220В, Частота 50-60 Гц. Звуковая мощность не более 46 Дб, Фильтрация входного воздушного потока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3-КРОНТ (Дезар-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара* | 10571,00 |  | 11225,00 |  |  |  | 9505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 73997,00 |  | 78575,00 |  |  |  | 66535,00 |  |  |  | 73036,00 | 73036,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель рециркулятор предназначен для обеззараживания (дезинфекции) воздуха в присудствии людей и рекомендован к применению в помещениях II-V категории. Облучатель рециркулятор– передвижная модель, тележка из облегченных труб с химически стойким порошковым покрытием; поворотные колесные опоры диаметр 75мм с резиновым ободом из не пачкающей светлой резины, два колеса имеют тормоз, снабжена кассетным фильтром со сменным фильтрующим материалом класса G2, обеспечивает фильтрацию частиц размером более 10 мк. Технические характеристики: Степень обеззараживания 99 %, Производительность 100 м3/ч, Лампа безозоновая TUV 15W (3шт х 15Вт), Ресурс лампы 8000 ч, Цифровой счетчик до 9999 часов (обнуление при замене ламп), Мощность 150 ВА, Напряжение сети 220В, Частота 50-60 Гц. Звуковая мощность не более 46 Дб, Фильтрация входного воздушного потока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель рециркулятор ОРУБп-3-3-КРОНТ (Дезар-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара* | 11331,00 | 12070,00 |  |  | 10260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 79317,00 | 84490,00 |  |  | 71820,00 |  |  |  |  |  | 78542,00 | 78542,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Время хранения, tокр. 25С - 43С(в часах): 18 – 12; Габаритные размеры(Дх Шх В):280х280х 200. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Термоконтейнер ТМ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 2808,00 | 3030,00 |  |  | 2808,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2808,00 | 3030,00 |  |  | 2808,00 |  |  |  |  |  | 2882,00 | 2882,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Весы предназначены для взвешивания. Весы позволяют: - взвешивать людей -передавать данные на ПК (весы с индексом «И»). Весы имеют: - устройства автоматической установки нуля, сигнализации о перегрузке и защиты от перегрузки, -выносной пульт управления с табло индикации веса на гибкой связи; -наличием интерфейсного разъема RS 232 для связи с внешними устройствами (ПК, принтер). Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 200; Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг: 1, 2, 4; Диапазон рабочих температур: от (+10) до (+40)°С; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Весы ВМЭН-200 с питанием от сети переменного тока и выносным пультом управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 5900,00 | 6360,00 |  |  | 5940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 5900,00 | 6360,00 |  |  | 5940,00 |  |  |  |  | 6067,00 |  | 6067,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Набор пробных очковых линз и призм средний предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы. Технические характеристики и комплектность набора линзы очковые стигматические с задней вершинной рефракцией: - от +0.25 до +20.00 дптр -34 пары%; - от –0.25 до –20.00 дптр-34 пары ; -линзы очковые астигматические с задней вершинной рефракцией в одном главном сечении: - от +0.25 до +6.00 дптр- 20 пар - от –0.25 до –6.00 дптр- 20 пар; линзы очковые призматические с призматическим действием от 0.50 до 10.00 срад:15 шт.; светофильтры нейтральные с коэффициентом пропускания 25%, 50%, 75%: по 2 шт.; светофильтры цветные: красный, сине-зеленый: по 1 шт. пластины плоскопараллельные (из бесцветного стекла): 2 шт.; цилиндр Меддокса: 1 шт.; стекло матовое: 1 шт. цилиндры скрещенные от +0.25 до +0.50 дптр: по 1 шт. окклюдор (экран): 1 шт. диафрагмы с диаметром отверстия 1.5; 3.0; 4.0 мм: 4 шт.; диафрагмы щелевые 1.5; 12 мм: 2 шт. оправа пробная универсальная: 1 шт. оправа пробная полуободковая: 1 шт. таблица для подбора очков (для близи): 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Набор пробных очковых линз НС-277-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 47750,00 | 49800,00 |  |  | 47736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 47750,00 | 49800,00 |  |  | 47736,00 |  |  |  |  | 48429,00 |  | 48429,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Спирометр ССП предназначен для измерения объема выдыхаемого воздуха с целью определения жизненной емкости легких. Возможность проводить измерения при любом положении пациента; Технические характеристики Спирометра сухого портативного ССП: Диапазон показаний, л: от 0 до 6,5 Диапазон измерений, л: от 2,5 до 6,5 Относительная погрешность при расходах от 25 до 60 л/мин, %: ±8; Цена деления шкалы, мл: 100; Сопротивление постоянному воздушному потоку при расходе 50 л/мин, Па (мм вод. ст.): 180 (18); Габаритные размеры, мм: 71х50х66 Вес (без футляра), кг: 0,15 Комплект поставки Спирометра сухого портативного ССП: Спирометр ССП, 1 шт. Мундштук, 6 шт. Пластиковый короб-футляр, 1 шт. Технический паспорт,1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Спирометр сухой портативный ССП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 2900,00 |  |  | 3130,00 | 2895,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2900,00 |  |  | 3130,00 | 2895,00 |  |  |  |  | 2975,00 |  | 2975,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Шина Крамера для руки: предназначена для фиксации плечевой, локтевой, лучезапястного сустава соответственно с костями плеча и предплечья. Размер: 8 см х 80см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | # Шина Крамера для верхней конечночти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 270,00 |  |  | 291,00 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 270,00 |  |  | 291,00 | 270,00 |  |  | 277,00 |  |  |  | 277,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Шина Крамера для ноги: предназначена для фиксации нижней конечности, тазобедренного, коленного, голеностопного сустава с костями бедра и голени. Размер: 10 см х 120см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Шина Крамера для нижней конечности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 305,00 |  |  | 329,00 |  | 303,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 305,00 |  |  | 329,00 |  | 303,00 |  |  | 312,00 |  |  | 312,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Динамометр кистевой ДК-25 (медицинский, пружинный), предназначен для измерения мышечной силы кисти. Механизм кистевого динамометра — подвижный корпус прибора из ПВХ пластика сжимается кистью, передавая усилие на силовую пружину из пружинной стали. Диапазон измерений, даН: 3-25; Предел допускаемой погрешности, даН: 0.75 Цена деления, даН:0,5 Габаритные размеры, мм: 125х50х25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Динамометр кистевой ДК-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 3890,00 |  |  | 4200,00 |  | 3888,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 7780,00 |  |  | 8400,00 |  | 7776,00 |  | 7985,00 |  |  |  | 7985,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Назначение: Коробки стерилизационные круглые с фильтрами предназначены для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и дальнейшей их транспортировки и хранения в течении 20 суток. Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства до 60 циклов стерилизации. Технические характеристики: Условный объем, куб.дм: 12; Диаметр, мм не более: 325 Высота, мм не более: 190 Масса, кг не более: 2,0 Запасные фильтры: Коробки стерилизационные круглые с фильтром КСКФ комплектуются фильтрами, изготовленными только из фильтродиагонали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | # Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 1328,00 |  |  | 1434,00 |  | 1383,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1328,00 |  |  | 1434,00 |  | 1383,00 |  | 1382,00 |  |  |  | 1382,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Описание: контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор. Крышка позволяет избежать ингаляционного контакта с дезинфекантом медицинского персонала, что особенно важно при химической стерилизации. Наличие поддона исключает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора. Полный обьём - 1,6 литров. Масса - 0,46 кг. Габаритные размеры - 223х149х91 мм. Внутренние размеры 145х112х70 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Контейнер ЕДПО-1-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 410,00 |  |  | 445,00 |  | 410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1640,00 |  |  | 1780,00 |  | 1640,00 |  | 1687,00 |  |  |  | 1687,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Пинцет анатомический: пинцет имеет на рабочей стороне неглубокие поперечные насечки. Область применения: для фиксации легкоранимых нежных тканей и снятия швов. Размер: 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Пинцет анатомический общего назначения, 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 76,00 |  |  | 82,00 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 988,00 |  |  | 1066,00 |  | 988,00 |  | 1014,00 |  |  |  | 1014,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | ## Ножницы тупоконечные, медицинские, прямые ; Размер:170мм; Материал: нержавеющая сталь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | # ТМ- Н-6 Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 315,00 |  |  | 340,00 |  | 313,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 630,00 |  |  | 680,00 |  | 626,00 |  | 645,00 |  |  |  | 645,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Анатомическая форма очков обеспечивают защиту органов зрения от попадания в глаза инородных веществ. Поликарбонатные бесцветные линзы. Покрытие от царапин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | ## Очки защитные прозрачные от царапин и запотевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 216,00 |  |  | 233,00 |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 432,00 |  |  | 466,00 |  | 432,00 |  | 443,00 |  |  |  | 443,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Одноразовые мундштуки - это расходные материалы к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии. Мундштуки представляют собой картонные трубки разных диаметров и длины, герметично упакованные в полиэтиленовые пакеты. Транспортная упаковка - картонная коробка. Подходящие для позиций: 6,16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Мундштук картонный одноразовый "Мк-Пайп" размером 20х50х1,0 мм к спирометру ССП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара* | 4,50 |  |  | 5,0 |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2250,00 |  |  | 2500,00 |  | 2025,00 |  | 2258,00 |  |  |  | 2258,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Адаптер фторопластовый к мундштуку для спирометра ССП является изделием многократного применения, подлежит любым видам дезинфекции, разрешенной для предметов, контактирующих со слизистой человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | # Адаптер фторопластовый к мундштуку для спирометра ССП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара* | 350,00 |  |  | 378,00 |  | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 350,00 |  |  | 378,00 |  | 335,00 |  | 354,00 |  |  |  | 354,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Осветлитель таблиц предназначается для подбора конфигурирующих очков (совместно с набором пробных очковых линз и призм). Комплектация: осветитель; комплект таблиц на бумажной основе; экран (окклюдор);указка. Технические характеристики: напряжение питания – 220В;потребляемая мощность 40ВТ; источник света – лампа накаливания от 40 Вт; освещенность в центре плоскости для крепления таблиц - не менее 600 лк. Габариты в рабочем состоянии - 682x532x325. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 исп.3 с рефлектором в корпусе для исследования остроты зрения в комплекте с таблицами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 6700,00 |  |  | 7236,00 |  | 6700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 6700,00 |  |  | 7236,00 |  | 6700,00 |  | 6879,00 |  |  |  | 6879,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Генератор анионов (отрицательно заряженных ионов). Отражатель-дефлектор светового потока. Энергосберегающая лампочка, работающая в трёх спектрах длинных волн. Инверторная микросхема с импульсным зарядом. Напряжение: 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность: 20 Вт (1 Вт в режиме ожидания). Размеры: 180x220x450 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Лампа DF-3088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 2450,00 |  |  | 2645,00 |  | 2430,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2450,00 |  |  | 2645,00 |  | 2430,00 |  | 2508,00 |  |  |  | 2508,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Лотки металлические почкообразные предназначены для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур. Характеристики: ЛМПч-260*160*32 Материал: нержавеющая сталь. Габаритные размеры, мм : 260х160х32. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Лоток почкообразный ЛМПч-260(нерж.) 260*160*32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 143,00 |  |  | 154,00 |  | 141,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 286,00 |  |  | 308,00 |  | 282,00 |  | 292,00 |  |  |  | 292,00 |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Лотки металлические почкообразные предназначены для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур. Характеристики:ЛМПч-(160х70х25) Материал: нержавеющая сталь. Габаритные размеры, мм : 160х70х25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Лоток почкообразный ЛМПч-160(нерж.) 160*70*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 92,00 |  |  | 147,00 |  | 87,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 276,00 |  |  | 441,00 |  | 261,00 |  | 326,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Электронный термометр для измерения аксилярным (подмышкой), оральным, ректальным способами. Время измерения от 60 секунд. Водонепроницаемый. Звуковой сигнал окончания измерения. Память последнего измерения. Сменная батарейка. Выбор единицы измерения (ºС или ºF). Автоматическое выключение для увеличения срока службы элемента питания. Пределы допускаемой погрешности измерений: +-0,1 С. Футляр для хранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Термометр МС-246RU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 180,00 |  |  | 190,00 |  | 173,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1800,00 |  |  | 1900,00 |  | 1730,00 |  | 1810,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 240157,00 |  |  | 225239,00 |  | 224915,00 |  | 240103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с доставкой и установкой | 240157,00 |  |  | 225239,00 |  | 224915,00 |  | 240103,00 |  |  |  | 240103,00 |  |  |  |  |
| *Номер поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика |  |  |  |  | Контактная информация (Тел./факс или адрес электронной почты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЗАО «Башмедсервис» |  |  |  |  | 450038, г. Уфа, ул. Буревестников, д. 12, тел. 8 (347)264-70-17, Ком. предложение от 30.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ООО «Башмедтех» |  |  |  |  | 450105, г.Уфа, ул. Набережная реки Уфы,71, тел. 8(347) 244-45-45, Ком. предложение от 30.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ГУП « Медтехника» Республики Башкортостан |  |  |  |  | 450096, г. Уфа, ул. Рязанская, 5, тел. 8(347) 232-98-33, ком. предложение от 29.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лимит финансирования: 241 000 рублей										     Дата составления: 06 сентября 2013 г.

Максимальная цена контракта: 240 103 (двести сорок тысяч сто три) рубля.

Исполняющий обязанности начальника

Управления образования														Т.М. Нерода

Исполнитель: Ведущий товаровед

МКУ «Производственная группа» Дульцева Е.И.

тел. 8(34675) 7-57-61