Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

23  июля  2013 г.  				                                           № 0187300005813000320-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000320 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт помещения хлебопекарни под многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ) в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000320, дата публикации 27.06.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 23 июля 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 4.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 5380743 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5382819 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5385467 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5385752 | Отказать в допуске к участию в аукционе | Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 2 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно, не соответствуют конкретные показатели предлагаемого товара значениям документации об аукционе: -пункт 9 не соответствует характеристика товара: требуется «Пост управления с номинальным напряжением переменного тока частотой 50 или 60 Гц», в заявке участника предложена характеристика «Пульт управления с номинальным напряжением переменного тока частотой 50 или 60 Гц»; - пункт 49 не соответствует характеристика товара: требуется «по технологии On-Line (с двойным преобразованием энергии)», в заявке участника предложена характеристика «по технологии On-Line (с двойным преобразователем энергии)»; -пункт 57 не соответствует характеристика товара: требуется «встроенный SATA HDD», в заявке участника предложена характеристика «встроенный SATS HDD ». Отказать участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе на основании п. 1 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: за непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно: -пункт 4 заявка участника содержит неконкретные показатели характеристики товара: «с характеристиками 36В»; - пункт 32 присутствуют слова «могут работать»; -пункт 53 заявка участника содержит неконкретные показатели характеристики товара: «Габаритные размеры, мм 61-23». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки. |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе

| Решение члена комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе | Подпись члена комиссии | Член комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | С.Д.Голин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | В.К.Бандурин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.А.Морозова |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.А.Тельнова |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

_________________  В.К.Бандурин

__________________Н.А. Тельнова

_________________Ж.В. Резинкина

_________________А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                         ________________ О.Л. Омельченко

Секретарь Н.Б.Захарова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «23»  июля   2013 г. № 0187300005813000320-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт помещения хлебопекарни

под многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ) в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5380743 | 5382819 | 5385467 | 5385752 |
|  | 1 | Плита типа <ФАССТ> или эквивалент с техническими характеристиками: изготавливаются в форме облицовочных листов, при этом их внешняя сторона покрывается крошкой из натурального камня. В качестве основания при производстве используется цементно-волокнистый лист, который армирован волокнами хризолитового асбеста. # Технические характеристики: Плотность; кг/м³; 1800. Прочность на изгиб сухого материала. Продольная; МПа или МН/м²; 25. Поперечная; МПа или МН/м²; 19. Морозостойкость; цикл; 50. Коэффициент теплового расширения; °С -1•10-6; 9. Водопоглощение за 48 ч; %; 7. Теплопроводимость; Вт/м•°С; 0,418. Деформация при влаге. RH 30-50 %; мм/м; 0,3. RH 50-90 %; мм/м; 1,5. Коэффициент паропроницаемости; Мг/МчПа; 0,0046. Размер плит. Толщина; мм; 8. Ширина; мм; 1200. Длина; мм; 1570;2400. Долговечность; условные годы; 30. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 10 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 с техническими характеристиками: классический шаровый кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. Изготавливаются из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия - вода или пар. Номинальное давление – не менее 1,6 Мпа и не более 1,7Мпа; Наибольшая температура – не более 150°С. Управление краном ручное. Рукоятка может быть выполнена в виде рычага или "бабочки". Окрашивается в красный цвет. Кран изготавливается в двух исполнениях: полностью муфтовое присоединение и присоединение муфта-резьба. Корпус крана разборный. С возможностью демонтажа запорного элемента - шара. Класс герметичности - "B" Условный проход диаметром не менее 15мм и не более 20мм; Длина – не менее 52мм и не более 55мм; Длина ручки – не менее 80мм и не более 85мм; Высота – не менее 40мм и не более 45мм; Масса - не более 0,145 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 3 | Кабель ВВГнг (А)-FRL sL Тх или эквивалент с характеристиками сечением не менее 3х1,5мм2 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Ящик с понижающим трансформатором автоматическим выключателем ЯТП-0,25-1 или эквивалент с характеристиками напряжение не менее 36 В | соответствует | соответствует | соответствует | Ящик с понижающим трансформатором автоматическим выключателем ЯТП-0,25-1 с характеристиками 36В |
|  | 5 | Ящик силовой с понижающим трансформатором ЯТПР-0,25, первичное напряжение 220В, вторичное напряжение 12В. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки С-56 или эквивалент с характеристиками не менее 6А,250В | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Унитаз напольный с бачком и сиденьем, бачок с нижним смыванием, двойной смыв, сиденье жесткое. Высота не более 79 см, ширина ен менее 35 см, длина не менее 63 см. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-122002 или эквивалент с характеристиками: Электромагнитный пускатель предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении 660В частотой 50 и 60 Гц. Технические характеристики: Диапазон рабочих температур: -40...55 град.С Механическая износостойкость не менее 20 млн. циклов Номинальное напряжение по изоляции: 660В Номинальный ток контактов вспомогательной цепи: 10 А Напряжение втягивающей катушки 380 В Исполнение: 1"з" Габаритные размеры: не более 39,5х56х73мм Масса не более 0,21 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Пост управления кнопочный ПКЕ 212-2 УХЛ или эквивалент с характеристиками: Номинальное напряжение:; переменного тока частотой 50 или 60 Гц - 660 B постоянного тока - 440 B. Минимальное рабочее напряжение:; 12 B. Номинальный ток:; 10 A. Минимальный рабочий ток:; 0.1 A. Коммутационная износостойкость контактных элементов:; при частоте включения 1200 циклов в час, млн. циклов ВО, не менее 1. Механическая износостойкость постов для встройки в нишу и пристройки к ровной поверхности, со степенью защиты:; IP40 не менее 10 млн. циклов ВО или IP54 не менее 4 млн. циклов ВО. | соответствует | соответствует | соответствует | Пульт управления кнопочный ПКЕ 212-2 УХЛ с характеристиками: Номинальное напряжение:; Переменного тока частотой 50 или 60 Гц – 660В Постоянного тока – 440В. Минимальное рабочее напряжение:; 12В. Номинальный ток:; 10А. Минимальный рабочий ток:; 0,1А. Коммутационная изностойкость контактных элементов:; При частоте включения 1200 циклов в час, млн. циклов ВО, 1. Механическая изностойкость постов для встройки в нишу пристройки к ровной поверхности, со степенью защиты:; IP40 10млн. циклов ВО и IP54 4 млн. циклов ВО. |
|  | 10 | Счетчик электроэнергии двухтарифный трехфазный электронный NP7.3L.3 или эквивалент с характеристиками не менее 3х220/380В,10А , класс точности не менее 1 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 11 | Счетчик электроэнергии двухтарифный трехфазный электронный NP7.3L.2 или эквивалент с характеристиками не менее 3х220/380В,10А, класс точности не менее 1 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 12 | Шкаф распределительный ЩРН-36 или эквивалент с характеристиками, габариты не менее 520х310х120 мм | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 13 | Кабель ВВГнг (А)-L s или эквивалент с характеристиками: сечением не менее 3х1,5мм2 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 22 | Телефон IP ITL -240 1P (BK) TEL 24 или эквивалент доп.кнопок,4-х створчатый дисплей 224*96 точек,2 порта RJ-45,черный | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 23 | Телефон IP ITL -6DE 1P (BK) или эквивалент 2 дополнительные кнопки, без дисплея, 2 порта RJ-45 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 24 | Кабель ЭКС-ГВПН-6 с характеристиками: сечение не менее 4х2х0,52 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 25 | Кабель КПСЭнг FRLS с характеристиками: сечение не менее 1*2*0.75 | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 26 | Внутренняя купольная видеокамера МВК-1931цД(2,8-11мм) или эквивалент Телевизионный стандарт; PAL (Цвет). ПЗС-матрица; SONY Super HAD CCD II. Режим день/ночь; аппаратный. ИК-подсветка; опция. Дальность ИК-подсветки, м; 30. Разрешающая способность; высокая. Разрешение, твл; 550. Уровень светочувствительности; стандартный. Чувствительность, лк; 0.12. Экранное меню; нет. Тип объектива; вариофокальный. Фокусное расстояние, мм; 2.8-11.0. Автоматическая регулировка диафрагмы; да. Козырёк; да. Кронштейн; да. Материал корпуса; поликарбонат. Встроенный обогрев; да. Питание, В; 12 DC. Потребляемый ток, мА; 180. Рабочая температура, °C; -45...+50. Габаритные размеры, мм; Не более 85х155х246. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 27 | Труба двухстенная ПНД/ПВД 110/93,8 с характеристиками: способ монтажа в землю, материал ПНД/ПВД , труба гибкая, цвет красный. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 28 | Пожарный гидрант Н750 не замерзающий КГП-109/0239-0000ТУ/ Полной заводской готовности и комплектации по ГОСТ 8220-85 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 29 | Пленка "Изоспан-С" или эквивалент с характеристиками: служит для гидро-пароизоляции, ширина рулона не менее 1,6 м и не более 1,7 м | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 30 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм или эквивалент c характеристиками: Длина 1000мм, Ширина 600мм, Толщина 50-200мм Плотность (средн.) ЛАЙТ БАТТС не менее 37 кг/м3 Водоотталкивающие свойства ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС - В соответствии с BS 2972-75, водопоглощение по объёму составляет не более 1,5%. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 31 | Труба защитная УПОНОР NW23 или эквивалент с характеристиками: кислородонепроницаемая многослойная композиционная труба, максимальное рабочее давление 10 бар, срок службы не менее 50 лет. Класс эксплуатации не менее м и не более 5, трудновоспламеняемая, диаметр не менее 20 мм толщ. не менее 2,25мм | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 32 | Теплосчетчик Эльф-01 или эквивалент с характеристиками: с одной парой термопреобразователей и двумя импульсными входами; могут работать в одной из 5-ти конфигураций: - расчет энергии по расходу в обратном трубопроводе, с дополнительным счетчиком воды. - расчет энергии по расходу в подающем трубопроводе, с контрольным расходомером в обратном трубопроводе; - расчет энергии по расходу в обратном трубопроводе, с контрольным расходомером в подающем трубопроводе; - расчет энергии по расходу в подающем трубопроводе, с дополнительным счетчиком воды; - расчет энергии в подающем и обратном трубопроводах относительно холодного источника. | соответствует | соответствует | соответствует | Теплосчетчик Эльф-01 с характеристиками: с одной парой термопреобразователей и двумя импульсными входами; могут работать в одной из 5-ти конфигураций: - расчет энергии по расходу в обратном трубопроводе, с дополнительным счетчиком воды; - расчет энергии по расходу в подающем трубопроводе, с контрольным расходомером в обратном трубопроводе; - расчет энергии по расходу в обратном трубопроводе, с контрольным расходомером в подающем трубопроводе; - расчет энергии по расходу в подающем трубопроводе, с дополнительным счетчиком воды; - расчет энергии в подающем и обратном трубопроводах относительно холодного источника. |
|  | 33 | Монитор MultiSynс LCD209UXI (19”) или эквивалент Технология; TFT. Диагональ; 19 ". Разрешение (макс.); Не менее 1600 x 1200. Формат экрана; 4:3. Яркость; 250 кд/м². Контрастность динамическая; 700:1. Время отклика; 16 мс. Угол обзора горизонтальный; 176°. Угол обзора вертикальный; 176°. Габариты и вес. Ширина (с подставкой); 44.2 см. Высота (с подставкой); 36.6 см. Глубина (с подставкой); 20 см. Вес (с подставкой) не более 10,5 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 34 | Радиатор алюминевый "ELEGANCE" EL 400 иди эквивалент с характеристиками: 0,158 КВт, на 10-секций. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 35 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 с характеристиками: Блеск пленки: не менее 50%. Массовая доля нелетучих веществ 49-70%. До степени 3 время высыхания при температуре 20°С, не более 24 часов. При изгибе эластичность пленки не более 1 мм. При ударе прочность пленки не менее 40 см. Цвет: белый | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 36 | Светильник светодиодный с техническими характеристиками: Напряжение питания: от 175 до 240 В, ~ 50 Гц. Коэффициент мощности: >0,98. Срок службы: не менее 50 000 часов. Способ крепления: потолочный, настенный монтаж. В торцевых крышках энергосберегающего светильника предусмотрены места для отверстий под кабели двух линий электропитания. Светодиодный светильник, применяемый для общего освещения, может быть подключен к линии аварийного, дежурного или резервного электропитания. Световой поток не более 5000 лм, габаритные размеры не менее 1200х87х65мм | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 37 | Светильник светодиодный с техническими характеристиками: светодиодный светильник обеспечивающий равномерное заливающее бестеневое освещение в интерьере, создавая комфортные условия для работы. При отключении электроэнергии источник бесперебойного питания осуществляет переключение светильника в аварийный режим. Разработанный источник бесперебойного питания обеспечивает работу 50% светодиодных модулей в течении трех часов. ## Технические характеристики: Питающее напряжение, В; 110 ÷ 220. Полная потребляемая мощность не более, Вт; 5. Класс электробезопасности; 1. Световой поток,; лм 2880. Световой поток в аварийном режиме, лм; 1440. Цвет; Белый (5000 °К), теплый белый (3000 °К). Класс защиты; не менее IP 20. Климатическое исполнение; УХЛ. Рабочий диапазон температур, градусов Цельсия; -20 ÷ +50 С°. Габаритные размеры, мм; 595х595х80. М; сса, кг не более 3,2. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 10 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 38 | Светильник люминесцентный с техническими характеристиками: корпус и крышка светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На крышке установлена пускорегулирующая аппаратура. Мощность – 1*36 Вт Масса – не более 1,7 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 39 | Светильник аварийный с техническими характеристиками: Способ установки:; н. Назначение: кладной (потолочный); для общественных пом.. ПРА:; ЭмПРА. Блок аварийного питания:; Работа в автономном режиме 3 часа. Тип источника света (лампа):; Люминесцентная лампа. Количество источников света (ламп):; не менее 2 и не более 3. Цоколь/па; рон: G5. Корпус светильника:; алюминий. Цвет корпуса:; Белый. Степень защиты (IP):; IP2. Вес:; не более 2,50 кг. Рассеиватель, стекло:; поликарбонат. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 40 | Системный блок Intel Core I3/3.1Ghz/HDD500Gb или эквивалент | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 41 | Принтер HP LaserJetPro P1102 или эквивалент – Тип: лазерный – Цветность печати: черно-белая – Максимальный формат печати: A4 – Скорость ч/б печати (A4) не менее 18 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 42 | Кабель-канал КМ15х10 с техническими характеристиками: Кабель-каналы должны иметь следующие особенности: ударопрочность, устойчивость к деформации, отличная стойкость к химическому воздействию, ультрафиолету, старению. Габариты: не менее 15*10*2000 мм и не более 20*15*2005мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 43 | Шумоглушитель LDR 500х300 или эквивалент с характеристиками: предназначен для поглощения шума, турбулентных завихрений и аэродинамического шума в прямоугольных каналах. Глушитель устанавливается в канале на реечных соединениях в направлении движения воздуха, указанном на чертеже стрелкой. Максимальная рабочая температура составляет не более 60°С, максимально допустимая скорость не более 10 м/с. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 44 | # Шкаф настенный 12U,(ВхШхГ) 610х600х520 мм, со съемными стенками, дверь металл | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 45 | Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" или эквивалент с техническими характеристиками: предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон, которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями адресных расширителей, управления выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи, выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления «С2000» (версии 1.20 и выше) или компьютер по интерфейсу RS-485, также для локального управления собственными адресными зонами и централизованным управлением зонами, входящими в состав разделов системы Количество подключаемых адресных устройств - от 1 до 127 Напряжение питания - от 10 до 28 В Потребляемый контроллером ток: при отсутствии адресных устройств - 70 мА при подключенных адресных устройствах - 70 мА и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств Объем буфера событий - 255 Количество кодов ключей (карточек) - до 512 Длина двухпроводной линии - до 700 м Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С Габаритные размеры – не менее 157х107х36 мм и не более 160*110-40 мм | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 46 | Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" или эквивалент с техническими характеристиками: Контрольно-пусковой блок предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М», прибором приемно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями или персональным компьютером. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В; 10,2 … 28,4. Количество вводов питания; 2. Потребляемая мощность Вт, не более; 3. Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более:. - при напряжении питания 12 В; 130. - при напряжении питания 24 В; 70. Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены) мА, не более:. - при напряжении питания 12 В; 45. - при напряжении питания 24 В; 25. Количество выходов; 6. - коммутируемое напряжение, В; 10,2 … 28,4. - коммутируемый ток выхода, А, не более; 2. - ток контроля исправности цепей, мА, не более; 1,5. Диапазон рабочих температур, °С; -30 … +50. Габаритные размеры, мм; 150x103x35. Масса блока, не более; 0,3 кг. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 10 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 47 | Прибор приемно-контрольный С2000-4или эквивалент с техническими характеристиками: 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touchmemory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 Напряжение питания постоянного тока, В; 12 или 24. Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более; 220. Мощность, потребляемая от внешнего источника пост.тока, Вт; 3. Количество подключаемых считывателей электронных ключей TouchMemory, Proximity; 1. Количество ШС, подключаемых к прибору; 4. Напряжение на входах ШС в дежурном режиме, В; 19 … 24. Ток ШС для питания датчиков, мА; 3. Емкость памяти ключей TouchMemory (Proximity-карт, PIN-кодов); 2048. Количество исполнительных выходов (реле) прибора:. • Транзисторных выходов с контролем цепей подключения нагрузки; 2. - Максимальное коммутируемое напряжение, В; 28. - Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А; 1. • Электромагнитные реле (нормально-разомкнутые); 2. - Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В; 30. - Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А; 7. - Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт; 100. • Транзисторные выходы с контролем подключения нагрузки; 2. - Максимальное коммутируемое напряжение, В; 28. - Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А; 1. Емкость буфера событий; 2047. Габаритные размеры прибора, мм; 157x107x36. Масса прибора, кг, не более; 0,3. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 10 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 48 | Блок защитный коммутационный БЗКс техническими характеристиками: Блок защитный коммутационный, предназначен для распределения тока источника питания по 6 каналам с индивидуальной защитой, номинальный ток каждого канала - 0,6 A Технические характеристики БЗК: Входное напряжение питания, В; 10...30. Число каналов (выходов); 8. Максимальный коммутируемый ток (суммарный по 8-ми каналам), А; 5. Максимальный ток каждого канала, А; не более 0,6. Температурный диапазон, °С; от -30 до + 50. Габаритные размеры, мм; 150х103х35. Масса, не более, кг; 0,3. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 10 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 49 | Резервный источник питания СКАТ-UPS1000 или эквивалент с техническими характеристиками: выполнен по технологии On-Line (с двойным преобразованием энергии) и обладает наиболее совершенной технологией по обеспечению качественной электроэнергией без перерывов в питании нагрузки при переходе с сетевого режима на автономный режим, и наоборот. Номинальная мощность нагрузки 700Вт (1000ВА). Кратковременное увеличение мощности нагрузки:. до 130% - 10 с. более 130% - 200 мс. Диапазон входного напряжения 180—255 В. Выходное напряжение источника 220 В. Форма выходного напряжения синусоидальная. Необходимое количество подключаемых АКБ (12В) не менее 3 шт.. | соответствует | соответствует | соответствует | Резервный источник питания СКАТ-UPS1000 с техническими характеристиками: выполнен по технологии On-Line (с двойным преобразователем энергии) и обладает наиболее совершенной технологией по обеспечению качественной электроэнергией без перерывов в питании нагрузки при переходе с сетевого режима на автономный режим, и наоборот. Номинальная мощность нагрузки 700Вт (1000ВА) Кратковременное увеличение мощности нагрузки: до 130% - 10 с более 130% - 200 мс диапазон входного напряжения 180-255 В Входное напряжение источника 220 В Форма входного напряжения синусоидная Необходимое количество подключаемых АКБ (12В) 3шт. |
|  | 50 | Извещательпожарный дымовой ДИП-34Аили эквивалент с техническими характеристиками: извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый Технические характеристики: Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью; не менее 0,05 и не более 0,2 дБ/м. Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды; не превышает 10 секунд. Потребляемый извещателем ток, не более; 500 мкА. Время технической готовности извещателя, не более; 60 с. Диапазон рабочих температур; от -30 до +55 °С. Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой, мм:. - диаметр, не более; 100. - высота, не более; 46. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 51 | Извещательпожарный ручной ИПР 513-3Аили эквивалент с техническими характеристиками: Извещатель пожарный ручной предназначен для формирования тревожного сообщения «Пожар» при разбитии стекла. Напряжение в линии связи, В; 8…12. Потребляемый ток, мА; 0,5. Габаритные размеры, мм; 100х100х40. Масса, кг, не более; 0,2. Диапазон рабочих температур, °С; 30…+55. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 52 | Оповещатель комбинированный Маяк или эквивалент с техническими характеристиками: оповещатель предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В; 10,8 … 13,2. Потребляемая мощность светового и звукового оповещателей (режим «Тревога»), Вт, не более; 1,5. Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ не менее; 100. Номинальное время непрерывной работы оповещателя в режиме «Тревога», мин; 60. Диапазон рабочих температур, °С; -30 … +55. Габаритные размеры, не более, мм; 140x90x20. Масса, не более, кг; 0,6. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 53 | Коробка коммутационная УК-2П или эквивалент с техническими характеристиками: Коробка коммутационная обеспечивает соединение проводников из меди, мягкой стали, алюминия диаметром 0,5 - 1,2 мм Количество контактов; 4. Габаритные размеры, мм; 61x23. Количество контактов не менее 4 Контакты 2x2 Длина гибкого перехода (пружина) , мм 200/300/400 Максимальное напряжение, В до 80 Максимальный ток, мА до 100 Переходное сопротивление двух контактов, Ом 0,3. | соответствует | соответствует | соответствует | Коробка коммутационная УК-2П с техническими характеристиками: Коробка коммутационная обеспечивает соединение проводников из меди, мягкой стали, алюминия диаметром 0,5 – 1,2 мм Количество контактов 4 Габаритные размеры, мм 61-23 Количество контактов 4 Контакты 2×2 Длина гибкого перехода (пружина), мм 200/300/400 Максимальное напряжение, В 80 Максимальный ток, мА 100 Переходное сопротивление двух контактов, Ом 0,3 |
|  | 54 | LCD-монитор 19” STM-195 или LCD-монитор STM-190 или эквивалент с техническими характеристиками: монитор имеет металлический корпус, защитное антибликовое стекло ЖК-матрицы и предназначен для круглосуточной работы в составе систем видеонаблюдения. Технические характеристики: Диагональ; 19. Эффективных пикселей; 1280x1024 пикс., RGB. Размер пикселя; 0,294х0,294 мм. Разрешение; 700 ТВЛ. Глубина цвета; 8 бит, 16,7 млн. цветов. Контрастность; 1000:1. Яркость; 250 кд/м2. Угол обзора (Л/П/В/Н); 80° / 80° / 80° / 80°. Источник освещения / срок службы; 2CCFL / 50 000 ч. Время отклика пикселя; 5 мс. Видео. Формат видео; PAL. Метод сканирования; Цифровая прогрессивная развертка. Видеовходы; Композитный: 2хBNC, 1 В, 75 Ом со сквозным каналом S-Video: 4-контактный Mini-Din со сквозным каналом, яркость 0,7 В / цветность 0,3 В, 75 Ом. Согласование; 75 Ом, автосогласование. Аудиовход; 2хRCA (стерео). Аудиовыход; 2х0,5 Вт. ПК. Входной сигнал; Аналоговый RGB (0,714 В, 75 Ом), вертикальная и горизонтальная синхронизация; HDMI. Разъем; 15-контактный D-Sub. Разрешение монитора; VGA: 640x480 / 60–75 Гц SVGA: 800x600 / 56–75 Гц XGA: 1024x768 / 60–75 Гц SXGA: 1280x1024 / 60 Гц. Plug&Play; DDC 2В. Настройки; PIP, яркость, контрастность, оттенки, цвета, резкость и др.. Питание; 12 В пост. тока, 3.5 А. Энергопотребление; 45 Вт (макс.), 2 Вт (энергосберегающий режим). Разъем для питания постоянного тока; Barrel, 5,5/2,1 мм. Разъем для питания переменного тока; IEC-320 Male, 100–240 В пер. тока. Габариты; 419 х 362 х 54 мм. Вес; 5,1 кг. Рабочая температура; 0…+40°С. Температура хранения; 0…+50°С. Материал корпуса; Алюминий. Цвет корпуса; Черный. Комплект поставки; Адаптер пер. тока Кабель VGA Шнур питания Руководство пользователя. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 55 | Карта КИБИ -001 или эквивалент с характеристиками: частота не более 125 КГц, размеры не более 86х54х1,8 мм | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 56 | Песок природный средний, модуль крупности Мк не менее 2,0 не более 2,5 полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 57 | Видеорегистратор 16-ти канальный (Real Time) или эквивалент с характеристиками: 16 входов аудио, формат сжатия H.264, встроенный SATA HDD не менее 1TB (возможность установки 4 дополнительных HDD), разрешение 720х576 (720x288, 352x288), скорость записи - до 400 к/с (720х576), 4 уровня качества изображения, детектор движения с расширенными установками, 16 входов/4 выхода "тревоги", поиск по событию, по дате/времени, календарю, скозные видеовыходы, первичные видеовыходы для мониторов: HDMI Full HD, VGA Full HD, BNC SD, вторичные: VGA SD, BNC SD, 1xBNC - тревожный выход, ИК-пульт в комплекте, встроенный DVD-RW, RS-232, RS-485 (телеметрия PTZ, ATM/POS), 2 порта USB, iSCSI, eSATA, сетевой (Ethernet, 10Т/100TX), питание AC220V, размеры 430х88х400 мм, ПО RAS+ в комплекте. | соответствует | соответствует | соответствует | Видеорегистратор 16-ти канальный (Real Time) с характеристиками: 16 входов аудио, формат сжатия Н.264, встроенный SATS HDD 1TB (установка 4 дополнительных HDD), разрешение 720×576 (720×288, 352×288), скорость записи – до 400 к/с (720×576), 4 уровня качества изображения, детектор движения с расширенными установками, 16 входов/4 выхода “тревоги”, поиск по событию, по дате/времени, календарю, сквозные видеовыходы, первичные видеовыходы для мониторов: HDMI Full HD, VGA Full HD, BNC SD, вторичные: VGA SD, BNC SD, 1xBNC – тревожный выход, ИК пульт в комплекте, встроенный DVD-RW, RS-232, RS-485 (телеметрия PTZ, ATM/POS), 2 порта USB, iSCSI, eSATA, сетевой (Enternet, 10T/100TX), питание АС220V, размеры 430×88×400 мм, ПО RAS+ в комплекте |
|  | 58 | Ящик защитный для газового счетчика с характеристиками: высота не более 31 см, ширина не более 25 см, глубина не более 17 см. Материал- сталь не менее 1,5 мм и не более 1,8 мм. Вес не более 4 кг. Цвет желтый, наклейка «опасно газ». | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 59 | Погружной насос Wilo-Drain TM (W)32 или эквивалент с характеристиками: максимальный размер твердых частиц не более 10 мм. Класс защиты IP68, глубина погружения не более 3 м. тип штекера с защитным контактом. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 60 | Резервный источник бесперебойного питания 1-фазное входное напряжение выходная мощность 1100 ВА / 660 Вт 2.9 мин работы при полной нагрузке 12.1 мин работы при половинной нагрузке выходных разъемов: 4 (с питанием от батарей - 3) время зарядки 24 ч | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |