- Приложение №2

- к техническому заданию

- Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (не изменяемое)** | Неизменяемое (точное) значение показателя | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |
| 1 | Кабели силовые изолированные | Кабели силовые изолированные в соответствии с ГОСТ 26445-85 |  |  |
|  |  | Описание | кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова |  |
|  |  | Число жил, шт |  | не менее 3 и не более 4 |
|  |  | Номинальное сечение жил, мм2 |  | не менее 6,0 и не более 8,0 |
|  |  | Номинальное напряжение | 0,66 кВ |  |
| 2 | Лампа | Лампа в соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |  |  |
|  |  | Цвет свечения | желтый |  |
|  |  | Цоколь | Е27 |  |
|  |  | Мощность |  | не более 10Вт |
|  |  | Напряжение питания | 220 В |  |
|  |  | Степень защиты от пыли и влаги |  | не ниже IP65 |
| 3 | Лампа | Лампа в соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |  |  |
|  |  | Цвет свечения | зеленый |  |
|  |  | Цоколь | Е27 |  |
|  |  | Мощность |  | не более 10Вт |
|  |  | Напряжение питания | 220 В |  |
|  |  | Степень защиты от пыли и влаги |  | не ниже IP65 |
| 4 | Лампа | Лампа в соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |  |  |
|  |  | Цвет свечения | белый |  |
|  |  | Цоколь | Е27 |  |
|  |  | Мощность |  | не более 10Вт |
|  |  | Напряжение питания | 220 В |  |
|  |  | Степень защиты от пыли и влаги |  | не ниже IP65 |
|  |  | Размер: шар диаметром | 45 мм |  |
| 5 | Лампа | Лампа в соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |  |  |
|  |  | Цвет свечения | красный |  |
|  |  | Цоколь | Е27 |  |
|  |  | Мощность |  | не более 10Вт |
|  |  | Напряжение питания | 220 В |  |
|  |  | Степень защиты от пыли и влаги |  | не ниже IP65 |
| 6 | Лампа | Лампа в соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |  |  |
|  |  | Цвет свечения | синий |  |
|  |  | Цоколь | Е27 |  |
|  |  | Мощность |  | не более 10Вт |
|  |  | Напряжение питания | 220 В |  |
|  |  | Степень защиты от пыли и влаги |  | не ниже IP65 |
| 7 | Шлейф | Шлейф в соответствии ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |  |  |
|  |  | Описание | шлейф белт-лайт 5-ти жильный, влагозащищенный |  |
|  |  | Количество патронов, шт. |  | не менее 330 |
|  |  | Тип патрона | Е27 |  |
|  |  | Расстояние между патронами |  | не менее 10 см и не более 15 см |
|  |  | Количество метров в бухте |  | не менее 50 м |

*Нестандартные показатели не используются.

Пустые ячейки заполнению не подлежат.

**Вносить изменения в наименования показателя не  допускается.