| УТВЕРЖДАЮ: И.о. главного врача МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В.Быков « » октября 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова « » октября 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________________________________

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку больничного лифта

Югорск, 2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку больничного лифта |
|  | Предмет договора | Поставка больничного лифта. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: поставка товара должна осуществляться со дня заключения договора в течение 45 дней со дня подписания договора. Условия поставки: 1)Поставщик осуществляет доставку товара до склада Заказчика. 2) Поставщик должен иметь на все поставляемое оборудование перечень документов, подтверждающих качество товара: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, установленным изготовителем товара комплектом принадлежностей , разрешение на применение лифта, паспорт и т.п. согласно правил ПБ 10-558-03., ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТОВ. 3) Поставщик должен поставить оборудование в упаковке фирмы-производителя и осуществить доставку оборудования до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и безопасность. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно при поставке товара должна быть инструкция по эксплуатации оборудования на русском языке, условия гарантийных обязательств. Правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и четко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, четкие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. Оборудование должно соответствовать документации производителя. Гарантийный срок от Производителя 12 месяцев от даты выпуска. Дата выпуска оборудования не ранее 2012 года. Гарантийный срок от Поставщика на оборудование 12 месяцев со дня подписания акта приема – передачи товара. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 1 500 066 (Один миллион пятьсот тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены договора | Общая стоимость товара включает расходы на доставку товара Заказчику, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС, которые необходимо выплатить при исполнении контракта, гарантийное обслуживание. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены гражданско-правового договора. Приложение обоснование расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска (долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения города Югорска 2011-2013 годы») |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | со дня заключения договора безналичным перечислением 30% предоплаты в течение 10 дней, оставшиеся 70% безналичным перечислением в течение 10 банковских дней, согласно выставленному поставщиком счету после подписания товарной накладной. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «15 » октября 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 18 » октября 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 22 » октября 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара, соответствующие значением эквивалентности, установленные документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме. Участник размещения заказа по каждой позиции товара части II «Техническое задание», должен указать страну происхождения товара, если в пункте 31настоящего раздела предусмотрено предоставление преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 75 003(семьдесят пять тысяч три) рубля 30 копейки. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены договора – 450 019(четыреста пятьдесят тысяч девятнадцать) рублей 80 копеек. Срок предоставления: до подписания гражданско-правового договора. Обеспечение исполнения обязательств по гражданско-правового договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» л/с 300.01.101.0) Расчетный счет 407 01 810 800 063 000 007 БАНК ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корреспондентский счет 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора на поставку больничного лифта» |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | В полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2012 года №120 | Преференции не предоставляются |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет гражданско-правового договора: Поставка  лифта больничного ПБ-053А или эквивалент. ОКДП 2915267.

Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и модель лифта |  |  |  |  |  |  |  | ПБ-053А Больничный |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| Год изготовления |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод |  |  |  |  |  |  |  | Редуктор |  |  |  |  |  |  |  |
| Допускаемая температура в машинном помещении и шахте, К (0С) |  |  |  |  |  |  |  | 2780К+3080К (+50С+350С) |  |  |  |  |  |  |  |
| Окружающая среда, в которой может работать лифт |  |  |  |  |  |  |  | Ненасыщенная пылью, агрессивными газами, не взрыва- и не пожароопасная, влажная-80% при 200С |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен лифт |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22011-95, Лифты пассажирские, больничные, грузовые |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные технические данные и характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузоподъемность, кг, не менее |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число пассажиров, не менее |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные скорости передвижения, м/с, не менее |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Система управления |  |  |  |  |  |  |  | С проводником-кнопочная внутренняя из кабины (смешанное управление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Число остановок |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число дверей шахты |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота подъема, м |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип лебедки |  |  |  |  |  |  |  | Редукторная, с канатоведущим шкивом |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр канатоведущего шкива, мм |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Род тока |  |  |  | Напряжение, В; допустимое отклонение от номинального, % (±) |  |  |  |  |  |  | Частота, Гц |
| - на вводном устройстве при неработающем лифте |  |  |  | переменный |  |  |  | 380±10 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Силовая цепь |  |  |  | переменный |  |  |  | В номинальном режиме 380±10 |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | При пуске двигателя 380±10 |  |  |  |  |  |  |  |
| цепь управления |  |  |  | постоянный |  |  |  | 110±10 |  |  |  |  |  |  | нет |
| Цепь освещения для: кабины шахты ремонтных работ |  |  |  | Постоянный Переменный Переменный |  |  |  | 110±10 220±10 24±10 |  |  |  |  |  |  | Нет 50 50 |
| Цепь сигнализации |  |  |  | Переменный |  |  |  | 24±10 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2.2. Электродвигатели или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  | Привод лифта |  |  |  |  |  | Привод дверей кабины и шахты |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  | Асинхронный коротко-замкнутый |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Род тока |  |  |  |  |  | переменный |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  | 11,3/13,3 |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  | 4,5/1.5 |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Допустимый нагрев обмоток двигателя, К (0С) (класс изоляции) |  |  |  |  |  | 373 (100) (F) |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Частота вращения, об/мин. |  |  |  |  |  | 940/293 |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| П.В. (%) за время 10 мин |  |  |  |  |  | 40/15 |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Число включений в час |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Исполнение |  |  |  |  |  | Защищенное JPIO |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Масса, кг |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 2.3. Тормоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колодочный |  |  |  |
| Диаметр тормозного шкива, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| Привод тормоза |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  | Пружинный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Усилие, кН, (кгс) |  |  |  |  |  | 0,831 (95) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ход исполнительного органа, мм |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 2.4. Редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глобоидный |  |  |  |
| Год изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| Передаточное число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Расстояние между центрами элементов передачи, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |
| 2.5. Двери шахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распашные двухстворчатые с пределом огнестойкости E30(противопожарные) |  |  |  |  |
| Размер дверного проема (ширина Х высота), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 Х 2000 |  |  |  |  |
| Способ открывания или закрывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной |  |  |  |  |
| Привод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| Способ отпирания замка дверей шахты при остановке кабины на уровне посадочной (погрузочной) площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отводка магнитная |  |  |  |  |
| Способ открывания дверей шахты при отсутствии кабины на посадочной (погрузочной) площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной Ключом |  |  |  |  |
| 2.6. Кабина и противовес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние размеры, кабины, мм: Ширина Глубина Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1405 2450 2100 |  |  |  |  |
| Конструкция пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Неподвижный |  |  |  |  |
| Конструкция дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распашная четырехстворчатая |  |  |  |  |
| Способ открывания или закрывания дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной |  |  |  |  |
| Привод дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| Масса, кг: Кабины (в собранном виде) Противовеса (в собранном виде) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985 1250 |  |  |  |  |
| 2.7. Канаты стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабины и противовеса |  |  |  | Ограничителя скорости |  |  |  |  | Уравновешивающие |  |
| Конструкция, обозначение стандарта |  |  |  |  | ГЛ-В-Н тип ЛК-О 6х19 (1+9+9)+ 1 о.с. ГОСТ 3077-80 |  |  |  | Г-1-Н тип ЛК-О 6х19 (1+9+9)+ 1о.с. ГОСТ 3077-80 |  |  |  |  | Нет |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  | Нет |  |
| Число канатов |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Нет |  |
| Длина одного каната, включая длину, необходимую для крепления, мм |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  | Нет |  |
| Временное сопротивление проволоки разрыву, кН/мм2 (кгс/мм2) |  |  |  |  | 1,67 (170) |  |  |  | 1,67 (170) |  |  |  |  | Нет |  |
| Разрывное усилие каната в целом, Н(кгс) |  |  |  |  | 61226 (6197) |  |  |  | 32340 (3300) |  |  |  |  | Нет |  |
| Коэффициент запаса прочности |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  | 25,3 |  |  |  |  | Нет |  |
| Поверхность проволоки |  |  |  |  | Светлая |  |  |  | светлая |  |  |  |  | Нет |  |
| 2.8. Предохранительные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. Механические или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабины |  |  | Противовеса |  |
| ловители | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плавного торможения |  |  | Нет |  |
|  | Выключения: при ослаблении и обрыве каната, при увеличении скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет есть |  |  | нет |  |
| Ограничитель скорости | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центро-бежный |  |  | Нет |  |
|  | Скорость приведения в действие ловителей, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | Нет |  |
|  | Усиление на натяжном блоке каната кН (кгс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,510 (52) |  |  | Нет |  |
| Буфера | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пружинные |  |  |  |  |
|  | Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | Величина хода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 75 |  |
| 2.8.2. Контакты безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля |  | Закрытия кабины |  |  |  |  | створок |  |  | дверей |  |  | Есть для каждой створки |  |  |
| контроля |  | Закрытия шахты |  |  |  |  | створок |  |  | дверей |  |  | Есть |  |  |
| контроля |  | запирания |  |  |  |  | дверей |  |  | шахты |  |  | Есть для каждой створки |  |  |
| Подвижного пола кабины: Контроля наличия пассажиров Блокировки контактов дверей кабины сигнальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет Нет Нет |  |  |
| Ограничителя скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| Ловителей: Кабины Противовеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть Нет |  |  |
| Ослабления тяговых канатов (цепей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть |  |  |
| Натяжное устройство ограничителя скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть |  |  |
| Натяжное устройство уравновешивающих канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| Выключатель конечный переспуска и переподъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть |  |  |
| 2.8.3. Концевые выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрываемая цепь – управления Способ приведения в действие – механический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Величина нагрузки испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статического, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| Динамического, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Класс энергоэффективности не ниже «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер  МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                       А.В. Леонов

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

Поставка больничного лифта

"     " ______________   2012 г.                                                               	                     г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице__________________________________________________________, действующего на основании   ____________________________________________________,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2012г. и открытого аукциона в электронной форме «  » __________2012г. и протокола подведения итогов №      от «» ______2012 г

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  (______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору осуществляется за счет  средств бюджета города Югорска на 2012 г. по долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения города Югорска 2011-2013 годы».

1.5. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения настоящего договора до подписания гражданско-правового договора.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен предоставить:

- сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, установленным изготовителем товара комплектом принадлежностей,  разрешение на применение лифта, паспорт и т.п.  согласно  правил ПБ 10-558-03., ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТОВ.

Поставленный товар должен также сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Поставщиком.  Эти документы должны быть заверены надлежащим образом.

2.3. При поставке товара  Поставщик должен  предоставить -   документ,  подтверждающий страну происхождения товара.  Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения поставляемого товара, на основании законодательства РФ.

2.4. Гарантийный срок  Поставщика  12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара. Гарантийный срок  Производителя товара  12 месяцев от даты выпуска.

2.5. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока службы установленным производителем при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.6.Поставщик должен поставить оборудование в упаковке фирмы-производителя и осуществить доставку оборудования до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и безопасность. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно при поставке товара должна быть инструкция по эксплуатации оборудования на русском языке, условия гарантийных обязательств. Правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и четко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, четкие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным  в гарантийном талоне. Оборудование  должно соответствовать документации производителя.

2.7. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.8. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТа.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска», ул. Попова, дом  29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка  товара должна осуществляться со дня заключения договора в течение 45 дней.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока службы товара.   Претензии по количеству, ассортименту, комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней со дня поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, со дня получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.9.Товар считается  поставленным со дня подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика.  При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.6, п.2.7, п.2.8. настоящего  договора.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1). Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2. Общая стоимость товара включает расходы на доставку товара Заказчику,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС, которые необходимо выплатить при исполнении контракта, гарантийное обслуживание. 5.3.Расчеты между сторонами со дня заключения договора безналичным перечислением 30% предоплаты в течение 10 дней, оставшиеся 70% безналичным перечислением в течение 10 банковских дней,  согласно выставленному  поставщиком счету после подписания товарной накладной

5.4. В ходе исполнения   договора заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в  договоре количестве такого товара.

5.5. При заключении  договора заказчик по согласованию с поставщиком, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом будет заключаться такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены о договора, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться договор, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.11. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой

стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.3. Настоящий  договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему  договору.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8
ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Поставщик, не направивший подписанный договор ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.1) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел./Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

И.о. главного  врача   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                         В. В. Быков

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                                            А.А.Машина

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку лифта

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Страна проихождения | Ед.из. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

И.о.главного врача    _____________  В.В. Быков                                     Поставщик:

МБЛПУ «Центральная городская

больница г. Югорска»

м.п.

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом