Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«21» февраля 2017 г.                                                                                  № 0187300005816000492-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. Голин С.Д.- председатель комиссии, первый заместитель главы города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель главы города - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

3. Климин В.А. - председатель Думы города Югорска;

4. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

5.Абдуллаев А.Т.  - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Всего присутствовали 5 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, заместитель начальника производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005816000492 на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005816000492, дата публикации 26.12.2016.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 21 февраля 2017 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2. Отозвана заявка № 1.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 2 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников закупки

требованиям документации об аукционе

| Решение члена комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников закупки требованиям документации об аукционе | Подпись члена комиссии | Член комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | С.Д. Голин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | В.К. Бандурин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | В.А. Климин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | А.Т. Абдуллаев |

Председатель комиссии:                                                                     		С.Д. Голин

Члены  комиссии

____________________  В.К. Бандурин

_______________________ В.А. Климин

_____________________Ж.В. Резинкина

____________________ А.Т. Абдуллаев

Представитель заказчика                                                                           ________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «21»  февраля 2017 г. № 0187300005816000492-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта

выполнение работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская

(от ул. Газовиков до ул. Промышленная) в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заявка №2 | Заявка №3 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Сталь угловая равнополочная марки Ст3сп (неизменяемое значение) Размер: ШхДхТ не менее 35х35х4 мм и не более 40х40х4 мм Соответствует ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8509-93 | Соответствует | соответствует |
|  | 2 | Битум нефтяной дорожный с характеристиками: Температура размягчения по кольцу и шару 0С не ниже 35 (неизменяемое значение) Температура хрупкости не выше -20 0С (неизменяемое значение) Глубина проникновения иглы, 01 мм: при температуре +25 0С в диапазоне 201-300, при 0 0С не менее 45 (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 22245-90 | Соответствует | соответствует |
|  | 3 | Песок природный мелкий с характеристиками: модуль крупности Мк в диапазоне не менее 1,8 и не более 2,3 включительно полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм в диапазоне не менее 20% и не более 40% включительно Содержание зерен крупностью свыше 8 мм 0,5% (неизменяемое значение) Содержание зерен крупностью свыше 4 мм 10%(неизменяемое значение) Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм 14%(неизменяемое значение) Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 5% (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 32824-2014 | Соответствует | соответствует |
|  | 4 | Кольцо опорное канализационное бетон не ниже В15, объемом не менее 0,02 м3, расход арматуры не менее 1,10 кг Диаметр внутренний 560 мм (неизменяемое значение), диаметр внешний 840 мм (неизменяемое значение), высота не менее 70 мм и не более 75 мм Соответствует ГОСТ 8020-90 | Соответствует | соответствует |
|  | 5 | Плита дорожная, бетон не ниже В20, объемом не менее 0,85 м3, расход арматуры не менее 99,30 кг Диаметр внутренний не менее 580 мм и не более 1000 мм, высота не менее 220 мм и не более 220 мм, размер плиты не менее 2500х1750 мм и не более 2800х2000 мм. В соответствии с ГОСТ 33148-2014 | Соответствует | соответствует |
|  | 6 | Щебень прочный фракция диапазон не менее 40мм и не более 70мм Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит d=40мм диапазон не менее 90% и не более 100% по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит 0,5* (d+D), где d=40мм, D=70мм диапазон не менее 30% и не более 60% по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит D=70мм диапазон не более 10% по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит 1,25*D, где D=70 мм диапазон не более 0,5% по массе. Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии диапазон не менее 13% и не более 15%. Потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии диапазон не менее 13% и не более 15%. Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93 | соответствует | соответствует |
|  | 7 | # Бетон тяжелый для дорожных покрытий и оснований. Класс по прочности на сжатие в проектном возрасте не ниже В25. Класс по морозостойкости не ниже F100. Класс по водонепроницаемости не ниже W4. Средняя плотность крупных заполнителей не менее 2000 кг/м3 и не более 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе не более 1% массы (неизменяемое значение). Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не более 35% массы (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 26633-2015. | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, диаметром стержня не менее 12 мм и не более 14 мм. Площадь поперечного сечения стержня не менее 1,131 см2 и не более 1,540 см2. В соответствии с ГОСТ 5781-82 | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Сталь угловая равнополочная марки Вст3кп2 (неизменяемое значение), размер ШхДхТ не менее 50x50x5 мм и не более 50x50x6 мм. Площадь поперечного сечения стержня не менее 4,8 см2 и не более 5,69 см2. В соответствии с ГОСТ 8509-93. | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Сталь полосовая марки Вст3кп (неизменяемое значение), размер ширина не менее 40 мм и не более 45 мм, толщина не менее 5 мм и не более 6 мм. В соответствии с ГОСТ 103-2006 | соответствует | соответствует |
|  | 11 | Стойка опоры бетон не ниже В30, объемом не менее 0,75 м3, расход арматуры не менее 109,5 кг - В соответствии с ГОСТ 22687.1-85 | соответствует | соответствует |
|  | 12 | Опорно-анкерная плита, размеры высота не менее 150 мм, диаметр не менее 620 мм, бетон не ниже В25, объем не менее 0,05 м3, арматура не менее 2,2 кг. В соответствии с ГОСТ 24379.1-2012 | соответствует | соответствует |
|  |  | Геосетка с характеристиками: Размер ячейки 35х40мм или 40х40 мм, длина рулона не менее 50 м. Ширина рулона не менее 5 м. Относительное удлинение при максимальной нагрузке не более 10,5% (неизменяемое значение). Плотность не менее 530 г/м2 В соответствии с ОДМ 218.5-002-2008 | соответствует | соответствует |
|  | 14 | Изоляторы должны быть стойкими к термоударам и выдерживать трехкратный цикл резких изменений температуры. Высота изолятора до1000 мм (неизменяемое значение). Наибольший диаметр изолятора до 400 мм (неизменяемое значение). Наибольшая толщина стенки до 40 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 5862-79 | соответствует | соответствует |
|  |  | Готовые песчано-щебеночные смеси, размер зерен в диапазоне 70-40 мм, сорт 1 В соответствии с ГОСТ 25607-2009 | соответствует | соответствует |
|  | 16 | Смеси асфальтобетонные дорожные в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) не более 20 мм. Содержание щебня диапазон должен быть не менее 40 % и не более 50 %. Остаточная пористость диапазон должен быть не менее 2,5% и не более 5,0%. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть диапазон должен быть не менее 14% и не более 19%. Предел прочности при сжатии при температуре +50 °С не менее 0,7 Мпа (неизменяемое значение). Водонасыщение диапазон должен быть не менее 4,0% и не более 10,0% по объему. Плотность каменных материалов диапазон должен быть не менее 2,5т/м3 и не более 2,9т/м3. В соответствии с ГОСТ 9128-2013 | соответствует | соответствует |
|  | 17 | Камень бортовой из горных натуральных пород длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм, высотой не менее 300 мм и не более 305 мм, шириной не менее 180 мм и не более 185 мм. Допускается наличие на поверхности бортовых камней отдельных дефектов в виде повреждений, за исключением лицевой поверхности: - сколов на ребрах бортового камня глубиной до 10 мм при суммарной длине сколов не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). - поверхностных трещин шириной не более 0,1 мм при суммарной длине трещин не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32961-2014. | соответствует | соответствует |
|  | 18 | Камень бортовой натуральный доборный длиной не менее 500 мм и не более 510 мм, высотой не менее 300 мм и не более 305 мм, шириной не менее 150 мм и не более 155 мм. Допускается наличие на поверхности бортовых камней отдельных дефектов в виде повреждений, за исключением лицевой поверхности: - сколов на ребрах бортового камня глубиной до 10 мм при суммарной длине сколов не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). - поверхностных трещин шириной не более 0,1 мм при суммарной длине трещин не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32961-2014. | соответствует | соответствует |
|  | 19 | Люк чугунный легкий, полное открытие - диаметр, не менее 550 мм и не более 555 мм. Глубина установки крышки в корпусе, не менее 20 мм и не более 25 мм. Масса не более 60 кг. Высота рельефа должна быть от 2 до 6 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 3634-99. | соответствует | соответствует |
|  | 20 | Песок природный средний с характеристиками: модуль крупности Мк в диапазоне не менее 2,3 и не более 2,8 включительно полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм в диапазоне не менее 40% и не более 55% включительно Содержание зерен крупностью свыше 8 мм 5% (неизменяемое значение) Содержание зерен крупностью свыше 4 мм 15% (неизменяемое значение) Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм 10% (неизменяемое значение) Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3% (неизменяемое значение). Соответствует ГОСТ 32824-2014 | соответствует | соответствует |
|  | 21 | Люки чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, полное открытие - диаметр, не менее 550 мм и не более 555 мм. Глубина установки крышки в корпусе, не менее 25 мм и не более 35 мм. Нагрузка не менее 125 кН и не более 250 кН. В соответствии с ГОСТ 3634-99. | соответствует | соответствует |
|  | 22 | Краска разметочная с характеристиками: цвет пленки эмали – белый, условная вязкость в диапазоне 120-200 с. Массовая доля нелетучих веществ в диапазоне 70-79%. Плотность краски в диапазоне 1,9 -2,1 г/см3. Время высыхания до степени 3 в диапазоне 31-44 мин. Степень перетира в диапазоне 50-100 мкм. Коэффициент яркости в диапазоне 70-79%. Температура размягчения в диапазоне 95-110 °С. В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 | соответствует | соответствует |
|  | 23 | Плитки тротуарные прямоугольные для покрытия тротуаров, размер не менее 250 мм х250 мм и не более 300мм х 300мм,толщина не менее 50 мм и не более 70 мм. Водопоглащение бетона плит не должно превышать по массе 6%. В соответствии с ГОСТ 17608-91. | соответствует | соответствует |
|  | 24 | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2 . Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 | соответствует | соответствует |
|  | 25 | # Опоры граненые конические силовые, с характеристиками: высота надземной части опоры не менее 9 м и не более 10 м, глубина подземной части опоры не менее 2 м и не более 2,5 м; нижний вписанный диаметр опоры не менее 260 мм и не более 265 мм, верхний вписанный диаметр опоры 150 мм (неизменяемое значение), масса не менее 260 кг и не более 270 кг. В соответствии с ГОСТ Р ЕН 40-7-2013. | соответствует | соответствует |
|  | 26 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение. Напряжение 0,66 кВ (неизменяемое значение). число жил не менее 3 и не более 4. сечение не менее 1,5 мм2 и не более 3,0 мм2. В соответствии с ГОСТ 26445-85 | соответствует | соответствует |
|  | 27 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение. Напряжение 0,66 кВ (неизменяемое значение). число жил не менее 3 и не более 4. сечение не менее 2,0 мм2 и не более 2,5 мм2. В соответствии с ГОСТ 26445-85 и ГОСТ 8594-80 | соответствует | соответствует |
|  | 28 | Самонесущий изолированный провод сечением не менее 35 мм2, число жил не менее 3 и не более 4, выдерживает на образцах испытание переменным напряжением 10 кВ частотой 50 Гц в течение не менее 30 мин после выдержки в воде при температуре (20 ± 10) °C в течение не менее 24 ч (неизменяемое значение). ГОСТ Р 31946-2012 | соответствует | соответствует |
|  | 29 | Лента с техническими характеристиками: ширина не менее 19 мм и не более 19,5 мм. Толщина не менее 0,75 мм и не более 0,8 мм. Масса не менее 0,115 кг и не более 0,120 кг. В соответствии с ГОСТ 14256-2000 | соответствует | соответствует |
|  | 30 | # Светильник консольный, частота питания 50±10% Гц. Коэффициент мощности, не менее 0,85. Потребляемая мощность не менее 274 Вт. Световой поток не менее 30000 лм. Диапазон цветовой температуры 1800-2200 К. Габариты не менее 825 x 345 x 195 мм. Масса не более 9,5 кг. В соответствии с ГОСТ IEC 60598-2-3-2012. | соответствует | соответствует |
|  | 31 | Изолента поливинилхлоридная с техническими характеристиками: прочность при растяжении не менее 14,7 Мпа и не более 15 Мпа. Относительное удлинение при разрыве не менее 190 %. В соответствии с ГОСТ 2162-97 | соответствует | соответствует |