УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности Заместителя главы города- Директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________А.А.Коробенко «_____»_____________2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту, установке и демонтажу гирлянд по дворовым елкам в городе Югорске.

2016 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |  |  |
| 1. | Идентификационный код закупки: | Указывается с 01.01.2017 года |
| 2. | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Телефон (34675) 7-30-81, факс (34675) 7-30-81. Адрес электронной почты: DJKiSK@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: исполняющий обязанности заместителя директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска - Лысенко Наталья Николаевна. |
| 3. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. Телефон (факс): (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Ответственное должностное лицо: заместитель начальника отдела муниципальных закупок Боярищева Татьяна Федоровна. |
| 4. | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
| 5. | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключением контракта | Руководитель контрактной службы: заместитель главы администрации- директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич. Ответственное лицо за заключение контракта: начальник юридического отдела ДЖКиСК администрации города Югорска Валинурова Ольга Сергеевна |
| 6. | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
| 7. | Вид и предмет электронного аукциона | Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту, установке и демонтажу гирлянд по дворовым елкам в городе Югорске. |
| 8. | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II. «Техническое задание» настоящей документации об аукционе |
| 9. | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Буряка, 7«Б»; ул. Декабристов, 6; ул. Газовиков, 1 – ул. Толстого,2; ул. Свердлова,8; ул. Мира,9 – ул. Ленина,8; ДЮЦ «Прометей»; ул. Ермака, 5; ул. Газовиков,2; ул. Толстого,14-16; ул. 40 лет Победы, 9«А»; ул. Мира,12; мкр.Югорск-2 (МУК МИГ, детская площадка (между домами №4 и №5)); ул. Садовая, 3«А», ул. Таежная, 12/4; ул. Мира, 71«А»; ул. Монтажников, 3, 3«А», ПМК-5, ул. Декабристов,2 – ул. Сахарова,2, 2«А»; ул. Таежная, 25. |
| 10. | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | - ремонт и установка гирлянд — с даты заключения муниципального контракта до 30.12.2016 г.; - демонтаж гирлянд — с 20.01.2017 г. до 25.01.2017 г. |
| 11. | Начальная (максимальная) цена контракта | 623 625,87 рублей (шестьсот двадцать три тысячи шестьсот двадцать пять рублей 87 копеек). Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость оборудования, материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. |
| 12. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 13. | Источник финансирования | Источник финансирования: бюджет города Югорска |
| 14. | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не предусмотрена |
|  | Оплат выполненной работы | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
| 15. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| 16. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | не применяется |
| 17. | Единые требования к участникам закупки | ### В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) участник закупки не является офшорной компанией. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлены |
|  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | ### Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 18. | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 19. | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «29» ноября 2016 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «05» декабря 2016 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |
| 20. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «07» декабря 2016 года. |
| 21. | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе | «08» декабря 2016 года |
| 22. | Дата проведения электронного аукциона | «12» декабря 2016 года |
| 23. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки – не установлено. б) декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям (рекомендуемая форма – приложение к части I «Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме»): - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- не требуется; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге – не требуется. 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов или копии этих документов – не требуется; 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов - требуется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»; 7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям – не требуется. 8) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, или копии этих документов – не требуется. |
| 24. | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Рекомендуемая форма заявки: участникам закупки рекомендуется формировать первую часть заявки на участие в электронном аукционе в форме документов содержащихся в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, заполненного с учетом вышеизложенной инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». В случае, если в ГОСТе, ТУ, паспорте или других технических документах установлены одни допустимые значения показателей, а инструкция по заполнению заявки предписывает указать иные значения, показатели товаров в любом случае должны быть заполнены в строгом соответствии с настоящей инструкцией. В случае если в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» содержатся требования к году изготовления поставляемого товара, участник должен предложить значение указанного показателя. Предлагаемое участником значение показателя поставляемого товара может быть указано в виде конкретного цифрового значения или сопровождаться словами «не менее», «не ранее». Значения предлагаемых участником показателей не должны содержать слова или сопровождаться словами «должен быть». При несоблюдении указанных требований заявка участника подлежит отклонению. Раздел I «конкретные значения» Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (Раздел II), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков): - слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; - слов «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного; - слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного; - слов «более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное; - слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы; - слов «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении; - слов «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его; - слов «от… до…» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений; - со знаком «+/-» (например - погрешность) - участником предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-»; - знака «-» - участником предоставляется конкретное цифровое значение. В случае применение заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя, при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор). При этом при перечислении всех значений данного показателя участнику необходимо использовать союз «и», знаки «;» «,». При одновременном использовании знаков «,» и союзов «или», «либо» участник указывает все значения показателя до союза «или», «либо» или значение указанное после союза «или», «либо» (например: 1, 2, 3 или 4; участник предлагает: вариант1 – 1, 2, 3; вариант 2 – 4). Если показатель указан с использованием нескольких значений, требование слова (знака) применяются к каждому значению следующим после слова (знака), до нового слова или знака описывающего значение показателя (например: не менее 5*10 – слово (знак) «не менее» применяется к значению 5 и к значению 10). Раздел II «диапазонные значения» В случае, если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение в указанных границах заданными техническим заданием: В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона: - со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние значения границ диапазона); - со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений, в рамках равных значениям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона; - если в Техническом задании устанавливается диапазонное значение, сопровождаемое словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участник предлагает конкретные значения верхней и нижней границ диапазона показателя, соответствующие заявленным требованиям, но без сопровождения словами «должен быть не менее», «должен быть не более», допускается использование знака «-»; - при использовании в описании диапазона предлогов «от» и «до» предельные значения входят в диапазон, допускается использование знака «-». Раздел III «общие сведения» Если характеристики товара содержатся в колонке «Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)» – участник не вправе изменять указанные значения. При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или характеристика товара указана в колонке «Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)». При использовании заказчиком в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» вышеуказанных терминов участник предлагает цифровое значение. Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ, условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе |
| 25. | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрен в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 6 236,26 рублей (шесть тысяч двести тридцать шесть рублей 26 копеек). |
| 26. | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
| 27. | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки. |
| 28. | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 29. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | - Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 31 181,29 рубля (тридцать одна тысяча сто восемьдесят один рубль 29 копеек). Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на счет Муниципального заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установленные в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику; 5) условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам. 8) Установленный Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 9) В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 10) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 12) Указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). 13) Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. 14) Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень оснований в которой является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 15) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 16) Банковская гарантия вступает в законную силу не позднее даты заключения муниципального контракта. 17) Сумма обеспечения исполнения Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Муниципальному заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. Споры по банковской гарантии подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Недопустимость включения в банковскую гарантию: положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Муниципальным заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту отчета об исполнении контракта; требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 4. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих гражданскому законодательству, вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будет приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта 5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. Положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: 1) денежные средства в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, указанным в пункте 30 настоящей документации до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; 2) факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент». Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть III «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»). В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
| 30. | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Департамент финансов администрации города Югорска. ИНН/КПП 8622002865/862201001. Расчетный счет № 40302810800065000006 Ф-Л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812, к/с 30101810465777100812 Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №____ выполнение работ по ремонту, установке и демонтажу гирлянд по дворовым елкам в городе Югорске». |
| 31. | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По муниципальному контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной муниципальным контрактом. |
| 32. | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
| 33. | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |
| 34. | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Допускается |
| 35. | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации |
| 36. | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не установлено |
| 37. | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлено |
| 38. | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются. |
| 39. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе: | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено», принятого во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 28.11.2015 № 583»: Установлено: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено. |
| 40. | Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | Банковское сопровождение не предусмотрено |
| 41. | Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. |
| 42. | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела. |

Приложение

к  части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Рекомендуемая форма

Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
(наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Участник закупки/уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту, установке и демонтажу гирлянд по дворовым елкам

в городе Югорске

Срок выполнения работ:

-  ремонт и установка гирлянд — с даты заключения муниципального контракта до 30.12.2016 г.;

- демонтаж  гирлянд — с 20.01.2017 г. до 25.01.2017 г.

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Буряка, 7«Б»; ул. Декабристов, 6; ул. Газовиков, 1 – ул. Толстого,2; ул. Свердлова,8; ул. Мира,9 – ул. Ленина,8; ДЮЦ «Прометей»; ул. Ермака, 5; ул. Газовиков,2; ул. Толстого,14-16; ул. 40 лет Победы, 9«А»; ул. Мира,12; мкр.Югорск-2 (МУК МИГ, детская площадка (между домами №4 и №5)); ул. Садовая, 3«А», ул. Таежная, 12/4; ул. Мира, 71«А»; ул. Монтажников, 3, 3«А», ПМК-5, ул. Декабристов,2 – ул. Сахарова,2, 2«А»; ул. Таежная, 25.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость оборудования, материалов и механизмов,  транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующим СНиП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

Объем работ указан в Локальных сметных расчетах (Приложение №1 к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Характеристика используемых товаров указана в (Приложение №2 к техническому заданию) и предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Гирлянды должны быть исправны и безопасны для эксплуатации.

Работы следует выполнять в соответствии с требованиями Норм пожарной безопасности НПБ 234-97* «Гирлянды электрические световые. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по ремонту, установке и демонтажу гирлянд по дворовым елкам

в городе Югорске

г. Югорск                                                                 	                                              	« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны,

и Открытое акционерное общество «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация»,  со второй стороны,

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

- Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по ремонту, установке и демонтажу гирлянд по дворовым елкам в городе Югорске (далее – работы, Объект), в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием документации об аукционе и первой частью победителя аукциона в электронной форме.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________ г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Буряка, 7«Б»; ул. Декабристов, 6; ул. Газовиков, 1 – ул. Толстого,2; ул. Свердлова,8; ул. Мира,9 – ул. Ленина,8; ДЮЦ «Прометей»; ул. Ермака, 5; ул. Газовиков,2; ул. Толстого,14-16; ул. 40 лет Победы, 9«А»; ул. Мира,12; мкр.Югорск-2 (МУК МИГ, детская площадка (между домами №4 и №5)); ул. Садовая, 3«А», ул. Таежная, 12/4; ул. Мира, 71«А»; ул. Монтажников, 3, 3«А», ПМК-5, ул. Декабристов,2 – ул. Сахарова,2, 2«А»; ул. Таежная, 25.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: 31 181,29 рубля (тридцать одна тысяча сто восемьдесят один рубль 29 копеек).

- 1.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 46 771,94 (сорок шесть тысяч семьсот семьдесят один рубль 94 копейки).

- Стоимость работ и порядок расчетов.

  - Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

  - Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

  - Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость оборудования, материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

  - В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

  - Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

  - Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.

Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного техническим заданием документации об аукционе.

  - Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

  - Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

  - Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

  - Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе строительства объекта  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- ремонт и установка гирлянд — с даты заключения муниципального контракта до 30.12.2016 г.

- демонтаж  гирлянд — с 20.01.2017 г. до 25.01.2017 г.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. Срок начала демонтажа определяется по согласованию с Муниципальным заказчиком, но не за пределами срока окончания, указанного в п.3.1

- Права и обязанности Подрядчика.

  - Обязанности Подрядчика:

    - В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).

    - В течение двух недель с даты заключения контракта предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

    - Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

    - Обеспечить качественное выполнение работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе, требованиями настоящего контракта.

    - Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

    - Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика (эксперту) в течение 3 дней после окончания работ  акты  о приемке выполненных работ (с отражением в них даты выполнения работ, объемов выполнения работ) в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    - Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

    - Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

    - Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

    - Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

    - По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда.

    - Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

    - Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

    - Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

    - Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями.

    - Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

    - Обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

    - Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

    - Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

  - Права Подрядчика:

    - Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

    - Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.

    - Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

- Права и обязанности Муниципального заказчика

  - Обязанности Муниципального заказчика:

    - Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

    - Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

    - Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

    - Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

    - Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

    - Планировать работы Подрядчика. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН.

    - Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

    - Уведомлять Подрядчика о кандидатуре эксперта (уполномоченного лица Муниципального заказчика) (ФИО) или наименование места его нахождения.

  - Права Муниципального заказчика:

    - Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

    - Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

    - Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.

    - Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

    - Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

    - При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

    - Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.

    - Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

    - Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

    - При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний.

    - При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний.

    - Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Уполномоченные лица Муниципального заказчика (эксперт)  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. В случае соответствия выполненных работ условиям настоящего контракта, Подрядчик в течении 3 дней после окончания работ представляет Эксперту следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2,

- справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

-  оригинал журнала производства работ,

- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

6.3. Экспертиза проводится в срок не более 3 дней с даты предоставления всех необходимых документов. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения настоящего контракта.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.4. В течение 2 дней с даты составления заключения Эксперт передает акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), журнал производства работ, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и экспертное заключение Муниципальному Заказчику.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста;

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей.

6.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления заключения по итогам экспертизы, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления.

Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  о приемке выполненных работ формы КС-2 в трех  экземплярах и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Подрядчика, два – для Муниципального заказчика.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального Заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.

6.8. По окончании выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, в случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного итогового экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного итогового заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение 1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.

В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

- Гарантии качества работ.

7.1.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующим СНиП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

7.2. Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.3. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

- Ответственность сторон.

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

  - Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С (где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки рефинансирования определяется по формуле С=СЦБ*ДП ( где: СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    - Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

  - За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  8.3.2 контракта.

  - Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

  - В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

  - Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

  - Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5 контракта Муниципальный заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта.

- Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

  - При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

  - Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- Изменение контракта

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

  - Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

  - В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

  - В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

  - При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

  - Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

- Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

  - Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 25.04.2017 года.

  - В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

  - Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

  - По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

    - Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту.

    - Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта.

    - Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

    - Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.

    - Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

    - Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

    - Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

    - В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

  - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

  - Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

  - После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

  - Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

  - При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

  - Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

- Разрешение споров между сторонами.

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

  - Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

  - Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию.

  - Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

  - Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

- Прочие условия.

  - Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, в том числе гарантийных обязательств и иных обязательств Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств.

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

13.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

13.3.	Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в размере 90% в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты оплаты работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

По истечении срока гарантийных обязательств подрядчика остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения  исполнения обязательств Подрядчика по контракту в размере 10 %, возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня истечения гарантийных обязательств.

13.4.	В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.5.  Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать строк действия контракта не менее чем на один месяц.

13.6.	Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик.

13.7.	 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.8.	Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

13.9.	Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.10.	Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

13.11.	Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

13.12.	На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.13.	На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.

  - Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение);

- первая часть заявки победителя аукциона.

  - Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

  - Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКТМО 71887000,р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

________________________________________________________________/_______            ____/

14.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании

________________________________________________________________/_______            ____/

должность                                                                                          подпись

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение

к муниципальному контракту

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______  от ___________

на выполнение работ по ремонту, установке и демонтажу гирлянд по дворовым елкам в городе Югорске

город Югорск                                                                                                «____»______________2016 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны,

и Открытое акционерное общество «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация»,  со второй стороны,

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

- ремонт, установка и демонтаж гирлянд по дворовым елкам в городе Югорске.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Управляющая организация: Открытое акционерное общество «Служба заказчика»: 628260  ул. Ленина, д.29, г. Югорск, Ханты-Мансийский - Югра АО  Тюменской области, Электронный адрес oaosz@mail.ru, сайт:  www.оаоsz.ru, ОГРН 1068622002998, дата присвоения ОГРН 03 марта 2006 г., ИНН 8622012408, КПП 862201001, ОКПО 93892988, ОКАТО 71187000000, банковские реквизиты: Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», г. Ханты-Мансийск, р/с 40702810200060000337, к/с 30101810771620000782, БИК 047162782

Руководитель: Директор, действующий на основании Устава - Левонян Сергей Людвигович

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

13.3. Подрядчик: _____________________

Руководитель: _________________________________________________/_____         _ ______/

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта  в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для  выполнение работ по ремонту, установке и демонтажу гирлянд по дворовым елкам в городе Югорске использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ ГИРЛЯНД ПО ДВОРОВЫМ ЁЛКАМ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

Сметная стоимость работ в текущих ценах с НДС 18%_____________________ 600,412  тыс. руб.

строительных работ___________________________________________54,081 тыс.руб.

монтажных работ_____________________________________________19,187 тыс.руб.

Средства на оплату труда_______________________________________________6,354  тыс. руб.

Сметная трудоемкость_________________________________________________695,18 чел. час

Составлена в ценах 2001 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. ТАЕЖНАЯ 12/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (27,63 руб.): 100% от ФОТ СП (17,96 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 | 229,78 135,45 | 58,33 2,7 | 36 | 45,96 | 27,09 | 11,67 0,54 | 7,2 | 14,08 | 2,82 |
| 2 | ФССЦ-501-8291 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) | 0,02 | 4527,91 |  | 4527,91 | 90,56 |  |  | 90,56 |  |  |
| 3 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (126,63 руб.): 89% от ФОТ СП (92,48 руб.): 65% от ФОТ | 1,2 (24*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 142,28 | 142,28 |  |  | 13,9 | 16,68 |
| 4 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 24 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 152,64 |  |  | 152,64 |  |  |
| 5 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 24 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 152,64 |  |  | 152,64 |  |  |
| 6 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 24 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 152,64 |  |  | 152,64 |  |  |
| 7 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 24 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 152,64 |  |  | 152,64 |  |  |
| 8 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 24 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 152,64 |  |  | 152,64 |  |  |
| 9 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 10 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 11 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (39,13 руб.): 113% от ФОТ СП (20,78 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 128,26 | 28,83 | 53,55 5,80 | 45,88 | 34,9 | 3,14 |
| 12 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 30 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 2045,4 |  |  | 2045,4 |  |  |
| 13 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 14 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3594,49 | 315,98 | 74,88 6,35 | 3203,63 |  | 35,02 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 311,18 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 207,78 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 ТАЕЖНАЯ 12/4 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 3183,74 |  |  |  |  | 3,14 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 929,71 |  |  |  |  | 31,88 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 4113,45 |  |  |  |  | 35,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 3203,63 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 74,88 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 322,33 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 311,18 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 207,78 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ТАЕЖНАЯ 12/4 |  |  |  |  |  |  | 4113,45 |  |  |  |  | 35,02 |
| Раздел 2. УЛ. ТАЕЖНАЯ, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (39,13 руб.): 113% от ФОТ СП (20,78 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 128,26 | 28,83 | 53,55 5,80 | 45,88 | 34,9 | 3,14 |
| 16 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 20 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1363,6 |  |  | 1363,6 |  |  |
| 17 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 18 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 19 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 20 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 21 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 22 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 23 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 24 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 25 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 26 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 2851,63 | 300,75 | 63,21 5,81 | 2487,67 |  | 33,59 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 294,1 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 197,53 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 УЛ. ТАЕЖНАЯ, 25 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2474,98 |  |  |  |  | 3,14 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 868,28 |  |  |  |  | 30,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3343,26 |  |  |  |  | 33,59 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2487,67 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 63,21 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 306,56 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 294,1 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 197,53 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 УЛ. ТАЕЖНАЯ, 25 |  |  |  |  |  |  | 3343,26 |  |  |  |  | 33,59 |
| Раздел 3. УЛ. МИРА 71 "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (36,96 руб.): 113% от ФОТ СП (19,63 руб.): 60% от ФОТ | 0,085 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 121,14 | 27,23 | 50,58 5,48 | 43,33 | 34,9 | 2,97 |
| 28 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 30 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 2045,4 |  |  | 2045,4 |  |  |
| 29 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 30 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 31 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 32 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 33 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 34 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 35 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 36 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 37 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 38 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3526,31 | 299,15 | 60,24 5,49 | 3166,92 |  | 33,42 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 291,93 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 196,38 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 УЛ. МИРА 71 "А" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 3146,34 |  |  |  |  | 2,97 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 868,28 |  |  |  |  | 30,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 4014,62 |  |  |  |  | 33,42 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 3166,92 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 60,24 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 304,64 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 291,93 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 196,38 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 УЛ. МИРА 71 "А" |  |  |  |  |  |  | 4014,62 |  |  |  |  | 33,42 |
| Раздел 4. УЛ. БУРЯКА 7 "Б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (39,13 руб.): 113% от ФОТ СП (20,78 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 128,26 | 28,83 | 53,55 5,80 | 45,88 | 34,9 | 3,14 |
| 40 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 25 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1704,5 |  |  | 1704,5 |  |  |
| 41 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 42 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 43 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 44 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 45 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 46 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 47 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 48 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 49 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 50 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (48,36 руб.): 100% от ФОТ СП (31,43 руб.): 65% от ФОТ | 0,35 | 229,78 135,45 | 58,33 2,7 | 36 | 80,42 | 47,41 | 20,42 0,95 | 12,59 | 14,08 | 4,93 |
| 51 | ФССЦ-501-8291 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) | 0,035 | 4527,91 |  | 4527,91 | 158,48 |  |  | 158,48 |  |  |
| 52 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3431,43 | 348,16 | 83,63 6,76 | 2999,64 |  | 38,52 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 342,46 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 228,97 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 УЛ. БУРЯКА 7 "Б" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2974,36 |  |  |  |  | 3,14 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1028,5 |  |  |  |  | 35,38 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 4002,86 |  |  |  |  | 38,52 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2999,64 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 354,92 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 342,46 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 228,97 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 УЛ. БУРЯКА 7 "Б" |  |  |  |  |  |  | 4002,86 |  |  |  |  | 38,52 |
| Раздел 5. УЛ. МОНТАЖНИКОВ 3,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (36,96 руб.): 113% от ФОТ СП (19,63 руб.): 60% от ФОТ | 0,085 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 121,14 | 27,23 | 50,58 5,48 | 43,33 | 34,9 | 2,97 |
| 54 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 25 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1704,5 |  |  | 1704,5 |  |  |
| 55 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 56 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 57 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 58 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 59 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 60 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 61 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 62 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 63 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 64 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3185,41 | 299,15 | 60,24 5,49 | 2826,02 |  | 33,42 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 291,93 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 196,38 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 УЛ. МОНТАЖНИКОВ 3,3а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2805,44 |  |  |  |  | 2,97 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 868,28 |  |  |  |  | 30,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3673,72 |  |  |  |  | 33,42 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2826,02 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 60,24 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 304,64 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 291,93 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 196,38 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 УЛ. МОНТАЖНИКОВ 3,3а |  |  |  |  |  |  | 3673,72 |  |  |  |  | 33,42 |
| Раздел 6. ПМК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (48,36 руб.): 100% от ФОТ СП (31,43 руб.): 65% от ФОТ | 0,35 | 229,78 135,45 | 58,33 2,7 | 36 | 80,42 | 47,41 | 20,42 0,95 | 12,59 | 14,08 | 4,93 |
| 66 | ФССЦ-501-8291 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) | 0,035 | 4527,91 |  | 4527,91 | 158,48 |  |  | 158,48 |  |  |
| 67 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (41,31 руб.): 113% от ФОТ СП (21,94 руб.): 60% от ФОТ | 0,095 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 135,39 | 30,44 | 56,53 6,12 | 48,42 | 34,9 | 3,32 |
| 68 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 30 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 2045,4 |  |  | 2045,4 |  |  |
| 69 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 70 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 71 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 72 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 73 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 74 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 75 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 76 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 77 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 78 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3779,46 | 349,77 | 86,61 7,08 | 3343,08 |  | 38,7 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 344,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 230,13 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 6 ПМК-5 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 3167,25 |  |  |  |  | 3,32 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1186,98 |  |  |  |  | 35,38 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 4354,23 |  |  |  |  | 38,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 3343,08 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 86,61 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 356,85 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 344,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 230,13 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 ПМК-5 |  |  |  |  |  |  | 4354,23 |  |  |  |  | 38,7 |
| Раздел 7. УЛ. ДЕКАБРИСТОВ 2 - САХАРОВА 2,2 "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (43,49 руб.): 113% от ФОТ СП (23,09 руб.): 60% от ФОТ | 0,1 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 142,51 | 32,04 | 59,5 6,45 | 50,97 | 34,9 | 3,49 |
| 80 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 25 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1704,5 |  |  | 1704,5 |  |  |
| 81 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 82 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 83 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 84 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 85 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 86 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 87 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 88 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 89 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 90 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3206,78 | 303,96 | 69,16 6,46 | 2833,66 |  | 33,94 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 298,46 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 199,84 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 7 УЛ. ДЕКАБРИСТОВ 2 - САХАРОВА 2,2 "А" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2836,8 |  |  |  |  | 3,49 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 868,28 |  |  |  |  | 30,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3705,08 |  |  |  |  | 33,94 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2833,66 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 69,16 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 310,42 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 298,46 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 199,84 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 УЛ. ДЕКАБРИСТОВ 2 - САХАРОВА 2,2 "А" |  |  |  |  |  |  | 3705,08 |  |  |  |  | 33,94 |
| Раздел 8. УЛ. ДЕКАБРИСТОВ,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (28,26 руб.): 113% от ФОТ СП (15,01 руб.): 60% от ФОТ | 0,065 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 92,63 | 20,82 | 38,68 4,19 | 33,13 | 34,9 | 2,27 |
| 92 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 20 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1363,6 |  |  | 1363,6 |  |  |
| 93 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 94 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 95 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 96 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 97 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 98 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 99 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 100 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 101 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 102 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 2816 | 292,74 | 48,34 4,20 | 2474,92 |  | 32,72 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 283,23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 191,76 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 8 УЛ. ДЕКАБРИСТОВ,6 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2422,71 |  |  |  |  | 2,27 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 868,28 |  |  |  |  | 30,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3290,99 |  |  |  |  | 32,72 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2474,92 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 48,34 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 296,94 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 283,23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 191,76 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 УЛ. ДЕКАБРИСТОВ,6 |  |  |  |  |  |  | 3290,99 |  |  |  |  | 32,72 |
| Раздел 9. УЛ. ГАЗОВИКОВ,1 - ТОЛСТОГО,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (32,61 руб.): 113% от ФОТ СП (17,32 руб.): 60% от ФОТ | 0,075 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 106,88 | 24,03 | 44,63 4,83 | 38,22 | 34,9 | 2,62 |
| 104 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 20 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1363,6 |  |  | 1363,6 |  |  |
| 105 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 106 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 107 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 108 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 109 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 110 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 111 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 112 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 113 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 114 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 2830,25 | 295,95 | 54,29 4,84 | 2480,01 |  | 33,07 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 287,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 194,07 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 9 УЛ. ГАЗОВИКОВ,1 - ТОЛСТОГО,2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2443,62 |  |  |  |  | 2,62 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 868,28 |  |  |  |  | 30,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3311,9 |  |  |  |  | 33,07 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2480,01 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 54,29 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 300,79 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 287,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 194,07 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 УЛ. ГАЗОВИКОВ,1 - ТОЛСТОГО,2 |  |  |  |  |  |  | 3311,9 |  |  |  |  | 33,07 |
| Раздел 10. УЛ. СВЕРДЛОВА,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (32,61 руб.): 113% от ФОТ СП (17,32 руб.): 60% от ФОТ | 0,075 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 106,88 | 24,03 | 44,63 4,83 | 38,22 | 34,9 | 2,62 |
| 116 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 25 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1704,5 |  |  | 1704,5 |  |  |
| 117 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 118 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 119 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 120 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 121 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 122 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 123 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 124 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 125 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 126 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (41,45 руб.): 100% от ФОТ СП (26,94 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 | 229,78 135,45 | 58,33 2,7 | 36 | 68,93 | 40,64 | 17,5 0,81 | 10,79 | 14,08 | 4,22 |
| 127 | ФССЦ-501-8291 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) | 0,03 | 4527,91 |  | 4527,91 | 135,84 |  |  | 135,84 |  |  |
| 128 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3375,92 | 336,59 | 71,79 5,65 | 2967,54 |  | 37,29 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 329,03 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 221,02 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 10 УЛ. СВЕРДЛОВА,8 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2784,52 |  |  |  |  | 2,62 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1141,45 |  |  |  |  | 34,67 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3925,97 |  |  |  |  | 37,29 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2967,54 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 71,79 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 342,24 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 329,03 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 221,02 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 10 УЛ. СВЕРДЛОВА,8 |  |  |  |  |  |  | 3925,97 |  |  |  |  | 37,29 |
| Раздел 11. УЛ. ТОЛСТОГО 14-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (32,61 руб.): 113% от ФОТ СП (17,32 руб.): 60% от ФОТ | 0,075 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 106,88 | 24,03 | 44,63 4,83 | 38,22 | 34,9 | 2,62 |
| 130 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 25 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1704,5 |  |  | 1704,5 |  |  |
| 131 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 132 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 133 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 134 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 135 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 136 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 137 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 138 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 139 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 140 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (48,36 руб.): 100% от ФОТ СП (31,43 руб.): 65% от ФОТ | 0,35 | 229,78 135,45 | 58,33 2,7 | 36 | 80,42 | 47,41 | 20,42 0,95 | 12,59 | 14,08 | 4,93 |
| 141 | ФССЦ-501-8291 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) | 0,035 | 4527,91 |  | 4527,91 | 158,48 |  |  | 158,48 |  |  |
| 142 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3410,05 | 343,36 | 74,71 5,79 | 2991,98 |  | 38 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 335,94 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 225,51 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 11 УЛ. ТОЛСТОГО 14-16 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2784,52 |  |  |  |  | 2,62 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1186,98 |  |  |  |  | 35,38 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3971,5 |  |  |  |  | 38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2991,98 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 74,71 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 349,15 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 335,94 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 225,51 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 11 УЛ. ТОЛСТОГО 14-16 |  |  |  |  |  |  | 3971,5 |  |  |  |  | 38 |
| Раздел 12. УЛ. МИРА, 9 - ЛЕНИНА, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (48,36 руб.): 100% от ФОТ СП (31,43 руб.): 65% от ФОТ | 0,35 | 229,78 135,45 | 58,33 2,7 | 36 | 80,42 | 47,41 | 20,42 0,95 | 12,59 | 14,08 | 4,93 |
| 144 | ФССЦ-501-8291 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) | 0,035 | 4527,91 |  | 4527,91 | 158,48 |  |  | 158,48 |  |  |
| 145 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 146 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 147 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 148 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 149 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 150 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 151 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (23,92 руб.): 113% от ФОТ СП (12,7 руб.): 60% от ФОТ | 0,055 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 78,38 | 17,62 | 32,73 3,55 | 28,03 | 34,9 | 1,92 |
| 152 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 20 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1363,6 |  |  | 1363,6 |  |  |
| 153 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 154 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 155 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 156 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3040,65 | 336,95 | 62,81 4,51 | 2640,89 |  | 37,3 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 327,25 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 220,89 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 12 УЛ. МИРА, 9 - ЛЕНИНА, 8 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2401,81 |  |  |  |  | 1,92 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1186,98 |  |  |  |  | 35,38 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3588,79 |  |  |  |  | 37,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2640,89 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 62,81 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 341,46 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 327,25 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 220,89 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 12 УЛ. МИРА, 9 - ЛЕНИНА, 8 |  |  |  |  |  |  | 3588,79 |  |  |  |  | 37,3 |
| Раздел 13. ГАЗОВИКОВ, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (26,09 руб.): 113% от ФОТ СП (13,85 руб.): 60% от ФОТ | 0,06 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 85,51 | 19,22 | 35,7 3,87 | 30,59 | 34,9 | 2,09 |
| 158 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 20 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1363,6 |  |  | 1363,6 |  |  |
| 159 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 160 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 161 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 162 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 163 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 164 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 165 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 166 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 167 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 168 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 2808,88 | 291,14 | 45,36 3,88 | 2472,38 |  | 32,54 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 281,06 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 190,6 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 13 ГАЗОВИКОВ, 2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2412,26 |  |  |  |  | 2,09 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 868,28 |  |  |  |  | 30,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3280,54 |  |  |  |  | 32,54 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2472,38 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 45,36 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 295,02 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 281,06 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 190,6 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 13 ГАЗОВИКОВ, 2 |  |  |  |  |  |  | 3280,54 |  |  |  |  | 32,54 |
| Раздел 14. ДЮЦ "ПРОМЕТЕЙ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (41,45 руб.): 100% от ФОТ СП (26,94 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 | 229,78 135,45 | 58,33 2,7 | 36 | 68,93 | 40,64 | 17,5 0,81 | 10,79 | 14,08 | 4,22 |
| 170 | ФССЦ-501-8291 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) | 0,03 | 4527,91 |  | 4527,91 | 135,84 |  |  | 135,84 |  |  |
| 171 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 172 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 173 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 174 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 175 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 176 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 177 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (39,13 руб.): 113% от ФОТ СП (20,78 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 128,26 | 28,83 | 53,55 5,80 | 45,88 | 34,9 | 3,14 |
| 178 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 25 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1704,5 |  |  | 1704,5 |  |  |
| 179 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 180 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 181 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 182 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3397,3 | 341,39 | 80,71 6,62 | 2975,2 |  | 37,81 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 335,55 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 224,48 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 14 ДЮЦ "ПРОМЕТЕЙ" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2815,88 |  |  |  |  | 3,14 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1141,45 |  |  |  |  | 34,67 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3957,33 |  |  |  |  | 37,81 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2975,2 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 80,71 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 348,01 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 335,55 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 224,48 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 14 ДЮЦ "ПРОМЕТЕЙ" |  |  |  |  |  |  | 3957,33 |  |  |  |  | 37,81 |
| Раздел 15. УЛ. ЕРМАКА, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (39,13 руб.): 113% от ФОТ СП (20,78 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 128,26 | 28,83 | 53,55 5,80 | 45,88 | 34,9 | 3,14 |
| 184 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 25 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1704,5 |  |  | 1704,5 |  |  |
| 185 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 186 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 187 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 188 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 189 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 190 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 191 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 192 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 193 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 194 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3192,53 | 300,75 | 63,21 5,81 | 2828,57 |  | 33,59 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 294,1 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 197,53 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 15 УЛ. ЕРМАКА, 5 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2815,88 |  |  |  |  | 3,14 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 868,28 |  |  |  |  | 30,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3684,16 |  |  |  |  | 33,59 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2828,57 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 63,21 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 306,56 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 294,1 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 197,53 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 15 УЛ. ЕРМАКА, 5 |  |  |  |  |  |  | 3684,16 |  |  |  |  | 33,59 |
| Раздел 16. УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ 9 "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (36,96 руб.): 113% от ФОТ СП (19,63 руб.): 60% от ФОТ | 0,085 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 121,14 | 27,23 | 50,58 5,48 | 43,33 | 34,9 | 2,97 |
| 196 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 25 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1704,5 |  |  | 1704,5 |  |  |
| 197 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 198 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 199 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 200 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 201 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 202 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 203 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 204 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 205 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3146,35 | 271,61 | 58,98 5,48 | 2815,76 |  | 30,64 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 264,38 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 178,48 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 16 УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ 9 "А" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2805,44 |  |  |  |  | 2,97 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 783,77 |  |  |  |  | 27,67 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3589,21 |  |  |  |  | 30,64 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2815,76 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 58,98 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 277,09 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 264,38 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 178,48 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 16 УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ 9 "А" |  |  |  |  |  |  | 3589,21 |  |  |  |  | 30,64 |
| Раздел 17. МИРА,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (32,61 руб.): 113% от ФОТ СП (17,32 руб.): 60% от ФОТ | 0,075 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 106,88 | 24,03 | 44,63 4,83 | 38,22 | 34,9 | 2,62 |
| 207 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 20 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1363,6 |  |  | 1363,6 |  |  |
| 208 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| 209 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 210 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 211 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 212 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 213 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 214 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 215 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 216 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 217 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 2830,25 | 295,95 | 54,29 4,84 | 2480,01 |  | 33,07 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 287,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 194,07 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 17 МИРА,12 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2443,62 |  |  |  |  | 2,62 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 868,28 |  |  |  |  | 30,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3311,9 |  |  |  |  | 33,07 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2480,01 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 54,29 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 300,79 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 287,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 194,07 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 17 МИРА,12 |  |  |  |  |  |  | 3311,9 |  |  |  |  | 33,07 |
| Раздел 18. ЮГОРСК-2, МУК МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (27,63 руб.): 100% от ФОТ СП (17,96 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 | 229,78 135,45 | 58,33 2,7 | 36 | 45,96 | 27,09 | 11,67 0,54 | 7,2 | 14,08 | 2,82 |
| 219 | ФССЦ-501-8291 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) | 0,02 | 4527,91 |  | 4527,91 | 90,56 |  |  | 90,56 |  |  |
| 220 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (34,79 руб.): 113% от ФОТ СП (18,47 руб.): 60% от ФОТ | 0,08 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 114,01 | 25,63 | 47,6 5,16 | 40,78 | 34,9 | 2,79 |
| 221 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 20 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1363,6 |  |  | 1363,6 |  |  |
| 222 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| 223 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 224 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 225 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 226 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 227 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 228 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 229 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 230 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 231 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 2973,9 | 324,64 | 68,93 5,71 | 2580,33 |  | 36,06 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 317,39 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 213,18 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 18 ЮГОРСК-2, МУК МИГ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2454,08 |  |  |  |  | 2,79 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1050,39 |  |  |  |  | 33,27 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3504,47 |  |  |  |  | 36,06 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2580,33 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 68,93 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 330,35 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 317,39 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 213,18 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 18 ЮГОРСК-2, МУК МИГ |  |  |  |  |  |  | 3504,47 |  |  |  |  | 36,06 |
| Раздел 19. ЮГОРСК-2 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (МЕЖДУ ДОМАМИ №4,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (34,79 руб.): 113% от ФОТ СП (18,47 руб.): 60% от ФОТ | 0,08 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 114,01 | 25,63 | 47,6 5,16 | 40,78 | 34,9 | 2,79 |
| 233 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 20 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1363,6 |  |  | 1363,6 |  |  |
| 234 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| 235 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 236 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 237 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 238 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 239 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 240 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 241 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 242 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 243 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 2837,38 | 297,55 | 57,26 5,17 | 2482,57 |  | 33,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 289,76 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 195,22 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 19 ЮГОРСК-2 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (МЕЖДУ ДОМАМИ №4,5) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2454,08 |  |  |  |  | 2,79 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 868,28 |  |  |  |  | 30,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3322,36 |  |  |  |  | 33,24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2482,57 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 57,26 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 302,72 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 289,76 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 195,22 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 19 ЮГОРСК-2 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (МЕЖДУ ДОМАМИ №4,5) |  |  |  |  |  |  | 3322,36 |  |  |  |  | 33,24 |
| Раздел 20. УЛ. САДОВАЯ 3 "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (34,79 руб.): 113% от ФОТ СП (18,47 руб.): 60% от ФОТ | 0,08 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509,73 | 114,01 | 25,63 | 47,6 5,16 | 40,78 | 34,9 | 2,79 |
| 245 | Счет №227 от 10.10.2016 | Белт-лайт 5-ти жильный шлейф, 330 патронов под лампы Е27, раст. между ламп. 15 см, бухта 50 м (м) | 20 | 68,18 428,36/6,66*1,06 |  | 68,18 428,36/6,66*1,06 | 1363,6 |  |  | 1363,6 |  |  |
| 246 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (27,55 руб.): 100% от ФОТ СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 488,26 344,22 | 15,76 0,14 | 128,28 | 39,06 | 27,54 | 1,26 0,01 | 10,26 | 34,7 | 2,78 |
| 247 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (1 шт.) НР (90,24 руб.): 100% от ФОТ СП (58,66 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 60,84 22,56 | 2,1 | 36,18 | 243,36 | 90,24 | 8,4 | 144,72 | 2,4 | 9,6 |
| 248 | ФССЦ-107-0022 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3 (1000 шт.) | 0,004 4 / 1000 | 8437,26 |  | 8437,26 | 33,75 |  |  | 33,75 |  |  |
| 249 | ФССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 3133 |  | 3133 | 62,66 |  |  | 62,66 |  |  |
| 250 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных (100 шт.) 118,57 = 734,47 - 10 x 61,59 НР (137,18 руб.): 89% от ФОТ СП (100,19 руб.): 65% от ФОТ | 1,3 (26*5) / 100 | 118,57 118,57 |  |  | 154,14 | 154,14 |  |  | 13,9 | 18,07 |
| 251 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт желтая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 252 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт зеленая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 253 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт белая (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 254 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт красная (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| 255 | Счет №227 от 10.10.2016 | Лампа для белт-лайт Е27 10Вт синяя (шт) | 26 | 6,36 39,98/6,66*1,06 |  | 6,36 39,98/6,66*1,06 | 165,36 |  |  | 165,36 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 2837,38 | 297,55 | 57,26 5,17 | 2482,57 |  | 33,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 289,76 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 195,22 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 20 УЛ. САДОВАЯ 3 "А" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2454,08 |  |  |  |  | 2,79 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 868,28 |  |  |  |  | 30,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3322,36 |  |  |  |  | 33,24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2482,57 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 57,26 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 302,72 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 289,76 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 195,22 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 20 УЛ. САДОВАЯ 3 "А" |  |  |  |  |  |  | 3322,36 |  |  |  |  | 33,24 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 63072,35 | 6243,09 | 1295,91 111,11 | 55533,35 |  | 695,18 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6097,44 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4099,06 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 54081,43 |  |  |  |  | 56,55 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 19187,42 |  |  |  |  | 638,63 |
| Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 73268,85 |  |  |  |  | 695,18 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 55533,35 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1295,91 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6354,2 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6097,44 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4099,06 |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 3,7*1,1*1,05=4,2735% |  |  |  |  |  |  | 3131,14 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 76399,99 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены 76 399,99 * 6,66 |  |  |  |  |  |  | 508823,93 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 91588,31 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 600412,24 |  |  |  |  | 695,18 |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ ГИРЛЯНД ПО ДВОРОВЫМ ЁЛКАМ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

Сметная стоимость работ в текущих ценах с НДС 18%_____________________ 23,214  тыс. руб.

строительных работ___________________________________________1,793 тыс.руб.

монтажных работ_____________________________________________1,040 тыс.руб.

Средства на оплату труда_______________________________________________0,822  тыс. руб.

Сметная трудоемкость_________________________________________________78,37 чел. час

Составлена в ценах 2001 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. ТАЕЖНАЯ 12/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (27,39 руб.): 113% от ФОТ СП (14,54 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 57,67 | 20,18 | 37,49 4,06 |  | 24,43 | 2,2 |
| 2 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 77,83 | 39,46 | 38,37 4,07 |  |  | 4,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 46,68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,08 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 ТАЕЖНАЯ 12/4 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  | 2,2 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 151,59 |  |  |  |  | 4,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 38,37 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,53 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 46,68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,08 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ТАЕЖНАЯ 12/4 |  |  |  |  |  |  | 151,59 |  |  |  |  | 4,14 |
| Раздел 2. УЛ. ТАЕЖНАЯ 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (27,39 руб.): 113% от ФОТ СП (14,54 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 57,67 | 20,18 | 37,49 4,06 |  | 24,43 | 2,2 |
| 4 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 77,83 | 39,46 | 38,37 4,07 |  |  | 4,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 46,68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,08 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 УЛ. ТАЕЖНАЯ 25 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  | 2,2 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 151,59 |  |  |  |  | 4,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 38,37 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,53 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 46,68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,08 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 УЛ. ТАЕЖНАЯ 25 |  |  |  |  |  |  | 151,59 |  |  |  |  | 4,14 |
| Раздел 3. УЛ. МИРА 71 "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (25,88 руб.): 113% от ФОТ СП (13,74 руб.): 60% от ФОТ | 0,085 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 54,47 | 19,06 | 35,41 3,84 |  | 24,43 | 2,08 |
| 6 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 74,63 | 38,34 | 36,29 3,85 |  |  | 4,02 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 45,17 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 26,28 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 УЛ. МИРА 71 "А" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 94,09 |  |  |  |  | 2,08 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 146,08 |  |  |  |  | 4,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 36,29 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 42,19 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 45,17 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 26,28 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 УЛ. МИРА 71 "А" |  |  |  |  |  |  | 146,08 |  |  |  |  | 4,02 |
| Раздел 4. УЛ. БУРЯКА 7 "Б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (27,39 руб.): 113% от ФОТ СП (14,54 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 57,67 | 20,18 | 37,49 4,06 |  | 24,43 | 2,2 |
| 8 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 77,83 | 39,46 | 38,37 4,07 |  |  | 4,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 46,68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,08 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 УЛ. БУРЯКА 7 "Б" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  | 2,2 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 151,59 |  |  |  |  | 4,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 38,37 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,53 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 46,68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,08 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 УЛ. БУРЯКА 7 "Б" |  |  |  |  |  |  | 151,59 |  |  |  |  | 4,14 |
| Раздел 5. УЛ. МОНТАЖНИКОВ 3, 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (25,88 руб.): 113% от ФОТ СП (13,74 руб.): 60% от ФОТ | 0,085 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 54,47 | 19,06 | 35,41 3,84 |  | 24,43 | 2,08 |
| 10 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 74,63 | 38,34 | 36,29 3,85 |  |  | 4,02 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 45,17 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 26,28 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 УЛ. МОНТАЖНИКОВ 3, 3А : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 94,09 |  |  |  |  | 2,08 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 146,08 |  |  |  |  | 4,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 36,29 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 42,19 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 45,17 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 26,28 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 УЛ. МОНТАЖНИКОВ 3, 3А |  |  |  |  |  |  | 146,08 |  |  |  |  | 4,02 |
| Раздел 6. ПМК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (28,93 руб.): 113% от ФОТ СП (15,36 руб.): 60% от ФОТ | 0,095 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 60,87 | 21,31 | 39,56 4,29 |  | 24,43 | 2,32 |
| 12 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 81,03 | 40,59 | 40,44 4,30 |  |  | 4,26 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 48,22 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,9 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 6 ПМК-5 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 105,16 |  |  |  |  | 2,32 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 157,15 |  |  |  |  | 4,26 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 40,44 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 44,89 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 48,22 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,9 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 ПМК-5 |  |  |  |  |  |  | 157,15 |  |  |  |  | 4,26 |
| Раздел 7. УЛ. ДЕКАБРИСТОВ 2 - САХАРОВА 2,2 "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (30,44 руб.): 113% от ФОТ СП (16,16 руб.): 60% от ФОТ | 0,1 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 64,08 | 22,43 | 41,65 4,51 |  | 24,43 | 2,44 |
| 14 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 84,24 | 41,71 | 42,53 4,52 |  |  | 4,38 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 49,73 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 28,7 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 7 УЛ. ДЕКАБРИСТОВ 2 - САХАРОВА 2,2 "А" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 110,68 |  |  |  |  | 2,44 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 162,67 |  |  |  |  | 4,38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 42,53 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 46,23 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 49,73 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 28,7 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 УЛ. ДЕКАБРИСТОВ 2 - САХАРОВА 2,2 "А" |  |  |  |  |  |  | 162,67 |  |  |  |  | 4,38 |
| Раздел 8. УЛ. ДЕКАБРИСТОВ,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,79 руб.): 113% от ФОТ СП (10,51 руб.): 60% от ФОТ | 0,065 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 41,65 | 14,58 | 27,07 2,93 |  | 24,43 | 1,59 |
| 16 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 61,81 | 33,86 | 27,95 2,94 |  |  | 3,53 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 39,08 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 23,05 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 8 УЛ. ДЕКАБРИСТОВ,6 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 71,95 |  |  |  |  | 1,59 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 123,94 |  |  |  |  | 3,53 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 27,95 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 36,8 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 39,08 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 23,05 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 УЛ. ДЕКАБРИСТОВ,6 |  |  |  |  |  |  | 123,94 |  |  |  |  | 3,53 |
| Раздел 9. УЛ. ГАЗОВИКОВ,1 - ТОЛСТОГО,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (22,83 руб.): 113% от ФОТ СП (12,12 руб.): 60% от ФОТ | 0,075 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 48,06 | 16,82 | 31,24 3,38 |  | 24,43 | 1,83 |
| 18 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 68,22 | 36,1 | 32,12 3,39 |  |  | 3,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 42,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 24,66 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 9 УЛ. ГАЗОВИКОВ,1 - ТОЛСТОГО,2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 83,01 |  |  |  |  | 1,83 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 3,77 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 32,12 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,49 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 42,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 24,66 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 УЛ. ГАЗОВИКОВ,1 - ТОЛСТОГО,2 |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 3,77 |
| Раздел 10. УЛ. СВЕРДЛОВА,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (22,83 руб.): 113% от ФОТ СП (12,12 руб.): 60% от ФОТ | 0,075 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 48,06 | 16,82 | 31,24 3,38 |  | 24,43 | 1,83 |
| 20 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 68,22 | 36,1 | 32,12 3,39 |  |  | 3,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 42,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 24,66 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 10 УЛ. СВЕРДЛОВА,8 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 83,01 |  |  |  |  | 1,83 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 3,77 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 32,12 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,49 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 42,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 24,66 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 10 УЛ. СВЕРДЛОВА,8 |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 3,77 |
| Раздел 11. УЛ. ТОЛСТОГО 14-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (22,83 руб.): 113% от ФОТ СП (12,12 руб.): 60% от ФОТ | 0,075 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 48,06 | 16,82 | 31,24 3,38 |  | 24,43 | 1,83 |
| 22 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 68,22 | 36,1 | 32,12 3,39 |  |  | 3,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 42,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 24,66 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 11 УЛ. ТОЛСТОГО 14-16 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 83,01 |  |  |  |  | 1,83 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 3,77 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 32,12 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,49 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 42,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 24,66 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 11 УЛ. ТОЛСТОГО 14-16 |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 3,77 |
| Раздел 12. УЛ. МИРА, 9 - ЛЕНИНА, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (16,74 руб.): 113% от ФОТ СП (8,89 руб.): 60% от ФОТ | 0,055 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 35,24 | 12,33 | 22,91 2,48 |  | 24,43 | 1,34 |
| 24 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 55,4 | 31,61 | 23,79 2,49 |  |  | 3,28 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 36,03 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 21,43 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 12 УЛ. МИРА, 9 - ЛЕНИНА, 8 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 60,87 |  |  |  |  | 1,34 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 112,86 |  |  |  |  | 3,28 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 23,79 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34,1 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 36,03 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 21,43 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 12 УЛ. МИРА, 9 - ЛЕНИНА, 8 |  |  |  |  |  |  | 112,86 |  |  |  |  | 3,28 |
| Раздел 13. ГАЗОВИКОВ, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (18,27 руб.): 113% от ФОТ СП (9,7 руб.): 60% от ФОТ | 0,06 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 38,45 | 13,46 | 24,99 2,71 |  | 24,43 | 1,47 |
| 26 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 58,61 | 32,74 | 25,87 2,72 |  |  | 3,41 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 37,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 22,24 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 13 ГАЗОВИКОВ, 2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 66,42 |  |  |  |  | 1,47 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 118,41 |  |  |  |  | 3,41 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 25,87 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 35,46 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 37,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 22,24 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 13 ГАЗОВИКОВ, 2 |  |  |  |  |  |  | 118,41 |  |  |  |  | 3,41 |
| Раздел 14. ДЮЦ "ПРОМЕТЕЙ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (27,39 руб.): 113% от ФОТ СП (14,54 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 57,67 | 20,18 | 37,49 4,06 |  | 24,43 | 2,2 |
| 28 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 77,83 | 39,46 | 38,37 4,07 |  |  | 4,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 46,68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,08 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 14 ДЮЦ "ПРОМЕТЕЙ" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  | 2,2 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 151,59 |  |  |  |  | 4,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 38,37 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,53 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 46,68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,08 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 14 ДЮЦ "ПРОМЕТЕЙ" |  |  |  |  |  |  | 151,59 |  |  |  |  | 4,14 |
| Раздел 15. УЛ. ЕРМАКА, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (27,39 руб.): 113% от ФОТ СП (14,54 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 57,67 | 20,18 | 37,49 4,06 |  | 24,43 | 2,2 |
| 30 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 77,83 | 39,46 | 38,37 4,07 |  |  | 4,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 46,68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,08 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 15 УЛ. ЕРМАКА, 5 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  | 2,2 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 151,59 |  |  |  |  | 4,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 38,37 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,53 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 46,68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27,08 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 15 УЛ. ЕРМАКА, 5 |  |  |  |  |  |  | 151,59 |  |  |  |  | 4,14 |
| Раздел 16. УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ 9 "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (25,88 руб.): 113% от ФОТ СП (13,74 руб.): 60% от ФОТ | 0,085 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 54,47 | 19,06 | 35,41 3,84 |  | 24,43 | 2,08 |
| 32 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 74,63 | 38,34 | 36,29 3,85 |  |  | 4,02 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 45,17 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 26,28 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 16 УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ 9 "А" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 94,09 |  |  |  |  | 2,08 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 146,08 |  |  |  |  | 4,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 36,29 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 42,19 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 45,17 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 26,28 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 16 УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ 9 "А" |  |  |  |  |  |  | 146,08 |  |  |  |  | 4,02 |
| Раздел 17. МИРА,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (22,83 руб.): 113% от ФОТ СП (12,12 руб.): 60% от ФОТ | 0,075 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 48,06 | 16,82 | 31,24 3,38 |  | 24,43 | 1,83 |
| 34 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 68,22 | 36,1 | 32,12 3,39 |  |  | 3,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 42,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 24,66 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 17 МИРА,12 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 83,01 |  |  |  |  | 1,83 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 3,77 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 32,12 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,49 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 42,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 24,66 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 17 МИРА,12 |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 3,77 |
| Раздел 18. ЮГОРСК-2 МУК МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (24,35 руб.): 113% от ФОТ СП (12,93 руб.): 60% от ФОТ | 0,08 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 51,26 | 17,94 | 33,32 3,61 |  | 24,43 | 1,95 |
| 36 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 71,42 | 37,22 | 34,20 3,62 |  |  | 3,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 43,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 25,47 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 18 ЮГОРСК-2 МУК МИГ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 88,54 |  |  |  |  | 1,95 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 140,53 |  |  |  |  | 3,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 34,2 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 40,84 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 43,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 25,47 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 18 ЮГОРСК-2 МУК МИГ |  |  |  |  |  |  | 140,53 |  |  |  |  | 3,89 |
| Раздел 19. ЮГОРСК-2 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (МЕЖДУ ДОМАМИ №4,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (24,35 руб.): 113% от ФОТ СП (12,93 руб.): 60% от ФОТ | 0,08 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 51,26 | 17,94 | 33,32 3,61 |  | 24,43 | 1,95 |
| 38 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 71,42 | 37,22 | 34,20 3,62 |  |  | 3,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 43,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 25,47 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 19 ЮГОРСК-2 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (МЕЖДУ ДОМАМИ №4,5) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 88,54 |  |  |  |  | 1,95 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 140,53 |  |  |  |  | 3,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 34,2 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 40,84 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 43,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 25,47 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 19 ЮГОРСК-2 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (МЕЖДУ ДОМАМИ №4,5) |  |  |  |  |  |  | 140,53 |  |  |  |  | 3,89 |
| Раздел 20. УЛ. САДОВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Демонтаж гирлянд - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (24,35 руб.): 113% от ФОТ СП (12,93 руб.): 60% от ФОТ | 0,08 | 640,78 224,27 | 416,51 45,12 |  | 51,26 | 17,94 | 33,32 3,61 |  | 24,43 | 1,95 |
| 40 | ФЕРм08-03-574-02 Применительно | Отсоединение гирлянды -Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19,29 руб.): 100% от ФОТ СП (12,54 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 (2*4) / 100 | 251,99 240,96 | 11,03 0,1 |  | 20,16 | 19,28 | 0,88 0,01 |  | 24,29 | 1,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 71,42 | 37,22 | 34,20 3,62 |  |  | 3,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 43,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 25,47 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 20 УЛ. САДОВАЯ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 88,54 |  |  |  |  | 1,95 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 51,99 |  |  |  |  | 1,94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 140,53 |  |  |  |  | 3,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 34,2 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 40,84 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 43,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 25,47 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 20 УЛ. САДОВАЯ |  |  |  |  |  |  | 140,53 |  |  |  |  | 3,89 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 1441,27 | 748,89 | 692,38 73,29 |  |  | 78,37 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 878,91 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 512,6 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 1793,01 |  |  |  |  | 39,57 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1039,77 |  |  |  |  | 38,8 |
| Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 2832,78 |  |  |  |  | 78,37 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 692,38 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 822,18 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 878,91 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 512,6 |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 3,7*1,1*1,05=4,2735% |  |  |  |  |  |  | 121,06 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2953,84 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены 2 953,84 * 6,66 |  |  |  |  |  |  | 19672,57 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 3541,06 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 23213,63 |  |  |  |  | 78,37 |

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере – 623 625,87 рублей,  лимит финансирования на 2016 год в сумме 130 662,72рубля.

В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции

п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.