## Лист1
Утверждаю Директор Лицея им.Г.Ф.Атякшева
_______________________Е.Ю.Павлюк
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
"Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и аппаратуры ПАК "Стрелец-Мониторинг"
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: 15.12.2020 г.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: метод сопоставления рыночных цен
Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора
Запрос на предоставление ценовой информации направлялсяпяти потенциальным поставщикам, ценовые предложения получены от трех потенциальных поставщиков.
№ п/п | Объект закупки | Ед. изм. | Кол-во | Основные характеристики объекта закупки | Количество источников ценовой информации | Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков), рублей |  |  | цена за месяц, руб | Расчет начальной (максимальной) цены по позиции*
[6 empty] | Поставщик №1 Исх.47 от 15.12.20 | Поставщик №2 Исх.б/н от 21.11.20 | Поставщик №127 от 05.08.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
1 | услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и аппаратуры ПАК «Стрелец-Мониторинг» (Ленина, 24) | месяц | 11 | Услуги по техническому обслуживанию включают в себя работы по контролю эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров. К работам выполняемым при проведении осмотров системы, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и ПАК «Стрелец-Мониторинг», относятся следующие работы: внешний осмотр технических средств, на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п., контроль основного и резервного источников питания, рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. Проверка соединений в высокочастотном кабеле, устранение неисправностей: обрывов (замыкания) шлейфов сигнализации, ложных срабатываний, проведение ремонта установки с целью восстановления работоспособного состояния технических средств, в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по результатам контроля технического состояния, проводимого при техническом обслуживании и ремонте или в результате отказа технических средств, замена аккумуляторных батарей (в случае необходимости). При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, в технически возможный короткий срок. | 3 | 2500 | 2700 | 2300 | 2500 | 27500
2 | услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и аппаратуры ПАК «Стрелец-Мониторинг» (Буряка,6) | месяц | 11 | Услуги по техническому обслуживанию включают в себя работы по контролю эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров. К работам выполняемым при проведении осмотров системы, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и ПАК «Стрелец-Мониторинг», относятся следующие работы: внешний осмотр технических средств, на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п., контроль основного и резервного источников питания, рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. Проверка соединений в высокочастотном кабеле, устранение неисправностей: обрывов (замыкания) шлейфов сигнализации, ложных срабатываний, проведение ремонта установки с целью восстановления работоспособного состояния технических средств, в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по результатам контроля технического состояния, проводимого при техническом обслуживании и ремонте или в результате отказа технических средств, замена аккумуляторных батарей (в случае необходимости). При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, в технически возможный короткий срок. | 3 | 2500 | 2700 | 2300 | 2500 | 27500
Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора**, руб. | [9 empty] | 55000
* Расчет начальной (максимальной) цены по позиции производится по формуле:
где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
** Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора производится путем сложения начальных (максимальных) цен по позициям.