II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:

Место поставки: 628260, ул. Мира, 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

Сроки поставки: поставка товара с даты заключения гражданско-правового договора по 04.12.2020 г.

Количество поставляемого товара: В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):

| № п/п |  | Предмет гражданско-правового договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код КТРУ | Наименование и описание объекта закупки | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров |
| 1 | 26.70.22.150 | Микроскоп стереоскопический. Режим фокусировки: Ручной; Дополнительные характеристики: Линейное поле зрения в диапазоне от 2,4 до 39 мм; Рабочее расстояние, не менее 95 мм; Источник освещения: галогенная лампа; Мощность осветителя, не менее: 20 Вт; Габаритные размеры микроскопа (Д×Ш×В), не более 300×200×500 мм; Возможность проведения исследований при естественном и искусственном освещении: наличие; В комплект должно входить: Корпус с барабаном не менее 1 шт; Бинокулярная насадка не менее 1 шт; Столик для работы в отраженном свете не менее 1 шт; Столик для работы в проходящем свете не менее 1 шт; Блок питания не менее 1 штуки; Объектив F= 90 мм не менее 1 шт; Осветитель не менее 1 шт; Подлокотник не менее 2 шт; Кронштейн для крепления осветителя при работе в отражённом свете не менее 1 шт; Окуляр 8-х не менее 2 шт; Окуляр 14-х не менее 2 шт; Окуляр 8-х со шкалой не менее 1 шт; Наглазник не менее 2 шт; Светофильтр не менее 1шт; Прижим не менее 2 шт; Стекло предметное не менее 1 шт; Пластина не менее 1 шт; Пассик не менее 1 шт; Салфетка фланелевая; Футляр для ЗИП не менее 1 штуки. Чехол: наличие; Запасной предохранитель: наличие; Руководство по эксплуатации на русском языке: наличие. | шт. | 1 |

Общие требования: Гарантийный срок: На поставляемый товар должна быть предоставлена гарантия производителя на срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в употреблении у Поставщика и (или) у третьих лиц), не прошедшим ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеющим дефектов изготовления, не находящемся в залоге, под арестом или под иным обременением.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Качество и безопасность Товара должны соответствовать установленным для данных видов товаров нормам и требованиям государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям и иной нормативно-технической документации и подтверждаться сертификатами или декларациями соответствия (качества) производителя, выданными производителем, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Упаковка: Товар поставляется в специальной упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Тара одноразовая, возврату не подлежит.