Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«15» мая 2014 г.                                                                                               № 0187300005814000173-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорск (далее - комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. – заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Морозова Н.А. - советник главы города;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

6.Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. - начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000173 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству уличного освещения по ул. Ленина в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000173, дата публикации 29.04.2014.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 15 мая 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 7340811 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 7348294 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 1-8, 10-14: в описании характеристик товаров, используемыхпри выполнении работ, присутствуют слова «не более» и «не менее». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 7357785 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 2 «Опора ОГС-0,7-8»: в описании характеристик товаров, используемыхпри выполнении работ, присутствуют слова «не более»; - пункт 3 «Фундамент»: присутствуют слова «не менее»; - пункт 5 «Провод»: «номинальное напряжение 1 кВ», в соответствии с документацией требовалось «напряжение до 0,6/1 кВ»; - пункт 8 «Зажим анкерный»: присутствуют слова «или», «от», «до»; -пункт 13 «Маршрутизатор»: присутствуют слова «не менее»; - пункт 14 «Таймер»: присутствуют слова «должны быть»; - по пунктам 1-14 отсутствует информация о месте происхождения товара или наименование производителя товара. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии                                                                		С.Д. Голин

Члены  комиссии

_____________________ В.К. Бандурин

_______________________ Н.А. Морозова

_____________________Т.И. Долгодворова

____________________  Ж.В. Резинкина

____________________ А.Т. Абдуллаев

______________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика:                                                            __________________О.Л. Омельченко

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок аукциона в электронной форме

от «15» мая  2014 г. № 0187300005814000173-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству уличного освещения по ул. Ленина в городе Югорске

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номера заявок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7340811 | 7348294 | 7357785 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Error: Reference source not found» н настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. | 1 | Опора граненая коническая (восьмигранная) - высота надземной части не менее 10 метра и не более 10,5 м, толщина стенки не менее 3 мм и не более 4 мм, верхний диаметр не менее 65 мм и не более 75 мм, нижний диаметр не менее 180 мм не более 185 мм, фланец не менее 300х300 мм (межотверстивое не менее 220х220 мм), вес не более 102 кг, покрытие горячий цинк. | соответствует | Опора граненная коническая (восьмигранная) – высота надземной части не менее 10 м и не более 10,5 м толщина стенки не менее 3 мм и не более 4 мм, верхний диаметр не менее 65 мм и не более 75 мм, нижний диаметр не менее 180 мм не более 185 мм, фланец не менее 300*300 мм (межотверстивое не менее 220*220 мм), вес не более 102 кг, покрытие горячий цинк | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 2 | Опора граненая коническая силовая (ОГС) предназначена для установки светильников искусственного освещения открытых пространств различного назначения (улиц, площадей, открытых территорий, дорог и развязок), установки растяжек. Опоры рассчитаны на восприятие постоянных и временных нагрузок от 0,4 до 3,0 тн. Габаритные размеры: Рабочая высота опоры (размер надземной части) не менее 8 м не более 10 м. Подземная часть не менее 2 не более 2,5 метров. Вес не более 300 кг. | соответствует | Опора граненая коническая силовая (ОГС) предназначена для установки светильников искусственного освещения открытых пространств различного назначения (улиц, площадей, открытых территорий, дорог и развязок), установки растяжек. Опоры рассчитаны на восприятие постоянных и временных нагрузок от 0,4 до 3,0 тн. Габаритные размеры: Рабочая высота опоры (размер надземной части) не менее 8 м не более 10 м. Подземная часть не менее 2 не более 2,5 м. Вес не более 300 кг. | Опора граненая коническая силовая (ОГС) предназначена для установки светильников искусственного освещения открытых пространств различного назначения (улиц, площадей, открытых территорий, дорог и развязок), установки растяжек. Опоры рассчитаны на восприятие постоянных и временных нагрузок от 0,4 до 3,0 тн. Габаритные размеры: Рабочая высота опоры (размер надземной части) 8 м. Подземная часть 2м. Вес не более 211 кг. (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 3 | Фундамент металлический с характеристиками: Диаметр трубы не менее 159 мм и не более 165 мм; Длина трубы не менее 2 м и не более 2,2 м; Размер чашки квадратной не менее 300 мм и не более 330 мм; Покрытие: горячее оцинкование; Вес не более 58 кг. | соответствует | Фундамент металлический с характеристиками: Диаметр трубы не менее 159 мм и не более 165 мм; Длина трубы не менее 2 м и не более 2,2 м Размер чашки квадратной не менее 300 мм и не более 330 мм; Покрытие: горячее оцинкование Вес не более 58 кг | Фундамент металлический с характеристиками: Диаметр трубы 159 мм Длина трубы 2 м; Размер чашки квадратной не менее 330 мм; Покрытие: горячее оцинкование; Вес 58 кг. (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 4 | Фундамент металлический с характеристиками: Диаметр трубы не менее 273 мм и не более 280 мм; Длина трубы не менее 2 м и не более 2,2 м. | соответствует | Фундамент металлический с характеристиками: Диаметр трубы не менее 273 мм и не более 280 мм; Длина трубы не менее 2 м и не более 2,2 м | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 5 | Провод для воздушных линий электропередачи самонесущие изолированные на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно, номинальной частотой не менее 50 Гц сечением не менее 16 мм2 | соответствует | Провод для воздушных линий электропередачи самонесущие изолированные на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно, номинальной частотой не менее 50 Гц сечением не менее 16 мм2 | Провод для воздушных линий электропередачи самонесущие изолированные на номинальное напряжение 1 кВ включительно, номинальной частотой 50 Гц сечением 16 мм2 не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 6 | Кронштейн с техническими характеристиками Параметры; Значения. Номинальное напряжение, kВ; до 1. «Структура СИП»; СИП-2 или СИП-4. Диапазон эксплуатационных температур, °С; от -60 до +60. «Температура монтажа», °С; от - 20 до +50. | соответствует | Кронштейн с техническими характеристиками Параметры; Значения. Номинальное напряжение, кВ; До1. «Структура СИП»; СИП-2 или СИП-4. Диапозонэксплуатапционных температур, С; От -60 до +60. «Температура монтажа», С; От -20 до +50. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 7 | Лента используется для крепления к опоре анкерных кронштейнов, комплектов промежуточной подвески и других элементов арматуры. Размеры не менее 20×0,7 мм и не более 25×0,75 мм Упаковка - рулоны по 50 или 25 м. Масса не более 0,106 кг/м. | соответствует | Лента используется для крепления а опоре анкерных кронштейнов, комплектов промежуточной подвески и других элементов арматуры. Размеры не менее 20*0,7 мм и не более 25*0,75 мм Упаковка - рулоны по 50 или 25 м масса не более 0,106 кг/м | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 8 | Зажим анкерный применяется для проводов сечением – 50 или 54,6 или 70 мм2, диаметром не менее 12 и не более 14 мм, с предельной нагрузкой, даН не менее 1500. | соответствует | Зажим анкерный применяется для проводов сечением 50 или 54,6 или 70 мм2, диаметром не менее 12 и не более 14 мм, с предельной нагрузкой, даН не менее 1500 | Зажим анкерный применяется для проводов сечением - 50 или 54,6 или 70 мм2, диаметром от 12 до 14 мм, с предельной нагрузкой, даН 1500. (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 9 | Зажим прокалывающий предназначен для соединения и ответвления всех видов проводников СИП до 1 кВ, а также для подключения проводов абонентов и освещения. - Изолированный корпус выполнен из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, армированного стекловолокном. Зажимы предназначены для монтажа Al и Cu жил. | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 10 | Комплект промежуточной подвески для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на концевых, угловых и ответвительных опорах. Для несущей жилы сечением не менее 35 и не более 70 мм2 Разрушающая нагрузка не менее 15 кН В упаковке не менее25 шт. Масса не более 0,55 кг | соответствует | Комплект промежуточной подвески для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на концевых, угловых и ответвительных опорах Для несущей жилы сечением не менее 35 и не более 70 мм2. Разрушающая нагрузка не менее 15кН В упаковке не менее 25 шт. Масса не более 0,55 кг | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 11 | Стяжной хомут с характеристиками: разрушающая нагрузка не более 51 кг. Диаметр жгута провода не менее 26 мм и не более 6 мм. | соответствует | Стяжной хомут с характеристиками: разрушающая нагрузка не более 51 кг Диаметр жгута провода не менее 26 мм и не более 6 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 12 | Светильник светодиодный с характеристиками: потребляемая мощность не более 120 Вт степень защиты не менее IP66 высокий индекс цветопередачи CRI (75Ra) | соответствует | Светильник светодиодный с характеристиками: Потребляемая мощность не более 120 Вт Степень защиты не менее IP66 Высокий индекс цветопередачи | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 13 | Маршрутизатор с характеристиками: поддержка коммуникаций и хранение данных; энергонезависимая память объёмом не менее 0.5/8 Mb; встроенные часы с независимым питанием от литиевой батареи; погрешность часов не более 5 s; диапазон рабочих напряжений 110 — 415 V; интерфейсы PL LV, PLMV, CM.Bus, Ethernet, GSM/GPRS; скорость передачи данных по PL 300/4000 baud; диапазон рабочих температур от -40°С до +70°С; синхронизация времени в сети ADDAX.Net; перенаправление потребительской информации со счетчиков на внешние дисплеи; хранение данных до момента передачи их в Центр, либо до истечения их времени жизни. | соответствует | Маршрутизатор с характеристиками: поддержка коммуникаций и хранение данных; Энергонезависимая память объемом не менее 0,5/8 Мб; Встроенные часы с независимымпитаниемотлитевой батареи: Погрешность часов не более 5с; Диапазон рабочих напряжений 110-415 В; интерфейсы PL , LV, PLMV, CM.Bus, Enternet, GSM/GPRS; Скорость передачи данных по PL 300/400 baund: Диапазон рабочих температур от -40С до +70С Синхронизация времени в смети ADDAX.Net Перенаправление потребительской информации со счетчиков на внешние дисплеи; Хранение данных до момента передачи их в Центр, либо до истечения их времени жизни | Маршрутизатор с характеристиками: поддержка коммуникаций и хранение данных; энергонезависимая память объёмом не менее 0.5/8 Mb; встроенные часы с независимым питанием от литиевой батареи; погрешность часов 5 s; диапазон рабочих напряжений 110 — 415 V; интерфейсы PL LV, PLMV, CM.Bus, Ethernet, GSM/GPRS; скорость передачи данных по PL 300/4000 baud; диапазон рабочих температур от -40°С до +70°С; синхронизация времени в сети ADDAX.Net; перенаправление потребительской информации со счетчиков на внешние дисплеи; хранение данных до момента передачи их в Центр, либо до истечения их времени жизни. (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 14 | Таймер годовой многофункциональный с характеристиками: Программируемые таймеры должны быть с цифровым дисплеем включают в себя: - стандартные таймеры. Задание времени и автоматическое переключение режимов ЛЕТО/ЗИМА. Постоянное хранение программ в памяти. Точность отсчета времени: ± 2,5 с/сут. Минимальный программируемый интервал не менее 1 мин. - многофункциональные таймеры. Программирование на сутки или на неделю. Задание времени вкл. и откл. по определенным дням недели. Возможность задания времени и даты начала и конца периода временной приостановки программы. Мин. программируемый интервал не менее 1 минута. Высокая точность отсчета времени: ± 0,2 с/сут. Регулируемая длительность выходного импульса: от 1 с до 59 мин. Возможность составления программы на отдельный заданный день. - многофункциональные годовые таймеры. Программирование временных периодов в течение года. Программирование с клавиатуры или с помощью ключа-программатора. - таймеры для управления наружным освещением. Питание 230В, 50/60Гц. Время работы при исчезновении внешнего питания не менее 6 лет. Коммутационная способность не менее 16А. | соответствует | Таймер годовой многофункциональный с характеристиками: Программируемые таймеры с цифровым дисплеем включают в себя: Стандартные таймеры. Задание времени и автоматическое переключение режимов ЛЕТО/ЗИМА. Постоянное хранение программ в памяти. Точность отсчета времени: ±2,5 с/сут. Минимальный программируемый интервал не менее 1 мин. Многофункциональные таймеры. Программирование на сутки или на неделю. Задание времени вкл. и откл. по определенным дням недели. Возможность задания времени и даты начала и конца периода временнойприостановки программ. Мин. Программируемый интервал не менее 1 минута. Высокая точность отсчета времени : ± 0,2с/сут. Регулируемая длительность выходного импульса: от 1 с до 59 мин. Возможность составления программы на отдельный заданный день. Многофункциональные годовые таймеры. Программирование временных периодов в течении года. Программирование с клавиатуры или с помощью ключа-программатора. Таймер для управления наружным освещением.питание 230В, 50/60 Гц. Время работы при исчезновении внешнего питания не менее 6 лет. Коммутационная способность не менее 16 А | Таймер годовой многофункциональный с характеристиками: Программируемые таймеры должны быть с цифровым дисплеем включают в себя: - стандартные таймеры. Задание времени и автоматическое переключение режимов ЛЕТО/ЗИМА. Постоянное хранение программ в памяти. Точность отсчета времени: ± 2,5 с/сут. Минимальный программируемый интервал 1 мин. - многофункциональные таймеры. Программирование на сутки или на неделю. Задание времени вкл. и откл. по определенным дням недели. Возможность задания времени и даты начала и конца периода временной приостановки программы. Мин. программируемый интервал 1 минута. Высокая точность отсчета времени: ± 0,2 с/сут. Регулируемая длительность выходного импульса: от 1 с до 59 мин. Возможность составления программы на отдельный заданный день. - - многофункциональные годовые таймеры. Программирование временных периодов в течение года. Программирование с клавиатуры или с помощью ключа- программатора. - таймеры для управления наружным освещением. Питание 230В, 50/60Гц. Время работы при исчезновении внешнего питания 6 лет. Коммутационная способность 16А. |