Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плиты перекрытия | Плиты перекрытия железобетонные по серии 3.006.1-8 |
| 2 | Люк | # Люки чугунные должны иметь характеристику: люк канализационный, чугунный, тяжелый, вес не более 106 кг, нагрузка не менее 15 т. |
| 3 | Бетон | Бетон должен иметь характеристику: бетон тяжелый, класс В15 (М200) обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Морозостойкость не ниже F75 и не выше F-150, средняя прочность не менее 196 кгс/см. |