Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» мая 2013г.                                                                                         № 0187300005813000139

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение  работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Детский сад на 140 мест в городе Югорске»  (запрос котировок от 17 апреля 2013 года № 825, номер извещения на официальном сайте: 0187300005813000139).

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «19» апреля 2013 года.

4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем работ – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2  Срок  выполнения работ: 2 месяца с даты  заключения муниципального контракта.

4.3 Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата по контракту производится в течение 90 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки рабочей документации с приложением к нему комплекта рабочей документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

4.4 Максимальная  цена муниципального  контракта:  411 107  рублей.

4.5 Источник финансирования:  бюджет города Югорска на  2013 год.

4.6 В стоимость работ должны быть включены затраты на выполнение работ по корректировке рабочего проекта, затраты на согласование эксплуатирующих организаций ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком», затраты на получение положительного   заключения о достоверности стоимости строительства  объекта, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок  («06» мая 2013 г. 13 часов 00 минут) были поданы 2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Артвилль» | пр.Ильича, д.13а, офис 412, г.Первоуральск | 24.04.2013 14 часов 39 мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Специндустрия» | 628263, ул. Заводская, 44, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия | 06.05.2013 11 часов 35 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила ее и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 349 000 рублей.

6.2. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта, которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника | Общество с ограниченной ответственностью «Специндустрия» | Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Артвилль» |
| 2. | Цена муниципального контракта, руб. | 349 000 | 350 000 |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «07» мая 2013г. № 0187300005813000139 | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «07» мая 2013г. № 0187300005813000139 |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________В.К.Бандурин

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                                _____________ Л.С. Скороходова

Секретарь Е.Р. Луллис

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок                                                                                                                                                                                                                                                                                                от  «07» мая  2013г. № 0187300005813000139

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

на выполнение  работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Детский сад на 140 мест в городе Югорске»  (запрос котировок от 17 апреля 2013 года № 825, номер извещения на официальном сайте: 0187300005813000139).

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| № п/п | Наименование работ | Характеристика выполняемых работ |  | Участники размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ООО «Инжиниринговая компания «Артвилль», г. Первоуральск | ООО «Специндустрия», г. Югорск |
| 1 | Выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Детский сад на 140 мест в городе Югорске». | Выполнение работ производится на основании задания на проектирование |  | согласен | согласен |
|  |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |  |  |
|  |  | Функциональное назначение и проектная мощность | Вид детского сада – общеразвивающий Направление развития воспитанников – всестороннее развитие дошкольников Вместимость - 140 детей. Пропускная способность – 7 групп, наполняемостью по 20 детей, возраст детей с 3-х лет до 7 лет. |  |  |
|  |  | Сведения об участке строительства | Площадь земельного участка – 6000м2; Месторасположение – Ханты- Мансийский автономный округ город Югорск ул. Лунная ,4 ( строительный). Градостроительный план земельного участка №RU86322000 077 от 29.05.2008г Кадастровый паспорт земельного участка 86:22:0003002:1073 от 28.04.2008г Наличие зданий и сооружений , подлежащих сносу – отсутствуют . |  |  |
|  |  | Указание о выделении этапов строительства объекта их состав | Без выделения этапов строительства |  |  |
|  |  | Категория сложности объекта | II – уровень ответственности здания (Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г №384-ФЗ Технический регламент Технический регламент о безопасности зданий и сооружений) |  |  |
|  |  | Требование к составу работ и содержанию проектной документации | Предоставить откорректированный рабочий проект в соответствии с требованиями ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», в объёме необходимом для реализации в процессе строительства технологических решений. -Пояснительная записка (ПЗ) -Архитектурно- строительные решения(АС) -Водоснабжение и канализация (ВК) -Отопление вентиляция и кондиционирование (ОВ) - Технологические решения (ТХ) -Сети связи, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре (СС) - Система электроснабжения -Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ) - Смета на строительство (СМ) |  |  |
|  |  | Архитектурные решения | Количество этажей-2 Обеспечить комфортность помещений. Внутреннюю отделку помещений выполнить согласно технического задания заказчика, СаНПиН, и Предписания Жилстройнадзор Югры |  |  |
|  |  | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Фундаменты – свайные железобетонные; Наружные стены - кирпичные; Внутренние стены - кирпичные; Перегородки - кирпичные; Крыша - скатная, чердачная с наружным водоотводом; Кровля - металл черепица в комплекте с водосточной системой; Перекрытие - ж/бетонные пустотные плиты; Лестницы - сборные железобетонные; Окна - металлопластик; Двери внутренние - деревянные, стеклопластиковые; Двери наружные - алюминиевые, металлические; Наружная отделка - покраска по штукатурке; Внутренняя отделка: Стены - улучшенная водоэмульсионная окраска различных цветов, виниловые обои, пластиковые панели , керамическая плитка; Потолки - подвесные по металлическому каркасу, реечные пластиковые, окраска водоэмульсионная; Полы- бетон, керамогранитные плиты, керамическая плитка, линолеум, паркет. Цветовое решение интерьеров, естественное и искусственное освещение решаются с учетом современных требований архитектуры и применением новых отделочных материалов. Отделку помещений принять с учетом технологических и эстетических требований. |  |  |
|  |  | Технологические решения и оборудование | Применить оборудование отечественного и импортного производства, согласовать с эксплуатирующими организациями. |  |  |
|  |  | Инженерные системы здания | Требования к инженерным системам здания выполнить, согласно технического задания заказчика. |  |  |
|  |  | Энергоэффективность | Разработка раздела не требуется |  |  |
|  |  | Охрана окружающей среды | Разработка раздела не требуется |  |  |
|  |  | Требование о выполнении противопожарных мероприятий | Предусмотреть проектом категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ для отдельных производственных и складских помещений. (п.20 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением РФ от 25 апреля 2012г №390). |  |  |
|  |  | Требование к составу сметной документации | Откорректировать сметную документацию на основе действующей территориальной сметной нормативной базы (ТСН в редакции 2010)входящий в федеральный реестр сметных нормативов с перерасчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам Ханты- Мансийского автономного округа –Югры. - Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001года на основе действующих территориальных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности стоимости строительства . - Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001 года в программе Excel, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбом) согласовать с заказчиком. Исходные данные для составления сметной документации предоставляются заказчиком после заключения муниципального контракта. |  |  |
|  |  | Требования к оформлению и сдаче рабочей документации | Рабочий проект оформить в соответствии с ГОСТ Р21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009 Количество выдаваемой рабочей документации - 5 экз. на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам. - 1 экз. на электронном носителе в формате PDF. Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате «Гранд Смета» («Смета плюс») и Excel. |  |  |
|  |  | Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объёме для проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальное вложение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры». (Постановление Правительства ХМАО-Югры №124-п от 14.04.2011г «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальное вложение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры».) Информация о ходе рассмотрения и согласования предоставляется проектной организацией Заказчику с приложением писем экспертного органа. Предоставить Заказчику положительное заключение о достоверности стоимости строительства объекта. Проектная организация по поручению Заказчика предоставляет согласование эксплуатирующих организаций ОАО «Юграгаз», ООО «Югоскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Ростелеком» . |  |  |
|  |  | Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработка раздела не требуется |  |  |
|  |  | Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | -Работы в составе инженерных изысканий -Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. -Работы по подготовке архитектурных решений -Работы по подготовке сведений и проектных решений внутренних инженерных систем. -Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно- технического обеспечения -Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений -Работы по подготовке технологических решений -Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. -Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. -Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. -Работы по подготовке проектов организации строительства. |  |  |
| Цена муниципального контракта, руб. |  | Максимальная цена муниципального контракта: 411 107 |  | 350 000 | 349 000 |
| Требование к участнику размещения заказа |  | - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  | отсутствует | отсутствует |
|  |  | - соответствие участника размещения заказа субъектам малого предпринимательства |  | соответствует | соответствует |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  | - оплата по контракту производится в течение 90 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки рабочей документации с приложением к нему комплекта рабочей документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств |  | согласен | согласен |
| Срок выполнения работ |  | -2 месяца с даты заключения муниципального контракта |  |  |  |
| Объем предоставления гарантии качества выполненных работ |  | - выполнение работ производится в соответствии с требованиями задания на проектирование, включая выполнение работ по корректировке рабочего проекта, согласно действующих нормативных документов |  |  |  |