| Приложение 2 к извещению об осуществлении закупки Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту отмостки здания Администрации города Югорска Сметная стоимость; (37,28); тыс.руб.. в том числе:. строительных работ; (31,07); тыс.руб.; Средства на оплату труда рабочих; (0,14); тыс.руб.. монтажных работ; (0); тыс.руб.; Нормативные затраты труда рабочих; 16,83; чел.час.. оборудования; (0); тыс.руб.; Нормативные затраты труда машинистов; 2,34; чел.час.. прочих затрат; (0); тыс.руб.. № п/п; Обоснование; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество; Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.; Индексы; Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.. на единицу; коэффициенты; всего с учетом коэффициентов; на единицу; коэффициенты; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Раздел 1. Ремонт отмостки. 1; ФЕР01-01-031-01 применительно; Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1; 1000 м3; 0,00434; 1; 0,00434. Объем=4,34 / 1000. 2; ЭМ; 827,64; 3,59. 3; в т.ч. ОТм; 118,80; 0,52. ЗТм; чел.-ч; 8,8; 0,038192. Итого по расценке; 827,64; 3,59. ФОТ; 0,52. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1; НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом; %; 93; 93; 0,48. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1; СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом; %; 46; 46; 0,24. Всего по позиции; 4,31. 2; ФССЦпг-01-01-01-039; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной); 1 т груза; 6,076; 1; 6,076; 3,96; 24,06. (Погрузо-разгрузочные работы). Объем=4,34*1,4. Всего по позиции; 24,06. 3; ФССЦпг-03-21-01-010; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза; 6,076; 1; 6,076; 11,42; 69,39. Объем=4,34*1,4. Всего по позиции; 69,39. 4; ФЕР27-04-001-04; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3; 0,01973; 1; 0,01973. Объем=1,973 / 100. 1; ОТ; 173,23; 3,42. 2; ЭМ; 5 268,76; 103,95. 3; в т.ч. ОТм; 267,67; 5,28. 4; М; 17,08; 0,34. ЗТ; чел.-ч; 21,6; 0,426168. ЗТм; чел.-ч; 20,6; 0,406438. Итого по расценке; 5 459,07; 107,71. ФОТ; 8,70. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021); НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 12,88. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022); СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 11,66. Всего по позиции; 132,25. 5; ФССЦ-02.2.05.04-1697; Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2; м3; 2,50571; 1; 2,50571; 185,49; 464,78. (Материалы для строительных работ). Объем=1,973*1,27. Всего по позиции; 464,78. 6; ФЕР27-06-002-17; Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см; 1000 м2; 0,01973; 1; 0,01973. Объем=19,73 / 1000. 1; ОТ; 2 554,92; 50,41. 2; ЭМ; 3 667,91; 72,37. 3; в т.ч. ОТм; 557,20; 10,99. 4; М; 6 050,14; 119,37. ЗТ; чел.-ч; 302; 5,95846. ЗТм; чел.-ч; 48,23; 0,9515779. Итого по расценке; 12 272,97; 242,15. ФОТ; 61,40. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021); НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 90,87. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022); СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 82,28. Всего по позиции; 415,30. 7; ФЕР27-06-002-18; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17; 1000 м2; -0,01973; 1; -0,01973. Объем=-19,73 / 1000. толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8). 1; ОТ; 44,84; 8; -7,08. 2; ЭМ; 42,07; 8; -6,64. 3; в т.ч. ОТм; 15,88; 8; -2,51. 4; М; 45,00; 8; -7,10. ЗТ; чел.-ч; 5,3; 8; -0,836552. ЗТм; чел.-ч; 1,36; 8; -0,2146624. Итого по расценке; 131,91; -20,82. ФОТ; -9,59. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021); НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; -14,19. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022); СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; -12,85. Всего по позиции; -47,86. 8; ФССЦ-04.1.02.05-0008; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300); м3; 2,414952; 1; 2,414952; 700,00; 1 690,47. (Материалы для строительных работ). Всего по позиции; 1 690,47. 9; ФЕР27-06-009-01 применительно; Укладка сетки стеклопластиковой КСП-2 - Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие; 1000 м2; 0,01973; 1; 0,01973. Объем=19,73 / 1000. 1; ОТ; 103,40; 2,04. 2; ЭМ; 13,99; 0,28. 3; в т.ч. ОТм; 1,99; 0,04. ЗТ; чел.-ч; 11,4; 0,224922. ЗТм; чел.-ч; 0,16; 0,0031568. Итого по расценке; 117,39; 2,32. ФОТ; 2,08. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021); НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 3,08. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022); СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 2,79. Всего по позиции; 8,19. 10; Прайс-лист; Стеклопластиковая сетка КСП-2 150×150 – 6 мм; м2; 21,7; 1; 21,7; 155,84; 210,31; 16,08; 3 381,73. (Материалы для строительных работ). Цена=178,00/1,2*1,03*1,02. Всего по позиции; 210,31; 3 381,73. 11; ФЕРр68-12-5; Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных; 100 м3; 0,0151; 1; 0,0151. Объем=1,51 / 100. 1; ОТ; 400,46; 6,05. 2; ЭМ; 1 148,79; 17,35. 3; в т.ч. ОТм; 144,86; 2,19. ЗТ; чел.-ч; 49,5; 0,74745. ЗТм; чел.-ч; 10,73; 0,162023. Итого по расценке; 1 549,25; 23,40. ФОТ; 8,24. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102; НР Благоустройство (ремонтно-строительные); %; 103; 103; 8,49. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102; СП Благоустройство (ремонтно-строительные); %; 54; 54; 4,45. Всего по позиции; 36,34. 12; ФЕР46-08-010-01; Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных; м3; 1,134; 1; 1,134. Объем=56,7*0,02. 1; ОТ; 79,45; 90,10. 2; ЭМ; 57,82; 65,57. 3; в т.ч. ОТм; 10,21; 11,58. ЗТ; чел.-ч; 9,09; 10,30806. ЗТм; чел.-ч; 0,88; 0,99792. Итого по расценке; 137,27; 155,67. ФОТ; 101,68. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1; НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов; %; 104; 104; 105,75. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1; СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов; %; 59; 59; 59,99. Всего по позиции; 321,41. 13; ФССЦ-04.3.02.09-0886; Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона, марка: "КТ трон-3" (ремонтный состав); кг; 2041,2; 1; 2041,2; 13,59; 27 739,91. (Материалы для строительных работ). Объем=56,7*0,02*1800. Всего по позиции; 27 739,91. Итоги по смете:. Итого прямые затраты (справочно); 30 712,94. в том числе:. Оплата труда рабочих; 144,94. Эксплуатация машин; 325,86. в том числе оплата труда машинистов (Отм); 28,09. Материалы; 30 242,14. Строительные работы; 31 068,86; 499 587,27. (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1; Строительные работы; 30 999,47; 16,08; 498 471,48. в том числе:. оплата труда; 144,94. эксплуатация машин и механизмов; 256,47. в том числе оплата труда машинистов (ОТм); 28,09. материалы; 30 242,14. накладные расходы; 207,36. сметная прибыль; 148,56. (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1; Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ; 69,39; 16,08; 1 115,79. Итого ФОТ (справочно); 173,03. Итого накладные расходы (справочно); 207,36. Итого сметная прибыль (справочно); 148,56. НДС 20%; 6 213,77; 99 917,45. ВСЕГО по смете; 37 282,63; 599 504,72. |  |

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 599 504 (пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот четыре) рубля 72 копейки.