Разъяснение положений

документации об аукционе

Электронный аукцион  № 0187300005819000020 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске" 3,4,5 этап.

- Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

Согласно Письму ФАС России от 1 июля 2016 года N ИА/44536/16 в случае установления заказчиком в документации требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Так, по позиции №4 «Труба канализационная» Приложения № 2 к Техническому заданию документации об аукционе (далее – Приложение) Заказчиком установлены следующие требования:

«диаметр – 160 мм (неизменяемое значение),

толщина стенки 4 мм (неизменяемое значение).

Номинальная кольцевая жесткость -  SN4 или  SN8 или SN16.

В соответствии с ГОСТ 32413-2013 и  ГОСТ Р 54475-2011».

Однако, согласно Таблице 2 ГОСТ 32413-2013 «Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические условия» толщиной стенки 4 мм обладают трубы с номинальным наружным диаметром 160 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN4.

При этом, значения содержащиеся в документации об аукционе позволяют участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, но в свою очередь соответствуют требованиям документации об аукционе, например значение SN8 или SN16 по показателю номинальная кольцевая жесткость.

Аналогичные нарушения содержится в позициях №5 и №6 Приложения.

По позиции №23 «Плита днища» Приложения Заказчиком установлены неисполнимые требования к материалам, которые не позволяют участникам закупки подготовить первую часть заявки на участие в аукционе:

«диаметр изделия – не менее 1500 мм и не более 2000 мм., высота 120 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8020-2016».

Однако, согласно Приложению Б ГОСТ 8020-2016 высота плиты днища должна составлять 100 мм.

Таким образом, участникам закупки не предоставляется возможным указать в первой части заявки на участие показатель высоты плит (120 мм), одновременно соответствующий требованиям документации об аукционе и требованиям стандарта «ГОСТ».

По позиции №26 «Кольцо опорное» Приложения Заказчиком установлено:

«диаметр внутренний 560 мм (неизменяемое значение), диаметр внешний 840 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8020-2016».

Однако, согласно Приложению Б ГОСТ 8020-2016 внутренний диаметр кольца должен составлять 700 мм.

Таким образом, участникам закупки не предоставляется возможным указать в первой части заявки на участие показатель внутреннего диаметра колец (560 мм), одновременно соответствующий требованиям документации об аукционе и требованиям стандарта «ГОСТ».

По позиции №35 «Горячекатаная арматурная сталь» Приложения Заказчиком установлено:

«Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 34028-2016».

Однако, согласно пункту 4.1.4. ГОСТ 34028-2016 арматурный прокат классифицируют на следующие классы: А240, А400, А500, А600, Ап600, А800, А1000.

Таким образом, участникам закупки не предоставляется возможным указать в первой части заявки на участие показатель класса арматурной стали (А-III), одновременно соответствующий требованиям документации об аукционе и требованиям стандарта «ГОСТ».

Кроме того, по позиции №8 «Бетон» Приложения Заказчиком установлены нестандартные требования, которые не предусмотрены государственным стандартом ГОСТ 26633-2015, а именно: «Морозостойкость не ниже F150».

Согласно ГОСТ 26633-2015 по морозостойкости бетоны подразделяют на марки:

- по первому базовому методу: F150, F175, F1100, F1150, F1200, F1300 и т.д;

- по второму базовому методу: F2100, F2150, F2200, F2300, F2400, F2500.

С учетом изложенного, считаем действия Заказчика нарушают требования пункта 2 части 1 статьи 33 и пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе, вводят участников закупки в заблуждение, не позволяют подготовить заявку на участие надлежащим образом.

Просим устранить нарушения действующего законодательства путем внесения изменений в документацию об аукционе.

На данный запрос разъясняем следующее:

Все товары соответствуют проектной документации на строительство объекта и не противоречат действующему законодательству.

Заместителя главы города -

Директор ДЖКиСК                                                                                                    В.К. Бандурин

Исполнитель: специалист 1 категории ОЭС ДЖКиСК

Сметанина Екатерина Николаевна

тел. 7-43-03