Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«14» марта 2013г.                                                                                        № 0187300005813000066-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6  членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000066 на право заключения гражданско-правового договора  на поставку медицинской мебели для операционного блока.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000066, дата публикации 28.02.2013.

2. Заказчик: Муниципальное  бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 14 марта 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2. Отозваны заявки №4513081, 4513318, 4513906, 4527059.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 4517241 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4527527 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). В таблице «Сведения о товаре» в позиции №28 «Столик инструментальный «гусь» 16 ФР 441 «Vernipoll» (Вернипул) или эквивалент» предоставлены не конкретные показатели товара (несущая конструкция из алюминиевого сплава с 4 ножками на резиновых колесах D не менее 50 мм). Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                    __________________Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от « 14 » марта 2013 года № 0187300005813000066-1

Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора

на поставку  медицинской мебели для операционного блока.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Требуемое значение |  |  |  |  | Наименование участников размещения заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Участник № 4517241 |  | Участник №4527527 |  |
| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Характеристика | Наименование | Характеристика |
| 1 | Шкаф медицинский для хранения медикаментов с сейфом ШМ-1.300 или эквивалент | Запирающий замок на двери, предназначен для хранения медикаментов. На дверях расположены лотки, снабжен сейфом и выдвижной полкой-столиком для записей | шт. | 2 | Шкаф медицинский для хранения медикаментов с сейфом ШМ-1.300 | Запирающий замок на двери, предназначен для хранения медикаментов. На дверях расположены лотки, снабжен сейфом и выдвижной полкой-столиком для записей. Производитель: ООО «Айболит-2000», Россия. | Шкаф медицинский для хранения медикаментов с сейфом ШМ-1.300 Страна производитель Россия | Запирающий замок на двери, предназначен для хранения медикаментов. На дверях расположены лотки, снабжен сейфом и выдвижной полкой-столиком для записей |
| 2 | Стол лабораторный СЛ-2/4 ил эквивалент | Размеры, мм: не менее 1500х600х850 Стол изготовлен на основе каркаса из травмо безопасного алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием или анодированного. Заполнение из химически стойкого пластика толщиной не менее 3 мм с двух сторонним декоративным покрытием. Столешница из МДФ с покрытием из пластика, встроена в корпус. Не менее двух тумб с выдвижными ящиками на роликовых направляющих. Ножки высотой не менее 150 мм. Поставляется в собранном виде в упаковке из гофрокартона. | шт. | 1 | Стол лабораторный СЛ-2/4 | Размеры, мм: 1500х600х850 Стол изготовлен на основе каркаса из травмобезопасного алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием или анодированного. Заполнение из химически стойкого пластика толщиной 3 мм с двух сторонним декоративным покрытием. Столешница из МДФ с покрытием из пластика, встроена в корпус. Две тумбы с выдвижными ящиками на роликовых направляющих. Ножки высотой 150 мм. Поставляется в собранном виде, в упаковке из гофрокартона. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Стол лабораторный СЛ-2/4 Страна производитель Россия | Размеры, мм: 1500х600х850 Стол изготовлен на основе каркаса из травмо безопасного алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием или анодированного. Заполнение из химически стойкого пластика толщиной 3 мм с двух сторонним декоративным покрытием. Столешница из МДФ с покрытием из пластика, встроена в корпус.две тумбы с выдвижными ящиками на роликовых направляющих. Ножки высотой 150 мм. Поставляется в собранном виде в упаковке из гофрокартона. |
| 3 | Емкость-контейнер для химической дезинфекции и стерилизации. С нижним сливом, тележкой ТБ-01, без верхнего поддона. КДС-35-"КРОНТ" или эквивалент | Назначение: для предварительного замачивания и дезинфекции изделий медицинского назначения (шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент). Рабочий объем: не менее 35 л Размер: не менее 890х525х935 мм. | шт. | 2 | Емкость-контейнер для химической дезинфекции и стерилизации. С нижним сливом, тележкой ТБ-01, без верхнего поддона. КДС-35-"КРОНТ" | Назначение: для предварительного замачивания и дезинфекции изделий медицинского назначения (шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент). Рабочий объем: 35 л Размер: 890х525х935 мм. Производитель: ООО «КРОНТ», Россия. | Емкость-контейнер для химической дезинфекции и стерилизации. С нижним сливом, тележкой ТБ-01, без верхнего поддона. КДС-35-"КРОНТ" Страна производитель Россия | Назначение: для предварительного замачивания и дезинфекции изделий медицинского назначения (шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент). Рабочий объем: 35 л Размер: 890х525х935 мм. |
| 4 | Тележка 3-х ярусная ТБ-01-«КРОНТ»-3 (пластик) или эквивалент | Габаритные размеры: не менее 890х525х930 мм; Вес изделия: не более 15,75 кг; Расстояние между поддонами: не менее 320 мм; Внутренние размеры поддона/столешницы: Верхний: не менее 770х400 мм; Нижний: не менее 710х400; Диаметр колес: не менее 100 мм. | шт. | 1 | Тележка 3-х ярусная ТБ-01-«КРОНТ»-3 (пластик) | Габаритные размеры: 890х525х930 мм; Вес изделия: 15,75 кг; Расстояние между поддонами: 320 мм; Внутренние размеры поддона/столешницы: Верхний: 770х400 мм; Нижний: 710х400; Диаметр колес: 100 мм. Производитель: ООО «КРОНТ», Россия. | Тележка 3-х ярусная ТБ-01-«КРОНТ»-3 (пластик) Страна производитель Россия | Габаритные размеры: 890х525х930 мм; Вес изделия: 15,75 кг; Расстояние между поддонами: 320 мм; Внутренние размеры поддона/столешницы: Верхний: 770х400 мм; Нижний: 710х400; Диаметр колес: 100 мм. |
| 5 | Тележка 2-х ярусная ТБ-01-"КРОНТ"-1 (пластик) или эквивалент | Глубина поддона: не менее20 мм (пластик); Габаритные размеры: не менее 890х525х980 мм; Вес изделия: не более 12,9 кг; Расстояние между поддонами: не менее 540 мм; Внутренние размеры поддона/столешницы: не менее 770х400 мм; Диаметр колес: не менее 100 мм. | шт. | 1 | Тележка 2-х ярусная ТБ-01-"КРОНТ"-1 (пластик) | Глубина поддона: 20 мм (пластик); Габаритные размеры: 890х525х980 мм; Вес изделия: 12,9 кг; Расстояние между поддонами: 540 мм; Внутренние размеры поддона/столешницы: 770х400 мм; Диаметр колес: 100 мм. Производитель: ООО «КРОНТ», Россия. | Тележка 2-х ярусная ТБ-01-"КРОНТ"-1(пластик)Страна производитель Россия | Глубина поддона: 20 мм (пластик); Габаритные размеры: 890х525х980 мм; Вес изделия: 12,9 кг; Расстояние между поддонами: 540 мм; Внутренние размеры поддона/столешницы: 770х400 мм; Диаметр колес: 100 мм. |
| 6 | Тележка для перевозки биксов БЮ-706 или эквивалент | Каркас выполнен из тонкостенной трубы с полимерно-порошковым покрытием; Не менее двух полок; Колесо d: не менее 150 мм; Габаритные размеры: не более 1515*640*940 мм. | шт. | 1 | Тележка для перевозки биксов БЮ-706 | Каркас выполнен из тонкостенной трубы с полимерно-порошковым покрытием; Две полки; Колесо d: 150 мм; Габаритные размеры: 1515*640*940 мм. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Тележка для перевозки биксов БЮ-706Страна производитель Россия | Каркас выполнен из тонкостенной трубы с полимерно-порошковым покрытием; 2 полки; Колесо d: 150 мм; Габаритные размеры: 1515*640*940 мм. |
| 7 | Тележка медицинская ТМГ или эквивалент | Тележка для белья из стальной трубы. Габариты В*Ш*Г: не менее 900*700*1100мм. Масса не более 40 кг. | шт. | 1 | Тележка медицинская ТМГ | Тележка для белья из стальной трубы. Габариты В*Ш*Г: 900*700*1100мм. Масса 40 кг. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Тележка медицинская ТМГСтрана производитель Россия | Тележка для белья из стальной трубы. Габариты В*Ш*Г: 900*700*1100мм. Масса 40 кг. |
| 8 | Тележка внутрикорпусная с двумя полками ТВП-"Диакомс" или эквивалент | Тележка предназначена для транспортировки питания пациентам, хозяйственного инвентаря, белья, пищевых отходов, а также медицинских приборов и лекарственных препаратов.Габаритные размеры: Длина: не менее 1000 мм; Ширина: не менее 550 мм; Высота: не менее 920 мм; Тележка состоит из цельно-сварной рамы с двумя полками, установленную на четыре колеса, два из которых, с тормозом; Диаметр колес – не менее 125 мм; Максимально-допустимая равномерная нагрузка – не менее 75 кг; Полки тележки имеют бортики высотой : не менее 40 мм; Масса - 17,5 кг; | шт. | 1 | Тележка внутрикорпусная с двумя полками ТВП-"Диакомс" | Тележка предназначена для транспортировки питания пациентам, хозяйственного инвентаря, белья, пищевых отходов, а также медицинских приборов и лекарственных препаратов. Габаритные размеры: Длина: 1000 мм; Ширина: 550 мм; Высота: 920 мм; Тележка состоит из цельно-сварной рамы с двумя полками, установленную на четыре колеса, два из которых, с тормозом; Диаметр колес – 125 мм; Максимально-допустимая равномерная нагрузка – 75 кг; Полки тележки имеют бортики высотой : 40 мм; Масса - 17,5 кг; Производитель: ООО «Диакомс», Россия. | Тележка внутрикорпусная с двумя полками ТВП-"Диакомс" Страна производитель Россия | Тележка предназначена для транспортировки питания пациентам, хозяйственного инвентаря, белья, пищевых отходов, а также медицинских приборов и лекарственных препаратов.Габаритные размеры: Длина: 1000 мм; Ширина: 550 мм; Высота: 920 мм; Тележка состоит из цельно-сварной рамы с двумя полками, установленную на четыре колеса, два из которых, с тормозом; Диаметр колес –125 мм; Максимально-допустимая равномерная нагрузка – 75 кг; Полки тележки имеют бортики высотой :40 мм; Масса - 17,5 кг; |
| 9 | Стеллаж металлический СТ-011 или эквивалент | Высота – не менее 2000 мм; Длина – не менее 1000 мм; Глубина – не менее 500 мм; Количество полок – не менее 4 шт.; Распределенная нагрузка на полку – не менее 100 кг; Общая вертикальная нагрузка на секцию –не менее 700 кг. | шт. | 1 | Стеллаж металлический СТ-011 | Высота – 2000 мм; Длина – 1000 мм; Глубина – 500 мм; Количество полок – 4 шт.; Распределенная нагрузка на полку – 100 кг; Общая вертикальная нагрузка на секцию – 700 кг. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Стеллаж металлический СТ-011 Страна производитель Россия | Высота 2000 мм; Длина – 1000 мм; Глубина – 500 мм; Количество полок – 4 шт.; Распределенная нагрузка на полку – 100 кг; Общая вертикальная нагрузка на секцию –700 кг. |
| 10 | Стеллаж стационарный медицинский ССМ-01 или эквивалент | Количество полок – не менее 6; номинальная нагрузка на полку - не более 15 кг; габаритные размеры - не более 630 х390х1670 мм; размеры полки – не менее 610х390 мм; масса - не более 11,8 кг; Стеллаж устойчив к дезинфекции химическим методом. | шт. | 1 | Стеллаж стационарный медицинский ССМ-01 | Количество полок – 6; номинальная нагрузка на полку - 15 кг; габаритные размеры - 630 х390х1670 мм; размеры полки – 610х390 мм; масса - 11,8 кг; Стеллаж устойчив к дезинфекции химическим методом. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Стеллаж стационарный медицинский ССМ-01Страна производитель Россия | Количество полок 6; номинальная нагрузка на полку - 15 кг; габаритные размеры - 630 х390х1670 мм; размеры полки – 610х390 мм; масс 11,8 кг; Стеллаж устойчив к дезинфекции химическим методом. |
| 11 | Стеллаж стационарный медицинский ССМ-03 или эквивалент | Количество полок – не менее 6 номинальная нагрузка на полку - не более 15 кг. Габаритные размеры стеллажа не менее: Длинна – 1260 мм Ширина – 400 мм Высота – 1670 мм Размеры полки - 610х390 мм. Стеллаж устойчив к дезинфекции химическим методом. | шт. | 1 | Стеллаж стационарный медицинский ССМ-03 | Количество полок –6, номинальная нагрузка на полку -15 кг. Габаритные размеры стеллажа: Длинна – 1260 мм Ширина – 400 мм Высота – 1670 мм Размеры полки - 610х390 мм. Стеллаж устойчив к дезинфекции химическим методом. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Стеллаж стационарный медицинский ССМ-03 Страна производитель Россия | Количество полок – 6 номинальная нагрузка на полку - 15 кг. Габаритные размеры стеллаж: Длинна – 1260 мм Ширина – 400 мм Высота – 1670 мм Размеры полки - 610х390 мм. Стеллаж устойчив к дезинфекции химическим методом. |
| 12 | Стол-тумба лабораторный СТЛ-1 или эквивалент | Габаритные размеры: Высота не менее 850 мм. Каркас - травмобезопасный. изготовлен из алюминия с бесцветным анодированным покрытием; Заполнение каркаса - ЛДСП светло серого цвета; Столешница - ДСП толщиной не более 22 мм, покрытая бумажно-слоистым пластиком толщиной не менее 0,6 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм; Фасады - ЛДСП не менее 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм; Стол имеет 2 опорные тумбы: не менее 4-х выдвижных ящика и ящик, дверка с полкой. Ящики на роликовых направляющих; Стол установлен на регулируемые опоры; Нагрузка на столешницу, не более - 75 кг; | шт. | 1 | Стол-тумба лабораторный СТЛ-1 | Габаритные размеры: Высота 850 мм. Каркас - травмобезопасный. изготовлен из алюминия с бесцветным анодированным покрытием; Заполнение каркаса - ЛДСП светло серого цвета; Столешница - ДСП толщиной 22 мм, покрытая бумажно-слоистым пластиком толщиной 0,6 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Фасады - ЛДСП 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм; Стол имеет 2 опорные тумбы: 4-х выдвижных ящика и ящик, дверка с полкой. Ящики на роликовых направляющих; Стол установлен на регулируемые опоры; Нагрузка на столешницу, - 75 кг; Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Стол-тумба лабораторный СТЛ-1 Страна производитель Россия | Габаритные размеры: Высота 850 мм. Каркас - травмобезопасный. изготовлен из алюминия с бесцветным анодированным покрытием; Заполнение каркаса - ЛДСП светло серого цвета; Столешница - ДСП толщиной 22 мм, покрытая бумажно-слоистым пластиком толщиной 0,6 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Фасады - ЛДСП н 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм; Стол имеет 2 опорные тумбы: 4-х выдвижных ящика и ящик, дверка с полкой. Ящики на роликовых направляющих; Стол установлен на регулируемые опоры; Нагрузка на столешницу, - 75 кг; |
| 13 | Шкаф для одежды LЕ-41 «Айболит» или эквивалент | Габаритные размеры: Глубина: не менее 500 мм; Ширина: не менее 1130 мм; Высота: не менее 1830 мм. Шкаф покрыт порошковой краской; Шкаф четырёхсекционный, каждая секция оборудована полкой, перекладиной и крючками для одежды; Шкаф комплектуется ключевым замком с двумя ключами от каждой секции; Секции шкафа оборудованы вентиляционными отверстиями | шт. | 2 | Шкаф для одежды LЕ-41 «Айболит» | Габаритные размеры: Глубина: 500 мм; Ширина: 1130 мм; Высота: 1830 мм. Шкаф покрыт порошковой краской; Шкаф четырёх секционный, каждая секция оборудована полкой, перекладиной и крючками для одежды; Шкаф комплектуется ключевым замком с двумя ключами от каждой секции; Секции шкафа оборудованы вентиляционными отверстиями. Производитель: ООО «Айболит-2000», Россия. | Шкаф для одежды LЕ-41 «Айболит» Страна производитель Россия | Габаритные размеры: Глубина: 500 мм; Ширина: 1130 мм; Высота: 1830 мм. Шкаф покрыт порошковой краской; Шкаф четырёхсекционный, каждая секция оборудована полкой, перекладиной и крючками для одежды; Шкаф комплектуется ключевым замком с двумя ключами от каждой секции; Секции шкафа оборудованы вентиляционными отверстиями |
| 14 | Шкаф медицинский ШМ 2.302 или эквивалент | Ширина: не менее 800 мм; глубина не менее 400 мм; высота не менее 1900 мм. Конструктивной особенностью шкафа является отсутствие полостей труднодоступных для дезинфекции. Выполнен из стали толщиной не менее 0,8 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Установлен на регулируемые ножки. Верхняя секция с дверцами из стекла в рамке из анодированного алюминиевого сплава и тремя регулируемыми стеклянными полками. Нижняя с запирающимися дверцами и полкой из стали. | шт. | 1 | Шкаф медицинский ШМ 2.302 | Ширина: 800 мм; глубина 400 мм; высота 1900 мм. Конструктивной особенностью шкафа является отсутствие полостей труднодоступных для дезинфекции. Выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Установлен на регулируемые ножки. Верхняя секция с дверцами из стекла в рамке из анодированного алюминиевого сплава и тремя регулируемыми стеклянными полками. Нижняя с запирающимися дверцами и полкой из стали. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Шкаф медицинский ШМ 2.302 Страна производитель Россия | Ширина: 800 мм; глубина 400 мм; высота 1900 мм. Конструктивной особенностью шкафа является отсутствие полостей труднодоступных для дезинфекции. Выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Установлен на регулируемые ножки. Верхняя секция с дверцами из стекла в рамке из анодированного алюминиевого сплава и тремя регулируемыми стеклянными полками. Нижняя с запирающимися дверцами и полкой из стали. |
| 15 | Шкаф-витрина медицинский ШМ 2.304 или эквивалент | Шкаф выполнен из стального листа толщиной не мене 0,8 мм; Металлические детали покрыты полимерно-порошковой краской; В металлическом корпусе шкафа — не менее 5 стеклянных полок, закрывающихся двумя стеклянными дверками в рамках из алюминиевого профиля; Дверки фиксируются при помощи магнитных держателей и комплектуются ручками; Ножки шкафа регулируемые, что позволяет надёжно устанавливать его на неровной поверхности. Максимальная нагрузка на стеклянную полку — не менее 15 кг; | шт. | 1 | Шкаф-витрина медицинский ШМ 2.304 | Шкаф выполнен из стального листа толщиной 0,8 мм; Металлические детали покрыты полимерно-порошковой краской; В металлическом корпусе шкафа — 5 стеклянных полок, закрывающихся двумя стеклянными дверками в рамках из алюминиевого профиля; Дверки фиксируются при помощи магнитных держателей и комплектуются ручками; Ножки шкафа регулируемые, что позволяет надёжно устанавливать его на неровной поверхности. Максимальная нагрузка на стеклянную полку — 15 кг; Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Шкаф-витрина медицинский ШМ 2.304 Страна производитель Россия | Шкаф выполнен из стального листа толщиной 0,8 мм; Металлические детали покрыты полимерно-порошковой краской; В металлическом корпусе шкафа — 5 стеклянных полок, закрывающихся двумя стеклянными дверками в рамках из алюминиевого профиля; Дверки фиксируются при помощи магнитных держателей и комплектуются ручками; Ножки шкафа регулируемые, что позволяет надёжно устанавливать его на неровной поверхности. Максимальная нагрузка на стеклянную полку — 15 кг; |
| 16 | Шкаф двухстворчатый ШОМ 2/2-02 или эквивалент | Шкаф медицинский двустворчатый для одежды ШОМ 2/2-02. Размеры, мм: 870х580х1800 Выполнен из ламинированной ДСП. Две секции, по пять полок в каждой. Стандартный цвет - белый, возможно изготовление из ЛДСП другого цвета. | шт. | 1 | Шкаф двухстворчатый ШОМ 2/2-02 | Шкаф медицинский двустворчатый для одежды ШОМ 2/2-02. Размеры, мм: 870х580х1800 Выполнен из ламинированной ДСП. Две секции, по пять полок в каждой. Стандартный цвет - белый, изготовление из ЛДСП другого цвета. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Шкаф двухстворчатый ШОМ 2/2-02 Страна производитель Россия | Шкаф медицинский двустворчатый для одежды ШОМ 2/2-02. Размеры, мм: 870х580х1800 Выполнен из ламинированной ДСП. Две секции, по пять полок в каждой. Стандартный цвет - белый, возможно изготовление из ЛДСП другого цвета. |
| 17 | Шкаф медицинский ШМ 2.304 или эквивалент | Выполнен из стали толщиной не менее 0,8 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Установлен на регулируемые ножки. Одна секция с высокими дверцами из стекла в рамке из анодированного алюминиевого сплава и пятью регулируемыми стеклянными полками | шт. | 1 | Шкаф медицинский ШМ 2.304 | Выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Установлен на регулируемые ножки. Одна секция с высокими дверцами из стекла в рамке из анодированного алюминиевого сплава и пятью регулируемыми стеклянными полками. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Шкаф медицинский ШМ 2.304Страна производитель Россия | Выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Установлен на регулируемые ножки. Одна секция с высокими дверцами из стекла в рамке из анодированного алюминиевого сплава и пятью регулируемыми стеклянными полками |
| 18 | Шкаф ШМ-04-"МСК" или эквивалент | Шкаф металлический двухсекционный двухдверный для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов, и других изделий медицинского назначения. Габаритные размеры: Высота – не менее 1750 мм Ширина – не менее 800 мм Глубина –не менее 400 мм; Шкаф выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. В верхней и нижней части - двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки | шт. | 2 | Шкаф ШМ-04-"МСК" | Шкаф металлический двухсекционный двухдверный для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов, и других изделий медицинского назначения. Габаритные размеры: Высота –1750 мм Ширина –800 мм Глубина –400 мм; Шкаф выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. В верхней и нижней части - двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Шкаф ШМ-04-"МСК" Страна производитель Россия | Шкаф металлический двухсекционный двухдверный для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов, и других изделий медицинского назначения. Габаритные размеры: Высота – 1750 мм Ширина – 800 мм Глубина 400 мм; Шкаф выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. В верхней и нижней части - двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки |
| 19 | Шкаф для медлабораторий МСК-649(для уборочного инвентаря) или эквивалент | Габаритные размеры: (ШхГхВ) не менее 500х500х1800 мм. Шкаф имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Установлен – на регулируемые винтовые опоры, которыми основание шкафа выставляется в горизонтальном положении. Двери – металлические, оборудованы замком. | шт. | 2 | Шкаф для медлабораторий МСК-649 (для уборочного инвентаря) | Габаритные размеры: (ШхГхВ) 500х500х1800 мм. Шкаф имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной 0,8 мм, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Установлен – на регулируемые винтовые опоры, которыми основание шкафа выставляется в горизонтальном положении. Двери – металлические, оборудованы замком. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Шкаф для медлабораторий МСК-649(для уборочного инвентаря) Страна производитель Россия | Габаритные размеры: (ШхГхВ) 500х500х1800 мм. Шкаф имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной 0,8 мм, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Установлен – на регулируемые винтовые опоры, которыми основание шкафа выставляется в горизонтальном положении. Двери – металлические, оборудованы замком. |
| 20 | Стол лабораторный угловой СЛУ-1 с полкой или эквивалент | Каркас выполнен из алюминия. Конструкционное заполнение - химически стойкий пластик. Габариты: (ШхГхВ) не менее 600x600x850 мм. | шт. | 1 | Стол лабораторный угловой СЛУ-1 с полкой | Каркас выполнен из алюминия. Конструкционное заполнение - химически стойкий пластик. Габариты: (ШхГхВ) 600x600x850 мм. Производитель: ООО «Айболит-2000», Россия. | Стол лабораторный угловой СЛУ-1 с полкой Страна производитель Россия | Каркас выполнен из алюминия. Конструкционное заполнение - химически стойкий пластик. Габариты: (ШхГхВ) 600x600x850 мм. |
| 21 | Стол лабораторный с двухчашевой мойкой CТМ-2\1 или эквивалент | Габариты: не менее 1260х655х850 мм; Оборудована двухчашевой врезной мойкой, комплектуется смесителем; Подставка– каркас из профильной трубы с полимерным покрытием Столешница – постформинг; Наполнение столов – ламинированная плита не менее 16мм; Кромка – ПВХ не менее 2мм; Опоры регулируемые | шт. | 1 | Стол лабораторный с двухчашевой мойкой CТМ-2\1 | Габариты: 1260х655х850 мм; Оборудована двухчашевой врезной мойкой, комплектуется смесителем; Подставка– каркас из профильной трубы с полимерным покрытием Столешница – постформинг; Наполнение столов – ламинированная плита 16мм; Кромка – ПВХ 2мм; Опоры регулируемые Производитель: ООО «Айболит-2000», Россия. | Стол лабораторный с двухчашевой мойкой CТМ-2\1 Страна производитель Россия | Габариты: 1260х655х850 мм; Оборудована двухчашевой врезной мойкой, комплектуется смесителем; Подставка– каркас из профильной трубы с полимерным покрытием Столешница – постформинг; Наполнение столов – ламинированная плита 16мм; Кромка – ПВХ 2мм; Опоры регулируемые |
| 22 | Стол пеленальный с подогревом | Габаритные размеры стола: 800*700*900мм. Каркас стола полностью изготовлен из ламинированной ДСП. Пеленальный стол должен быть укомплектован матрасом с гигиеническим наматрасником размером не менее 750*650 мм. Для обогрева стола укомплектован матрацем электронагревателем «мягкого тепла», поддерживающего постоянную температуру +36,6°С | шт. | 1 | Стол пеленальный с подогревом | Габаритные размеры стола: 800*700*900мм. Каркас стола полностью изготовлен из ламинированной ДСП. Пеленальный стол укомплектован матрасом с гигиеническим наматрасником размером 750*650 мм. Для обогрева стола укомплектован матрацем электронагревателем «мягкого тепла», поддерживающего постоянную температуру +36,6°С. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Стол пеленальный с подогревомСтрана производитель Россия | Габаритные размеры стола: 800*700*900мм. Каркас стола полностью изготовлен из ламинированной ДСП. Пеленальный стол должен быть укомплектован матрасом с гигиеническимнаматрасником размером 750*650 мм. Для обогрева стола укомплектован матрацем электронагревателем «мягкого тепла», поддерживающего постоянную температуру +36,6°С |
| 23 | Шкаф настенный ШН-П 1000 или эквивалент | Каркас выполнен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием, заполнение: химически-стойкий пластик. Габариты: не менее 1000х350х500 мм | шт. | 2 | Шкаф настенный ШН-П 1000 | Каркас выполнен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием, заполнение: химически-стойкий пластик. Габариты: 1000х350х500 мм Производитель: ООО «Айболит-2000», Россия. | Шкаф настенный ШН-П 1000 Страна производитель Россия | Каркас выполнен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием, заполнение: химически-стойкий пластик. Габариты: 1000х350х500 мм |
| 24 | Табурет винтовой с опорой для ног «Айболит» или эквивалент | Каркас табурета изготовлен из стали с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье обтянуто искусственной кожей. Опора для ног. Регулировка по высоте с помощью винта с фиксирующей контр-гайкой от 400 до 560 мм. | шт. | 5 | Табурет винтовой с опорой для ног «Айболит» | Каркас табурета изготовлен из стали с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье обтянуто искусственной кожей. Опора для ног. Регулировка по высоте с помощью винта с фиксирующей контр-гайкой от 400 до 560 мм. Производитель: ООО «Айболит-2000», Россия. | Табурет винтовой с опорой для ног «Айболит» Страна производитель Россия | Каркас табурета изготовлен из стали с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье обтянуто искусственной кожей. Опора для ног. Регулировка по высоте с помощью винта с фиксирующей контр-гайкой от 400 до 560 мм. |
| 25 | Стол-тележка инструментальный СИ-5 или эквивалент | Предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных. Каркас столика - разборный, выполнен из стальных труб прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Две полки изготовлены из нержавеющей стали. По периметру полок предусмотрены бортики, препятствующие случайному падению медикаментов, инструментов и других приспособлений. Основание столика установлено на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 50 мм. Технические данные: длина –не менее 710 мм; ширина –не менее 515 мм; допускаемая нагрузка - не более 25 кг. | шт. | 1 | Стол-тележка инструментальный СИ-5 | Предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных. Каркас столика - разборный, выполнен из стальных труб прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Две полки изготовлены из нержавеющей стали. По периметру полок предусмотрены бортики, препятствующие случайному падению медикаментов, инструментов и других приспособлений. Основание столика установлено на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 50 мм. Технические данные: длина –710 мм; ширина –515 мм; допускаемая нагрузка - 25 кг. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Стол-тележка инструментальный СИ-5Страна производитель Россия | Предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных. Каркас столика - разборный, выполнен из стальных труб прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Две полки изготовлены из нержавеющей стали. По периметру полок предусмотрены бортики, препятствующие случайному падению медикаментов, инструментов и других приспособлений. Основание столика установлено на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 50 мм. Технические данные: длина – 710 мм; ширина – 515 мм; допускаемая нагрузка - 25 кг. |
| 26 | Шкаф для хранения биксов ШХБ-Л-04"ЛАВКОР" или эквивалент | Габаритные размеры: Ширина: не менее 800мм; Глубина не менее 426мм; Высота: не менее 1866 мм; Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, обрамлённой кромкой ПВХ не менее 0,4мм; Шкаф двустворчатый, имеет 2 отделения; Верхнее отделение - 1 полка, нижнее - 1 полка из ЛДСП толщиной не менее 16 мм с кромкой; ПВХ не менее 0,4 мм, фасады - ЛДСП толщиной не менее 16 мм с кромкой ПВХ не менее 2 мм | шт. | 1 | Шкаф для хранения биксов ШХБ-Л-04"ЛАВКОР" | Габаритные размеры: Ширина: 800мм; Глубина 426мм; Высота: 1866 мм; Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, обрамлённой кромкой ПВХ 0,4мм; Шкаф двустворчатый, имеет 2 отделения; Верхнее отделение - 1 полка, нижнее - 1 полка из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой; ПВХ 0,4 мм, фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 2 мм. Производитель: ООО «Промторг», Россия. | Шкаф для хранения биксов ШХБ-Л-04"ЛАВКОР"Страна производитель Россия | Габаритные размеры: Ширина: 800мм; Глубина 426мм; Высота: 1866 мм; Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, обрамлённой кромкой ПВХ 0,4мм; Шкаф двустворчатый, имеет 2 отделения; Верхнее отделение - 1 полка, нижнее - 1 полка из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой; ПВХ0,4 мм, фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 2 мм |
| 27 | Столик для операционной сестры 16-FP-441 или эквивалент | Столик для операционной сестры из нержавеющей стали Высота: от 900 до 1320 мм; Ширина: не менее 480 мм; Длина: не менее 710мм; колеса 50 мм; колеса из резины с тормозом. 4 колеса. Угол поворота рабочей поверхности не менее 130° | шт. | 1 | Столик для операционной сестры 16-FP-441 | Столик для операционной сестры из нержавеющей стали Высота: от 900 до 1320 мм; Ширина: 480 мм; Длина: 710мм; колеса 50 мм; колеса из резины с тормозом. 4 колеса. Угол поворота рабочей поверхности 130° Производитель: Vernipoll (Верниполл) Страна: Италия. | Столик для операционной сестры 16-FP-441 Страна производитель Россия | Столик для операционной сестры из нержавеющей стали Высота: от 900 до 1320 мм; Ширина: 480 мм; Длина: 710мм; колеса 50 мм; колеса из резины с тормозом. 4 колеса. Угол поворота рабочей поверхности 130° |
| 28 | Столик инструментальный «гусь» 16 ФР 441 «Vernipoll» (Вернипул) или эквивалент | Столешница выполнена полностью из нержавеющей стали, несущая конструкция из алюминиевого сплава с 4 ножками на резиновых колесах D не менее50 мм. Регулирование высоты осуществляется при помощи винта, установленного на ножке стола. Размеры рабочей поверхности, мм: не менее 660x440x20; Размеры, мм: не менее 750х450х930. | шт. | 1 | Столик инструментальный «гусь» 16 ФР 441 «Vernipoll» (Вернипул) | Столешница выполнена полностью из нержавеющей стали, несущая конструкция из алюминиевого сплава с 4 ножками на резиновых колесах D 50 мм. Регулирование высоты осуществляется при помощи винта, установленного на ножке стола. Размеры рабочей поверхности, мм: 660x440x20; Размеры, мм: 750х450х930. Производитель: Vernipoll (Верниполл) Страна: Италия. | Столик инструментальный «гусь» 16 ФР 441 «Vernipoll» (Вернипул)Страна производитель Россия | Столешница выполнена полностью из нержавеющей стали, несущая конструкция из алюминиевого сплава с 4 ножками на резиновых колесах D не менее 50 мм. Регулирование высоты осуществляется при помощи винта, установленного на ножке стола. Размеры рабочей поверхности, мм: 660x440x20; Размеры, мм 750х450х930. |
| 29 | Тележка медицинская со съемной панелью ТБС-01 с матрасом или эквивалент | Предназначена для перевозки больных внутри больничных корпусов. Каркас тележки выполнен из стальных труб круглого сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Носилки - съемные, оснащены ручками (для перемещения) и ножками (для установки на пол). Ложе - двухсекционное, изготовлено из стального листа с полимерно-порошковым покрытием. По желанию Заказчика, ложе может быть выполнено из цельнометаллического листа. Кроме съемных носилок, на тележку можно установить складные санитарные носилки с брезентовым полотнищем или носилки скорой помощи, при этом облегчается доставка больного в помещение приемного отделения лечебного учреждения. Угловые роликовые бамперы - пластмассовые, диаметром 100 мм. Технические характеристики длина, мм- не менее 2100; ширина, мм- не менее 605; высота, мм- не менее 800; допускаемая нагрузка, кг – не менее 160. | шт. | 1 | Тележка медицинская со съемной панелью ТБС-01 с матрасом | Предназначена для перевозки больных внутри больничных корпусов. Каркас тележки выполнен из стальных труб круглого сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Носилки - съемные, оснащены ручками (для перемещения) и ножками (для установки на пол). Ложе - двухсекционное, изготовлено из стального листа с полимерно-порошковым покрытием. Кроме съемных носилок, на тележку устанавливаются складные санитарные носилки с брезентовым полотнищем или носилки скорой помощи, при этом облегчается доставка больного в помещение приемного отделения лечебного учреждения. Угловые роликовые бамперы - пластмассовые, диаметром 100 мм. Технические характеристики длина, мм- 2100; ширина, мм- 605; высота, мм- 800; допускаемая нагрузка, кг – 160. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Тележка медицинская со съемной панелью ТБС-01 с матрасом Страна производитель Россия | Предназначена для перевозки больных внутри больничных корпусов. Каркас тележки выполнен из стальных труб круглого сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Носилки - съемные, оснащены ручками (для перемещения) и ножками (для установки на пол). Ложе - двухсекционное, изготовлено из стального листа с полимерно-порошковым покрытием. По желанию Заказчика, ложе может быть выполнено из цельнометаллического листа. конструкцией носилок предусмотрено, что кроме съемных носилок, на тележку можно установить складные санитарные носилки с брезентовым полотнищем , носилки скорой помощи, при этом облегчается доставка больного в помещение приемного отделения лечебного учреждения. Угловые роликовые бамперы - пластмассовые, диаметром 100 мм. Технические характеристики длина, мм- 2100; ширина, мм- 605; высота, мм- 800; допускаемая нагрузка, кг – 160. |
| 30 | Шкаф для уборного инвентаря разборный МЕТ Эссен 1 МУ или эквивалент | Дверь шкафа выполнена на быстросъемных подпружиненных креплениях, имеет возможность быстрой смены как для «правого» так и для «левого» открывания: В дверце шкафа, а также на стенках шкафа предусмотрена возможность установки крючков для подвески одежды и инвентаря. На стенке шкафа имеются держатели для швабр двух типоразмеров. Все полки регулируются по высоте. Эпоксидно-полимерная порошковая окраска, защищенная от царапин, со специально разработанным внешним слоем. РАЗМЕРЫ: Высота – не менее 180 см; Ширина –не менее 50 см; Глубина – не менее 50 см. | шт. | 1 | Шкаф для уборного инвентаря разборный МЕТ Эссен 1 МУ | Дверь шкафа выполнена на быстросъемных подпружиненных креплениях, имеет возможность быстрой смены как для «правого» так и для «левого» открывания: В дверце шкафа, а также на стенках шкафа предусмотрена возможность установки крючков для подвески одежды и инвентаря. На стенке шкафа имеются держатели для швабр двух типоразмеров. Все полки регулируются по высоте. Эпоксидно-полимерная порошковая окраска, защищенная от царапин, со специально разработанным внешним слоем. РАЗМЕРЫ: Высота –180 см; Ширина –50 см; Глубина –50 см. Производитель: ООО «Промторг», Россия. | Шкаф для уборного инвентаря разборный МЕТ Эссен 1 МУ Страна производитель Россия | Дверь шкафа выполнена на быстросъемных подпружиненных креплениях, имеет возможность быстрой смены как для «правого» так и для «левого» открывания: В дверце шкафа, а также на стенках шкафа предусмотрена возможность установки крючков для подвески одежды и инвентаря. На стенке шкафа имеются держатели для швабр двух типоразмеров. Все полки регулируются по высоте. Эпоксидно-полимерная порошковая окраска, защищенная от царапин, со специально разработанным внешним слоем. РАЗМЕРЫ: Высота – 180 см; Ширина – 50 см; Глубина – 50 см. |
| 31 | Столик инструментальный для анестезиолога СИа560-МСК или эквивалент | Столик инструментальный для анестезиолога полностью изготовлен из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Три выдвижных ящика, на телескопических направляющих. Верхний ящик - с замком. Колеса - самоориентирующиеся, D не менее 100 мм, 2 колеса с автономным тормозным устройством. Боковая ручка для перемещения - в комплекте. Бортики - ограждения по трем сторонам периметра столешницы. Габаритные размеры: Высота - не мене 900 мм; Ширина – не менее 450 мм; Глубина – не менее 600 мм. | шт. | 1 | Столик инструментальный для анестезиолога СИа560-МСК | Столик инструментальный для анестезиолога полностью изготовлен из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Три выдвижных ящика, на телескопических направляющих. Верхний ящик - с замком. Колеса - самоориентирующиеся, D 100 мм, 2 колеса с автономным тормозным устройством. Боковая ручка для перемещения - в комплекте. Бортики - ограждения по трем сторонам периметра столешницы. Габаритные размеры: Высота - 900 мм; Ширина –450 мм; Глубина –600 мм. Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Столик инструментальный для анестезиолога СИа560-МСК Страна производитель Россия | Столик инструментальный для анестезиолога полностью изготовлен из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Три выдвижных ящика, на телескопических направляющих. Верхний ящик - с замком. Колеса - самоориентирующиеся, D 100 мм, 2 колеса с автономным тормозным устройством. Боковая ручка для перемещения - в комплекте. Бортики - ограждения по трем сторонам периметра столешницы. Габаритные размеры: Высота - 900 мм; Ширина 450 мм; Глубина – 600 мм. |
| 32 | Стол палатный | Основание изготовлено из стали с полимерно-порошковым покрытием. Столешница из ламинированной ДСП с кромкой ПВХ не менее 2 мм (СП/л) или из ДСП с покрытием из пластика (СП/п) Габаритные размеры: не менее 900 х 700 х 730 мм. | шт. | 1 | Стол палатный | Основание изготовлено из стали с полимерно-порошковым покрытием. Столешница из ламинированной ДСП с кромкой ПВХ 2 мм (СП/л) или из ДСП с покрытием из пластика (СП/п) Габаритные размеры: 900 х 700 х 730 мм. Производитель: ООО «Айболит-2000», Россия. | Стол палатный Страна производитель Россия | Основание изготовлено из стали с полимерно-порошковым покрытием. Столешница из ламинированной ДСП с кромкой ПВХ 2 мм (СП/л) Габаритные размеры: 900 х 700 х 730 мм |
| 33 | Вешалка напольная | Габаритные размеры (ШхГхВ) не менее 675x675x1770 мм | шт | 3 | Вешалка напольная | Габаритные размеры (ШхГхВ) 675x675x1770 мм Производитель: ООО «МЕГИ», Россия. | Вешалка напольная Страна производитель Россия | Габаритные размеры (ШхГхВ) 675x675x1770 мм |