Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту фасадов МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 12.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01 августа 2020 года;

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Требования  по охране окружающей среды на период выполнения работ

При производстве  работ руководствоваться требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением № 1)».

По мере возможности, применять механизмы бесшумного действия (с электроприводом).

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет. Вывоз мусора осуществляется ежедневно, в отведенные для этого места, без захламления территории учреждения и порчи прилегающей территории.

После завершения работ Подрядчик в течение трех дней должен вывезти с места проведения работ, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.

Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование материала | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дюбель-гвоздь | Дюбель-гвоздь состоит из дюбеля диаметром не менее 8 мм, длиной не менее 100 мм с потайным бортиком, и шурупа диаметром не менее 5 мм, длиной не менее 105 мм с потайной головкой и шлицем PZ2. |
| 2 | Сетка сварная | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром стержней не мене 3,0 мм, легкие с поперечными стержнями на всю ширину сетки; без покрытия. Ячейка 30х30 мм (неизменяемое значение) В соответствии с ГОСТ 23279-2012. |
| 3 | Раствор | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3 Класс по применяемым вяжущим: простые или сложные. Тип: тяжелый или лёгкий. В соответствии с ГОСТ 28013-98 |
| 4 | Грунтовка акриловая | Грунтовка акриловая - глубокопроникающая акриловая грунтовка. Цвет грунтовки должен быть белый. # Покрытие должно быть однородное бесцветное без кратеров, пор и морщин. Расход грунтовки, нанесенной в один слой на кирпичные, каменные и бетонные поверхности, не менее 0,12 кг/м2 (неизменяемое значение). Температура окружающей среды при обработке не ниже +5°С (неизменяемое значение). # В соответствии с ГОСТ Р 52020-2003 |
| 5 | Краска | Водно-дисперсионная акриловая фасадная краска, модифицированная силиконом со спецдобавками в морозостойком исполнении. Температура применения от минус 15-200С до +200С (неизменяемое значение). Цвет по согласованию. В соответствии с ГОСТ Р 52020-2003 |
| 6 | Сталь листовая | - Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5мм. - В соответствии с ГОСТ 14918-80. |
| 7 | Щебень | Щебень из плотных горных пород для строительных работ с характеристиками: Фракция в диапазоне свыше 10 мм до 20 мм (значение неизменяемое). Марка по дробимости не менее 800. В соответствии с ГОСТ 8267-93. |
| 8 | Бетон | Бетон тяжелый. Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (значение неизменяемое). В соответствии с ГОСТ 26633-2015. |