Разъяснение положений

документации об аукционе

Электронный аукцион  № 0187300005820000053 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных организаций на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по разработке проектной  документации по объекту «Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ№2» в городе Югорске. Идентификационный код закупки: 203862201231086220100100270017112244.

- Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

Просим разъяснить: п. 1.8 Технического задания зачем проектной организации выполнять расчет инженерных нагрузок и их обоснование, после получения нагрузок от проектной организации заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение? Предметом аукциона является капитальный ремонт кровли. Просим внести изменения в аукционную документацию исключить данный пункт, т.к. ремонт кровли не подразумевает ремонт и обследование инженерных сетей.

На данный запрос разъясняем следующее:

В пункте 1.8 технического задания документации об аукционе требуется  выполнение расчета инженерных нагрузок и их обоснование по кровле  объекта «Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ№2».

Заместителя главы города -

Директор ДЖКиСК                                                                                                     В.К. Бандурин

Исполнитель: специалист эксперт ОЭС ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03