| Обозначение | Отметка |  | Вид работ |  | коммуникация | Местопо-ложение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | черная | проектная | Наращивание, м | Срезка, м/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 114,84 | 115,00 | 0,16 |  | канализация | тротуар | КО6-2шт |
| 2 | 114,38 | 114,50 | 0,12 |  | канализация | тротуар | КО6 + бет.0,02м3 |
| 3 | 114,40 | 114,57 | 0,17 |  | канализация | тротуар | КО6-2шт |
| 4 | 114,44 | 114,63 | 0,19 |  | канализация | тротуар | 2КО6+ бет.0,02м3 |
| 5 | 114,49 | 114,70 | 0,21 |  | канализация | тротуар | 2КО6+ бет.0,02м3 |
| 6 | 114,60 | 114,79 | 0,19 |  | канализация | тротуар | 2КО6+ бет.0,02м3 |
| 7 | 114,57 | 114,80 | 0,23 |  | канализация | тротуар | КО6-3шт |