| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГЛАВА I Подготовительные работы |  |  |  |
| Защита газопровода |  |  |  |
| Шурфование на глубину до 1,0м | шт/м3 | 4/1 |  |
| Рытье траншеи вручную | м3 | 25 |  |
| Устройство разрезного футляра под автомобильной |  |  |  |
| дорогой открытым способом с.5.905-25.05, УГ.14.00 | шт. | 2 |  |
| Труба электросварная 426х5 ГОСТ 10704-91 | м | 12 |  |
| Труба электросварная 325х5 ГОСТ 10704-91 | м | 12 |  |
| Трубка контрольная УГ 14.01.00 СБ | шт. | 2 |  |
| Опора УГ 14.02.00 | шт. | 4 |  |
| Заделка концов футляра битумом и прядью | шт. | 4 |  |
| Изоляция «весьма усиленного» типа | м2 | 29 |  |
| Разработка отвалов бульдозером с перемещением |  |  |  |
| до 10м на засыпку траншеи (2гр) с уплотнением |  |  |  |
| трамбовками | м3 | 22 |  |
| Разравнивание грунта бульдозером до 5м | м3 | 3 |  |