| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В.Быков « » сентября 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова « » сентября 2012 г. |
| --- | --- |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ

- об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________

на право заключения гражданско-правового договора

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли

- Югорск, 2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта |  | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация |  | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо: Подкорытов Роман Сергеевич, начальник службы ремонта МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска», тел. 8(34675) 6-79-17. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |  | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» |  | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация |  | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли. |
|  | Предмет контракта |  | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск: улица Попова, 29, МУ «Центральная городская больница г. Югорска» Срок и условия выполнения работ: – подрядчик обязан приступить к выполнению работ со дня подписания договора и выполнить работы до 15.12.2012 г. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора |  | 1 783 441 (один миллион семьсот восемьдесят три тысячи четыреста сорок один) рубль 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены договора |  | В цену договора включены стоимость расходных материалов, фактически затраченных Подрядчиком при выполнении работ, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Подрядчиком. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта раздел IV. |
|  | Источник финансирования заказа |  | бюджет города Югорска на 2012 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | предоплата в размере 30% производится в течение 10 рабочих дней, после подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ (формы КС-2) при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком подписанного обеими сторонами. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора |  | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа |  | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ### Обязательные требования к участникам размещения заказа: - соответствие участников размещения заказа, требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в #### соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа |  | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 15 » октября 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 18 » октября 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | « 22 » октября 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа |  | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. |  | Допуск Саморегулирующей организации на выполнение работ по капитальному ремонту кровли согласно: ПЕРЕЧЕНЮ ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624) III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 33.3. Жилищно-гражданское строительство |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе |  | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 89 172 (восемьдесят девять тысяч сто семьдесят два) рубля 5 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем |  | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица |  | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора |  | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления |  | 30% от начальной (максимальной) цены договора – 535 032 (пятьсот тридцать пять тысяч тридцать два) рубля 30 копеек. Срок предоставления: до подписания гражданско-правового договора. Обеспечение исполнения обязательств по гражданско-правового договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления |  | Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» л/с 300.01.101.0) Расчетный счет 407 01 810 800 063 000 007 БАНК ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корреспондентский счет 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли» |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены |  | В полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) |  | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2012 года №120 |  | Преференции не предоставляются |

- Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт кровли

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) НР (4940,82 руб.): 87% от ФОТ (5679,1 руб.) СП (3691,42 руб.): 65% от ФОТ (5679,1 руб.) | 9,5 | 600,01 597,8 | 2,21 |  | 5700,1 | 5679,1 | 21 |  | 24,39 | 231,71 |
| 2 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) НР (3281,95 руб.): 87% от ФОТ (3772,36 руб.) СП (2452,03 руб.): 65% от ФОТ (3772,36 руб.) | 9,5 | 457,12 378,39 | 78,73 18,7 |  | 4342,64 | 3594,71 | 747,93 177,65 |  | 15,16 | 144,02 |
| 3 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) НР (4496,41 руб.): 87% от ФОТ (5168,29 руб.) СП (3359,39 руб.): 65% от ФОТ (5168,29 руб.) | 9,5 | 2685,12 532,9 | 48,99 11,13 | 2103,23 | 25508,64 | 5062,55 | 465,41 105,74 | 19980,68 | 21,35 | 202,83 |
| 4 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: исключить материалы МАТ=0 к расх. (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (2739,37 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (2415,67 руб.) СП (1334,66 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2415,67 руб.) | 9,5 | 323,98 247,67 | 76,31 6,61 |  | 3077,81 | 2352,87 | 724,94 62,80 |  | 9,016 | 85,65 |
| 5 | ТСЦ-101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) (м2) | 1045 | 15,22 |  | 15,22 | 15904,9 |  |  | 15904,9 |  |  |
| 6 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (10251,25 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (11989,77 руб.) СП (8662,61 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (11989,77 руб.) | 9,5 | 2385,89 1121,47 | 1006,19 140,61 | 258,23 | 22665,96 | 10653,97 | 9558,81 1335,80 | 2453,18 | 40,825 | 387,84 |
| 7 | ТСЦ-101-3032 | Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,7 (т) | 7,7805 | 35361,69 |  | 35361,69 | 275131,63 |  |  | 275131,63 |  |  |
| 8 | ТСЦ-101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т (т) | 0,048 | 14140,01 |  | 14140,01 | 678,72 |  |  | 678,72 |  |  |
| 9 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2765,45 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (2438,67 руб.) СП (1347,37 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2438,67 руб.) | 0,7 | 18041,84 3473,66 | 55,31 10,16 | 14512,87 | 12629,29 | 2431,56 | 38,72 7,11 | 10159,01 | 129,6625 | 90,76 |
| 10 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (468,39 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (419,7 руб.) СП (224,75 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (419,7 руб.) | 2 | 665,88 204,26 | 54,63 5,59 | 406,99 | 1331,76 | 408,52 | 109,26 11,18 | 813,98 | 7,6245 | 15,25 |
| 11 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (468,39 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (419,7 руб.) СП (224,75 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (419,7 руб.) | 2 | 665,88 204,26 | 54,63 5,59 | 406,99 | 1331,76 | 408,52 | 109,26 11,18 | 813,98 | 7,6245 | 15,25 |
| 12 | ТСЦ-203-0171 | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: двустворные, площадь 1,01 м2 (м2) | 2,02 | 415,43 |  | 415,43 | 839,17 |  |  | 839,17 |  |  |
| 13 | ТЕР12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (404,57 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (356,76 руб.) СП (197,11 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (356,76 руб.) | 6 | 760,64 59,46 | 1,79 | 699,39 | 4563,84 | 356,76 | 10,74 | 4196,34 | 2,2195 | 13,32 |
| 14 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (237,2 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (277,43 руб.) СП (200,44 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (277,43 руб.) | 0,2 | 2936,38 1100,01 | 1714,63 287,15 | 121,74 | 587,28 | 220 | 342,93 57,43 | 24,35 | 37,2255 | 7,45 |
| 15 | ТСЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0,2 | 8479,52 |  | 8479,52 | 1695,9 |  |  | 1695,9 |  |  |
| 16 | ТСЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) | 0,005 | 10034,4 |  | 10034,4 | 50,17 |  |  | 50,17 |  |  |
| 17 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (353,66 руб.): 100% от ФОТ (353,66 руб.) СП (212,2 руб.): 60% от ФОТ (353,66 руб.) | 27,08 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 1887,75 | 353,66 | 1534,09 |  | 0,578 | 15,65 |
| 18 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 27,08 | 13,08 | 13,08 |  | 354,21 |  | 354,21 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кровля |  |  |  |  |  |  | 430595,71 |  |  |  |  | 1209,73 |

Перечень используемого товара  при выполнении работ.

| наименование | характеристика товара |
| --- | --- |
| Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) | Плёнка представляет собой четырехслойную полипропиленовую ткань, стабилизированную к ультрафиолетовому излучению, ламинированную с обеих сторон. На одной стороне пленки располагается специальный влагопоглощающий нетканый материал. При этом верхний и нижний слой ламината обеспечивает гидроизоляционные свойства и паронепроницаемость материала. Полипропиленовая ткань обеспечивает высокую прочность, а влагопоглощающий нетканый материал, расположенный на нижней стороне плёнки, поглощает водяной пар и предотвращает конденсацию капельной влаги из водяного пара, поднимающегося из внутренних, объемов объекта. После того, как исчезают условия для образования конденсата и создаются условия для образования протока воздуха, благодаря наличию вентиляционного зазора под пленкой, нетканый материал быстро высыхает в воздушном потоке Плёнка не подвержена гниению, плесени и воздействию вредителей. При этом она не оказывает вредного воздействия на здоровье человека. |
| Профилированный настил окрашенный | стальные холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра (профилированные листы), изготавливаемые на профилегибочных станах и предназначенные для применения в строительстве и других отраслях промышленности. Профилированные листы по длине должны изготовляться - кратной (250 мм) мерной длины от 3 до 12 м - для настила Высота профиля, не менее 10 мм Монтажная ширина, не менее 1000 мм Фактическая ширина, не менее 1022 мм Масса 1м2, не менее 6,5 кг Ширина заготовки, не менее 1100 мм Линия нанесения декоративно-защитного покрытия Окраска с двух сторон: - Эмаль(зеленый) /эмаль; |
| Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: двустворные, площадь 1,01 м2 | Блоки оконные деревянные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: двустворные, размер 1*1 мет. |

Главный инженер	А.В.Леонов

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли

"     " ______________   2012 г.                                                               	                     г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице__________________________________________________________, действующего на основании   ____________________________________________________,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2012г. и открытого аукциона в электронной форме «  » __________2012г. и протокола подведения итогов №      от «» ______2012 г

1.2. Виды и объем  работ, выполняемых Подрядчиком, определены в локально-сметном расчете (Приложение № 1;), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Работы считаются выполненными с момента подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) без замечаний Заказчика.

1.4. Оплата по договору осуществляется за счет  средств бюджета города Югорска.

1.5. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения настоящего договора до подписания гражданско-правового договора.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в локальных сметных расчетах(приложение 1). Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором видов и объемов выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2. Общая стоимость договора включает стоимость расходных материалов, фактически затраченных Подрядчиком при выполнении работ, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Подрядчиком.

5.3.Оплата по настоящему договору осуществляется: предоплата в размере 30% производится в течение 10 рабочих дней, после  подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчиком. Расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ (формы КС-2)  при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком подписанного обеими сторонами.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ по настоящему договору составляют: подрядчик обязан приступить к выполнению работ со дня подписания договора и выполнить работы до 15.12.2012 г.

4.2. Гарантийный срок на выполненные  работы – 24 месяца, со дня подписания акта приемки выполненных работ обеими Сторонами (форма КС-2).

4.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Подрядчик обязан подтвердить, что имеет все необходимые разрешения для проведения работ. В случае прекращения действия разрешения Подрядчика или приостановления его действия, Подрядчик в течение пяти дней обязан уведомить об этом Заказчика.

5.1.2. Подрядчик обязан выполнить все Работы в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Работы Заказчику в полном соответствии со сметами и в состоянии, соответствующим строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации и позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.

5.1.3. Согласовать с Заказчиком и поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, механизмы, инструменты и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения Работ.

5.1.4. Представлять Заказчику сертификаты соответствия на строительные материалы.

5.1.5. Нести ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату или порчу имущества.

5.1.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении работ.

5.1.7. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обязательств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

5.1.8. Обеспечить доступ представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

5.1.9. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчик оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

5.1.10. В согласованный срок устранить недостатки в случае, если Заказчиком обнаружена некачественно выполненная Работа.

5.1.11. По окончанию работ передать Заказчику исполнительную документацию.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект для выполнения Работ с оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.

5.2.2. Предоставить Подрядчику возможность подключения электроинструмента, используемого при производстве Работ, к источникам электропитания Заказчика в непосредственной близости к месту производства Работ.

5.2.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения в разумный сроки и оплатить выполненную Подрядчику работу в размерах и сроки, установленные Договором.

5.2.4. Назначить своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту приемки выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством. А также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и конструкций.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени..

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Подрядчик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

7.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

7.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  на выполнение работ по ремонту.

7.3. Настоящий  договор, считается исполненным с даты подписания Актов выполненных работ (формы КС-2).

7.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8
ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 5 дней со дня получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, который подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта одной из Сторон об этом делается отметка в акте.

8.2. В случае выявления Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком с отступлением от СНиП и иных нормативно-технических документов, их оплата не производится, и они не засчитываются в объемы выполненных работ до устранения допущенных отклонений.

8.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

8.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8.5. Ущерб, нанесенный в результате производства работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Подрядчик, не направивший подписанный договор ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.1) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел./Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Подрядчик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

И.о. главного  врача   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                         В. В. Быков

Юрисконсульт

отдела

материально-технического снабжения                                                            А.А.Машина

Приложение №1

к договору №___

на выполнение работ

по капитальному ремонту

кровли

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) НР (4940,82 руб.): 87% от ФОТ (5679,1 руб.) СП (3691,42 руб.): 65% от ФОТ (5679,1 руб.) | 9,5 | 600,01 597,8 | 2,21 |  | 5700,1 | 5679,1 | 21 |  | 24,39 | 231,71 |
| 2 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) НР (3281,95 руб.): 87% от ФОТ (3772,36 руб.) СП (2452,03 руб.): 65% от ФОТ (3772,36 руб.) | 9,5 | 457,12 378,39 | 78,73 18,7 |  | 4342,64 | 3594,71 | 747,93 177,65 |  | 15,16 | 144,02 |
| 3 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) НР (4496,41 руб.): 87% от ФОТ (5168,29 руб.) СП (3359,39 руб.): 65% от ФОТ (5168,29 руб.) | 9,5 | 2685,12 532,9 | 48,99 11,13 | 2103,23 | 25508,64 | 5062,55 | 465,41 105,74 | 19980,68 | 21,35 | 202,83 |
| 4 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: исключить материалы МАТ=0 к расх. (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (2739,37 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (2415,67 руб.) СП (1334,66 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2415,67 руб.) | 9,5 | 323,98 247,67 | 76,31 6,61 |  | 3077,81 | 2352,87 | 724,94 62,80 |  | 9,016 | 85,65 |
| 5 | ТСЦ-101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) (м2) | 1045 | 15,22 |  | 15,22 | 15904,9 |  |  | 15904,9 |  |  |
| 6 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (10251,25 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (11989,77 руб.) СП (8662,61 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (11989,77 руб.) | 9,5 | 2385,89 1121,47 | 1006,19 140,61 | 258,23 | 22665,96 | 10653,97 | 9558,81 1335,80 | 2453,18 | 40,825 | 387,84 |
| 7 | ТСЦ-101-3032 | Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,7 (т) | 7,7805 | 35361,69 |  | 35361,69 | 275131,63 |  |  | 275131,63 |  |  |
| 8 | ТСЦ-101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т (т) | 0,048 | 14140,01 |  | 14140,01 | 678,72 |  |  | 678,72 |  |  |
| 9 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2765,45 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (2438,67 руб.) СП (1347,37 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2438,67 руб.) | 0,7 | 18041,84 3473,66 | 55,31 10,16 | 14512,87 | 12629,29 | 2431,56 | 38,72 7,11 | 10159,01 | 129,6625 | 90,76 |
| 10 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (468,39 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (419,7 руб.) СП (224,75 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (419,7 руб.) | 2 | 665,88 204,26 | 54,63 5,59 | 406,99 | 1331,76 | 408,52 | 109,26 11,18 | 813,98 | 7,6245 | 15,25 |
| 11 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (468,39 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (419,7 руб.) СП (224,75 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (419,7 руб.) | 2 | 665,88 204,26 | 54,63 5,59 | 406,99 | 1331,76 | 408,52 | 109,26 11,18 | 813,98 | 7,6245 | 15,25 |
| 12 | ТСЦ-203-0171 | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: двустворные СВД 9-12, площадь 1,01 м2 (м2) | 2,02 | 415,43 |  | 415,43 | 839,17 |  |  | 839,17 |  |  |
| 13 | ТЕР12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (404,57 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (356,76 руб.) СП (197,11 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (356,76 руб.) | 6 | 760,64 59,46 | 1,79 | 699,39 | 4563,84 | 356,76 | 10,74 | 4196,34 | 2,2195 | 13,32 |
| 14 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (237,2 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (277,43 руб.) СП (200,44 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (277,43 руб.) | 0,2 | 2936,38 1100,01 | 1714,63 287,15 | 121,74 | 587,28 | 220 | 342,93 57,43 | 24,35 | 37,2255 | 7,45 |
| 15 | ТСЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0,2 | 8479,52 |  | 8479,52 | 1695,9 |  |  | 1695,9 |  |  |
| 16 | ТСЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) | 0,005 | 10034,4 |  | 10034,4 | 50,17 |  |  | 50,17 |  |  |
| 17 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (353,66 руб.): 100% от ФОТ (353,66 руб.) СП (212,2 руб.): 60% от ФОТ (353,66 руб.) | 27,08 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 1887,75 | 353,66 | 1534,09 |  | 0,578 | 15,65 |
| 18 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 27,08 | 13,08 | 13,08 |  | 354,21 |  | 354,21 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кровля |  |  |  |  |  |  | 430595,71 |  |  |  |  | 1209,73 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 378281,53 | 31522,22 | 14017,30 1768,89 | 332742,01 |  | 1209,73 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 30407,46 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 21906,72 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли |  |  |  |  |  |  | 57773,4 |  |  |  |  | 578,56 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  | 29059,46 |  |  |  |  | 189,73 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 294300,49 |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 42604,75 |  |  |  |  | 395,29 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 4049,79 |  |  |  |  | 30,5 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 2453,61 |  |  |  |  | 15,65 |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 354,21 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001 года |  |  |  |  |  |  | 430595,71 |  |  |  |  | 1209,73 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 332742,01 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 14017,3 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 33291,11 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 30407,46 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 21906,72 |  |  |  |  |  |
| 430 595,71 * 3,51 |  |  |  |  |  |  | 1511390,9 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 272050,37 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  | 1783441,3 |  |  |  |  | 1209,73 |