Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«01» июня 2017 г.                                                                                          № 0187300005817000133-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. С.Д. Голин - председатель комиссии, первый заместитель главы города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

2.В.К. Бандурин  - заместитель председателя комиссии, заместитель главы города - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

3. В.А. Климин - председатель Думы города Югорска;

4. Н.А. Морозова – советник руководителя;

5. Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;

6. Ж.В. Резинкина - заместитель начальника управления – начальник отдела социально-экономического развития управления экономической политики администрации города Югорска;

7. А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

8. Н.Б. Захарова - начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики администрации города Югорска.

Всего присутствовали 8 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Акопова Татьяна Александровна, специалист по закупкам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005817000133 для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005817000133, дата публикации 22.05.2017. Идентификационный код закупки: 173862200769486220100100060010000244.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4». Почтовый адрес: 628264, г. Югорск-2, дом 39, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 01 июня 2017 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 4.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 1 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно В п.1 характеристики используемых товаров, отсутствует конкретный показатель товара по позиции «Наибольшая температура» (присутствует слово «до»); В п.4 не предоставлены конкретные показатели товара по позиции «Толщина материала стенки» (присутствуют слова «должна быть»). В п. 10 отсутствует конкретный показатель используемого товара по позиции «Расход при сплошном нанесении, кг/м2» (не предоситавлено диапазонное значение). В п. 15 не предоставлен конкретный показатель товара по позиции «Вес трубы» (присутствуют слова («от» и «до»). Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. На основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несооветствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, требованиям документации об аукционе а именно В п.12 значение показателя «Количество пропорциональных режимов» не соответствует требуемому (требуется более 1, а предлагается 1шт), значение показателя «Количество режимов постоянного напора» не соответствует требуемому (требуется более 1, а предлагается 1шт), значение показателя «максимальный напор» не соотвествует требуемому (требуется более 5, а предлагается 5 м), значение показателя «максимальный расход» не соотвествует требуемому (требуется более 3,5, а предлагается 3,5 м3/час) В п. 19. Значение позиции «Коэффициент пропускного действия» не соответствует требуемому ( треуется более 2,5, а предлагается 2,5 м.3/час) Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, приложение №2 к техническому заданию «Характеристики используемых товаров». Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 4 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно В п. 10 отсутствует конкретный показатель используемого товара по позиции «Расход при сплошном нанесении, кг/м2» (не предоставлено диапазонное значение). В п.16 не предоставлен конкретный показатель товара по позициям «напряжение, В АС» и «Цветовая температура, К (не предоставлены диапазонные значения). Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. На основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несооветствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, требованиям документации об аукционе а именно В п.12 значение показателя «Количество пропорциональных режимов» не соответствует требуемому (требуется более 1, а предлагается 1шт), значение показателя «Количество режимов постоянного напора» не соответствует требуемому (требуется более 1, а предлагается 1шт), значение показателя «максимальный напор» не соотвествует требуемому (требуется более 5, а предлагается 5 м), значение показателя «максимальный расход» не соотвествует требуемому (требуется более 3,5, а предлагается 3,5 м3/час) В п. 19. Значение позиции «Коэффициент пропускного действия» не соответствует требуемому ( треуется более 2,5, а предлагается 2,5 м.3/час) Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, приложение №2 к техническому заданию «Характеристики используемых товаров». Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                С.Д. Голин

Члены  комиссии

_________________В.К. Бандурин

____________________Н.А. Морозова

_______________________В.А. Климин

_________________Т.И. Долгодворова

_________________Ж.В. Резинкина

__________________ А.Т. Абдуллаев

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика:                                                                    ________________Т.А. Акопова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «01» июня 2017 г. № 0187300005817000133-1

Таблица рассмотрения заявок аукциона в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»

| Обязательные требования Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | № п/п | Характеристика товара | Номер заявки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | Кран шаровой муфтовый 11Б27п1 в соответствие с ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 классический шаровый кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. Изготавливается из латуни. Запорный элемент – шар из нержавеющей стали. Уплотнение шара – фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия — вода или пар. Номинальное давление — 1,6 МПа; Наибольшая температура — до 150°С. Управление краном ручное. Рукоятка может быть выполнена в виде рычага. Окрашивается в красный цвет. Кран в двух исполнениях: полностью муфтовое присоединение и присоединение муфта-резьба. Корпус крана разборный. С возможностью демонтажа запорного элемента — шара. Класс герметичности — «B» Условный проход диаметром 25 мм; Длина – 72 мм; Длина ручки – 100мм; Высота – 55 мм; Масса – 0,540кг. | Соответствует | Соответствует | Не соответствует (отсутствует конкретный показатель товара по позиции «Наибольшая температура» (присутствует слово до 1500C). | Соответствует |
|  | 2 | Труба канализационная из полиэтилена в соответствие с ГОСТ 22689.2-89 с характеристиками: Наружный диаметр 50 мм; Толщина материала стенки должна быть от 2,5 до 3 мм; Номинальная рабочая температура эксплуатации не должна превышать +45 °С. Соединение элементов раструбное с резиновым уплотнителем. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 3 | Сетка сварная из арматурной проволоки по ГОСТ 23279-2012 должна быть диаметром: не более 4,0 мм, без покрытия, размеры не менее 50x50 мм. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 4 | Труба канализационная из полиэтилена в соответствие с ГОСТ 22689.2-89 с характеристиками: Наружный диаметр 110 мм; Толщина материала стенки должна быть от 2,5 до 3 мм; Номинальная рабочая температура эксплуатации не должна превышать +45 °С. Соединение элементов раструбное с резиновым уплотнителем. | Соответствует | Соответствует | Не предоставлены конкретные показатели товара по позиции «Толщина материала стенки» (присутствуют слова «должна быть») | Соответствует |
|  | 5 | Тройник в соответствие с ГОСТ 22689.2-89 для монтажа различных ответвлений в системах трубопроводов внутри помещений, с характеристиками: Назначение: должен быть для систем внутренней канализации Соединение под углом: 45° Диаметр условного прохода: 110 мм Диаметр боковой трубы: 50 мм Ширина: 190 мм Высота: 250 мм Толщина стенки: не менее 2,2 мм Максимальная рабочая температура: 60°С Вес 0.198 кг Основа: полипропилен | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 6 | Труба полипропиленовая, должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям ГОСТ Р 52134-2003 с характеристиками: Размер, мм, 20х3,4 Номинальное давление, бар, 20 Внутренний диаметр, мм, не уже 13,2 Допуск по диаметру, мм, приблизительно +0,3 Нормализованная серия труб, S 2,5 Стандартное размерное соотношение, SDR 6,0 Вес трубы, г/м.п., от 0,162 до 0,172 Индекс текучести расплава PPR, г/10 мин 0,25 Время нагрева при сварке, сек, от 5 до 8 Время сварки, сек, 4 Время остывания после сварки, сек 120 Минимальная глубина гнезда под трубу при сварке, мм, от 14 до 15 Внутренний объем 1 м.п., л – 0,137 Плотность PPR, г/см3 – от 0,897 до 0,91 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 7 | Коллекторный блок, разработанный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 15150-69 для распределения потоков по контурам климатических систем, с характеристиками: Максимальная рабочая температура - 90 °С, Рабочим давлением не менее 9 бар. Диаметр коллектора - 1" Число выходов, не менее 6 Материал должен быть из нержавеющей стали Гарантия не менее 7 лет. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 8 | Кабель силовой в соответствие с ГОСТ 31996-2012, с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, должен быть марки ВВГнг, напряжением приблизительно 0,66 кВ, с числом жил не менее 3 и сечением не уже 2,5 мм2 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 9 | Линолеум коммерческий гетерогенный в соответствии с ГОСТ 11529, с характеристиками: Класс применения; 34/43. Толщина покрытия общая, мм, не менее; 2. Цвет; бежевый. Вес 1 кв.м., кг, не менее; 3. Класс пожарной опасности; КМ 2. Устойчивость к воздействию влаги, должно быть; устойчиво. Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков; высокая. Цветоустойчивость к воде; да. Истираемость, мкм, не более; 105. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 10 | Клей для линолеума с характеристиками: ## Внешний вид; ## Белая вязкая масса без комков и включений. ## Массовая доля сухого остатка, %, не менее; ## 50-52. ## Вязкость по кружке ВМС, с, не менее; ## 34. ## Прочность клеевого соединения, кгс/1см3, не менее; ## 40. ## Расход при сплошном нанесении, кг/м2, в диапазоне; ## 0,4-0,6. ## Время полного высыхания, ч, не более; ## 24. ## Плотность, г/см3, не менее; ## 12. | Соответствует | Соответствует | Не соответствует (не указано диапазонное значение,- заданное техническим заданием в диапазоне 0,4-0,6. Участник предлагает 0,4) | Не соответствует (не указано диапазонное значение, заданное техническим заданием в диапазоне 0,4-0,6. Участник предлагает 0,6) |
|  | 11 | Полистирольные плиты с характеристиками: Размер плиты не менее 1016 х 516 х 43 мм Минимальный шаг укладки - 50 мм Толщина теплоизолирующего слоя от 20 мм Площадь эффективная должна быть 0,5 м2 Плотность не менее 40 кг/м3 Шумопоглощение - 23 дБ Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м · К) Динамическая прочность - 30 МН/м3 Покрытие 0,18 мм Диаметр применяемой трубы от 16 до 20 мм Шаг укладки трубы - 50 мм Высота бобышек - 23 мм | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 12 | Насос циркуляционный разработанный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 15150-69, для создания принудительной циркуляции теплоносителя в открытых и закрытых системах отопления зданий и сооружений любого назначения, с характеристиками: Напряжение питания В 220АС±6% Частота питания, Гц, 50 Минимальное статическое давление, бар, 0,9 Максимальное статическое давление, бар, 10 Максимальная температура рабочей среды °С, 110 Диаметр условного прохода мм, не уже 25 Присоединительная резьба, дюйм, 1 1/2 Монтажная длина мм, не менее, 180 Количество скоростей, шт, 3 Количество пропорциональных режимов, шт, более 1 Количество режимов постоянного напора шт, более 1 Класс энергоэффективности по Директиве № 2010/30/ЕС, не ниже А Влажность окружающего воздуха, %, около 60 Температура окружающего воздуха, °С, от +5 до +40 Максимальный напор, м, более 5 Максимальный расход м3/час, более 3,5 Максимальная мощность Вт 45 Средний ресурс, тыс. м.ч., не меньше 50 | Соответствует | Соответствует | Не соответствует (значение показателя «Количество пропорциональных режимов» не соответствует требуемому (требуется более 1, а предлагается 1шт), значение показателя «Количество режимов постоянного напора» не соответствует требуемому (требуется более 1, а предлагается 1шт), значение показателя «максимальный напор» не соотвествует требуемому (требуется более 5, а предлагается 5 м), значение показателя «максимальный расход» не соотвествует требуемому (требуется более 3,5, а предлагается 3,5 м3/час) ) | Не соответствует ( значение показателя «Количество пропорциональных режимов» не соответствует требуемому (требуется более 1, а предлагается 1шт), значение показателя «Количество режимов постоянного напора» не соответствует требуемому (требуется более 1, а предлагается 1шт), значение показателя «максимальный напор» не соотвествует требуемому (требуется более 5, а предлагается 5 м), значение показателя «максимальный расход» не соотвествует требуемому (требуется более 3,5, а предлагается 3,5 м3/час) |
|  | 13 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный в соответствии с ГОСТ 11529, с характеристиками: Класс применения, не хуже; 33. Толщина покрытия общая, мм., не менее; 2,50. Толщина защитного слоя, мм. (толщина лицевого защитного прозрачного слоя), не менее; 0,60. Цвет; бежевый. Устойчивость к воздействию влаги, должно быть; устойчиво. Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков,; высокая устойчивость. Цветоустойчивость к воде; да. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 14 | Раствор готовый кладочный тяжелый в соответствие с ГОСТ 28013-98, цементный требования: должен обеспечивать высокую степень сцепления с конструкционными элементами. Норма подвижности по погружению конуса в диапазоне от 8 см до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей не менее 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10% и менее, прочность растворов на сжатие не менее М 75 и не более М 200, морозостойкость не менее F 100 и не более F200, средняя плотность 1500 кг/м3 и более, максимально допустимый размер зерен песка для составляет 2,5 мм и менее. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 15 | Труба полипропиленовая, должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям ГОСТ Р 52134-2003 с характеристиками: Размер, мм, 32х5,4 Номинальное давление, бар, 20 Внутренний диаметр, мм, не уже 21,2 Нормализованная серия труб, S 2,5 Стандартное размерное соотношение, SDR 6,0 Вес трубы, г/м.п., от 0,411 до 0,434 Индекс текучести расплава PPR, г/10 мин 0,25 Время нагрева при сварке, сек, от 8 до 12 Время сварки, сек, 4 Время остывания после сварки, сек 120 Минимальная глубина гнезда под трубу при сварке, мм, от 17 до 18,5 Внутренний объем 1 м.п., л – 0,353 Плотность PPR, г/см3 – от 0,897 до 0,91 | Соответствует | Соответствует | Не предоставлен конкретный показатель товара по позиции «Вес трубы» (присутствуют слова («от» и «до») | Соответствует |
|  | 16 | Светодиодный светильник в соответствие с ГОСТ 31996-2012 с характеристиками: Мощность, Вт, не менее; 32. Напряжение, В AC, в диапазоне; 150-280. Частота сети, Гц, не менее; 50 ± 5%. Коэффициент мощности, не ниже; 0,97. Класс защиты от поражения электрическим током; 1. Количество светодиодов, шт, не менее; 64. Световой поток, Лм, не ниже; 3600. Цветовая температура, К, в диапазоне; 4700-5300. Пульсации светового потока не более; 0,1%. Угол рассеивания, не ниже; 120. Температура эксплуатации, °C, в диапазоне; от -40 до +60. Вид климатического исполнения, не хуже; УХЛ4. Класс защиты, IP, не ниже; 65. Масса светильника не более, кг; 4. Способ монтажа; Накладной или встраиваемый. Габаритные размеры светильника, мм; 595 х 595 х 35. Ресурс работы светильника, ч, не менее; 100 000. Заводская гарантия на светильник, лет, не менее; 5. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Не соответствует ( не предоставлен конкретный показатель товара по позициям «напряжение, В АС» и «Цветовая температура, К (не предоставлены диапазонные значения). |
|  | 17 | Антисептик для бетона, обеззараживающее средство по бетону, для дезинфекции пораженных плесенью, грибком, водорослями каменных, кирпичных и бетонных поверхностей в соответствии с требованиям ГОСТ Р 52134-2003 с характеристиками: Плотность от 1,010 до 1,020 г/куб.см, при t=20°С; Расход при нанесении в один слой от 80 до 100 г/кв.м; Температура внешней среды должна быть от нуля градусов до пятидесяти градусов по Цельсию; Продолжительность сушки поверхности после нанесения дезинфектора составляет не менее суток | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 18 | Грунтовка в соответствие с ГОСТ 25129-82, адгезионная для гипсовых штукатурок. Применяется для гипсовых штукатурок. Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований и с характеристиками: Вид; Кварцевая. Назначение; Подготовка поверхности. Тип основания; Бетонные, Кирпичная, каменнная кладка, Штукатурка цементная. Условия эксплуатации; Для внутренних работ. Температура работ,°С; от +5 до +25. Время высыхания, ч, не более; 3-4. Расход при толщине слоя 1 мм, кг/ м.кв, не менее; от 0,35 до 0,4. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 19 | Насосно-смесительный узел разработанный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 15150-69 с характеристиками: Сечение труб – ¾ дюйма; Резьба требуется внешняя; Коэффициент пропускного действия, более 2,5 м3/час; Соединение должно соответствовать стандарт «евроконус»; Сечение коллекторов не менее 25,4 мм Температурный режим воды в системе max 90°С; Температурные настройки: минимальная температура 20°С, максимальная температура 60°С; Давление не менее 10 бар. | Соответствует | Соответствует | Не соответствует (Значение позиции «Коэффициент пропускного действия» не соответствует требуемому (треуется более 2,5, а предлагается 2,5 м.3/час) | Не соответствует ( Значение позиции «Коэффициент пропускного действия» не соответствует требуемому (треуется более 2,5, а предлагается 2,5 м.3/час ) |
|  | 20 | Труба полипропиленовая, должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям ГОСТ Р 52134-2003 с характеристиками: Размер, мм, 25х4,2 Номинальное давление, бар, 20 Внутренний диаметр, мм, не уже 21,2 Нормализованная серия труб, S 2,5 Стандартное размерное соотношение, SDR 6,0 Вес трубы, г/м.п., от 0,250 до 0,266 Индекс текучести расплава PPR, г/10 мин 0,25 Время нагрева при сварке, сек, от 7 до 11 Время сварки, сек, 4 Время остывания после сварки, сек 120 Минимальная глубина гнезда под трубу при сварке, мм, от 15 до 16,5 Внутренний объем 1 м.п., л – 0,217 Плотность PPR, г/см3 – от 0,897 до 0,91 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  | 21 | Кабель силовой в соответствие с ГОСТ 31996-2012, с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, должен быть марки ВВГнг, напряжением около 0,66 кВ, с числом жил не менее 3 и сечением не уже 1,5 мм2 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
|  |  |  | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона | Отказать в допуске к участию в аукционе | Отказать в допуске к участию в аукционе |

_