Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«07» ноября 2013г.                                                                                        № 0187300005813000551-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А. – заместитель директора  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000551 на право заключения мунципального контракта на выполнение дополнительных работ по монтажу теплового колодца по ул. Декабристов 8, 10 по объекту: «Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000551, дата публикации 24.10.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 07 ноября 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 5.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 6000369 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 6009963 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона), а именно не предоставлены показатели характеристики товара по пунктам 1-16. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |

Заместитель председателя комиссии:        		                                            В.К. Бандурин

Члены  комиссии

____________________Н.А. Морозова

___________________________Т.И. Долгодворова

_______________ Г.А. Ярков

_______________Ж.В. Резинкина

___________________А.Т. Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                                      __________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «07» ноября  2013 г. № 0187300005813000551-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение дополнительных работ по монтажу теплового колодца по ул. Декабристов, 8, 10 по объекту: «Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь)  в городе Югорске».

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | №п/п | Характеристика товара | Номер заявки участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6000369 | 6009963 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Фундаментный блок с характеристиками: Ширина не менее 35 см и не более 40 см, длина не менее 230 см и не более 240 см, высота не менее 55 и не более 60 см, масса не более1300 кг. | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 2 | Песок природный средний (для строительных работ с характеристиками: модуль крупности песка: Мк не менее 2 и не более 2,5; полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой№ 0,63 не менее 30 и не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,15мм не более 5% Содержание зерен крупностью свыше 5мм не более 5% Содержание зерен крупностью свыше 10 мм не более 0,5% Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2% | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 3 | Плиты перекрытия железобетонные по серии 3.006.1-8 | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 4 | Труба изолированная ППУ в ЭП оболочке D219: Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, мм; Толщина слоя ППУ, мм. Номинальный; Предельное отклонение. не более 315; не более 9,8; не менее 42,0. | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 5 | Труба изолированная ППУ в ЭП оболочке D108: Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, мм; Толщина слоя ППУ, мм. Номинальный; Предельное отклонение. не более 180; не более 5,4; не менее 33,0. | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 6 | Труба изолированная ППУ в ЭП оболочке D89: Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, мм; Толщина слоя ППУ, мм. Номинальный; Предельное отклонение. не более 160; не более 4,7; не менее 32,5. | - соответствует - соответствует | - отсутствуют характеристики товара - отсутствуют характеристики товара |
|  | 7 | Труба изолированная ППУ в ЭП оболочке D57: Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, мм; Толщина слоя ППУ, мм. Номинальный; Предельное отклонение. не более 125; не более 3,7; не менее 31,5. |  |  |
|  | 8 | Отводы в изоляции ППУ ПЭ для соединения труб отопления в полиэтиленовой оболочке при изменении направления теплотрассы размер не более 89х3,5х500 | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 9 | Отводы в изоляции ППУ ПЭ для соединения труб отопления в полиэтиленовой оболочке при изменении направления теплотрассы размер не более 57х3,5х500 | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 10 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (ТУ 102-610—92) - Толщина, мм 0,63±0,05 - Ширина полотна в рулоне, мм, не менее 450±5 - Длина полотна в рулоне, м, не менее 170 - Цвет Черный - Прочность на разрыв при растяжении, Н/см 50 - Относительное удлинение при разрыве %, не менее 100 - Водопоглощение за 24 ч, %, не более 0,1 - Температура хрупкости, °С, не выше -60 Удельное объемное электросопротивление, Ом-см не менее 1013 | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 11 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества толщиной не менее 8 мм и не более 20 мм. | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 12 | Диаметр, Ду, DN; 100 мм. Давление, Ру, PN, Pр; PN не более 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до + 200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь или бронза. | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 13 | Диаметр, Ду, DN; 80 мм. Давление, Ру, PN, Pр; PN не более 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до + 200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь или бронза. | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 14 | Диаметр, Ду, DN; 50 мм. Давление, Ру, PN, Pр; PN не более 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до +200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь или бронза. | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 15 | Кран шаровой муфтовой 11Б27п1 или эквивалент с характеристиками: Диаметр Ду 32мм соответствие ТУ 374-00145630722-2003 Климатическое исполнение – УХЛ1 Класс герметичности А Рабочая среда – вода Наибольшая температура до 150оС Номинальное давление не более 1,6 МПа Материал корпуса - латунь или бронза | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |
|  | 16 | Диаметр, Ду, DN; 200 мм. Давление, Ру, PN, Pр; PN не более 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до +200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь или бронза. | - соответствует | - отсутствуют характеристики товара |