Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«18» октября 2012г.                                                                                                                    № 0187300005812000555-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович  начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000555 на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ  по ремонту помещений.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000555, дата публикации 03.10.2012.

2. Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова, дом 29, г.Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 18 октября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

| Номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3639003 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 3639358 | Допустить до участия в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. В соответствии с частью 7 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником  открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                                                      Т.И. Долгодворова

Члены  комиссии

__________________Н.А. Морозова

______________  Н.А. Тельнова

__________________Г.А. Ярков

__________________А.Т. Абдуллаев

_________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                                                   ________________ Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «18» октября 2012 года № 0187300005812000555-1

# Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового  договора

на выполнение работ по ремонту помещений.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Требуемое значение |  |  | Наименование участников размещения заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Участник № 3639003 |  | Участник №3639358 |  |
|  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |  |
| № п/п | наименование | характеристика товара | наименование | характеристика товара | наименование | характеристика товара |
| 1 | душевая кабина | Душевая кабина (900х900x2150) Поддон: средний (250мм) Профиль: белый Стекло: матовое Комплектация: купол, расслабляющий дождевой душ, хромированный смеситель для холодной и горячей воды, хромированный душевой шланг со стойкой, зеркало, 2 полочки для косметических средств | Не предоставлено |  | Душевая кабина | Душевая кабина (900х900x2150) Поддон: средний (250мм) Профиль: белый Стекло: матовое Комплектация: купол, расслабляющий дождевой душ, хромированный смеситель для холодной и горячей воды, хромированный душевой шланг со стойкой, зеркало, 2 полочки для косметических средств |
| 2 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, | Корпус из листовой стали c полимерным покрытием белого цвета; Рассеиватель опаловый - лист светотехнический. Изготавливается из полистирола, с добавлением специальных светостабилизирующих композиций, позволяющих обеспечить постоянный цвет рассеивателя в течение всего срока эксплуатации светильника (не желтеет от ультрафиолета); Конструкция крепления рассеивателя в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления; исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ЭмПРА), патроны для ламп. | Не предоставлено |  | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла | Корпус из листовой стали c полимерным покрытием белого цвета; Рассеиватель опаловый - лист светотехнический. Изготавлен из полистирола, с добавлением специальных светостабилизирующих композиций, позволяющих обеспечить постоянный цвет рассеивателя в течение всего срока эксплуатации светильника (не желтеет от ультрафиолета); Конструкция крепления рассеивателя в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления; исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ЭмПРА), патроны для ламп. |
| 3 | Сидение для унитаза для инвалидов | Приспособление для унитаза предназначено для изменения высоты унитаза и создания дополнительного удобства в туалетной комнате для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального Приспособление для унитаза состоит из пластмассового гигиенического сидения. высотой 18 см, металлического крепежа к унитазу (3 крепления) и откидных металлических подлокотников. | Не предоставлено |  | Сидение для унитаза для инвалидов | Приспособление для унитаза предназначено для изменения высоты унитаза и создания дополнительного удобства в туалетной комнате для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального Приспособление для унитаза состоит из пластмассового гигиенического сидения. высотой 18 см, металлического крепежа к унитазу (3 крепления) и откидных металлических подлокотников. |
| 4 | Кран шаровый внутренняя резьба D15 | Кран шаровый, латунный, полнопроходной, резьбы ВР-ВР, рычаг из алюминия DN 1/2, Ду 15, Ру 64 | Не предоставлено |  | Кран шаровый внутренняя резьба D15 | Кран шаровый, латунный, полнопроходной, резьбы ВР-ВР, рычаг из алюминия DN 1/2, Ду 15, Ру 64 |
| 5 | Вентилятор канальный 125L Вентилятор канальный 150В | Центробежный канальный вентилятор номинальный типоразмер: 125, 150 мм. предназначены для прямого соединения со стандартным диаметром круглого вентиляционного канала. Корпус из высокопрочной и стойкой к коррозии прессованной листовой стали. Электродвигатели: встроенные однофазные роторные электродвигатели, выполненные в герметичной шарикоподшипниковой сборке, 230 В, 50 Гц; Лопасти: несъемные центробежные, с выгнутыми назад лопатками, насаживаются на соответствующий внешний роторный двигатель, без вибраций. Вентилятор может устанавливаться под любым углом и обеспечивает исключительный диапазон воздухопроизводительности при высоком статическом давлении, которое обычно присутствует в канальных системах воздуховодов. Скорость вращения регулируется с помощью электронных (REB) или автотрансформаторных регуляторов напряжения (RMB). | Не предоставлено |  | Вентилятор канальный 125L | Центробежный канальный вентилятор номинальный типоразмер: 125 мм. предназначен для прямого соединения со стандартным диаметром круглого вентиляционного канала. Корпус из высокопрочной и стойкой к коррозии прессованной листовой стали. Электродвигатель: встроенный однофазный роторный электродвигатель, выполненный в герметичной шарикоподшипниковой сборке, 230 В, 50 Гц; Лопасти: несъемные центробежные, с выгнутыми назад лопатками, насаживаются на соответствующий внешний роторный двигатель, без вибраций. Вентилятор устанавливаться под любым углом и обеспечивает исключительный диапазон воздухопроизводительности при высоком статическом давлении, которое обычно присутствует в канальных системах воздуховодов. Скорость вращения регулируется с помощью электронных (REB) регуляторов напряжения. |
| 6 |  |  | Не предоставлено |  | Вентилятор канальный 150В | Центробежный канальный вентилятор номинальный типоразмер: 150 мм. предназначен для прямого соединения со стандартным диаметром круглого вентиляционного канала. Корпус из высокопрочной и стойкой к коррозии прессованной листовой стали. Электродвигатель: встроенный однофазный роторный электродвигатель, выполненный в герметичной шарикоподшипниковой сборке, 230 В, 50 Гц; Лопасти: несъемные центробежные, с выгнутыми назад лопатками, насаживаются на соответствующий внешний роторный двигатель, без вибраций. Вентилятор устанавливаться под любым углом и обеспечивает исключительный диапазон воздухопроизводительности при высоком статическом давлении, которое обычно присутствует в канальных системах воздуховодов. Скорость вращения регулируется с помощью автотрансформаторных регуляторов напряжения (RMB). |
| 7 | Решетка потолочная с адаптером со съемной частью ВР-ПКМ | ВР-ПКМ 600×600 — вентиляционная решетка потолочного типа со съемной частью для установки в ячейку подвесного потолка размером 600×600. Фактический габаритный размер решетки 598×598 мм. | Не предоставлено |  | Решетка потолочная с адаптером со съемной частью ВР-ПКМ | ВР-ПКМ 600×600 — вентиляционная решетка потолочного типа со съемной частью для установки в ячейку подвесного потолка размером 600×600. Фактический габаритный размер решетки 598×598 мм. |
| 8 | Клей плиточный для керамогранита | Состав: смесь цементов с наполнителями и полимерными добавками Требуемое кол-во воды затворения:7-8 л на 25 кг сухой смеси Состав смеси при введении эластификатора СС 83: 2 кг СС 83 и 6 л воды на 25 кг СМ 117 Время потребления: около 2 часов / ок. 90 минут (с СС 83) Температура основания: от + 5°C до + 30°C Время открытой выдержки: не более 20 мин Время коррекции: не более 15 мин Сползание плитки: не более 0,1 мм Затирка швов: через 24 часа Адгезия к бетонным основаниям, эксплуатирующихся в сухих и влажных условиях: не менее 1,1 МПа Теплостойкость: от - 50°C до + 70°C | Не предоставлено |  | Клей плиточный для керамогранита | Состав: смесь цементов с наполнителями и полимерными добавками Требуемое кол-во воды затворения:7,4 л на 25 кг сухой смеси Состав смеси при введении пластификатора СС 83: 2 кг СС 83 и 6 л воды на 25 кг СМ 117 Время потребления: около 2 часов / ок. 90 минут (с СС 83) Температура основания: от + 5°C до + 30°C Время открытой выдержки: 18 мин Время коррекции: 12 мин Сползание плитки: 0,1 мм Затирка швов: через 24 часа Адгезия к бетонным основаниям, эксплуатирующихся в сухих и влажных условиях: 1,1 МПа Теплостойкость: от - 50°C до + 70°C |
| 9 | Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная, (кг) | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ (морозостойкая при транспортировке). Характеристики укрепляет основание, связывает пыль; снижает водопоглощение пористых оснований; повышает адгезию самовыравнивающих, гидроизоляционных и клеевых смесей на цементной основе; способствует растекаемости самовыравнивающихся смесей; отличается высокой впитываюмостью и проникновением вглубь основания; на водной основе, не содержит растворителей, экологически безопасна; обладает морозостойкостью при транспортировке. | Не предоставлено |  | Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная, (кг) | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ (морозостойкая при транспортировке). Характеристики укрепляет основание, связывает пыль; снижает водопоглощение пористых оснований; повышает адгезию самовыравнивающих, гидроизоляционных и клеевых смесей на цементной основе; способствует растекаемости самовыравнивающихся смесей; отличается высокой впитываюмостью и проникновением вглубь основания; на водной основе, не содержит растворителей, экологически безопасна; обладает морозостойкостью при транспортировке. |
| 10 | модуль порошкового пожаротушения | Полная масса заряженного модуля, не менее: 12 кг Габаритные размеры, не менее: диаметр 250мм высота 350мм Время действия, не менее: 1 секунда Время срабатывания, не более: 5 секунд Масса заряда огнетушащего порошка типа АВС, не менее: 7 кг Вместимость емкости с огнетушащим порошком, не менее: 7,8 л Масса остатка порошка в модуле после срабатывания: не более 10% Защищаемая площадь: до 32 м2 Защищаемый объем: до 64 м3 Пусковой ток: 100 мА Ток проверки цепей электропуска: не более 20 мА Рабочие температуры: от-50 до+50С | Не предоставлено |  | модуль порошкового пожаротушения | Полная масса заряженного модуля: 12 кг Габаритные размеры: диаметр 250мм высота 350мм Время действия: 1 секунда Время срабатывания: 4 секунды Масса заряда огнетушащего порошка типа АВС: 7 кг Вместимость емкости с огнетушащим порошком: 7,8 л Масса остатка порошка в модуле после срабатывания: 9,5% Защищаемая площадь: 32 м2 Защищаемый объем: 64 м3 Пусковой ток: 100 мА Ток проверки цепей электропуска: 20 мА Рабочие температуры: от-50 до+50С |