Часть II. Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и обслуживание городского фонтана в 2022 году в городе Югорске

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, городская фонтанная площадь имени Р.З.Салахова.

Площадь содержания и обслуживания:

- площадь чаши фонтана  — 314 кв.м.

- площадь прилегающей территории — 217 кв.м.

- объём заливки воды – 600 куб.м.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.01.2022;

-  окончание: 31.12.2022.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Использовать при выполнении работ только новые, не бывшие в употреблении материалы. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным.

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ:

-  предусмотрен на весь объем работ  выполняемый Подрядчиком.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены Подрядчиком в соответствии с погодными условиями.

| Перечень работ по содержанию и обслуживанию городского фонтана | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание | 20 |
| Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения |  |
| - проведение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования (смазка, чистка, наладка, регулировка оборудования фонтана) - контроль за техническим состоянием оборудования - удаление ила и грязи из чаши фонтана, очистка всасывающих окон, напорных форсунок от мусора и тины по мере необходимости - влажная уборка наружной стены фонтана по мере необходимости - очистка вручную от ржавчины и известкового камня полированных поверхностей облицовки чаши фонтана по мере необходимости - прочистка насадок от грязи вручную по мере необходимости - регулировка работы насадок, форсунок и кранов по мере необходимости - проверка насосного оборудования и обеспечение его работоспособности - слив и наполнение водой чаши фонтана (до технологического уровня) с осмотром системы 2 раза за сезон Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |
| Зимнее содержание | 20 |
| Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения |  |
| - Проведение технического обслуживания оборудования (обеспечение и поддерживание безотказной работы электрооборудования светодиодного фонтана) - контроль за техническим состоянием оборудования - Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |
| по факту выполнения работ |  |
| Сезонный монтаж и демонтаж, консервация фонтанного оборудования (ревизия оборудования, слив и продувка труб, разболчивание насосов, чистка фильтров, демонтаж насосов, вывоз на зимнее хранение. Монтаж и демонтаж металлических конструкций и светодиодных гирлянд зимнего фонтана) Текущий ремонт и замена изношенных деталей насосного оборудования, ремонт светового оборудования, замена фильтрующих элементов, замена ламп и др. Обеспечение объекта электроснабжением, водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов по факту потребления). Хранение демонтированного оборудования и обеспечение его сохранности Прочие сопутствующие работы | 60 |
|  | 100 |