Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«26» марта 2013 г.                                                                              № 0187300005813000087-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

5. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

6.  Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

8. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

9. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 9  членов комиссии, что составляет  90 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000087 на право заключения муниципального контракта на выполнение общестроительных и электромонтажных работ на объекте: «Капитальный ремонт в административном здании по ул. 40 лет Победы в г. Югорске»

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000087, дата публикации 14.03.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 26 марта 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 4546418 | Отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно не предоставлены показатели характеристики товаров: - пункт 1: присутствует слово «или эквивалент»; - пункт 2: присутствует слово «или эквивалент»; характеристика показателя товара: «вес - не более 11,6 кг» указано не конкретно, присутствует слово «не более»; присутствуют слова «Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара»; - пункт 3: характеристика показателей товара: «номинальное напряжение – не менее 220 В и не более 380 В», «Количество полюсов не менее 2 и не более 4», «Коммутационная износостойкость – не менее 4 000 циклов и не более 10 000 циклов», указаны не конкретно, присутствуют слова «не менее» и «не более»; «Продукция должна быть сертифицирована» указано не конкретно, присутствуют слова «должна быть»; -пункт 6: характеристики показателя товара: «Габариты: не менее 20*10*2000 мм и не более 20,5*10,5*2005мм», указано не конкретно, присутствуют слова «не менее» и «не более», присутствуют слова «должны иметь»; - пункт 7: характеристики показателя товара: «Максимальная нагрузка – не более 16А Габаритные размеры: не менее 123*73*59мм и не более 128*78*64 мм», указаны не конкретно, присутствуют слова «не менее» и «не более». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 4549129 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6.В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д.Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К.Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В.Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Тельнова |
| Мое решение о соответствии/несоответствии участника открытого аукциона требованиям документации об аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии/несоответствии участника открытого аукциона требованиям документации об аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

__________________В.К.Бандурин

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                        _____________________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от  «26» марта  2013 г. № 0187300005813000087-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение общестроительных и электромонтажных работ на объекте: «Капитальный ремонт в административном здании по ул. 40 лет Победы в г. Югорске»

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Защищенный номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4546418 | 4549129 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Клей «Бустилат» или эквивалент с техническими характеристиками: Состав: клей полимерная основа, клеящая составляющая, наполнитель и модифицирующие добавки. Назначение: клей для наклеивания обоев, пленочных материалов на бумажной и тканевой основах, синтетических и ворсовых ковров, линолеума на тканевой и войлочной основах на бетон, штукатурку, ЦСП, ДВП, ДСП, дерево и прочие поверхности. Свойства: пожаровзрывобезопасен, нетоксичен. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления. Хранить при температуре не ниже +5° С. Транспортировать допускается при температуре до -40° С в течение 1 месяца. ТУ 5772-006-59270539-2004 | Клей «Бустилат» или эквивалент с техническими характеристиками: Состав: клей полимерная основа, клеящая составляющая, наполнитель и модифицирующие добавки. Назначение: клей для наклеивания обоев, пленочных материалов на бумажной и тканевой основах, синтетических и ворсовых ковров, линолеума на тканевой и войлочной основах на бетон, штукатурку, ЦСП, ДВП, ДСП, дерево и прочие поверхности. Свойства: пожаровзрывобезопасен, нетоксичен. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления. Хранить при температуре не ниже +5° С. Транспортировать допускается при температуре до -40° С в течение 1 месяца. ТУ 5772-006-59270539-2004 | Клей «Бустилат» с техническими характеристиками: Состав: клей полимерная основа, клеящая составляющая, наполнитель и модифицирующие добавки. Назначение: клей для наклеивания обоев, пленочных материалов на бумажной и тканевой основах, синтетических и ворсовых ковров, линолеума на тканевой и войлочной основах на бетон, штукатурку, ЦСП, ДВП, ДСП, дерево и прочие поверхности. Свойства: пожаровзрывобезопасен, нетоксичен. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления. Транспортировать допускается при температуре до -40° С в течение 1 месяца. ТУ 5772-006-59270539-2004 |
|  | 2 | Щит навесного исполнения ЩРн-72з-1 или эквивалент с техническими характеристиками: Щит навесного исполнения предназначен для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 380/220 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Технические характеристики: количество модулей – 72 Габаритные размеры (В*Ш*Г): 540*600*120мм количество вводов: 6 отверстий Ø 28 мм (снизу) Вид установки: навесной и встраиваемый. Толщина металла: 0,8-1,0 мм. Номинальный ток: 63-125А. Тип покрытия: порошковая шагрень/ глянец. Степень защиты: навесных – IP 31, IP 54 встраиваемых – IP30 Угол открытия двери: 105° Тип применяемых аппаратов: модульные. Вес – не более 11,6 кг. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара | Щит навесного исполнения ЩРн-72з-1 или эквивалент с техническими характеристиками: Щит навесного исполнения предназначен для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 380/220 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Технические характеристики: количество модулей – 72 Габаритные размеры (В*Ш*Г): 540*600*120мм количество вводов: 6 отверстий Ø 28 мм (снизу) Вид установки: навесной и встраиваемый. Толщина металла: 0,8-1,0 мм. Номинальный ток: 63-125А. Тип покрытия: порошковая шагрень/ глянец. Степень защиты: навесных – IP 31, IP 54 встраиваемых – IP30 Угол открытия двери: 105° Тип применяемых аппаратов: модульные. Вес – не более 11,6 кг. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара | Щит навесного исполнения предназначен для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 380/220 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Технические характеристики: количество модулей – 72 Габаритные размеры (В*Ш*Г): 540*600*120мм количество вводов: 6 отверстий Ø 28 мм (снизу) Вид установки: навесной и встраиваемый. Толщина металла: 1,0 мм. Номинальный ток: 125А. Тип покрытия: порошковая шагрень/ глянец. Степень защиты: навесных – IP 31, IP 54 встраиваемых – IP30 Угол открытия двери: 105° Тип применяемых аппаратов: модульные. Вес 11,6 кг. Гост 142554-96 |
|  | 3 | УЗО с техническими характеристиками: устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при непреднамеренном контакте с открытыми токопроводящими частями электроустановок, а также для предотвращения возгорании и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю. Технические характеристики: номинальное напряжение – не менее 220 В и не более 380 В Номинальная частота сети – 50Гц Количество полюсов не менее 2 и не более 4 Степень защиты: навесных – IP 20, IP 40 Коммутационная износостойкость – не менее 4 000 циклов и не более 10 000 циклов Продукция должна быть сертифицирована. | УЗО с техническими характеристиками: устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при непреднамеренном контакте с открытыми токопроводящими частями электроустановок, а также для предотвращения возгорании и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю. Технические характеристики: номинальное напряжение – не менее 220 В и не более 380 В Номинальная частота сети – 50Гц Количество полюсов не менее 2 и не более 4 Степень защиты: навесных – IP 20, IP 40 Коммутационная износостойкость – не менее 4 000 циклов и не более 10 000 циклов Продукция должна быть сертифицирована. | Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования и при непреднамеренном контакте с открытыми токопроводящими частями электроустановок, а также для предотвращения возгорании и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю. Технические характеристики: номинальное напряжение –220 В - 380 В Номинальная частота сети – 50Гц Количество полюсов 2-4 Степень защиты: навесных – IP 20, IP 40 (ГОСТ 14254-96) Товар сертифицирован |
|  | 4 | Автоматический выключатель 10А с техническими характеристиками: Десятиамперный автоматический выключатель относится к типу выключателей небольшой мощности, с номинальным током 10 ампер, применяемых как в быту, так и на производстве, вне зависимости от типа время-токовой характеристики и количества полюсов автомата. количество полюсов –3 модульный выключатель | Автоматический выключатель 10А с техническими характеристиками: Десятиамперный автоматический выключатель относится к типу выключателей небольшой мощности, с номинальным током 10 ампер, применяемых как в быту, так и на производстве, вне зависимости от типа время-токовой характеристики и количества полюсов автомата. количество полюсов –3 модульный выключатель | Автоматический выключатель 10А с техническими характеристиками: Десятиамперный автоматический выключатель относится к типу выключателей небольшой мощности, с номинальным током 10 ампер, применяемых как в быту, так и на производстве, вне зависимости от типа время-токовой характеристики и количества полюсов автомата. количество полюсов –3 модульный выключатель ГОСТ Р 5034599, ДСТУ 302095 |
|  | 5 | Автоматический выключатель 25А с техническими характеристиками: Двадцатипяти-амперный выключатель автоматический является автоматом средней мощности, поддерживающим длительное протекание тока с силой 25 ампер по защищаемой электропроводке. К двадцатипяти амперным автоматам относятся автоматические выключатели, иногда называемые автоматами электрическими 25 А, с номинальным током срабатывания 25 Ампер, вне зависимости количества полюсов автомата и от типа время-токовой характеристики. количество полюсов –3 модульный выключатель | Автоматический выключатель 25А с техническими характеристиками: Двадцатипяти-амперный выключатель автоматический является автоматом средней мощности, поддерживающим длительное протекание тока с силой 25 ампер по защищаемой электропроводке. К двадцатипяти амперным автоматам относятся автоматические выключатели, иногда называемые автоматами электрическими 25 А, с номинальным током срабатывания 25 Ампер, вне зависимости количества полюсов автомата и от типа время-токовой характеристики. количество полюсов –3 модульный выключатель | Автоматический выключатель 25А с техническими характеристиками: Двадцатипяти-амперный выключатель автоматический является автоматом средней мощности, поддерживающим длительное протекание тока с силой 25 ампер по защищаемой электропроводке. К двадцатипяти амперным автоматам относятся автоматические выключатели, иногда называемые автоматами электрическими 25 А, с номинальным током срабатывания 25 Ампер, вне зависимости количества полюсов автомата и от типа время-токовой характеристики. количество полюсов –3 модульный выключатель ГОСТ 1454-96; ГОСТ Р 5034599 |
|  | 6 | Кабель-канал 20*10 с техническими характеристиками: Кабель-каналы должны иметь следующие особенности: ударопрочность, устойчивость к деформации, отличная стойкость к химическому воздействию, ультрафиолету, старению. Кабель-каналы предназначены для прокладки кабелей и проводов в общественных, жилых, офисных, торговых, производственных помещениях, в дачном строительстве, используются как электроустановочные изделия для создания слаботочных систем: структурированные кабельные системы, (СКС); компьютерные сети; системы безопасности: охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа (СКУД), для электроснабжения и вентиляции. Габариты: не менее 20*10*2000 мм и не более 20,5*10,5*2005мм. | Кабель-канал 20*10 с техническими характеристиками: Кабель-каналы должны иметь следующие особенности: ударопрочность, устойчивость к деформации, отличная стойкость к химическому воздействию, ультрафиолету, старению. Кабель-каналы предназначены для прокладки кабелей и проводов в общественных, жилых, офисных, торговых, производственных помещениях, в дачном строительстве, используются как электроустановочные изделия для создания слаботочных систем: структурированные кабельные системы, (СКС); компьютерные сети; системы безопасности: охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа (СКУД), для электроснабжения и вентиляции. Габариты: не менее 20*10*2000 мм и не более 20,5*10,5*2005мм. | Кабель-канал 20*10*2000мм имеют следующие особенности: ударопрочность, устойчивость к деформации, отличная стойкость к химическому воздействию, ультрафиолету, старению. Кабель-каналы предназначены для прокладки кабелей и проводов в общественных, жилых, офисных, торговых, производственных помещениях, в дачном строительстве, используются как электроустановочные изделия для создания слаботочных систем: структурированные кабельные системы, (СКС); компьютерные сети; системы безопасности: охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа (СКУД), для электроснабжения и вентиляции. Габариты: 20*10*2000 мм # ТУ 3464-002-76638774-2008. # ГОСТ 27483-87 |
|  | 7 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением предназначены для электропроводки общего назначения напряжением до 250 В. Технические характеристики: Максимальная нагрузка – не более 16А Номинальное напряжение – 250 В Степень защиты IP44 Габаритные размеры: не менее 123*73*59мм и не более 128*78*64 мм | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением предназначены для электропроводки общего назначения напряжением до 250 В. Технические характеристики: Максимальная нагрузка – не более 16А Номинальное напряжение – 250 В Степень защиты IP44 Габаритные размеры: не менее 123*73*59мм и не более 128*78*64 мм | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением предназначены для электропроводки общего назначения напряжением 250 В. Технические характеристики: Максимальная нагрузка – 16А Номинальное напряжение – 250 В Степень защиты IP44 Габаритные размеры: 123*73*59мм ГОСТ 14254’96 |