Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

16  июля  2013 г.  				                                           № 0187300005813000311-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. – заместитель главы администрации города Югорска - директор департамента по жилищно-коммунальному и строительному комплексу;

3. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000311 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту квартального водовода улиц Новая-Монтажников-Снежная-пер. Спортивный  в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000311, дата публикации 24.06.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г.Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 16 июля 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 4.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 5370784 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5402012 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5403084 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ, а именно, не соответствуют конкретные показатели предлагаемого товара значениям документации об аукционе по пункту 2: не соответствует характеристика по содержанию зерен: требуется «содержание зерен крупностью менее 0,15 мм: 10%», в заявке участника предложена характеристика «Содержание зерен крупностью 0,15 мм: 10%». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме). Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 5403860 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ, а именно, не соответствуют конкретные показатели предлагаемого товара значениям документации об аукционе: - пункт 2: не соответствует характеристика по содержанию зерен: требуется «содержание зерен крупностью менее 0,15 мм: 10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: 5%», в заявке участника предложена характеристика «Содержание зерен крупностью 0,15мм: 10%. Содержание зерен крупностью 5мм: 5%»; Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 1 ч. 4 ст. 41,9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 федерального закона: - пункт 11 заявка участника содержит неконкретные показатели характеристи товара: присутствуют слова «должны иметь». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме). Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе

| Решение члена комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе | Подпись члена комиссии | Член комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | С.Д.Голин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | В.К.Бандурин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.А.Тельнова |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:        		                                                               С.Д. Голин

Члены  комиссии

_______________   В.К. Бандурин

_______________Ж.В. Резинкина

_______________  Н.А. Тельнова

_______________А.Т. Абдуллаев

_________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                         ________________ Л.С.Скороходова

Секретарь Н.Б.Захарова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «16»  июля   2013г. № 0187300005813000311-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту квартального водовода улиц Новая-Монтажников-Снежная-пер. Спортивный  в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5370784 | 5402012 | 5403084 | 5403860 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Щебень с характеристиками: щебень для щебеночных покрытий и оснований, из природного камня, по ГОСТ 8267-93, ГОСТ 3344-83, фракция не менее 20 и не более 40 мм | соответствует | соответствует | соответствует | cответствует |
|  | 2 | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,15 мм: не более 10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%. | соответствует | соответствует | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности - мелкий, модуль крупности песка: Мк 1,5, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: 10%. Содержание зерен крупностью 0,15 мм: 10%. Содержание пылевидных и глиняных частиц 3%. | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63, 30% Содержание зерен крупностью 0,15мм: 10% Содержание зерен крупностью 5мм: 5% Содержание зерен крупностью 5мм: 0,5% Содержание пылевидных и глиняных частиц 3% |
|  | 3 | Труба ПЭ 100 SDR 17,6 или эквивалент с характеристиками: труба полиэтиленовая питьевая диаметр не менее 110 мм и не более 120 мм, толщина не менее 6,3 мм и не более 6,5 мм. ГОСТ 18599-2001. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Труба ПЭ 100 SDR 17,6 или эквивалент с характеристиками: труба полиэтиленовая питьевая диаметр не менее 160 мм и не более 165 мм, толщина не менее 9,1мм и не более 9,3 мм. ГОСТ 18599-2001. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 5 | Колодцы железобетонные в соответствии с ГОСТ 8020-90 серии 3.900.1-14 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 6 | # Мастика холодная битумно-бутилкаучуковаяс характеристиками: Теплостойкость + 120 °С Морозостойкость —65 °С Предел прочности при разрыве не менее 0,1 МПа Относительное удлинение при разрыве, не менее 20 % Относительное остаточное удлинение, не более 20 % Водопоглощенне за 24 ч не более 2 г/м2 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (ТУ 102-610—92) Толщина, мм 0,63±0,05 Ширина полотна в рулоне, мм, не менее 450±5 Длина полотна в рулоне, м, не менее 170 Цвет Черный Прочность на разрыв при растяжении, Н/см 50 Относительное удлинение при разрыве %, не менее 100 Водопоглощение за 24 ч, %, не более 0,1 Температура хрупкости, °С, не выше -60 Удельное объемное электросопротивление, Ом-см не менее 1013 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Кран шаровый. Диаметр, Ду; 100 мм. Давление,; PN не менее 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до +200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Кран шаровой Диаметр, Ду; 150 мм. Давление; PN не менее 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до +200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Пожарный подземный гидрант по ГОСТ 8220-85 Условный проход не менее 125мм Условное давление, кгс/см2 не более 10 Высота гидранта, мм не менее 500 и не более 3500 Люфт клапана в собраниям гидранте, мм не менее 0,5 Вращающий момент при открывании и закрывании гидранта ключом пожарной колонки при давлении воды 10 кгс/см2 не менее 15 кгм Гидравлическое сопротивление не менее 0,0015 кгс/см2: для гидрантов с высотой до 1500 мм ; для гидрантов с высотой более 1500 мм не менее 0,002кгс/см2 Размер квадрата шпинделя (штанги), не менее 22х22 мм . | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 11 | Люки чугунные должны иметь характеристику: люк канализационный, чугунный, тяжелый, вес не более 106 кг, нагрузка не менее 15 т. | соответствует | соответствует | соответствует | Люки чугунные должны иметь характеристику: люк канализационный, чугунный, тяжелый, вес 106кг, нагрузка 15тн. |
|  | 12 | Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, плотные, тип А с пористостостыо не более 6,0 %. Размер зерен не менее 50 мм и не более 60 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 13 | Битумы с техническими характеристиками: нефтяные дорожные жидкие, класс СГ, густеющие со средней скоростью, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами (СГ) и предназначенные для строительства капитальных и облегченных дорожных покрытий, а также для устройства их оснований во всех дорожно-климатических зонах страны. Температура начала кипения не более 145ºС. 50 % перегоняется при температуре 215ºС. 96 % перегоняется при температуре 300ºС. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |