Муниципальное образование – городской округ

город Югорск

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главы города-

директор департамента жилищно-коммунального и

строительного комплекса администрации города Югорска

_____________В.К. Бандурин

«_____»______________2017 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт)

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Термины и определения	4

II.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	6

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1.1.	Законодательное регулирование	6

1.2.	Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация	6

1.3.	Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг.	                                                                                                                                                                                                                                     6

1.4.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	6

1.5.	Источник финансирования заказа, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг)	6

1.6.	Требования к участникам закупки	6

1.7.	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта	8

1.8.	Расходы на участие в конкурсе и при заключении контракта	9

1.9.	Преимущества, предоставляемые при участии в закупке	9

2.	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	10

2.1.	Предоставление конкурсной документации	10

2.2.	Разъяснение положений конкурсной документации	10

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию	10

2.4.	Отмена конкурса	11

3.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	11

3.1.	Форма заявки на участие в конкурсе  и инструкция по ее заполнению	113

3.2.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе	13

3.3.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)	13

3.4.	Требования к составу заявки на участие в конкурсе	14

3.5.	Требования к описанию предложения участника конкурса	15

3.6.	Требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе	16

4.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	17

4.1.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе	17

4.2.	Изменения заявок на участие в конкурсе	18

4.3.	Отзыв заявок на участие в конкурсе	19

4.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием	20

5.	ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 	20

5.1.	Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	20

6.	рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе	21

6.1.	Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе	21

6.2.	Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе	21

6.3.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и величины значимости	23

6.4.	Процедуры оценки заявок на участие в конкурсе	23

7.1.	Срок заключения контракта	28

7.2.	Срок подписания победителем конкурса проекта контракта	28

7.3.	Порядок заключения контракта	28

8.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА	30

8.1.	Общие положения	30

8.2.	Безотзывная банковская гарантия	30

8.3.	Передача заказчику денежных средств в обеспечение исполнения контракта	31

8.4.	Антидемпинговые меры	32

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА………………………………………………………………….….33

III.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	36

10.	Информация о проводимом конкурсе:	36

IV.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ	56

Форма 1.ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ	56

Форма 2.ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	58

Форма 3.ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ	60

Форма 4.ДОВЕРЕННОСТЬ	66

V.	ПРОЕКТ КОНТРАКТА	98

VI.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	73

# Термины и определения

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, осуществляемых заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от «05» апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Югорска или в установленных  Законом о контрактной системе случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается заключением контракта.

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупка) - совокупность действий заказчика, осуществляемых в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

Заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки или в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе бюджетное учреждение, осуществляющие закупки.

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное на основе контракта заказчиком или уполномоченным органом   для выполнения функций по осуществлению закупки путем проведения конкурса или аукциона - разработки конкурсной документации, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе и иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Уполномоченный орган (далее – уполномоченный орган) - орган местного самоуправления,  на который возложены предусмотренные статьей 26 Закона о контрактной системе полномочия по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков либо по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), заключению контракта, его исполнению, в том числе приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и обеспечению их оплаты.

Участник закупки - - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Единая комиссия (далее – Единая комиссия) – комиссия, созданная уполномоченным органом   для осуществления отдельных функций при проведении конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Контракт - муниципальный контракт, заключаемый соответственно муниципальным заказчиком  для обеспечения муниципальных нужд, договор, заключаемый иным заказчиком.

Единая информационная система контрактной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система, ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию ЕИС информация размещается на сайте -www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).

Конкурс (далее также – открытый конкурс, конкурс) – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта.

Конкурсная документация – документация, утвержденная в установленном порядке заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

Контрактная служба (контрактный управляющий) – структурное подразделение (должное лицо) созданное (назначенное) заказчиком и ответственное за осуществление закупок, заключение контрактов и их исполнение.

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение участника закупки его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, подписанный усиленной неквалифицированной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и поданный с использованием единой информационной системы.

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от «05» апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

  - Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация

    - Заказчик, уполномоченный орган, указанный в пунктах 10.1.1 и 10.1.3 раздела III «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в пунктах 10.1.5 и 10.1.7 раздела III «Информационная карта конкурса». Контрактная служба, контрактный управляющий, указанные в пункте 10.1.2 раздела III «Информационная карта конкурса», обеспечивают осуществление закупки, заключение и исполнение  контракта со стороны заказчика.

    - Специализированная организация, привлеченная Заказчиком, уполномоченным органом  и указанная в пункте 10.1.4 раздела III «Информационная карта конкурса», выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.

  - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг.

    - Предмет конкурса указан в пункте 10.1.7 раздела III «Информационная карта конкурса».

    - Заказчик, уполномоченный орган путем размещения извещения о проведении настоящего конкурса в Единой информационной системе, извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в частях VI «Техническая часть» и V «Проект контракта», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации,

    - Место, условия и сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определяются в частях VI «Техническая часть» и V «Проект контракта» и указаны в пункте 10.1.24  части III «Информационная карта конкурса».

  - Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

    - Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении конкурса и пункте 10.1.12 части III «Информационная карта конкурса». Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) содержится в пункте 10.1.18 части III «Информационная карта конкурса».

  - Источник финансирования заказа, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг)

    - Заказчик, уполномоченный орган направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования закупки, указанного в пункте 10.1.11 части III «Информационная карта конкурса».

    - Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, определяются в части V «Проект контракта» и указаны в пункте 10.1.17 части III «Информационная карта конкурса».

  - Требования к участникам закупки

    - За исключением случая, указанного в пункте 1.6.2, в конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

    - В случае, если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с указанием на это в Извещении о проведении открытого конкурса и пунктом 10.1.39 части III «Информационная карта конкурса», участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством (подлинный экземпляр), или ее нотариально заверенной копией.

    - Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.5, а также в пункте10.1.27, если указание на это содержится в пункте 10.1.27 части III «Информационная карта конкурса».

    - Единые требования к участникам закупки:

1.6.5.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектами закупок;

1.6.5.2.  Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

1.6.5.3.  Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

1.6.5.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.6.5.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.6.5.6. Обладание участниками закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

1.6.5.7 Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- 1.6.5.8 участник закупки не является офшорной компанией.

1.6.6. Требования к участникам закупки, установленные заказчиком: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

- 1.6.7.Участник закупки должен соответствовать требованию об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом о контрактной системе, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица, если такое требование установлено Заказчиком, уполномоченным органом  в пункте 10.1.38 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта

    - Участник закупки вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это допускается условиями Проекта контракта (часть V «Проект контракта») либо, если в Проекте контракта данный вопрос не урегулирован, если это допускается положениями Гражданского кодекса Российской Федерации для соответствующего предмету контракта виду гражданско-правового договора.

    - В случае, если  условиями Проекта контракта (часть V «Проект контракта»)  предусмотрено привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и требование об этом содержится в Извещении о проведении конкурса и пункте 10.1.29 части III «Информационная карта конкурса», участник закупки, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлекает к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа вышеназванных субъектов и организаций.  При этом Заказчик в ходе исполнения контракта осуществляет контроль за исполнением данного требования.

    - Неисполнение участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций влечет возникновение гражданско-правовой ответственности, предусмотренной условиями Проекта контракта (часть V «Проект контракта»).

    - В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, участник закупки в соответствии с условиями Проекта контракта (часть V «Проект контракта») обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с таким участником закупки, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Указанная информация предоставляется участником закупки заказчику в течении десяти дней с момента заключения соответствующего договора с соисполнителем, субподрядчиком.

    - За непредоставление информации, указанной пункте 1.7.4 настоящей документации, в Проекте контракта (часть V «Проект контракта») предусмотрена ответственность в виде взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

  - Расходы на участие в конкурсе и при заключении контракта

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением контракта, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Преимущества, предоставляемые при участии в закупке

    - Заказчик, уполномоченный орган предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в определении поставщиков (исполнителей, подрядчиков)  в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации, а также субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в порядке, предусмотренном статьей 30 Закона о контрактной системе.

    - Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пунктах 10.1.9 и 10.1.10  части III «Информационная карта конкурса». Преимущества при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) указанным учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в пункте 10.1.12 части III «Информационная карта конкурса», но не более пятнадцати процентов. Преимущества при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям предусматриваются в виде установления в пунктах 10.1.7 и 10.1.8 части III «Информационная карта конкурса» ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, либо в виде установления в пункте 10.1.8  части III «Информационная карта конкурса».» и в Проекте контракта (часть V «ПРОЕКТ КОНТРАКТА») требования к участнику закупки, не являющемуся субъектом малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организаций.

1.9.3.	В случае, если победителем открытого конкурса признано учреждение, предприятие, организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Предоставление конкурсной документации

    - Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса.

    - Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде в единой информационной системе.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или Единой комиссии с участником закупки в отношении заявок, предложений на участие в данной процедуре, в том числе в отношении заявки или предложения, поданных таким участником, не допускается до подведения результатов данной процедуры и определения ее победителя, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

    - Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган, обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному пунктах 10.1.1 или 10.1.2 части III «Информационная карта конкурса», как адрес заказчика, уполномоченного органа соответственно.

    - Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 10.1.29 части III «Информационная карта конкурса».

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

    - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса (лота) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются.

    - В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких  изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, или, если изменения в извещение о проведении открытого конкурса вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в отношении конкретных лотов должен быть продлен.

    - Участники закупки, использующие конкурсную документацию, размещенную в единой информационной системе, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные  в единой информационной системе.

    - Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

  - Отмена конкурса

    - Заказчик, уполномоченный орган, в установленном порядке разместившие извещение о проведении открытого конкурса, вправе его отменить по одному или более лоту не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - По истечении срока отмены конкурса и до заключения контракта заказчик вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

    - Решение об отмене конкурса размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников такой процедуры, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с участниками такой процедуры). Процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененной с момента размещения решения о ее отмене в единой информационной системе.

    - После размещения в единой информационной системе извещения об отмене конкурса заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками на участие в соответствующем конкурсе. В этом случае заказчик после принятия решения об отмене конкурса обязан внести соответствующие изменения в план-график.

    - При отмене закупки заказчик не несет ответственности перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки ее участникам причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Форма заявки на участие в конкурсе  и инструкция по ее заполнению

    - Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия в установленном порядке. Подача заявки в форме электронного документа не допускается в соответствии с частью 2 статьи 51  Закона о контрактной системе.

    - Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями раздела 3 «ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки».

    - В случае если участник закупки планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, и приложения к ней на каждый такой лот отдельно с учетом требований раздела 3 «ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». В случае, если в пункте 10.1.36 части III «Информационная карта конкурса» предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками закупки, участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы.

    - При описании условий и предложений участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части VI. «Техническая часть».

    - Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть представлены в виде единого тома или нескольких отдельных томов.

    - Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты  и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (при наличии) (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса  или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса.

Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что документы и информация, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса, и он несет ответственность за подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей документаций требований к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том, что все листы указанных заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

    - Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в конкурсе участник закупки вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица на данной копии, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в пункте 3.5.1. настоящей документации.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

    - Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме 1 «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ»  части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки»).

    - Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

    - Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.

    - Кроме оригинала заявки на участие в конкурсе, участнику закупки рекомендуется предоставить ее копии в количестве, указанном в пункте 10.1.43 части III «Информационная карта конкурса», включающие все документы, входящие в состав оригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе должен быть четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки на участие в конкурсе, включая все входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как «Копия». Оригинал, копии заявки на участие в конкурсе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.

    - Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе:

      - Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На таком конверте указывается наименование и номер открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на ____________ № ___ (наименование и номер конкурса).

      - Участник закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

      - Конверт должен быть запечатан способом, исключающими возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

    - Если конверт маркирован с нарушением требований пункта 3.2.14, Заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или непоступления в Единую комиссию. В случае, если конверт не опечатан, заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности за возможное разглашение его содержимого.

    - Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме опоздавших заявок на участие в конкурсе, а также двух и более заявок, поданных в отношении одного и того же лота.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники закупки и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

    - На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

    - Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

  - Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4.1, может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.4.1, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения в единой информационной системе. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника закупки.

  - Требования к составу заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

      - сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, включая:

- а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником закупки в форме 2 (части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки»»);

- б) полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей документации - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в форме 4 части «Образцы форм для заполнения участниками закупки»);

- г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

- д) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);

- е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

- ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 – 29 Закона о контрактной системе, или заверенные копии таких документов;

- з) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, или заверенные копии таких документов;

- и) предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а также в случае закупки товара - предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара, оформленные в соответствии с формой 3 «Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»;

- к) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к указанным товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать предоставления таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

- л) в случае, предусмотренном частью 2 статьей 37 Закона о контрактной системе, документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса;

##### м) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе);

- н) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

- о) декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

    - Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

    - В случае неполного представления документов, перечисленных в подпункте 3.5.1 и в пункте 10.1.28 части III «Информационная карта конкурса» (за исключением подпункта «ж» пункта 3.4.1.1 Единая комиссия отклоняет заявку, поданную на участие в конкурсе.

    - Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации форм может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

  - Требования к описанию предложения участника конкурса

    - Цена контракта, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и в пункте 10.1.12 части III «Информационная карта конкурса».

    - В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), соответствующая заявка отклоняется на основании несоответствия ее требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - Если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказания услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов и пассажиров, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить объем выполняемых работ, оказываемых услуг, участники закупки указывают в заявках на участие в конкурсе цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цену единицы услуги и (или) работы, которые не должны превышать соответственно начальную (максимальную) цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги, установленные заказчиком.

    - Участник закупки производит расчет цены контракта в соответствии с требованиями части VI «Техническая часть» и предоставляет предложение по форме «Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»;

- Цена контракта должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, описание участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части VI «Техническая часть» и по форме «Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»;

  - Требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе

    - Участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным и пунктах 10.1.33  части III «Информационная карта конкурса» либо предоставляют банковскую гарантию.

- Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупок.

    - Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением.

    - Соответствующее платежное поручение должно быть подано участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть зачислено по реквизитам счета заказчика, уполномоченного органа, указанным в пункте 10.1.33 части III «Информационная карта конкурса».

    - В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства на указанный заказчиком в конкурсной документации счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, не поступили, такой участник признается не представившим обеспечение заявки.

    - Банковская гарантия, выданная участнику закупок банком для целей обеспечения заявок при проведении конкурсов, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок.

    - Банковская гарантия, предоставленная участником закупки в качестве обеспечения заявки, должна быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

    - Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случаях предусмотренных пунктом 3.7.5. настоящей документации;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5)  срок действия банковской гарантии;

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на счет участника закупок в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

- 1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (обеспечение заявки возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе, кроме победителя конкурса);

- 2) заключение контракта (обеспечение заявки возвращается победителю конкурса);

- 3) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- 4) отклонение заявки участника закупки;

- 5) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

- 6) получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок;

- 7) отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказ от заключения контракта с победителем конкурса по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 статьи 31 Закона о контрактной системе.

- В указанных случаях возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производиться.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, не возвращаются либо уплачиваются денежные средства по банковской гарантии в следующих случаях:

- 1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

- 2) непредставление или представление с нарушением условий, установленных Законом о контрактной системе, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

- 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в конкурсе после истечения срока окончания подачи таких заявок.

- Требование об обеспечении заявок в равной мере относится ко всем участникам закупки.

- ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе подаются участниками закупки в порядке и сроки, указанные в пункте 4.2 и в пункте 10.1.30 части III «Информационная карта конкурса».

    - Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с такими заявками (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 10.1.31 части III «Информационная карта конкурса»».

    - Участники закупки имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 10.1.31 части III «Информационная карта конкурса».

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 10.1.30 части III «Информационная карта конкурса». При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса.

    - В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.

    - Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.2.1 и 4.2.2 настоящей документации, регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченными лицами заказчика, уполномоченного органа, специализированной организацией и маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

    - По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (ее) получения.

    - Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с Законом о контрактной системе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками, таких заявок до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

  - Изменения заявок на участие в конкурсе

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками.

    - Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

    - Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

      - Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование и номер открытого конкурса, наименование и номер лота, регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на _____________ № ___ (наименование и номер конкурса). Лот № ___ ___________________ (наименование лота), ____ (регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику закупки известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе))».

      - Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с положениями подраздела 3.2 настоящей документации.

      - Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности за ошибочное вскрытие конверта раньше срока, а также за его несвоевременное поступление или не поступление в Единую комиссию. В случае, если конверт не опечатан, заказчик, уполномоченный орган  не несет ответственности за возможное разглашение его содержимого.

    - До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в пункте 10.1.31 части III «Информационная карта конкурса», последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в пункте 10.1.31 части III «Информационная карта конкурса».

    - Участники закупки имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 10.1.31 части III «Информационная карта конкурса».

    - Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

    - После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока подачи заявок, считаются опоздавшими и будут возвращены участникам закупки.

    - Участники закупки, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них документов.

    - Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

  - Отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками.

    - Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

      - Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование и номер конкурса, номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (указывается в случае, если участнику закупки известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе)), дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

      - Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью (при наличии печати) и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником закупки.

      - До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 10.1.30 части  III «Информационная карта конкурса».

      - Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований пункта 4.4 настоящей документации, заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности за его возможное несвоевременное поступление или не поступление в Единую комиссию.

    - Участники закупки имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 10.1.30 части  III «Информационная карта конкурса».

    - Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

    - После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган   вскрывают (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

    - После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

    - Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией.

    - Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе  в тот же день возвращаются участникам закупки по почте на адрес, указанный на конвертах.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и пункте 10.1.31 части III «Информационная карта конкурса», Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе (далее также – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, процедура вскрытия). Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

    - Участники закупки (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Для обеспечения гарантированного присутствия при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе участникам закупки необходимо не позднее, чем за день до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, направить заказчику, уполномоченному органу, заявку с указанием полных фамилии, имени, отчества тех лиц, которые будут присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Такая заявка может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по телефаксу. При этом ответственность за своевременность получения заказчиком, уполномоченным органом  такой заявки несет участник закупки.

    - Уполномоченные представители участников закупки, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность (в случае необходимости), выданную от имени участника закупки и составленную по форме «форма 4 доверенность», приведенной в (части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки»); и документ, удостоверяющий личность. В случае, если представитель участника закупки имеет право действовать от имени участника закупки без доверенности, то такой представитель должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия (например, приказ о назначении на должность).

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников закупки и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в пункте 5.2.1, Единая комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Одновременно Единая комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником конкурса.

    - Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

      - Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

      - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

      - Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

      - Условия исполнения контракта, указанные в  заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Единой комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной системе.

- В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вноситься  информация о признании конкурса несостоявшимся.

    - Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация осуществляют аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия таких конвертов.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

- рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

  - Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

    - Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе указан в пункте 10.1.32 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».  Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе по основаниям и в порядке, предусмотренным ч.1 ст. 53 Закона о контрактной системе.

  - Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации и соответствие участников закупки требованиям, установленным в подразделе 1.6 настоящей документации. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия такой заявки требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Конкурсной комиссией принимается решение:

      - о признании заявки надлежащей (если заявка соответствует всем требованиям Закона о контрактной системе, извещению и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации);

      - об отклонении заявки (если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации).

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с частью 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, Конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия отклонила все заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

    - Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев и процедур оценок, указанных в конкурсной документации.

    - На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе, содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

    - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил наилучшие условия исполнения контракта на основе критериев и процедур оценки, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе, которого присвоен первый номер.

    - В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, Конкурсная комиссия присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать указанное в конкурсной документации количество контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ.

    - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;

2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;

3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

4) решение каждого члена Конкурсной комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;

5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;

6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

- .

    - Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о контрактной системе и конкурсной документации;

4) решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

    - Указанные в пунктах 6.2.8 и 6.2.9 протоколы составляется в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.. Один из экземпляров хранится у заказчика, другой в течение трех рабочих дней с даты подписания передается победителю конкурса с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в данный проект условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе. К указанным протоколам прилагаются содержащиеся в таких заявках предложения участников конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара.

    - Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с  приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

    - Любой участник конкурса после размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

    - Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

  - Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и величины значимости

    - Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из критериев, установленных в пункте 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Величины значимости применяемых критериев оценки заявок установлены в пункте 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Сумма величин значимостей данных критериев составляет 100 процентов.

    - Содержание применяемых критериев оценки заявок установлены в  пункте 10.1.41  части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - Процедуры оценки заявок на участие в конкурсе

    - Конкурсная комиссия оценит заявки на участие в конкурсе только тех участников конкурса, которые были признаны таковыми. Оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществлена  Конкурсной комиссией в соответствии с пунктом 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», на основании Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, установленными в подразделе 6.3 настоящей документации.

    - Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется непосредственно Конкурсной комиссией..

    - Конкурсная комиссия при проведении оценки заявок может руководствоваться мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей деятельности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами.

    - Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по каждому лоту отдельно в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью указанными в пункте 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок, одним из которых является критерий «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»).

    - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в пункте 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», умноженных на их значимость.

    - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Значимость установленных в пункте 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

    - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае если пункте 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками процедуры закупки, первый номер присваивается нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. При этом число заявок, которым присвоен первый номер, должно равняться указанному в конкурсной документации количеству контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга

    - Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «цена контракта» и «стоимость жизненного цикла»:

      - Количество баллов, присуждаемых заявке по критерию «цена контракта» и «стоимость жизненного цикла» определяется по формуле:

а) в случае если ,

,

где:

- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

б) в случае если ,

,

где  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

      - Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 6.4.7 рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта» и «стоимость жизненного цикла», умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

    - Оценка заявок по критерию «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» и «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» (далее также – нестоимостные критерии):

      - Оценка заявок по нестоимостным критериям производится в случае, если такой критерий установлен в пункте 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

      - Содержание указанных критериев, включающее в себя перечень показателей либо один показатель, определяется  пунктом 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

      - В случае если в пункте 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено несколько показателей, для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.

- Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) в  пункте 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» могут быть установлены предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.

- Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов.

      - Оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев оценки по показателям, указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 6.4.11.9 настоящей документации, и случаев, когда в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлена шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном пунктами 6.4.11.5 - 6.4.11.8  настоящей документации.

      - В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.4.11.4 настоящей документации, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (), определяется по формуле:

,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя.

В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

- предложение участника закупки, заявка  которого оценивается.

      - В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), при этом в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено предельно необходимое минимальное значение, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (), определяется:

а) в случае если , - по формуле:

;

б) в случае если , - по формуле:

;

при этом ,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

- предельно необходимое заказчику значение характеристик;

- предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

- количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам закупки, предложение которых меньше предельно необходимого минимального значения, установленного заказчиком.

      - В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.4.11.4 настоящей документации, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (), определяется по формуле:

,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя.

В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

- предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

- максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

      - В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при этом в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено предельно необходимое максимальное значение, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (), определяется:

а) в случае если , - по формуле:

;

б) в случае если , - по формуле:

;

при этом ,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

- предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

- максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

- предельно необходимое заказчику значение характеристик;

- количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное заказчиком.

      - Показателями нестоимостного критерия оценки «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок» в том числе могут быть:

а) качество товаров (качество работ, качество услуг);

б) функциональные, потребительские свойства товара;

в) соответствие экологическим нормам.

      - Количество баллов, присваиваемых заявке по показателям, предусмотренным пунктом 6.4.11.9 настоящей документации, определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) по каждому из указанных показателей.

      - Показателями нестоимостного критерия оценки «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» могут быть:

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг;

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема;

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг;

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами;

д) деловая репутация участника закупки.

    - Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ»:

      - Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ» производится в случае, если такой критерий установлен в пункте 10.1.20 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

      - Исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в результате выполнения работ объектов, в  пункте 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» могут быть установлены один или несколько видов эксплуатационных расходов либо совокупность предполагаемых расходов.

      - Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ" (), определяется по формуле:

,

где:

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

- предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка которого оценивается.

      - Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается (), определяется по формуле:

,

где:

n - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке;

- сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по виду расходов (t), в течение срока службы или эксплуатации товара (объекта), указанного в документации о закупке.

      - В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ», оценка заявок (предложений) по указанному критерию не производится. При этом величина значимости критерия «цена контракта» увеличивается на величину значимости критерия «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ».

      - Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 6.4.7 рейтинг, присуждаемый по этой заявке по критерию «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ», умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

    - На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса по каждому лоту отдельно. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, исходя из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их содержания и значимости, указанных в пункте 10.1.41 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Срок заключения контракта

    - С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно будет заключен контракт в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

    - Контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и в размере, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

  - Срок подписания победителем конкурса проекта контракта

- 7.2.1. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель одновременно с представлением контракта обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в форме и размере, которые предусмотрены конкурсной документацией.

  - Порядок заключения контракта

    - По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.

    - При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если право заказчика предусмотрено в пункте 10.1.26 части  III «Информационная карта конкурса».

    - В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие о том, что сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

    - В случае, если победителем конкурса не исполнены требования пункта 7.2 настоящей документации, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

    - При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о взыскании убытков в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

    - В случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контракт проект контракта составляется заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения контракта.

    - Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 7.2 настоящей документации, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

    - Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных таким участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не считается уклонением такого участника от заключения контракта. В этом случае конкурс признается несостоявшимся.

    - В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного контракта с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения контракта, заказчик обязан подписать контракт и передать один экземпляр контракта лицу, с которым заключен контракт, или его представителю либо направить один экземпляр контракта по почте лицу, с которым заключен контракт. В случае, если заказчик не совершил предусмотренные в настоящей частью действия, он признается уклонившимся от заключения контракта.

    - В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств

    - В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, не позднее чем за семь дней до даты заключения контракта, участник закупки, с которым заключается контракт обязан предоставить заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

    - В случае непредоставления заказчику информации, указанной в пункте 7.3.11, в установленные сроки предусмотрена ответственность (часть V «Проект контракта») участника закупки, с которым заключается контракт, в форме взыскания пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления участником закупки указанной информации заказчику. Непредоставление такой информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию, за исключением случая признания судом такого контракта недействительным, по основаниям предусмотренным частью 22 статьи 34 Закона о контрактной системе.

    - Заказчик в любой момент до заключения контракта может отказаться от заключения контракта с победителем конкурса, если заказчик или Единая комиссия обнаружит, что победитель конкурса предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям  Закона о контрактной системе и настоящей документации и не соответствует указанным требованиям.

    - В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем конкурса, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком победителю конкурса.

    - Решение об отказе от заключения контракта с победителем конкурса могут быть обжалованы таким победителем в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

  - Общие положения

    - Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

    - Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

- Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

    - Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 10.1.34 части  III «Информационная карта конкурса».

    - В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.

    - В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

  - Безотзывная банковская гарантия

    - Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе.

    - В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения

- 8.2.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

    - Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна содержать;

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

    - В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии, если данное условие предусмотрено Извещением о проведении конкурса и установлено в пункте 10.1.34 части III  «Информационная карта конкурса».

    - Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

    - Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

    - Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 8.2.4. и 8.2.3;

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации.

    - В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует об этом участника закупки, предоставившего банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

  - Передача заказчику денежных средств в обеспечение исполнения контракта

    - Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

      - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленным в пункте 10.1.34 части III «Информационная карта конкурса»;

      - Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;

      - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 10.1.34 части III «Информационная карта конкурса», до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;

      - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть V «Проект контракта») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

    - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

  - Антидемпинговые меры

    - Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

    - Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,  контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 8.4.3 настоящей документации.

8.4.3 К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 8.4.2 настоящей документации.

    - Информация, предусмотренная пунктом 8.4.3 настоящей документации, предоставляется участником закупки в составе заявки.

Единая комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания указанной информации недостоверной.

Решение об отклонении заявки в указанном случае фиксируется в протоколе  рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с указанием причин отклонения заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 8.4.2, в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, контракт с данным участником, в случае признания его победителем конкурса, заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

    - Обеспечение, указанное в пунктах 8.4.1 и 8.4.2 настоящей документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, при подписании контракта.

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

В этом случае уклонение участника закупки  от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

- ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- если возможность изменения условий контракта была предусмотрена конкурсной документацией и контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта, если такая возможность предусмотрена пунктом 10.1.26 части III «Информационная карта конкурса»;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов, если такая возможность предусмотрена пунктом 10.1.26 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

- если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее чем один год контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

  - При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

  - При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если это было предусмотрено Проектом контракта (часть V «Проект контракта») и указание на это содержится в пункте 10.1.35 части III «Информационная карта конкурса».

  - До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций.

  - Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

  - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

  - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.7 настоящей документации. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.

  - Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в порядке, установленном Законом о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

  - Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

  - Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

  - При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

# III	 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

# Информация о проводимом конкурсе:

| № п/п | ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1.1 | Наименование Муниципального Заказчика/заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Телефон (34675)7-30-81, факс(34675)7-30-81 Электронная почта: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич. |
| 10.1.2 | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактная служба/Контрактный управляющий: Место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22. Телефон (34675) 7-30-81, факс (34675) 7-30-81. Адрес электронной почты: DJKiSK@ugorsk.ru Руководитель контрактной службы: заместитель главы города - директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич. Ответственное лицо за заключение контракта: начальник юридического отдела ДЖКиСК администрации города Югорска Валинурова Ольга Сергеевна |
| 10.1.3 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска Почтовый адрес 628260, ул.40 лет Победы,11, кабинет 310, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра, Тюменская область. Телефон 8 (34675) 5-00-37 факс 8 (34675) 5-00-37. Электронная почта: omz@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: Начальника отдела по муниципальным закупкам управления экономической политики администрации города Югорска – Захарова Наталья Борисовна |
| 10.1.4 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
| 10.1.5 | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс (далее также – конкурс) |
| 10.1.6 | Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация | www.zakupki.gov.ru |
| 10.1.7 | Вид и предмет конкурса | Идентификационный код закупки: 1738622012310862200100101030727120244 Вид конкурса: открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт). Предмет конкурса: выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт). |
| 10.1.8 | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | не предоставляются |
| 10.1.9 | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | не предоставляются |
| 10.1.10 | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов | не предоставляются |
| 10.1.11 | Источник финансирования заказа | Бюджет города Югорска |
| 10.1.12 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта составляет: 98 811 052,82 (девяносто восемь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч пятьдесят два рубля 82 копейки). Начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта определяется с учетом фактических расходов, понесенных заказчиком по контрактам на поставки соответствующих видов энергетических ресурсов за прошлый год, и не может превышать указанные расходы с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636). Начальная (максимальная) цена контракта определяется как произведение фактического объема потребления энергетического ресурса за прошлый год, стоимости единицы энергетического ресурса на дату объявления о проведении отбора и минимального целого количества лет, составляющих срок исполнения контракта. Расшифровка расходов на поставки энергетических ресурсов в отношении каждого вида товаров, работ, услуг с указанием количества таких товаров, работ, услуг и стоимости единицы каждого товара, каждой работы, каждой услуги (в соответствии с пунктом 3 статьи 108 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 3 Приложения №2 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636.): НМЦК = (Оп(нн) * Сэ(нн)+ Оп(сн) * Сэ(сн)) * Л ; НМЦК = (300 569,00 кВт ч * 5,05490 руб./кВт ч +2 998 829,00 кВт ч * 4,98500 руб./кВт ч) * 6 лет = 98 811 052 рубля 82 копейки, где: Оп(нн) – объем потребления электроэнергии за 2016 год (низкое напряжение); Оп(сн) – объем потребления электроэнергии за 2016 год (среднее напряжение); Сэ(нн) – стоимость (с НДС 18%) единицы энергетического ресурса на момент объявления открытого конкурса (низкое напряжение); Сэ(сн) – стоимость (с НДС 18%) единицы энергетического ресурса на момент объявления открытого конкурса (среднее напряжение); Л – полных лет действия энергосервисного контракта. |
| 10.1.13 | Основные условия контракта | Торгуемые условия оплаты экономии исполнителю контракта (в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 108 Федерального закона № 44-ФЗ): Контракт на энергосервис заключается по цене, которая определяется в виде фиксированного процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного участником закупки, с которым заключается такой контракт. Минимальный размер экономии в денежном выражении, который должен обеспечить исполнитель контракта (40%) 39 524 421,13 (тридцать девять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста двадцать один рубль 13 копеек). Исполнителем в результате исполнения Контракта за весь срок действия Контракта должен обеспечиваться размер экономии энергетических ресурсов (электрической энергии) в натуральном выражении в размере не менее 7 918 555,2 кВт*ч за весь срок действия контракта. Подлежащий уплате исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом фиксированный процент экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов – 99%. |
| 10.1.14 | Объем выполняемых работ | В соответствии с Технической частью (части VI конкурсной документации). |
| 10.1.15 | Цена единицы работы или услуги | Не установлена |
| 10.1.16 | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, к оборудованию | Не установлена |
| 10.1.17 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата по Контракту производится в течение 30 (тридцати) дней, со дня окончания периода достижения доли размера экономии, за который осуществляются расчеты путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного без замечаний обеими Сторонами акта об определении размера экономии электрической энергии. Расчеты по настоящему Контракту осуществляются по окончании расчетного периода (шесть календарных месяцев) по результатам достигнутого уровня экономии, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. Окончательные расчеты по контракту осуществляется по факту достижения предусмотренного контрактом размера экономии. |
| 10.1.18 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в соответствии с положениями ст.22 Федерального закона 44-ФЗ | Расчет-обоснование представлен в части VII конкурсной документации |
| 10.1.19 | Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация | Конкурсная документация размещена в единой информационной системе (на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru). Конкурсная документация предоставляется по адресу: ул. Механизаторов,22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, кабинет №9. Телефон: (34675) 7-30-81. Сроки предоставления: с «27» февраля 2017 г. по «21» марта 2017 г. Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется бесплатно со дня опубликования настоящего извещения на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы на электронном носителе заявителя. Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация: русский. |
| 10.1.20 | Плата, взимаемая за предоставление конкурсной документации, способ осуществления и валюта платежа | Не установлена. |
| 10.1.21 | Порядок формирования цены контракта (цены лота) | Цена контракта включает в себя стоимость работ по демонтажу и упаковке демонтированных светильников, стоимость оборудования, материалов, монтажных, проектно-изыскательских, конструкторских, пуско-наладочных и сервисных работ, которые Исполнитель выполняет самостоятельно или с привлечением субподрядных организаций, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник закупки освобождается от уплаты НДС, то должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС. |
| 10.1.22 | Валюта для расчетов | Российский рубль. |
| 10.1.23 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | По курсу Центрального банка России на дату размещения извещения на официальном сайте. |
| 10.1.24 | Место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг; сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Место выполнения работ: объекты наружного освещения в соответствии с местом расположения объекта (Приложение 1 к техническому заданию) в городе Югорске Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, Тюменская обл. Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22. Сроки выполнения работ по согласованию Перечня Энергосберегающих мероприятий и реализации перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности составляет 195 (сто девяносто пять) календарных дней с даты заключения контракта. Конечный срок достижения предусмотренного Контрактом размера экономии – 72 календарных месяца начиная с даты подписания Заказчиком Акта установки приборов уличного освещения. |
| 10.1.25 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ | Допускается |
| 10.1.26 | Возможность увеличения количества поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ | Допускается |
| 10.1.27 | Единые требования к участникам конкурса | 1) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе; 3) отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 5) отсутствие между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член конкурсной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками конкурса либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 6) участник конкурса не является офшорной компанией. |
|  | Требование об отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | Установлены: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица |
| 10.1.28 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе | 1. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, в соответствии с формой 1 «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ» части IV ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 2. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с формой 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» части IV ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 3. Следующие информацию и документы об участнике конкурса, подавшем заявку на участие в конкурсе: а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона (по форме 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» части IV ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ); б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность может быть оформлена по форме 7 «ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА» части IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ); г) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса следующим требованиям: соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки: не требуется; Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (рекомендуемая форма декларирования для участника закупки форма 5 (части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки»); д) копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; ж) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком, уполномоченным органом в пункте 10.1.37 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, или заверенные копии таких документов – требуется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»; 4. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара (по форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» части IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ); 5. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо банковская гарантия); 6. Документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса (если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса). В случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. |
| 10.1.29 | Дата начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации «27» февраля 2017 года; дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации «20» марта 2017 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть. |
| 10.1.30 | Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 628260, администрация города Югорска, управление экономической политики, ул. 40 лет Победы, 11, каб.310, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00). Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: с момента размещения извещения о проведении конкурса в единой информационной системе «27» февраля 2017 года. Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «21» марта 2017 года. Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы в момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе после объявления конкурсной комиссией участникам, присутствующим при вскрытии, о возможности подать заявки. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от №44-ФЗ. |
| 10.1.31 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится, начиная с 10 часов 00 минут «21» марта 2017 г. по адресу: 628260, администрация города Югорска, ул. 40 лет Победы, 11, каб.413, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. |
| 10.1.32 | Дата и место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе | Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться 28 марта 2017 г. по адресу: по адресу: 628260, администрация города Югорска, ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. |
| 10.1.33 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 494 055,26 (четыреста девяносто четыре тысячи пятьдесят пять рублей 26 копеек). - Порядок внесения: Путем внесения денежных средств по реквизитам, указанным в данном пункте Информационной карты конкурса. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением. - Соответствующее платежное поручение должно быть подано участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки: в соответствии с п.3.7. Части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» конкурсной документации. Реквизиты: Получатель: Департамент финансов администрации города Югорска, Расчетный счет № 40302810100065000007 Ф-Л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812, к/с 30101810465777100812 Назначение платежа: л/с ДЖКиСК Назначение платежа: л/с ДЖКиСК № 070060000 «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт). |
| 10.1.34 | Размер и условия обеспечения исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта: 5%, от величины фиксированного процента минимального размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен исполнителю по энергосервисному контракту, что составляет 1 976 221,06 (один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч двести двадцать один рубль 06 копеек). Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на счет Муниципального заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика (Исполнителя) по контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьи 45 Закона о контрактной системе, а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 1. Банковская гарантия должна содержать: 1.1. Указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе). 1.2. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Муниципального заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. 1.3. Сумма обеспечения исполнения Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Муниципальному заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. 1.4. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. 1.5. Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень оснований в которой является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 1.6. Банковская гарантия вступает в законную силу с даты заключения муниципального контракта. 1.7. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 1.8. Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту может быть передано другому лицу в случае перемены Муниципального заказчика по Муниципальному контракту с предварительным извещением об этом Гаранта. 1.9. Предусмотренное банковской гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. 1.10. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право Муниципального заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 1.11. Право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 1.12. Условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант. 2. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установленные в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2.2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику; 5) условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 3. Недопустимость включения в банковскую гарантию: 3.1. положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Муниципальным заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); 3.2. требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту отчета об исполнении контракта; 3.3. требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 3.4. в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих гражданскому законодательству, вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будет приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта, обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью Гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. Положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. #### Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810100065000007 Ф-Л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812, к/с 30101810465777100812 Назначение платежа: л/с ДЖКиСК Назначение платежа: л/с ДЖКиСК № 070060000 «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт). |
| 10.1.35 | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом в соответствии с ч.ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| 10.1.36 | Заключение контракта с несколькими участниками конкурса на выполнение работ составляющих один лот двух и более научно-исследовательских работ (количество контрактов) | Не допускается. |
| 10.1.37 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено», принятого во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 28.11.2015 № 583»: Установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»: Не установлено. |
| 10.1.38 | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не предоставляются |
| 10.1.39 | Срок подписания контракта победителем конкурса или иным его участником, с которым заключается контракт. Условия признания победителя конкурса или данного участника уклонившимися от заключения контракта. | Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной документацией или ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. Порядок заключения контракта с иным участником конкурса - в соответствии с ст.54 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| 10.1.40 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев | Указаны в Приложении 1 к настоящему Разделу. |
| 10.1.41 | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 10.1.9 и 10.1.37 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». |
| 10.1.42 | Количество копий заявки на участие в конкурсе | Копии заявок не требуются |

|  | Приложение 1 к части III. «Информационная карта конкурса», которое является неотъемлемой частью конкурсной документации |
| --- | --- |

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение

и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт).

1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящем Приложении 1 части III. «Информационная карта конкурса», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила).

В настоящем Приложении 1 части III. «Информационная карта конкурса» применяются следующие термины:

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями конкурса по критериям оценки и в порядке, установленном в конкурсной документации в соответствии с требованиями настоящего Приложения, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках участников конкурса, которые не были отклонены;

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в конкурсной документации в соответствии с требованиями настоящего Приложения, выраженный в процентах;

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в конкурсной документации в соответствии с требованиями настоящего Приложения, деленный на 100;

"рейтинг заявки по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая участником конкурса по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый порядковый номер.

2. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием следующих критериев оценки:

| № критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе |
| --- | --- | --- |
| Стоимостные критерии оценки |  |  |
| 1 | Предложение о сумме, в целях выявления лучших условий исполнения контракта, соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, которые заказчик осуществит в результате заключения, исполнения энергосервисного контракта, а также расходов, которые заказчик понесет по энергосервисному контракту. | 60% |
| Нестоимостные критерии оценки |  |  |
| 2 | Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. | 40% |

1. Порядок оценки заявок по критерию «Предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит или понесет по энергосервисному контракту» (далее – предложение о сумме).

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «предложение о сумме» (), определяется по формуле:

а) в случае если ,

,

где:

- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

б) в случае если ,

,

где  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

- Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки

- Критерий «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»

| № п/п | Показатели критерия | - Формула расчета количества баллов и (или) шкала оценки/предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение характеристик | - Значимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами для выполнения работ по предмету конкурса. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ: В рамках показателя рассматривается информация участника закупки о наличии в штате участника закупки специалистов (руководитель организации, заместители руководителя, главные инженера, начальники отделов, инженеры, специалисты, консультанты с высшим профессиональным образованием с указанием квалификации и опыта работы специалистов со стажем работы не менее 5 лет, в том числе у участника закупки не менее 1 года. | Оценивается на основании представленных участником закупки комплекта документов: - списочная численность; с согласия субъекта о предоставлении персональных данных к списку прикладываются подтверждающие документы: - копий документов, подтверждающих стаж работы привлекаемых к работе специалистов (копий трудовых книжек или выписки из трудовых книжек); - копий приказов или трудовых договоров, подтверждающих трудовые отношения специалиста с участником, заключенных не менее 1 года назад от даты подачи заявки, установленной в настоящей документации; - копии дипломов об образовании по специальностям, подтверждающих квалификацию работников, специалистов; В случае непредставления подтверждающих документов участнику закупки присваивается 0 баллов. Для заказчика наилучшим является наибольшее значение показателя. Количество баллов, присуждаемых по показателю, определяется по формуле: , где: КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1; - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; - максимальное предложение из предложений по показателю критерия оценки, сделанных участниками закупки. | 0,2 |
| 2 | Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема. Оценивается наличие у участника конкурса опыта по успешному оказанию услуг сопоставимого характера, в отношении которых участник закупки выполнял работы и/или оказывал услуги, предусмотренные энергосервисным договором и/или контрактом в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», за исключением энергетических обследований (энергоаудита), за период 2012 – 2016 годы, которые были исполнены полностью. Оценка осуществляется: 1. по представленной участником информационной справки о успешно выполненных контрактах (договоров), сведения о которых содержатся в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов (договоров) на официальном сайте http:\\zakupki.gov.ru, с указанием реестрового номера из реестра контрактов, даты, суммы контракта (договора), фактических сроков выполнения работ, номера и даты акта подтверждающего исполнения обязательств. 2. Либо по справке от заказчика, содержащая следующую информацию: - наименование предмет договора; - наименование подрядчика; - дата начала исполнения договора; - дата окончания исполнения договора; -цена договора; - информация о ненадлежащем исполнении договора подрядчиком (штрафы, пени, неустойки). С приложением заверенных копий контрактов, актов об исполнении контракта. Заказчик вправе проверить достоверность предоставленных сведений о квалификации. | Оценивается на основании 1. представленной участником закупки информационной справки, где указывается: - реестровый номер из реестра контрактов, даты, суммы контракта (договора), фактических сроков выполнения работ, номера и даты акта подтверждающего исполнения обязательств. В случае, если Участник закупки не представил в информационной справке информацию с указанием уникальных номеров реестровой записи контрактов (договоров), то такие контракты (договора) не будут учитываться при оценке конкурсного предложения Участника закупки. 2. Либо справки от заказчика (при выполнении работ в рамках государственного частного партнерства, субподрядчиком и иные случаи) , содержащая следующую информацию: - наименование предмет договора; - наименование подрядчика; - дата начала исполнения договора; - дата окончания исполнения договора; -цена договора; - информация о ненадлежащем исполнении договора подрядчиком (штрафы, пени, неустойки). Для заказчика наилучшим является наибольшее значение показателя. Количество баллов, присуждаемых по показателю ( ), определяется: а) в случае если ≥, - по формуле: , где: КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1; - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; - максимальное предложение из предложений по показателю критерия оценки, сделанных участниками закупки. | 0,8 |
| Сумма величин значимости всех показателей: |  |  | 1 |

IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

## ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

______________________________________________________

(указать объект закупки)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника закупки)

открытом конкурсе на право заключения _______ на выполнение работ по ____________________________________________________  направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (форма 2 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»), в том числе следующее приложение: |  |  |
|  | Предложение в отношении объекта закупки (форма 3 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в Форме 7 части IV«Образцы форм для заполнения участниками закупки» |  |  |
|  | - Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, а также декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (Приложение 1 заявки на участие в конкурсе (форма 5 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»), |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (например, копия устава акционерного общества с учетом всех изменений и дополнений) |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой |  |  |
|  | - Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. |  |  |
|  | - Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к указанным товару, работе или услуге. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, либо заверенная банком копия этого платежного поручения, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка или включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса, в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса |  |  |
|  | Иные документы, прикладываемые на усмотрение участника |  |  |
|  | ВСЕГО страниц: |  |  |

*Примечание:

Данные документы прикладываются к заявке на участие в конкурсе по усмотрению участника закупки; непредоставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	_________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

- ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке участника закупки

(по возможности)

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

Администрации города Югорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с ___________________________________________________ муниципального контракта на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт).

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
(для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в Приложении № 1 к настоящей заявке на участие в конкурсе.

3. Остальные предложения об условиях исполнения контракта, приведенные в Приложении № 1 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)», которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ, услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________________________ (указывается наименование заказчика) выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в сроки, предусмотренные документацией.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ______________________________________________ (наименование участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом и специализированной организацией нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае признания нашей заявки на участие в конкурсе содержащей лучшие условия исполнения контракта и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии или передачи денежных средств на сумму, установленную заказчиком, уполномоченным органом, которая составляет ______________________________________________________ (указать цифрами и прописью сумму обеспечения исполнения обязательств по контракту).

14. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и получения проекта контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении контакта на условиях наших предложений.

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________.

16. Для оперативной связи телефон: ______________________________.

17. Сведения об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридических лиц):

| Статус | Наименование, фирменное наименование (для юр.лиц), Ф.И.О. (для физ.лиц) | Идентификационный номер (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| Налогоплательщик (участник закупки) |  |  |
| Учредители |  |  |
| Члены коллегиального исполнительного органа |  |  |
| Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника закупки |  |  |

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	_________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- На бланке организации

- Приложение № 1

- к заявке на участие в конкурсе

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на ______________________ (указывается объект закупки), в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект энергосервисного  контракта (проект контракта), техническое задание, - ______________________________________________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса) выражает согласие осуществить действия, выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт) в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представляем в настоящем предложении:

| Стоимостные предложения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта | Экономия в денежном выражении расходов заказчика на поставку энергоресурсов, предложенная участником закупки | Предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и предложенной участником закупки экономией в денежном выражении указанных расходов заказчика. |

2.Квалификация участника закупки:

| № п/п | Показатель критерия (заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») | Предложение участника закупки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами для выполнения работ по предмету конкурса. |  | В рамках показателя рассматривается информация участника закупки о наличии в штате участника закупки специалистов (руководитель организации, заместители руководителя, главные инженера, начальники отделов, инженеры, специалисты, консультанты с высшим профессиональным образованием с указанием квалификации и опыта работы специалистов со стажем работы не менее 5 лет, в том числе у участника закупки не менее 1 года. |
| 2 | Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема. |  | Оценивается на основании 1. представленной участником закупки информационной справки (Приложение, форма 4), где указывается: - реестровый номер из реестра контрактов, даты, суммы контракта (договора), фактических сроков выполнения работ, номера и даты акта подтверждающего исполнения обязательств. В случае, если Участник закупки не представил в информационной справке информацию с указанием уникальных номеров реестровой записи контрактов (договоров), то такие контракты (договора) не будут учитываться при оценке конкурсного предложения Участника закупки. 2. Либо справки от заказчика (при выполнении работ в рамках государственного частного партнерства, субподрядчиком и иные случаи) , содержащая следующую информацию: - наименование предмет договора; - наименование подрядчика; - дата начала исполнения договора; - дата окончания исполнения договора; -цена договора; - информация о ненадлежащем исполнении договора подрядчиком (штрафы, пени, неустойки). Для заказчика наилучшим является наибольшее значение показателя. |

м.п.

Документы, подтверждающие качество работ участника закупки не обязательны для предоставления в составе заявки на участие в конкурсе, в случае их отсутствия заявке по данному критерию будет выставлено 0 (ноль) баллов.

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

______________________________________  (Ф.И.О.)

(подпись)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

- Приложение № 2

- к заявке на участие в конкурсе

На бланке организации

Участник закупки в данной форме должен указать подробное описание и конкретные показатели (функциональных характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик товара и наименование страны происхождения товара) на все товары и осветительное оборудование которое будет использоваться при исполнении энергосервисного контракта.

Предложения участника должны соответствовать требованиям технической части.

| № п/п | Наименование товара | Предлагаемые Участником технические характеристики и комплектация | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: Участник  закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию.

Участник  закупки  ___________________              _________________ (Ф.И.О.)

(должность)                                          (подпись)

Приложение № 3

- к заявке на участие в конкурсе

Календарный план достижения экономии в натуральном выражении

| год | Периоды достижения размера экономии, | Доли размера экономии, обеспечиваемые за определенный период, в натуральном выражении (кВт*ч). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До модернизации | После модернизации | экономия |
| 2017 | октябрь- декабрь 2017г. 2022 (январь-июнь) |  |  |  |
| 2018 | 1 полугодие |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| 2019 | 1 полугодие |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| 2020 | 1 полугодие |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| 2021 | 1 полугодие |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| 2022 | 1 полугодие |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| 2023 | январь-сентябрь |  |  |  |

- ФОРМА 4. Образец  информационной справки

ОПЫТ УЧАСТНИКА

ПО УСПЕШНОМУ ОКАЗАНИЮ УСЛУГ СОПОСТАВИМОГО ХАРАКТЕРА

За период

| Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг и/или работ | Реквизиты контракта и/или договора, на основании которых оказывались услуги и/или выполнялись работы номер реестровой записи контракта в единой информационной системе | Объем оказываемых услуг и/или выполненных работ (указывается количество объектов в отношении которых участник закупки оказывал услуги и/или выполнял работы) | Период выполнения работ и/или оказания услуг |  | Реквизиты актов выполненных работ и/или оказанных услуг по указанным договорам и/или контрактам | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |

## Итого (количество объектов, в отношении которых участник закупки оказывал услуги и/или выполнял работы): ________ штук

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

______________________________________  (Ф.И.О.)

(подпись)

ФОРМА 5.

Рекомендуемая форма

Декларация о соответствии участника конкурса требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

На бланке организации

Дата, исх. номер

|  | В Уполномоченный орган |
| --- | --- |

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
(наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

ФОРМА 6. АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

На бланке организации

Дата, исх. номер

| Наименование, фирменное наименование (при наличии) – юридического лица |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес (с индексом), почтовый адрес (с индексом) (для юридического лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика, Идентификационный номер учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса КПП налогоплательщика |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Дополнительная информация (заполняется участником закупки по его усмотрению. Данная информация необходима для внесения в проект контракта): Адрес электронной почты участника закупки_________________________________ ОКОПФ/ОКФС__________________________________________________________________ ОКСМ__________________________________________________________________________ ОКПО________________________________________________________________________ Банковские реквизиты____________________ |  |

Руководитель _________________________/___________________/

(подпись)                                          (ФИО)

МП.

ФОРМА 7. ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

Город  __________________    ________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник конкурса (далее именуемый «Доверитель»):

___________________________________________________________________________________

(фирменное наименование Участника конкурса)

в лице ____________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующий на основании _________________________________________________________,

(устав, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________________________________

«____» _____________ года, далее именуемому «Представитель»,

представлять интересы доверителя на конкурсе _________________________________________,

(наименование конкурса, № извещения)

проводимом _______________________________________________________________________

(указать название уполномоченного органа)

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать Уполномоченному органу необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, связанные с участием доверителя в конкурсе.

Подпись _________________________________           ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. представителя)                                                                     (Подпись представителя)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

Участник конкурса _______________________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

- ФОРМА 8. ДОВЕРЕННОСТЬ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ВСКРЫТИЯ

- КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

(данная форма не входит в состав заявки на участие в конкурсе, а представляется участником конкурса непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе)

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

Город  __________________    ________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник конкурса (далее именуемый «Доверитель»):

___________________________________________________________________________________

(фирменное наименование Участника конкурса)

в лице ____________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующий на основании _________________________________________________________,

(устав, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________________________________

«____» _____________ года, далее именуемому «Представитель»,

представлять интересы доверителя на конкурсе _________________________________________,

(наименование конкурса, № извещения)

проводимом _______________________________________________________________________

(указать название уполномоченного органа)

Представитель уполномочен от имени доверителя присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Подпись _________________________________           ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. представителя)                                                                     (Подпись представителя)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

Участник конкурса ______________________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

- ФОРМА 9. ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

- КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

«____»_____________20__ г.

ЗАПРОС

о разъяснении положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на _______________________ (наименование конкурса), № извещения __________

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу: ____________________________________________

(почтовый адрес организации, направивший запрос)

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

______________________________________  (Ф.И.О.)

(подпись)

м.п.

ФОРМА 10. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

В уполномоченный орган

«____»_____________20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Настоящим письмом ________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

уведомляет Вас о том, что отзывает свою заявку на участие в конкурсе на ___________________

(наименование конкурса, № извещения)

регистрационный номер заявки _______________________

и направляет своего сотрудника ______________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

которому доверяет забрать заявку на участие в конкурсе.

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

______________________________________  (Ф.И.О.)

(подпись)

м.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Формы заполняются путем внесения конкретных данных по предмету контракта в соответствующие пункты представленных форм.

Заявка не должна содержать двусмысленных и противоречивых толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения.

Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

Форма 1. «Опись документов,  представляемых для участия в конкурсе»:

- приведена форма перечня документов, представляемых Участниками конкурса;

- в данной форме необходимо перечислить документы, которые прикладываются к заявке на участие в конкурсе, в строгой последовательности их формирования в том заявки на участи в конкурсе, указать количество и номера страниц каждого документа.

Форма 2. «Заявка на участие в конкурсе»:

- заявка на участие в конкурсе – это основной документ, которым участники конкурса изъявляют свое желание принять участие в конкурсе;

- в данной форме необходимо заполнять только те пункты, которые приведены открытыми строками, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения Участникам конкурса.

Форма 3. «Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки»:

- данная форма является приложением к заявке на участие в конкурсе;

- все пункты, указанные в этой форме, обязательные для заполнения Участниками конкурса.

Форма 4. «Квалификация участника конкурса»:

- данная форма входит в состав заявки на участие в конкурсе;

- все пункты, указанные в этой форме, обязательные для заполнения Участниками конкурса.

- Форма 5. «Декларация о соответствии участника конкурса требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ»:

- данная форма входит в состав заявки на участие в конкурсе;

Форма 6. «Анкета участника открытого конкурса»:

- данная форма входит в состав заявки на участие в конкурсе;

- все пункты, указанные в этой форме, обязательные для заполнения Участниками конкурса.

Форма 7. «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представление интересов от имени Участника конкурса»:

- данная форма входит в состав заявки на участие в конкурсе;

- в данной форме необходимо заполнять только те пункты, которые приведены открытыми строками, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения Участникам конкурса.

Форма 8. «Доверенность на участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе»:

- данная форма не входит в состав заявки на участие в конкурсе, а представляется Участником конкурса непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- в данной форме необходимо заполнять только те пункты, которые приведены открытыми строками, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения Участникам конкурса.

Форма 9. «Запрос о разъяснении положений конкурсной документации» (при необходимости):

- данная форма не входит в состав заявки на участие в конкурсе.

Форма 10. «Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе» (при необходимости):

данная форма не входит в состав заявки на участие в конкурсе.

Инструкция по заполнению заявки Форма 3. «Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки» приложение №2  Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественные характеристики товара.

Предоставляемые участником открытого конкурса сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен», «может быть» и их производными. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не более», «не менее», «или» и т.п., то есть должны быть конкретными, за исключением случаев, когда в официальных документах показатели установлены не конкретными.

Участником в отдельной графе (пункте) указывается наименование страны происхождения товара.

При подаче сведений участниками аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части VI «Техническая часть» (далее техническая часть).

Если в техническом задании значение показателя  установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более»,  «не менее», «не больше», «не меньше», «не шире», «не уже», «не выше», «не ниже» участником конкурса в заявке устанавливается конкретное значение.

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Технической части | Значение показателя, установленного в Технической части | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Процессор |  |  |
| Частота | Не менее 2000 МГц | 2000 МГц |
| Память | Не меньше 1024 Мб | 2048 Мб |
| Кондиционер |  |  |
| Уровень шума, Дб | Не более 15 | 10 |
| Монитор |  |  |
| Диагональ, дюйм | Не уже 17 | 19 |
| Компьютерный томограф |  |  |
| Минимальная продолжительность сканирования, сек. | не больше 0,5 | 0,4 |
| Монитор |  |  |
| Максимальный угол обзора монитора, град. | не менее 170 | 180 |
| Овощная смесь: |  |  |
| Вес нетто, кг. | не менее 2,0 не более 2,5 | 2,3 |
| Лимон |  |  |
| Размер по наибольшему поперечному диаметру: | Максимальное значение - не шире 60мм; Минимальное значение - не уже 51мм. | Максимальное значение - 60мм; Минимальное значение - 51мм. |

Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником аукциона должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Диапазон радиочастот, МГц | 0,3-3 | 0,3-3 |

Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или значение такого показателя сопровождается фразой «не более», «не больше», «не шире», «не выше» участником конкурса должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами «не более», «не больше», «не шире», «не выше».

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Технической части | Значение показателя, установленного в Технической части | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Диапазон расхода мастики без учета потерь, кг/м2 | не более 1,0-1,4 | 1,0-1,4 |
| или |  |  |
| Диапазон расхода мастики без учета потерь, кг/м2 | не более 1,0-1,4 | 1,0-1,2 |
| Фракции гравия в пределах диапазона, мм | 20-40 | 20-40 |
| или |  |  |
| Фракции гравия в пределах диапазона, мм | 20-40 | 25-30 |

Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», «не меньше», «не уже», «не ниже» участником конкурса должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фразой «не менее», «не меньше», «не уже», «не ниже».

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Технической части | Значение показателя, установленного в Технической части | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Диапазон рабочей температуры, ºС | не менее 20-40 | 20-40 |
| Диапазон углов обзора, град. | не менее -30 - +30 | -60 - +60 |

Если в Технической части предоставляется альтернативный выбор между различными вариантами сопровождаемый альтернативными союзами «или», «либо» участник конкурса должен выбрать только один из предложенных вариантов.

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Технической части | Значение показателя, установленного в Технической части | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Класс бумаги | «В» или «С» | «B» |

Если в Технической части указывается перечисление показателей, характеристик товара с использованием союза «и», а также знака препинания «,», участник конкурса должен указать все установленные показатели, характеристики товара.

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Технической части | Значение показателя, установленного в Технической части | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Ткань платья | Хлопок, эластан и шелк | Хлопок, эластан и шелк |

ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ПРОЕКТ КОНТРАКТА № ______

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ДЕЙСТВИЙ), НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЮГОРСК

(ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ)

- Идентификационный код закупки 173862201231086220100101030727120244

г. Югорск                                                                                                             «___» _________ 2017 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________________________________

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска в соответствии протоколом № _____ от «_____» _____________ 2017г.  заключили настоящий  Энергосервисный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является совершение Исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск.

1.2. Исполнитель обязуется обеспечить предусмотренную в пункте 6.2. Контракта экономию соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов (электрической энергии) в натуральном выражении, а Заказчик обязуется выплачивать в течение срока действия Контракта процент от экономии расходов Заказчика на поставку энергетических ресурсов (электрической энергии) в стоимостном выражении, определенный в пункте 7.1. Контракта.

Результатом выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту является обеспечение размера экономии энергетического ресурса в натуральном выражении расходов Заказчика в размере, установленном в  пункте 6.2. Контракта

1.3. Базисным принимается 2016 год. Энергетический базис устанавливается по показаниям приборов учета электрической энергии за 2016 год и составляет  3 299 398 кВт*ч. Показатели потребления электрической энергии помесячно за базисный год приведены в приложении № 2 к Контракту.

1.4. Основанием заключения настоящего Контракта является статья 72 часть 3 Бюджетного кодекса РФ.

1.5. Контрактом не предусматривается компенсация Исполнителю, как участнику размещения заказа, затрат, понесенных им при проведении подготовительных работ в целях формирования предложения на выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии) в городе Югорске ( в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636 "О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота)" - далее по тексту Постановление Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

2. ОБЪЕКТ ЭНЕРГОСЕРВИСА

2.1. Объектом энергосервиса является комплекс уличного освещения на территории: муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа Югра (далее – Объект). Объект, на котором Исполнителем должны осуществляться действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии).

3. РЕАЛИЗАЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3.1. Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Перечня энергосберегающих мероприятий в соответствии с Приложением № 4 к Контракту.

3.2. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о дате начала выполнения энергосберегающих мероприятий не менее чем за 7 рабочих дней.

3.3.  По инициативе Заказчика и/или Исполнителя и письменного согласия Сторон, в течение всего срока действия настоящего Контракта Исполнителем могут быть реализованы дополнительные Энергосберегающие мероприятия. Перечень дополнительных мероприятий согласовывается Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Контракту и утверждается соответствующей План-схемой, являющейся неотъемлемой частью такого дополнительного соглашения.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

4.1. Начало выполнения работ по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Объекта – с даты подписания Контракта Сторонами.

4.2. Окончание работ по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Объекта осуществляется не позднее  195 дней с даты заключения контракта.

4.3. Начальный срок достижения предусмотренного Контрактом размера экономии – первое число  месяца, следующего за месяцем окончания работ по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Объекта (не позднее 195 дней с даты заключения контракта).

4.4. Конечный срок достижения предусмотренного Контрактом размера экономии – по истечении 72 календарных месяцев начиная с даты подписания Заказчиком Акта установки приборов уличного освещения.

4.5. Периоды достижения долей размера экономии указаны в приложении № 5 к контракту.

Периодом достижения доли размера экономии (далее - отчетным периодом), в рамках настоящего Контракта принимается 6 (шесть) календарных месяцев.

4.6.  Контракт прекращает свое действие по истечении 72 календарных месяцев от начального срока достижения предусмотренного Контрактом размера экономии в натуральном выражении , или, в случае достижения предусмотренного пунктом 6.2. Контракта размера экономии в натуральном выражении , с даты достижения указанного размера экономии.

5. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ                                             (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ) ЗАКАЗЧИКОМ

5.1. Объем потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) Заказчиком до реализации Исполнителем Перечня мероприятий на основании планируемого объема потребления энергетического ресурса, сформированного заказчиком по фактическим данным об объеме потребления энергетического ресурса, определенным при помощи прибора учета используемого энергетического ресурса в предшествующий период до реализации исполнителем перечня мероприятий. Фактический объем потребления за 2016 год (помесячно) указан в Приложении № 2 к Контракту (пункт 6 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

5.2. Данные об объеме (доле объема) потребления энергетического ресурса (электрической энергии) Заказчиком, полученные при помощи прибора учета используемого энергетического ресурса (электрической энергии), принимаются как объем потребления с учетом факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса (электрической энергии) (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергоресурсов).

5.3. Объем потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) Заказчиком в натуральном выражении после реализации Исполнителем Перечня мероприятий определяется один раз в шесть месяцев на основании объемов, зафиксированных прибором учета используемого энергетического ресурса (электрической энергии) в течение 6 (шести) месяцев. (пункт 7 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

5.4. Заказчик обязан представлять исполнителю информацию о потреблении энергетического ресурса

Заказчиком за отчетный период (6 месяцев)  в течение 15 дней с  месяца, следующего за отчетным периодом. (пункт 5 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

5.5. Исполнитель, на основе сведений о потреблении энергетических ресурсов (электрической энергии), представленных Заказчиком, в течение 5 (пяти) дней, с даты получения от Заказчика информации, указанной в пункте 5.4. определяет показатели размера экономии энергетических ресурсов (электрической энергии) в соответствии с Приложением №  7 к Контракту и представляет Заказчику акт определения экономии (электрической энергии) с расчетом сопоставимых условий, по форме, приведенной в Приложении № 7 к Контракту а так же Акт о потреблении энергетических ресурсов (Приложение № 6).

5.6. Указанные в п. 5.5 контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

5.7. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 5.5 контракта:

- сдавать документы распечатанные шрифтом Times New Roman не  менее  11;

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста;

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей.

  - Документы, указанные в п. 5.5 контракта, заказчик проверяет в течение 10 (десяти) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Исполнителю для надлежащего оформления.

  - В случае возвращения документов, указанных в п. 5.5 контракта, для надлежащего оформления Исполнителю, Исполнитель обязан предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

  - В случае отсутствия замечаний  Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по настоящему контракту.

6. ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

6.1. Оплата энергосервисного контракта осуществляется исходя из размера предусмотренных этим контрактом экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически сложившимся за период исполнения этого контракта (часть 18 статьи 108 ФЗ от 5 апреля 2013 №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

6.2.  Исполнителем в результате исполнения Контракта за весь срок действия Контракта должен обеспечиваться размер экономии энергетических ресурсов (электрической энергии) в натуральном выражении в размере  не менее  7 918 555,2 кВт*ч. за весь срок действия контракта.

Доли размера экономии в натуральном выражении, которые  должны обеспечиваться  Исполнителем за определенный период, указываются Исполнителем согласно Приложению № 5 к Контракту.

6.3. Стоимость единицы электрической энергии на дату заключения Контракта составляет по низкому напряжению- 5,05490 руб./кВт ч, по среднему напряжению- 4,98500 руб./кВт*ч.

6.4. Минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставку энергетических ресурсов (электрической энергии): 39 524 421,13 (тридцать девять миллионов пятьсот двадцать четыре  тысячи четыреста двадцать один рубль 13 копеек) (пункт 2 части 3 статьи 108 ФЗ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

6.5. Обязательство Исполнителя по обеспечению экономии расходов Заказчика на поставку энергетических ресурсов (электрической энергии) считается исполненным, если размер экономии, достигнутой в результате исполнения Контракта, в натуральном выражении равен или больше размера экономии энергетического ресурса (электрической энергии), (пункт 5 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

6.6. Размер экономии, достигнутый в результате исполнения Контракта, определяется в соответствии с Приложением № 7 к Контракту.

6.7. Определение размера экономии (доли размера экономии) в натуральном выражении, достигнутого в результате исполнения контракта, как разницы между объемом потребления заказчиком энергетического ресурса за период, равный календарному периоду достижения предусмотренного контрактом размера экономии (доли размера экономии), определенным до начала реализации перечня мероприятий, и объемом потребления заказчиком энергетического ресурса, определенным после реализации исполнителем перечня мероприятий, с учетом изменения факторов, оказывающих влияние на объем потребления энергетических ресурсов. ( абзац 2 пункта 5 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636)

6.8. В случае, если достигнутый исполнителем в календарном периоде размер экономии (доля размера экономии), определенный в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, фактически сложившимся за период достижения предусмотренного контрактом размера экономии (доли размера экономии), менее размера экономии (доли размера экономии) соответствующих расходов заказчика на оплату энергетического ресурса, предусмотренного контрактом для соответствующего периода, размер платежа рассчитывается от фактически достигнутого. (пункт 12 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

В случае, если достигнутый в календарном периоде исполнителем размер экономии (доля размера экономии) более установленного контрактом размера экономии (доли размера экономии) для соответствующего периода, то размер платежа в части установленного контрактом размера экономии (доли размера экономии) устанавливается в соответствии абзацам первым настоящего пункта, а в части, превышающей установленный контрактом размер экономии (долю размера экономии), - в соответствии с пунктом 7.6 контракта. (абзац 2 пункт 12 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

Фактически сложившиеся за период исполнения контракта цены (тарифы) на соответствующие энергетические ресурсы являются средневзвешенной ценой (тарифом), равной отношению суммы произведений объемов поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса и тарифов (цен), по которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы энергетического ресурса, сложившихся за период достижения размера экономии (доли размера экономии), к суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса за этот период. (абзац 3 пункт 12 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

6.9. Если фактически сложившиеся за период исполнения контракта цены (тарифы) на соответствующие энергетические ресурсы меньше стоимости единицы энергетического ресурса, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении открытого конкурса то фактически сложившиеся за период исполнения контракта цены (тарифы) на соответствующие энергетические ресурсы принимаются равными стоимости единицы энергетического ресурса, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении открытого конкурса.

( абзац 4 пункт 12 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

6.10. При определении размера экономии, достигнутого в результате исполнения Контракта, учитываются факторы, влияющие на объем потребления энергетического ресурса (электрической энергии) (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергоресурсов). Влияние данных факторов рассчитывается согласно Приложению № 8 к Контракту (пункт 4 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

6.9. Объем потребления Заказчиком энергетического ресурса в натуральном выражении после реализации Исполнителем энергосберегающих мероприятий определяется на основании объемов, зафиксированных прибором учета используемого энергетического ресурса, в течение определенного сторонами расчетного периода, на последний календарный день данного периода.

6.10.Перечень приборов учета энергетических ресурсов, по которым определен объем потребления Заказчиком энергетического ресурса в натуральном выражении после реализации Исполнителем энергосберегающих мероприятий, с указанием марки, даты последней поверки и т.д. представлен в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

6.11.Сравнение фактических значений потребления энергоресурсов после реализации энергосберегающих мероприятий и энергетического базиса должно происходить по одноименным расчетным периодам базисного периода с учетом сопоставимых условий.

6.12. В случае изменения в соответствии с законодательством РФ регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги при исполнении контракта,  в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 95 ФЗ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размер оплаты услуг по контракту подлежит изменению, путем заключения дополнительного соглашения.

6.13. Оплата расходов по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в рамках расходов на оплату электроэнергии для освещения улиц в городе Югорске.

6.14. По истечении срока действия (достижения планируемой экономии в натуральном выражении) Контракта проводится сверка по потребленным энергоресурсам (электрической энергии) за все расчетные периоды, составляется общий акт сверки с расчетом фактических показателей экономии энергоресурсов (электрической энергии) за весь период срока действия Контракта.

6.15. Если фактические показатели экономии (с учетом факторов, влияющих на объем потребления) энергоресурсов за базовый период и объемом потребления Заказчиком энергетического ресурса за отчетный период с учетом сопоставимых условий меньше нуля, то экономия принимается равной нулю.

7. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цена Контракта определяется в виде фиксированного процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного участником закупки, с которым заключается такой контракт, предложенной Исполнителем и составляет _____________________ (________________________________) рублей ________ копеек включая НДС 18%.  (пункт 2 часть 3 статьи 108 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

7.2. Цена Контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта, в том числе стоимость работ, стоимость расходных материалов, оборудования, работ по демонтажу и упаковке демонтированных светильников, прочие затраты Исполнителя, стоимость оформления всех сопутствующих Контракту документов, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством и (или) условиями Контракта.

7.3. Размер платежа, подлежащий оплате Заказчиком Исполнителю по Контракту, установлен в размере 99  % (процентов) от достигнутого размера экономии соответствующих расходов Заказчика на оплату электрической энергии, определенной в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на электрическую энергию, фактически сложившимся за период достижения предусмотренного Контрактом размера экономии, покрывающих, в том числе, расходы Исполнителя по реализации перечня мероприятий.

7.4. Расчеты по Контракту осуществляются исходя из размера  экономии соответствующих расходов Заказчика на поставку энергетических ресурсов (электрической энергии) в натуральном выражении, а также экономии, определенной в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы (электрическую энергию), фактически сложившимся за период достижения экономии (долей размера экономии), предусмотренный Контрактом.

7.5. Дополнительная экономия электрической энергии, составляющая произведение средневзвешенной цены (тарифа) электрической энергии и положительной разницы между размером достигнутой в результате исполнения Контракта экономии в натуральном выражении и размером экономии в натуральном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в соответствии с Контрактом, оплачивается Заказчиком Исполнителю в размере 99 %. При этом процент дополнительной экономии, выплачиваемый Исполнителю, не может превышать процента экономии, выплачиваемому Исполнителю по Контракту.(пункт 10 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

7.6. Оплата по Контракту производится  в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня окончания периода достижения доли размера экономии путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по результатам достигнутого уровня экономии, на основании подписанного без замечаний обеими сторонами Акта о потреблении энергетических ресурсов (Приложение № 6 к энергосервисному контракту) но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Окончательные расчеты по контракту осуществляются сторонами по факту достижения предусмотренного контрактом размера экономии.

7.7. В случае дефицита финансирования по оплате настоящего  контракта, стороны имеют право на внесение изменений в график платежей путем подписания дополнительного соглашения к настоящему контракту.

7.8. Стороны настоящего Контракта осознают, что стоимость оборудования, произведенные улучшения, которые передаются в собственность Заказчика в результате исполнения настоящего Контракта, а также стоимость работ, услуг Исполнителя подлежат оплате Заказчиком Исполнителю посредством произведения платежей за экономию потребления Заказчиком энергетических ресурсов в течение срока действия настоящего Контракта.

7.9. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

7.10.   Ежегодно до 15 февраля в период действия настоящего Контракта проводится сверка по потребленным энергоресурсам за все расчетные периоды предыдущего года, составляется общий Акт сверки с расчетом фактических показателей экономии энергоресурсов за период действия Контракта.

7.11. В случае недостижения за весь срок действия Контракта размера экономии энергетических ресурсов (электрической энергии) в натуральном выражении в размере , указанном в пункте 6.2 контракта стоимость оборудования, произведенные улучшения, а также стоимость работ, услуг Исполнителя (инвестиционные затраты)  не подлежат оплате Заказчиком Исполнителю вне рамок оплаты платежей за экономию потребления Заказчиком энергетических ресурсов.

7.12. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.

Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного техническим заданием.

8. Производство, сдача и приемка выполненных работ

8.1.Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет уполномоченный представитель Заказчика.

8.2. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

8.3. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о завершении каждого мероприятия из Перечня мероприятий, а также о завершении реализации Перечня мероприятий в целом;

8.4. Исполнитель в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты сдачи мероприятия направляет Заказчику письменное уведомление о завершении мероприятия (мероприятия) и назначении даты и времени приемки с приложением документации, подтверждающей завершения мероприятия и/или полного завершения реализации Перечня мероприятий. Документы должны быть оформлены надлежащим образом, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.7 контракта.

8.4. По окончании выполнения всех  работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения  в муниципальном образовании городской округ - город Югорск, в установленные контрактом сроки Заказчик в течение дня передает Эксперту все документы для проведения экспертизы.

8.5. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительную информацию, документы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

  - В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения контракта, Исполнительв течение 3 (трех) дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

  - Экспертиза проводится в срок не более 10 дней с даты выезда на объект и предоставления всех необходимых  документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

  - В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения указанных результатов и (или) принятия решения о необходимости устранения недостатков и (или) доработки результатов работ (этапа работ) направляет Исполнителю мотивированный отказ, а Исполнитель обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Муниципальным заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  - Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы, в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Исполнителем.

  - В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в  течение 3 (трех) дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторные подписанные Исполнителем документы.

  - В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 3 (три) экземпляра акта установки приборов уличного освещения, и направляет один экземпляр подписанного документа Исполнителю.

  - Выполнение Исполнителем объемов работ, выше предусмотренных настоящим контрактом, оплате не подлежат.

  - Заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок по мере их обнаружения для дальнейшего их устранения.

  - При основательности претензий Заказчика Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) дней устранить недоделки и недостатки на объекте работ.

  - Исполнитель после приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.

  - При выполнении работ с недостатками, которые исключают возможность эксплуатации объекта, и которые не могут быть устранены Заказчиком или Исполнителем, Заказчик имеет право отказаться от подписания акта установки приборов уличного освещения.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несёт Исполнитель.

  - При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта или технического задания, Заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Исполнителем нарушений.

  - Если Исполнитель признает справедливыми претензии и замечания Заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Заказчика. При несогласии Исполнителя с требованием Заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению  и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора. Ни одна из сторон настоящего контракта не имеет право обратиться в Арбитражный суд, до вынесения решения данной комиссии.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Исполнитель обязан направить своего представителя.

  - Если Исполнитель не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

  - В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

  - Заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.

9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ

9.1. Право собственности на оборудование на срок действия Контракта, а также эксплуатационная ответственность Сторон устанавливается Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (приложение №11 к настоящему Контракту). Неотделимые улучшения с момента их создания на Объектах энергосервиса принадлежат Заказчику.

9.2. По истечении срока действия Контракта, право собственности, будущая, после даты прекращения действия Контракта, прибыль от всех усовершенствований и оборудования, созданных или установленных на объектах Заказчика, переходит в собственность Заказчика без дополнительной платы. Исполнитель  передает Заказчику указанные усовершенствования и оборудование по Акту приема–передачи оборудования.

9.3. В случае недостижения за весь срок действия Контракта размера экономии энергетических ресурсов (электрической энергии) в натуральном выражении  в размере  7 918 555,2 кВт*ч стоимость оборудования, произведенные улучшения, а также стоимость работ, услуг Исполнителя (инвестиционные затраты)  не подлежат оплате Заказчиком Исполнителю вне рамок оплаты платежей за экономию потребления Заказчиком энергетических ресурсов.

9.5. Исполнитель передает Заказчику демонтированные при осуществлении мероприятий по энергосбережению на объекте Контракта светильники и иное имущество (лампы, кронштейны, крепления) по акту приема – передачи, с указанием наименования имущества и количества в течение 5 рабочих дней после их демонтажа.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по соблюдению параметров условий деятельности Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов при выполнении мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, Исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и компенсировать убытки, возникшие у Заказчика в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанных обязательств. (пункт 18 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

10.3. При недостижении исполнителем предусмотренного контрактом размера экономии, доли размера экономии для соответствующего календарного периода исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере, равном произведению цены (тарифа) на соответствующий энергетический ресурс, определяемой в соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636 ( в редакции, действующей на дату заключения контракта), и разницы между размером экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, предусмотренном контрактом для соответствующего календарного периода, и фактически достигнутым размером экономии в натуральном выражении в этот же календарный период. При этом разница между размером неустойки (штрафом, пени) за недостижение исполнителем предусмотренного контрактом размера экономии (доли размера экономии) для соответствующего календарного периода и размером платежа в адрес исполнителя за фактически достигнутую экономию, определяемым в соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636 ( в редакции, действующей на дату заключения контракта), не должна превышать 10 процентов от произведения цены (тарифа) на соответствующий энергетический ресурс, определяемой в соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636 ( в редакции, действующей на дату заключения контракта), и предусмотренного контрактом для соответствующего календарного периода размера экономии энергетического ресурса в натуральном выражении либо от предусмотренного контрактом размера экономии в стоимостном выражении, если в результате исполнения контракта этим исполнителем должна быть обеспечена экономия совокупных расходов на оплату энергетических ресурсов за счет полного либо частичного перехода с потребления одного энергетического ресурса на другой. (пункт 17 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

10.4. Исполнитель несет риск отнесения затрат, произведенных в рамках исполнения настоящего Контракта, на собственные расходы в случае, если по истечении срока действия контракта показатели экономии энергетических ресурсов, установленных пунктом 6.2 настоящего Контракта, не достигнуты.

10.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнитель требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом и Приложениями к нему, по соблюдению параметров условий деятельности заказчика, установленных законодательством Российской Федерации, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов при выполнении мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обязанности исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки и компенсировать убытки, возникшие у заказчика в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства.

10.7. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии с Контрактом, за качество используемых при проведении работ материалов, изделий и оборудования.

10.8. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае наступления непреодолимых явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, возникших после заключения Контракта и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.10. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

10.11. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по Договору произошла по причинам, зависящим от Заказчика.

10.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

10.13.Заказчик вправе учитывать при расчете с Исполнителем (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Исполнителю за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Исполнитель не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.14. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Заказчика актом, Заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта.

10.15. В случае, если Исполнитель докажет путем проведения независимой экспертизы, что показатели экономии энергетических ресурсов (электрической энергии) не были достигнуты по причинам, зависящим от Заказчика, то он освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 10.2. Контракта.

10.16. Зависящими от Заказчика причинами, по которым не были достигнуты показатели экономии энергетических ресурсов (электрической энергии), могут быть:

- изменение режима работы и режима эксплуатации Объекта, не согласованные с Исполнителем;

- нарушение режимов работы и эксплуатации оборудования, правил техники безопасности;

- подключение дополнительных потребителей, как к внутренним, так и к наружным сетям, не согласованное с Исполнителем;

- увеличение количества электроприемников Объекта путем присоединения к существующей структуре, не согласованное с Исполнителем;

- изменение назначения Объекта в целом по сравнению с таковым на дату заключения Контракта;

- полной или частичной модернизации и реконструкции инженерно-технического оборудования на более энергоемкое (например, замене светильников или ламп на светильники или лампы большей мощности), не согласованные с Исполнителем.

10.17. За неисполнение Заказчиком обязательства по оплате энергосервисного контракта уплачивается неустойка, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного энергосервисным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от размера платежа, который должен быть уплачен Заказчиком .(абзац 2 пункт а17 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636).

10.18. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе оказания услуг энергосервиса (выполнения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком), отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен не по его вине.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

11.1. Обязанности Исполнителя:

11.1.1. Организовать работу на Объекте, предусмотренную настоящим контрактом, включая подготовительные и заключительные мероприятия с использованием собственных материалов, собственными средствами. Исполнитель подтверждает и гарантирует, что он вправе распоряжаться товаром, что Товар (и все его составляющие и комплектующие части) не был в эксплуатации, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом, не имеет иных ограничений для Муниципального заказчика.

11.1.2. При выполнении работ Исполнитель обязан применять материалы, изделия и оборудование, соответствующие техническим условиям и государственным стандартам, требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТУ, СанПиН). Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику одновременно с Актом установки приборов уличного освещения. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, быть изготовленным в 2017 году и надлежащим образом сертифицированным, строго соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика. При исполнении контракта по согласованию заказчика с исполнителем допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

11.1.3. Исполнитель обязуется качественно выполнить работы, предусмотренные Перечнем энергосберегающих мероприятий. Качество выполненных работ определяется соответствием выполненных работ Перечню энергосберегающих мероприятий, техническим условиям, государственным стандартам,  в  установленные настоящим контрактом сроки из своих материалов, своими силами, средствами и сдать результат работы Муниципальному заказчику. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

11.1.4. Обеспечить надлежащие условия для осуществления заказчиком текущей деятельности, соответствующих законодательству Российской Федерации, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, обеспечение согласованных сторонами режимов и условий использования энергетических ресурсов. (п.15 Постановления Правительства № 636 от 18.08.2010).

Обеспечить согласованные сторонами режимы и условия использования энергетических ресурсов ((п.15 Постановления Правительства № 636 от 18.08.2010).

11.1.5. Обеспечивать при исполнении энергосервисного контракта согласованные сторонами режимы, условия использования энергетических ресурсов (включая температурный режим, уровень освещенности, другие характеристики, соответствующие требованиям в области организации труда, содержания зданий, строений, сооружений) и иные согласованные при заключении энергосервисного договора (контракта) условия (пункт 1 части 3 статьи 19 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

11.1.6. При реализации мероприятий Исполнитель, обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества. Исполнитель несет ответственность за контроль качества во время реализации всех энергосберегающих мероприятий. Исполнитель обязан инспектировать и тестировать всю работу, выполняемую для обеспечения соответствия требованиям Контракта.

11.1.7. При сдаче работ письменно сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Муниципального заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

11.1.8. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче- приемке работ и в течение гарантийного срока за свой счет.

11.1.9. Соблюдать правила внутреннего распорядка на Объекте Заказчика.

11.1.10. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.

11.1.11. В течение двух недель с даты заключения муниципального контракта предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Исполнителя (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту (при наличии условий, предусмотренных налоговым законодательством РФ). Исполнитель несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

11.1.12. В течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего контракта назначить своего ответственного исполнителя и замещающих его лиц, имеющих право производить работы на Объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ, определить их рабочее место площадке и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

11.1.13. Передать по Акту демонтированные осветительные приборы Заказчику. Обеспечить сохранность демотированного имущества, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение до передачи муниципальному заказчику, обеспечить выполнение на объекте мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора.

11.1.14. От начала работ до окончания работ Исполнитель за свой счет организует и несет полную ответственность за сохранность результат работ, а в случае причинения ущерба, утраты или порчи результат работ или любой их части по любой причине, Исполнитель обязан за свой счет исправить и устранить дефекты с тем, чтобы результат работ, отвечал требованиям контракта.

11.1.15. Оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, находящемуся на  Объекте.

11.1.16. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Исполнителя нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

11.1.17. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на Объекте, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной не достижения указанных в технической документации характеристик и показателей Объекта.

11.1.18. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

11.1.19. Исполнитель обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

11.1.20. В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работ в установленные сроки, Исполнитель обязан письменно уведомить и представить Заказчику подтверждающие документы (справки Гидрометеоцентра, уполномоченного органа в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания действия непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работ в установленные сроки, для продления срока выполнения работ.

11.1.21. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

11.2. Исполнитель вправе:

11.2.1. Исполнитель имеет право при необходимости привлекать к выполнению работ по настоящему контракту субподрядные организации, с одновременным уведомлением об этом Муниципального заказчика, при этом Исполнитель несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

11.2.2. Использовать в процессе выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком материалы, изделия и оборудование, которые превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в контракте. Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

11.2.3. Исполнитель имеет право завершить выполнение работ ранее установленного настоящим контрактом срока по согласованию с Муниципальным заказчиком.

11.2.4. Исполнитель самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

Исполнитель имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту.

11.3. Обязанности Заказчика:

11.3.1. Надлежаще содержать и обслуживать Объект, в отношении которого осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в Перечень мероприятий, а также оборудование, установленное в ходе проведения указанных мероприятий. (п. 16 Постановления Правительства № 636 от 18.08.2010).

11.3.2.Предоставлять Исполнителю актуальные сведения об Объекте, в том числе о количестве и электрической мощности оборудования, потребляющего энергетический ресурс (электрическую энергию), наличии приборов учета используемого энергетического ресурса(электрической энергии), в отношении которого планируется осуществлять мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. (п. 16 Постановления Правительства № 636 от 18.08.2010)

11.3.3. Обеспечение согласованных Сторонами режимов и условий использования энергетических ресурсов (электрической энергии). (п. 16 Постановления Правительства № 636 от 18.08.2010)

11.3.4. Осуществление допуска представителей Исполнителя на Объект, в отношении которого осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в Перечень мероприятий. (п. 16 Постановления Правительства № 636 от 18.08.2010)

11.3.5. Уведомлять Исполнителя в письменном виде обо всех существенных изменениях Объекта Заказчика, в том числе связанных с режимом эксплуатации Объекта, режимом потребления энергетических ресурсов (электрической энергии), установкой или сокращением оборудования, замене приборов учета, любыми перестройками Объекта, включая его расширение, которые могут повлиять на эффективность мероприятий, проводимых Исполнителем, и/или на потребление энергетических ресурсов (электрической энергии) Заказчиком. Данное уведомление составляется Заказчиком, направляется Исполнителю в течение 5-ти рабочих дней до совершения Заказчиком таких действий.

Данное уведомление служит документом для расчета экономии потребления электрической энергии в сопоставимых условиях.

11.3.6. Предоставление информации об изменении условий договора купли-продажи и поставки энергетического ресурса предоставляется Исполнителю путем размещения данной информации Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта

11.4. Заказчик имеет право:

11.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

11.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

11.4.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

11.4.4. Требовать от Исполнителя копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов, оборудования и изделий, используемых Исполнителем.

11.4.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленных штрафов, пени, выставляемых Ичсполнителю по контракту. При этом,  данное уменьшение платежей не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств.

Заказчик вправе произвести в одностороннем порядке зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

11.1 Обменный фонд

11.1.1. В период действия контракта Исполнитель обязуется поддерживать работоспособность светильников, установленных при исполнении энергосберегающих мероприятий не менее 98% от установленного на объекте контракта количества светильников.

При  подписании акта  установки Приборов уличного освещения Исполнитель передает Заказчику 3 процента новых светильников от общего числа установленных светильников, что составляет 116 штук и является обменным фондом Заказчика.

В случае выхода из строя оборудования установленного на объекте в период действия Контракта , Заказчик производит демонтаж вышедших из строя светильников и монтаж новых светильников из обменного фонда.  Обменный фонд предназначен для замены Заказчиком неисправного оборудования Исполнителя, относящегося к гарантийным случаям.

Неснижаемый остаток минимального количества светильников находящихся в обменном фонде заказчика 100 штук.

Обменный фонд пополняется Исполнителем при достижении минимального количества светильников  по заявке Заказчика, при условии предварительной передачи неисправного оборудования Заказчиком Исполнителю. Для приема неисправного оборудования Исполнитель обязан направить Уполномоченного представителя.

Обмен и передача неисправного оборудования, подтверждается Актом приема-передачи, подписанным Заказчиком и Исполнителем.

Гарантии не распространяются по ущербу, возникшему вследствие неправильного или небрежного хранения, неправильного или небрежного обслуживания или чрезмерной нагрузки, применения изделия не по назначению персоналом Заказчика, а также вследствие несоблюдения Заказчиком условий, касающихся работы и эксплуатации оборудования.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5% от фиксированного процента минимального размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен исполнителем по энергосервисному контракту,  что составляет 1 976 221,06 (один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч двести двадцать один рубль 06 копеек).

12.2. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

12.3. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.

12.4. Внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя по контракту убытков, и иные обязательства Исполнителя) денежные средства обеспечивают исполнение Исполнителем всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, а также обязательств Исполнителя по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Исполнителем предусмотренных контрактом обязательств.

12.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

12.6.Денежные средства возвращаются Исполнителю Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты исполнения контракта (последней оплаты по контракту), при условии надлежащего исполнения Исполнителем  всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Исполнителя по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

  - В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе представить Заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

  - Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Исполнитель.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

13.2. Сторона, не исполняющая обязательств по Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в пункте 13.1. Контракта.

13.3. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

14.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

14.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию.

14.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

14.5. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

14.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

14.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

14.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

15. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАНЫХ УСЛУГ

  - Исполнитель гарантирует, что все проведенные работы согласно Приложению № 1 сокращают потребление энергетических ресурсов в объеме, установленном п. 6.2 настоящего Контракта.

  - Срок действия гарантии производителя на материалы и оборудование  не менее 72 календарных месяцев, предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Срок действия гарантии Исполнителя на материалы и оборудование, используемое Исполнителем  для осуществления энергосберегающих мероприятий на объекте Заказчика составляет  72 месяца и действует  с даты подписания и утверждения в установленном порядке Акта установки приборов уличного освещения.

15.2  Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата услуг энергосервиса, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Исполнителем производились работы по устранению недостатков оказанных услуг.

15.3 Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласовании порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков направить на Объект своего представителя.

15.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу, которая составляет акт, определяющий наличие и характер недостатков. Результат такой экспертизы является для Сторон обязательным. Если недостатки связаны с действиями Исполнителя или предоставленными им материалами и оборудованием, Исполнитель в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения результатов экспертизы возмещает Заказчику затраты, связанные с данной экспертизой. Проведение экспертизы не исключает права Сторон обратиться за разрешением спора в арбитражный суд в порядке, предусмотренном разделом 14 настоящего Контракта.

15.5. Исполнитель несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода

16. Срок действия контракта. Основания и порядок  расторжения контракта.

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 30.10.2023.

16.2. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

16.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

Стоимость работ, услуг Исполнителя (инвестиционные затраты)  не подлежат оплате Заказчиком Исполнителю вне рамок оплаты платежей за экономию потребления Заказчиком энергетических ресурсов.

16.4.Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 15 дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

16.4.1.По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Исполнителем условий настоящего контракта:

16.4.2. Нарушение Исполнителем срока начала выполнения работ, установленного в Приложении № 4 к контракту, более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

16.4.3. Нарушение Исполнителем сроков окончания работ, установленного Приложении № 4 к контракту, более чем на 10 дней, по причинам, не зависящим от Заказчика.

16.4.4. Невыполнение Исполнителем одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.

16.4.5. Не завершение Исполнителем какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Исполнителем составляет более чем 10 (десять) дней.

16.4.6. Не устранение Исполнителем нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 10 (десяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

16.4.7. Выполнение Исполнителем предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

16.4.8. Выполнение Исполнителем  работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

16.4.9. Аннулирование свидетельств СРО, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на выполнение работ по настоящему контракту.

16.4.10. Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Исполнителя.

    - Установление факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - Неоднократное нарушение Исполнителем условий настоящего контракта и неисполнение указаний Заказчика, направленных Исполнителю в форме предписания.

    - В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.15. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего контракта Заказчик в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение о расторжении настоящего контракта в единой информационной системе и направляет Исполнителю соответствующее уведомление одним из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручения контрагенту.

Если Заказчик выполнит перечисленные действия, уведомление Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта будет считаться надлежащим.

16.6. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении (30) тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

16.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

16.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Заказчика (Исполнителя) от исполнения муниципального контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по муниципальному контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

- Изменение контракта

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

  - При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

  - Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

  - В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

  - В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

  - При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

  - Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1.  Заключение сделки на  перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

В соответствии с пунктом 20 Постановления Правительства РФ от 18 августа 2010 г. № 636 «О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)» допустима  полная или частичная уступка права требования оплаты по контракту исполнителем в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

18.2. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18.4. В случае ликвидации Исполнителя или проведения в отношении Исполнителя процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

18.5. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Исполнителя.

18.6. В случае начала реорганизации Исполнителя, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Исполнителя.

18.7. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения адреса, банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее одного рабочего дня со дня изменения.

18.8. Перемена Исполнителя не допускается, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.9. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

18.10. Электронная цифровая подпись в документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

19. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1  Техническое задание;

Приложение №2 Фактическое потребление электроэнергии на объекте в 2016 году (энергетический базис)

Приложение №3 График включения и выключения уличного освещения по городу Югорску на 2017 год

Приложение № 4Перечень энергосберегающих мероприятий на объектах Заказчика

и сроки  их выполнения

Приложение № 5 Календарный план достижения экономии в натуральном выражении

Приложение № 6 Акт сдачи  приемки экономии энергетических ресурсов

Приложение № 7 Форма акта об определении экономии энергетических ресурсов

Приложение № 8  Влияние факторов на объем потребления электрической энергии.

Приложение № 9 Акт СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Приложение № 10 Акт установки Приборов уличного освещения

Приложение № 11 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Приложение № 12 АКТ Приемки- передачи демонтированного оборудования

Приложение № 13 Образец акта приемки результата исполнения контракта

20. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

20.1. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001,  ОКТМО 71887000, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

  - Исполнитель:

Руководитель:  _____________________, действующий на основании _________________

_______________________________

Приложение № 1

к энергосервисному контракту

Техническое задание

- 1. Общие сведения

| Полное наименование услуг | Повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в городе Югорске |
| --- | --- |
| 1.Основание для оказания услуг | 1) Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2) Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 3) План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденный распоряжением Председателя Правительства РФ 1 декабря 2009 года № 1830-р; 4)Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Председателя Правительства РФ от 13 ноября 2009 года № 1715-р. |
| 2.Заказчик | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 3.Исполнитель | Определяется по результатам проведения открытого конкурса. |
| 4. Цель и задачи услуг | Снижение потребления электроэнергии на объектах уличного освещения посредством применения энергосберегающих светильников не менее чем на 40% по сравнению с базовым 2016 годом. |
| 5.Сроки (периоды) выполнения работ | Срок выполнения работ по согласованию Перечня Энергосберегающих мероприятий и реализации перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, составляет 195 (сто девяносто пять) календарных дней с даты заключения контракта. Конечный срок достижения предусмотренного Контрактом размера экономии – по истечении 72 календарных месяцев начиная с даты подписания Заказчиком Акта установки приборов уличного освещения. Подробный перечень энергосберегающих мероприятий на объектах Заказчика и сроки их выполнения указан в Приложении №4 к энергосервисному контракту. |
| 6.Сроки достижения экономии | Начальный срок достижения предусмотренного Контрактом размера экономии – первое число месяца, следующего за месяцем окончания работ по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Объекта (не позднее 195 дней с даты заключения контракта). Контракт прекращает свое действие по истечении 72 календарных месяцев от начального срока достижения предусмотренного Контрактом размера экономии или в случае достижения предусмотренного размера экономии ранее срока, предусмотренного в 72 календарных месяцах. |
| 7.Основные условия оказания услуг энергосервиса | Исполнитель обязуется выполнить мероприятия, которые позволят в результате исполнения контракта обеспечить размер экономии соответствующего энергетического ресурса, указанный в его конкурсном предложении за весь срок действия контракта. Услуги энергосервиса должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к таким услугам. Качество выполняемых работ, в случае их наличия в перечне мероприятий, должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), требованиям органов пожарной безопасности. Результаты оказанных услуг энергосервиса должны удовлетворять установленным настоящей конкурсной документацией требованиям, в том числе, по качеству и объему, а также требованиям, установленным контрактом. Все поставляемые Исполнителем при реализации перечня мероприятий материалы, изделия и оборудование (в случае необходимости их применения) должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТУ, СанПиН), должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии документов, удостоверяющих качество (сертификаты и т.п.), должны быть предоставлены Заказчику при сдаче работ. При реализации мероприятий Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, быть изготовленным в 2017 году и надлежащим образом сертифицированным, строго соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика. Исполнитель должен осуществлять гарантийное обслуживание комплекса приборов и оборудования, установленных им на Модернизированной системе уличного освещения в рамках энергосервисного контракта. Исполнитель обязуется оказать услуги энергосервиса, с гарантируемым соответствием оказанных услуг требованиям по качеству в течение срока, установленного в конкурсной документации. Заказчик несет ответственность за объективность, полноту, достоверность представленных сведений, необходимых для исполнения контракта. В случае привлечения к работам соисполнителей ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств несет Исполнитель. |
| 8.Гарантийные обязательства по энергосервисному контракту | Гарантийные обязательства на выполнение работы: Гарантийный срок на выполнение работы по энергосервисному контракту должен составлять: не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Гарантийные обязательства на светотехническое оборудование: Гарантия на светотехническое оборудование, используемое Исполнителем в ходе выполнения работ по энергосервисному контракту должна составлять не менее 72 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. |
| 9.Содержание услуг | Замена светильников согласно таблице №1 Технического задания на энергосберегающие светильники в количестве 3 866 шт., требования к энергосберегающим светильникам изложены в таблицах № 4.1, № 4.2, № 4.3 Технического задания. |
| 10.Требования к исполнителю и качеству оказываемых услуг | Услуги по проведению мероприятий по энергосбережению осуществляются в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, положениями и требованиями действующих нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровня. Оказание услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, должно осуществляться во взаимодействии с Заказчиком, а также Сетевыми организациями и Гарантирующими поставщиками. |
| 11.Основная исходная информация | 1. Перечень и количество оборудования Объекта приведены в таблицах №1 и № 2 Технического задания. 2. Месячный график включения и отключения систем уличного освещения, подключенных к подстанциям на территории города в таблице № 3 Технического задания. |
| 12. Наименование (мероприятие) краткая характеристика | Проведение светотехнического обследования объекта с обоснованием соответствия устанавливаемого оборудования действующим нормативам и предоставление отчета Заказчику. Разработка и согласование с Заказчиком плана производства работ. Осуществление поставки светотехнического оборудования и расходных материалов для выполнения строительно-монтажных работ, согласно утвержденному количеству. Выполнение работ по замене существующих светильников уличного освещения на светильники с энергоэффективным источником света. Выполнение работ по коммутации светильников и настройке режимов работы системы управления освещением. Выполнение пуско-наладочных работ. Сдача выполненных работ с подписанием акта приемки-передачи выполненных работ. |

| Перечень светильников, подлежащих замене в ходе установки энергосберегающих систем уличного освещения Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ТП (ВРШ, и т.п. - место подключения линии уличного освещения) | Наименование улиц, проездов, переулков | Итого: | 100 Вт | 125 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 220 Вт | 400 Вт |
| 1 | ТП №9-16-3 "16 мкр" | Юбилейная 2 | 68 |  |  |  | 42 | 26 |  |
| 2 | ТП №9-16-1 "16 мкр" | ул. Бажова, ул. Кооперативная, ул. Петровская, ул. Югорская, ул. Солнечная, ул. Ремезова, ул. Чехова, ул. Загородная, Бажова объездная | 242 |  |  | 1 | 118 | 123 |  |
| 3 | ТП №9-16-2 "16 мкр" | ул. Гагарина | 62 |  |  | 32 | 21 | 9 |  |
| 4 | ТП №9-1-10 "Никольская" | ул. Никольская 13 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |
| 5 | ТП №9-1-4 "РП - 4" | ул. Толстого от ул. Газовиков, ул. Газовиков от Никольской до ул. Толстого | 90 |  |  | 21 | 41 | 25 | 3 |
| 6 | ТП №9-1-9 "Котельная №14" | ул. Толстого, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТП №9-1-6 "Жил.поселок I МКР" | ул. Газовиков, 2 | 11 |  |  | 11 |  |  |  |
| 8 | ТП №9-1-6 "Жил.поселок I МКР" | ул. Свердлова, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТП №9-10-1 "РП -1" | дворы ул. Железнодорожная,11 и 11«а». | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 10 | ТП №9-10-2 "Школа №3" | ул. Мира от ул. Железнодорожной до ул. Ленина, дворы ул. Мира 8-18 | 22 |  |  |  | 9 | 13 |  |
| 11 | ТП №9-10-4 "ДК" | ул. 40 лет Победы от старого «Универмага» 3 стойки по 3 светильника Площадь «Фонтан» ул. Ленина от ул. Мира до площади «Фонтан» | 97 |  | 8 | 65 |  | 24 |  |
| 12 | ТП №9-10-5 "Универсам" | ул. 40 лет Победы от ул. Железнодорожной до администрации Дворы 40 лет Победы и ул. Железнодорожная 29-35 ул. 40 лет Победы от старого здания «ТТГ» до музыкальной школы. ул. Ленина от музыкальной школы до техникума | 46 |  |  | 9 | 9 | 28 |  |
| 13 | ТП №9-10-6 "Фея" | ул. Попова от ул. Спортивная до ул. Механизаторов, ул. Механизаторов от ул. Попова до ул. Калинина, ул. Титова от пер. Поперечный до ул. Механизаторов, Дворы ул. Попова, Аптека № 149. пер. Поперечный. | 67 |  |  | 38 | 16 | 13 |  |
| 14 | ТП №9-10-7 "АТС" | ул. Спортивная, 2 | 85 |  | 35 |  | 30 | 20 |  |
| 15 | ТП №9-11-2 "129 кв.жил.дом" | ул. Железнодорожная от мемориала «Самолёт» до ул. Лесозаготовителей | 102 |  | 2 | 7 | 74 | 19 |  |
| 16 | ТП №9-11-3 "СОК" | ул. Строителей ул. Ленина от ул. Строителей до ул. Геологов | 69 |  | 43 |  | 7 | 19 |  |
| 17 | ТП №9-11-4 "32 кв.жил.дом" | Музей и освещение дворов ул. Мира 9, Ленина 8, ул. Строителей, ул. Ленина от ул. Строителей до ул. Геологов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТП №9-11-6 "Котельная №4" | Детский сад «Якорек» | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 19 | ТП №9-11-8 "ПМК - 2" | ул. Попова от ул. Лесозаготовителей в сторону кладбища | 59 |  | 6 | 8 | 19 | 26 |  |
| 20 | ТП №9-12-1"Белоснежка" | ул. Калинина, ул. Таежная от ул. Спортивная до ул. Гастелло, ул. Спортивная от ул. Попова до ул. Монтажников, пер. Титова. | 111 |  |  | 82 | 24 | 5 |  |
| 21 | ТП №9-12-3 "Молочная кухня" | ул. Мира от ул. Калинина до ул. Ленина, ул. Дружбы народов, ул. Попова от ул. Строителей до ул. Спортивной. | 78 |  | 10 | 33 | 19 | 16 |  |
| 22 | ТП №9-12-5 "Фортуна" | Налоговая инспекция. ул. Гастелло от ул. Попова до ул. Таежная. | 38 |  |  |  | 12 | 26 |  |
| 23 | ТП №9-12-8 "Котельная №15" | ул.Титова | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | ТП №9-13-1"Ворошиловград" | ул. Новая, 3а | 19 |  |  |  | 12 | 3 | 4 |
| 25 | ТП №9-13-12 "Таежная" | Дворы ул. Таежная 2-4,12/1,12/2,12/3,12/4,16,16/2. | 53 |  |  | 37 | 10 | 6 |  |
| 26 | ТП №9-13-2 "Кислородка" | ул. Гастелло, 25 | 28 |  |  |  | 4 | 24 |  |
| 27 | ТП №9-13-3 "База РЭСУ" | ул. Гастелло, 25 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
| 28 | ТП №9-13-7 ТП №3 "13 мкр" | ул. Мира, 56 | 9 |  |  |  | 2 | 4 | 3 |
| 29 | ТП №9-13-8 "Котельная №9 | Дворы по ул. Мира 54-56, ул. Монтажников 1«а», ул. Энтузиастов от ул. Мира до ул. Спортивная, ул. Мира от ул. Энтузиастов до ул. Таежная, ул. Спортивная от ул. Энтузиастов до ул. Транспортная, ул. Монтажников от ул. Спортивная до ЛЭП 110 кВ, ул. Транспортная от ул. Спортивная до ЛЭП 110 кВ, ул. Снежная от ул. Спортивная до ЛЭП 110 кВ, ул. Кедровая от ул. Спортивная до ЛЭП 110 кВ, пер. Спортивный от ул. Спортивная до ЛЭП 110 кВ. | 114 |  | 3 | 41 | 32 | 28 | 10 |
| 30 | ТП №9-13-9 "Школа №2" | ул. Энтузиастов, Школа №2. | 37 |  |  | 30 | 5 | 1 | 1 |
| 31 | ТП №9-14-10 "Кедровая" | ул. Кедровая, 24 | 50 |  |  | 4 | 31 | 15 |  |
| 32 | ТП №9-14-12 "130" | ул. Новая, 37 | 57 |  |  | 6 | 47 | 4 |  |
| 33 | ТП №9-14-13 "14 мкр" | 14 мкр | 55 |  |  | 49 | 2 | 4 |  |
| 34 | ТП №9-14-14"Снегири" | ул. Александровская | 11 |  |  | 10 | 1 |  |  |
| 35 | ТП №9-14-7 "2 х 1600" | ул. Славянская от ПМК-5 до ул. Бажова 16-й мкр, ул. Столыпина поворот на АЗС и «Севердорстрой», пер. Спортивный от ул. Славянская до ул. Октябрьская, ул. Западная, ул. Северная, ул. Сосновая, ул. Нововятская. | 78 |  |  |  | 72 | 6 |  |
| 36 | ТП №9-17-10 "ТП-1-1А" | Югорск-2 д.8 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 37 | ТП №9-17-32 "Ставропольская" | ул. Ставропольская, 16 | 34 |  |  | 34 |  |  |  |
| 38 | ТП №9-17-8 "В/ч ПМК - 5" | ул. Полевая, ул. Горького, ул. Некрасова, ул. Столыпина, ул. Красная. | 24 |  |  | 21 | 1 |  | 2 |
| 39 | ТП №9-17-9 "ТП-1-1" | Югорск-2 д.5 | 57 |  | 4 | 13 | 23 | 17 |  |
| 40 | ТП №9-18-1 ТП №1 "18 мкр" | ул. Вишневая | 17 |  |  | 17 |  |  |  |
| 41 | ТП №9-18-2 ТП №2 "18 мкр" | ул. Вишневая | 36 |  |  | 36 |  |  |  |
| 42 | ТП №9-18-3 ТП №3 "18 мкр" | ул. Брусничная | 44 |  |  | 44 |  |  |  |
| 43 | ТП №9-18-4 ТП №4 "18 мкр" | ул. Смородиновая | 37 |  |  | 37 |  |  |  |
| 44 | ТП №9-18-5 ТП №5 "18 мкр" | ул. Кондинская | 43 |  |  | 43 |  |  |  |
| 45 | ТП №9-2-3 "Общегородская КНС" | ул. Петровская ул. Широкая ул. Спасская ул. Невская ул. Бородинская | 48 |  |  | 7 | 41 |  |  |
| 46 | ТП №9-2-5 "ТП II мкр" | ул. Пожарского от ул. Газовиков до ул. Дзержинского, ул. Минина, ул. Никольская, ул. Рябиновая, пер. Арантурский | 93 |  |  | 63 | 23 | 7 |  |
| 47 | ТП №9-3-3 "3 Амкр" | ул. Восточная, ул. Киевская | 43 |  |  | 43 |  |  |  |
| 48 | ТП №9-3-4 "Лесная" | ул. Гайдара, пер. Гайдара, ул. Дубинина, ул. Котовского, ул. Шевченко, ул. Пушкина, ул. Лесная от ул. П. Морозова до ул. Пушкина, ул. Магистральная от ул. Киевской до ул. Садовой | 93 |  |  | 82 | 11 |  |  |
| 49 | ТП №9-3-6 "Буденного" | ул. Буденного | 66 |  |  | 66 |  |  |  |
| 50 | ТП №9-4-1 ТП №1 "4 мкр" | ул. Южная от ул. Арантурской до ул. Гоголя, ул. Багратиона, ул. Шаумяна, ул. Плеханова, ул. Кутузова, ул. Ольховая, ул. Серова, ул. Красина, ул. Суворова, ул. Арантурская и ул. Промышленная, щит на ул. Южной угол ул. Арантурской, ул. Пихтовая, ул. Дзержинского | 211 |  |  | 24 | 85 | 12 | 90 |
| 51 | ТП №9-5А-1 ТП №1 "5Амкр" | ул. Чкалова, 7 корп.5 | 64 |  |  | 2 | 43 | 19 |  |
| 52 | ТП №9-5-1 "5 мкр" | ул. Курчатова, ул. Чкалова, ул. Шолохова, ул. Сибирская, ул. Южная от ул. Студенческой до ул. Молодёжной | 123 |  |  | 95 | 7 | 3 | 18 |
| 53 | ТП №9-5-2 "МЖК" | ул. Студенческая от ул. Петровской до ул. Южной, ул. Декабристов до ул. Менделеева, тротуар по ул. Декабристов | 89 |  | 4 | 17 | 63 | 5 |  |
| 54 | ТП №9-7-1 "ТП - V мкр" | ул. Сахарова правая сторона, со стороны ул. Московской, ул. Московская от ул. Магистральная до объездной, ул. Тюменская от ул. Магистральная до объездной, Бульвар Сибирский от ул. Магистральная до объездной | 55 |  |  |  | 37 | 16 | 2 |
| 55 | ТП №9-5-4 "ТП - V мкр" | ул. Сахарова до ул. Магистральной, ул. Тюменская до ул. Магистральной, ул. Московская до ул. Магистральной, Бульвар Сибирский (чётная) до ул. Магистральной | 39 |  |  |  | 29 | 9 | 1 |
| 56 | ТП №9-5-7 "Звездная" | Бульвар Сибирский (нечетная) до ул. Магистральной, ул. Звёздная от Цветного Бульвара до ул. Магистральной, ул. Уральская от Цветного Бульвара до ул. Магистральной, ул. Кондинская от Цветного Бульвара до ул. Магистральной | 46 |  |  |  | 37 | 9 |  |
| 57 | ТП №9-5-7 ТП №2 "7 мкр" | Бульвар Сибирский (нечетная) до ул. Магистральной, ул. Звёздная от Цветного Бульвара до ул. Магистральной, ул. Уральская от Цветного Бульвара до ул. Магистральной, ул. Кондинская от Цветного Бульвара до ул. Магистральной | 56 |  |  | 5 | 27 | 24 |  |
| 58 | ТП №9-6-4 "Котельная №7" | ул. Березовая, 18 | 14 |  |  |  | 10 | 4 |  |
| 59 | ТП №9-6-6 "Первомайская-П.Морозова" | ул. Первомайская, ул. Королёва, ул. Лесная от ул. П. Морозова до ул. Вавилова ул. П. Морозова до ул. Киевской | 44 |  |  | 41 | 3 |  |  |
| 60 | ТП №9-6-7 "Учебный комплекс" | ул. Ермака, ул. Космонавтов, ул. Сахарова от ул. Магистральной до объездной (со стороны ул. Космонавтов), ул. Песчаная | 79 |  | 12 | 23 | 33 | 11 |  |
| 61 | ТП №9-6-8 "Менделеева" | ул. Менделеева, 45 | 112 | 56 |  | 37 | 17 | 2 |  |
| 62 | ТП №9-6-9 "Менделеева 57" | ул. Менделеева, 57 | 79 | 56 |  | 23 |  |  |  |
| 63 | ТП №9-7-2 ТП №1 "ТП 7Бмкр" | ул. Менделеева от ул. Вавилова до леса, ул. Песчаная от ул. Вавилова до леса, ул. Ермака от ул. Вавилова до леса, ул. Космонавтов от ул. Вавилова до леса, ул. Сахарова от ул. Вавилова до леса | 74 |  |  | 14 | 48 | 12 |  |
| 64 | ТП №9-7-3 ТП №2 "ТП 7Бмкр" | ул. Сахарова (нечётная) от ул. Вавилова до леса, Ул. Московская от ул. Вавилова до леса, ул. Тюменская от ул. Вавилова до леса, Бульвар Сибирский от ул. Вавилова до леса, ул. Звёздная от ул. Вавилова до леса, ул. Уральская от ул. Вавилова до леса, ул. Кондинская от ул. Вавилова до леса | 97 |  |  | 30 | 39 | 28 |  |
| 65 | ТП №9-8-11 "Механизаторов" | ул. Механизаторов, 24 | 5 |  |  | 1 | 4 |  |  |
| 66 | ТП №9-8-5 "Дом учителей" | ул. Механизаторов, 2 | 86 |  | 31 | 4 | 41 | 10 |  |
| 67 | ТП №9-8-5 "Дом учителей" | ул. Механизаторов, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТП №9-8-6 "Буряка" | ул. Буряка, дворы по ул. Буряка, ул. 40 лет Победы (от «Амаранта» до здания администрации) | 58 |  |  | 40 | 6 | 12 |  |
| 69 | ТП №9-8-7 "РП 3" | ул. Механизаторов, 9А | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 70 | ТП №9-9-1 "Котельная №18" | ул. Октябрьская от ул. Попова до ул. Калинина, ул. Калинина от ул. Механизаторов до ул. Октябрьская, пер. Северный до ул. Славянской | 43 |  |  | 13 | 16 | 9 | 5 |
| 71 | ТП №9-9-2 "Дерибасовский" | ул. Есенина, ул. Октябрьская, ул. Таёжная от ул. Октябрьская до ул. Спортивная | 38 |  |  | 16 | 17 | 5 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 3866 | 112 | 166 | 1395 | 1322 | 731 | 140 |

| Перечень светильников, не подлежащих замене Таблица № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | № ТП (ВРШ, и т.п. - место подключения линии уличного освещения) |  | Наименование улиц, проездов, переулков |  | Итого: |  | Прожектор 500 |  | Прожектор 1000 |  | Перетяжка 10 Вт |  | Светильник энергосберегающий15 Вт |  | Светильник энергосберегающий 20 Вт |  | светильник KRK,RP-158HF- 88 Вт |  | NBU 41HG 270- 270 Вт |  | LED 80 |  | Световая консоль 150 Вт |  | Световая консоль 80 Вт |  | светильник светодиодные грунтовые BR-LL-008-- 3 Вт |  | прожектор светодиодный 130 Вт |  | прожектор галогеновый 300 Вт |  | прожектор галогеновый 1000 Вт |  | Знак дорожный 15 Вт |  | Светодиодный 110 Вт |  | LED 100 |
| 1 |  | ТП №9-16-1 "16 мкр" |  | ул. Бажова, ул. Кооперативная, ул. Петровская, ул. Югорская, ул. Солнечная, ул. Ремезова, ул. Чехова, ул. Загородная, Бажова объездная |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 2 |  | ТП №9-10-1 "РП -1" |  | дворы ул. Железнодорожная,11 и 11«а» |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 4 |  | ТП №9-10-3 "Д/С "Радуга" |  | ул. Ленина, 14 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 88 |  | 16 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТП №9-10-4 "ДК" |  | ул. 40 лет Победы от старого « Универмага» 3 стойки по 3 светильника Площадь «Фонтан» ул. Ленина от ул. Мира до площади «Фонтан» |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 40 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | ТП №9-10-5 "Универсам" |  | ул. 40 лет Победы от ул. Железнодорожной до администрации Дворы 40 лет Победы и ул. Железнодорожная 29-35, ул. 40 лет Победы от старого здания «ТТГ» до музыкальной школы, ул. Ленина от музыкальной школы до техникума |  | 355 |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТП №9-10-7 "АТС" |  | ул. Спортивная, 2 |  | 36 |  | 4 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТП №9-11-2 "129 кв.жил.дом" |  | ул. Железнодорожная от мемориала «Самолёт» до ул. Лесозаготовителей |  | 167 |  | 2 |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТП №9-11-3 "СОК" |  | ул. Строителей, ул. Ленина от ул. Строителей до ул. Геологов |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 10 |  | ТП №9-11-4 "32 кв.жил.дом" |  | Музей и освещение дворов ул. Мира 9, Ленина 8, ул. Строителей, ул. Ленина от ул. Строителей до ул. Геологов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТП №9-13-4 "Иностранных специалистов" |  | ул. Аксакова 6 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТП №9-2-5 "ТП II мкр" |  | ул. Пожарского от ул. Газовиков до ул. Дзержинского, ул. Минина, ул. Никольская, ул. Рябиновая, пер. Арантурский |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТП №9-7-1 "ТП - V мкр" |  | ул. Сахарова правая сторона, со стороны ул. Московской, ул. Московская от ул. Магистральная до объездной, ул. Тюменская от ул. Магистральная до объездной, Бульвар Сибирский от ул. Магистральная до объездной |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 |  | ТП №9-5-4 "ТП - V мкр" |  | ул. Сахарова до ул. Магистральной, ул. Тюменская до ул. Магистральной, ул. Московская до ул. Магистральной Бульвар Сибирский (чётная) до ул. Магистральной |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15 |  | ТП №9-6-8 "Менделеева" |  | ул. Менделеева, 45 |  | 360 |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 16 |  | ТП №9-6-9 "Менделеева 57" |  | ул. Менделеева, 57 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТП №9-8-5 "Дом учителей" |  | ул. Механизаторов, 2 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 18 |  | ТП №9-8-5 "Дом учителей" |  | ул. Механизаторов, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 1231 |  | 6 |  | 20 |  | 825 |  | 11 |  | 18 |  | 88 |  | 16 |  | 18 |  | 12 |  | 87 |  | 40 |  | 4 |  | 10 |  | 4 |  | 4 |  | 23 |  | 45 |

| График включения и выключения уличного освещения по городу Югорску на 2016 год Таблица 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Дата | Вкл. | Откл. | Количество часов работы в месяц |
| январь | 1 января - 2 января | 16:23 | 9:05 | 495 часов 26 минут |
|  | 3 января - 4 января | 16:23 | 9:05 |  |
|  | 5 января - 6 января | 16:23 | 9:05 |  |
|  | 7 января - 8 января | 16:31 | 9:01 |  |
|  | 9 января - 10 января | 16:31 | 9:01 |  |
|  | 11 января - 12 января | 16:43 | 8:55 |  |
|  | 13 января - 14 января | 16:43 | 8:55 |  |
|  | 15 января - 16 января | 16:43 | 8:55 |  |
|  | 17 января - 18 января | 16:55 | 8:46 |  |
|  | 19 января - 20 января | 16:55 | 8:46 |  |
|  | 21 января - 22 января | 17:07 | 8:36 |  |
|  | 23 января - 24 января | 17:07 | 8:36 |  |
|  | 25 января - 26 января | 17:07 | 8:36 |  |
|  | 27 января - 28 января | 17:15 | 8:30 |  |
|  | 29 января - 30 января | 17:23 | 8:30 |  |
|  | 31 января | 17:23 | 8:23 |  |
| февраль | 1 февраля | 17:23 | 8:23 | 382 часа 2 минуты |
|  | 2 февраля - 3 февраля | 17:37 | 8:11 |  |
|  | 4 февраля - 5 февраля | 17:37 | 8:11 |  |
|  | 6 февраля - 7 февраля | 17:50 | 7:58 |  |
|  | 8 февраля - 9 февраля | 17:50 | 7:58 |  |
|  | 10 февраля - 11 февраля | 17:50 | 7:58 |  |
|  | 12 февраля - 13 февраля | 18:05 | 7:46 |  |
|  | 14 февраля - 15 февраля | 18:05 | 7:46 |  |
|  | 16 февраля - 17 февраля | 18:16 | 7:31 |  |
|  | 18 февраля - 19 февраля | 18:16 | 7:31 |  |
|  | 20 февраля - 21 февраля | 18:16 | 7:31 |  |
|  | 22 февраля - 23 февраля | 18:31 | 7:27 |  |
|  | 24 февраля - 25 февраля | 18:31 | 7:27 |  |
|  | 26 февраля - 27 февраля | 18:38 | 7:18 |  |
|  | 28 февраля | 18:38 | 7:18 |  |
| март | 1 марта | 18:38 | 7:18 | 342 часа 28 минут |
|  | 2 марта - 3 марта | 18:52 | 6:55 |  |
|  | 4 марта - 5 марта | 18:52 | 6:55 |  |
|  | 6 марта - 7 марта | 19:05 | 6:40 |  |
|  | 8 марта - 9 марта | 19:05 | 6:55 |  |
|  | 10 марта - 11 марта | 19:05 | 6:55 |  |
|  | 12 марта - 13 марта | 19:19 | 6:40 |  |
|  | 14 марта - 15 марта | 19:19 | 6:40 |  |
|  | 16 марта - 17 марта | 19:31 | 6:34 |  |
|  | 18 марта - 19 марта | 19:31 | 6:34 |  |
|  | 20 марта - 21 марта | 19:31 | 6:35 |  |
|  | 22 марта - 23 марта | 19:43 | 6:08 |  |
|  | 24 марта - 25 марта | 19:43 | 6:08 |  |
|  | 26 марта - 27 марта | 20:09 | 5:58 |  |
|  | 28 марта - 29 марта | 20:14 | 5:53 |  |
|  | 30 марта - 31 марта | 20:14 | 5:37 |  |
| апрель | 1 апреля - 2 апреля | 20:26 | 5:37 | 240 часов 6 минут |
|  | 3 апреля - 4 апреля | 20:26 | 5:37 |  |
|  | 5 апреля - 6 апреля | 20:26 | 5:20 |  |
|  | 7 апреля - 8 апреля | 20:38 | 5:20 |  |
|  | 9 апреля -10 апреля | 20:38 | 5:20 |  |
|  | 11 апреля - 12 апреля | 20:51 | 5:04 |  |
|  | 13 апреля - 14 апреля | 20:51 | 5:04 |  |
|  | 15 апреля - 16 апреля | 20:51 | 5:04 |  |
|  | 17 апреля - 18 апреля | 21:06 | 4:46 |  |
|  | 19 апреля - 20 апреля | 21:06 | 4:46 |  |
|  | 21 апреля - 22 апреля | 21:22 | 4:28 |  |
|  | 23 апреля - 24 апреля | 21:22 | 4:28 |  |
|  | 25 апреля - 26 апреля | 21:22 | 4:28 |  |
|  | 27 апреля - 28 апреля | 21:38 | 4:11 |  |
|  | 29 апреля - 30 апреля | 21:38 | 5:11 |  |
| май | 1 мая - 2 мая | 21:54 | 3:52 | 106 часов 38 минут |
|  | 3 мая -4 мая | 21:54 | 3:52 |  |
|  | 5 мая - 6 мая | 21:54 | 3:52 |  |
|  | 7 мая - 8 мая | 22:15 | 3:34 |  |
|  | 9 мая - 10 мая | 22:15 | 3:34 |  |
|  | 11 мая - 12 мая | 22:15 | 3:18 |  |
|  | 13 мая - 14 мая | 22:15 | 3:18 |  |
|  | 15 мая - 16 мая | 22:15 | 3:18 |  |
|  | 17 мая - 18 мая | 22:15 | 3:04 |  |
|  | 19 мая - 20 мая | 22:15 | 3:04 |  |
|  | 21 мая - 22 мая | Освещение не включается Освещение не включается |  |  |
|  | 23 мая - 24 мая |  |  |  |
|  | 25 мая - 26 мая |  |  |  |
|  | 27 мая - 28 мая |  |  |  |
|  | 29 мая - 30 мая |  |  |  |
|  | 31 мая |  |  |  |
| июнь | 1 июня |  |  | освещение не включается |
|  | 2 июня - 3 июня |  |  |  |
|  | 4 июня - 5 июня |  |  |  |
|  | 6 июня - 7 июня |  |  |  |
|  | 8 июня - 9 июня |  |  |  |
|  | 10 июня - 11 июня |  |  |  |
|  | 12 июня - 13 июня |  |  |  |
|  | 14 июня - 15 июня |  |  |  |
|  | 16 июня - 17 июня |  |  |  |
|  | 18 июня - 19 июня |  |  |  |
|  | 20 июня - 21 июня |  |  |  |
|  | 22 июня - 23 июня |  |  |  |
|  | 24 июня - 25 июня |  |  |  |
|  | 26 июня - 27 июня |  |  |  |
|  | 28 июня - 29 июн |  |  |  |
|  | 30 июня |  |  |  |
| июль | 1 июля |  |  | 52 часа 30 минут |
|  | 2 июля - 3 июля |  |  |  |
|  | 4 июля - 5 июля |  |  |  |
|  | 6 июля -7 июля |  |  |  |
|  | 8 июля - 9 июля |  |  |  |
|  | 10 июля - 11 июля |  |  |  |
|  | 12 июля - 13 июля |  |  |  |
|  | 14 июля - 15 июля |  |  |  |
|  | 16 июля - 17 июля |  |  |  |
|  | 18 июля - 19 июля |  |  |  |
|  | 20 июля - 21 июля |  |  |  |
|  | 22 июля - 23 июля | 22:15 | 3:30 |  |
|  | 24 июля - 25 июля | 22:15 | 3:30 |  |
|  | 26 июля - 27 июля | 22:15 | 3:30 |  |
|  | 28 июля - 29 июля | 22:15 | 3:30 |  |
|  | 30 июля - 31 июля | 22:15 | 3:30 |  |
| август | 1 августа - 2 августа | 22:15 | 3:30 | 213 часов 36 минут |
|  | 3 августа - 4 августа | 22:00 | 3:30 |  |
|  | 5 августа - 6 августа | 22:00 | 3:30 |  |
|  | 7 августа - 8 августа | 21:33 | 3:50 |  |
|  | 9 августа - 10 августа | 21:33 | 3:50 |  |
|  | 11 августа - 12 августа | 21:23 | 4:01 |  |
|  | 13 августа - 14 августа | 21:23 | 4:01 |  |
|  | 15 августа - 16 августа | 21:23 | 4:01 |  |
|  | 17 августа - 18 августа | 21:07 | 4:17 |  |
|  | 19 августа - 20 августа | 21:07 | 4:17 |  |
|  | 21 августа - 22 августа | 20:50 | 4:30 |  |
|  | 23 августа - 24 августа | 20:50 | 4:30 |  |
|  | 25 августа - 26 августа | 20:50 | 4:30 |  |
|  | 27 августа - 28 августа | 20:30 | 4:48 |  |
|  | 29 августа - 30 августа | 20:30 | 4:48 |  |
|  | 31 августа | 20:30 | 4:48 |  |
| сентябрь | 1 сентября | 20:30 | 4:48 | 299 часов 25 минут |
|  | 2 сентября - 3 сентября | 20:14 | 5:01 |  |
|  | 4 сентября - 5 сентября | 20:14 | 5:06 |  |
|  | 6 сентября - 7 сентября | 19:57 | 5:14 |  |
|  | 8 сентября - 9 сентября | 19:57 | 5:14 |  |
|  | 10 сентября - 11 сентября | 19:57 | 5:14 |  |
|  | 12 сентября - 13 сентября | 19:40 | 5:28 |  |
|  | 14 сентября - 15 сентября | 19:40 | 5:28 |  |
|  | 16 сентября - 17 сентября | 19:25 | 5:41 |  |
|  | 18 сентября - 19 сентября | 19:25 | 5:41 |  |
|  | 20 сентября - 21 сентября | 19:25 | 5:41 |  |
|  | 22 сентября - 23 сентября | 19:08 | 5:54 |  |
|  | 24 сентября - 25 сентября | 19:08 | 5:54 |  |
|  | 26 сентября - 27 сентября | 18:52 | 6:07 |  |
|  | 28 сентября - 29 сентября | 18:52 | 6:07 |  |
|  | 30 сентября | 18:52 | 6:07 |  |
| октябрь | 1 октября | 18:52 | 6:07 | 398 часов 43 минуты |
|  | 2 октября - 3 октября | 18:37 | 6:18 |  |
|  | 4 октября - 5 октября | 18:37 | 6:18 |  |
|  | 6 октября - 7 октября | 18:22 | 6:30 |  |
|  | 8 октября - 9 октября | 18:22 | 6:30 |  |
|  | 10 октября - 11 октября | 18:22 | 6:30 |  |
|  | 12 октября - 13 октября | 18:05 | 6:45 |  |
|  | 14 октября - 15 октября | 18:05 | 6:45 |  |
|  | 16 октября - 17 октября | 17:51 | 6:56 |  |
|  | 18 октября - 19 октября | 17:51 | 6:56 |  |
|  | 20 октября - 21 октября | 17:51 | 6:56 |  |
|  | 22 октября - 23 октября | 17:36 | 7:10 |  |
|  | 24 октября - 25 октября | 17:36 | 7:10 |  |
|  | 26 октября - 27 октября | 17:19 | 7:24 |  |
|  | 28 октября - 29 октября | 17:19 | 7:24 |  |
|  | 30 октября - 31 октября | 17:19 | 7:24 |  |
| ноябрь | 1 ноября - 2 ноября | 17:07 | 7:38 | 463 часа 18 минут |
|  | 3 ноября - 4 ноября | 17:07 | 7:38 |  |
|  | 5 ноября - 6 ноября | 17:07 | 7:38 |  |
|  | 7 ноября - 8 ноября | 16:55 | 7:51 |  |
|  | 9 ноября - 10 ноября | 16:55 | 7:51 |  |
|  | 11 ноября - 12 ноября | 16:43 | 8:04 |  |
|  | 13 ноября - 14 ноября | 16:43 | 8:04 |  |
|  | 15 ноября - 16 ноября | 16:43 | 8:04 |  |
|  | 17 ноября - 18 ноября | 16:32 | 8:16 |  |
|  | 19 ноября - 20 ноября | 16:32 | 8:16 |  |
|  | 21 ноября - 22 ноября | 16:23 | 8:16 |  |
|  | 23 ноября - 24 ноября | 16:23 | 8:27 |  |
|  | 25 ноября - 26 ноября | 16:23 | 8:27 |  |
|  | 27 ноября - 28 ноября | 16:16 | 8:37 |  |
|  | 29 ноября - 30 ноября | 16:16 | 8:37 |  |
| декабрь | 1 декабря - 2 декабря | 16:11 | 8:46 | 522 часа 19 минут |
|  | 3 декабря - 4 декабря | 16:11 | 8:46 |  |
|  | 5 декабря - 6 декабря | 16:11 | 8:46 |  |
|  | 7 декабря - 8 декабря | 16:07 | 8:53 |  |
|  | 9 декабря - 10 декабря | 16:07 | 8:53 |  |
|  | 11 декабря - 12 декабря | 16:06 | 8:59 |  |
|  | 13 декабря - 14 декабря | 16:06 | 8:59 |  |
|  | 15 декабря - 16 декабря | 16:06 | 9:04 |  |
|  | 17 декабря - 18 декабря | 16:06 | 9:04 |  |
|  | 19 декабря - 20 декабря | 16:06 | 9:04 |  |
|  | 21 декабря - 22 декабря | 16:08 | 9:08 |  |
|  | 23 декабря - 24 декабря | 16:08 | 9:08 |  |
|  | 25 декабря - 26 декабря | 16:08 | 9:08 |  |
|  | 27 декабря - 28 декабря | 16:14 | 9:07 |  |
|  | 29 декабря - 30 декабря | 16:14 | 9:07 |  |
|  | 31 декабря | 16:14 | 9:07 |  |

- 2. Актуальность услуг

Проводимая в последние годы Правительством Российской Федерации политика в области энергосбережения, нашедшая отражение в Федеральном законе Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в целом ряде нормативно-правовых актов федерального уровня прямо обозначает высочайший приоритет вопросов энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Для решения указанной задачи с минимальными финансовыми издержками необходимо внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах городского хозяйства на условиях энергосервисного контракта.

Энергосервисный контракт — представляет собой особую форму контракта, направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение.

Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что затраты Исполнителя возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, привлекаются энергосервисной компанией.

Согласно Федеральному  закону № 261-ФЗ  энергосервисный контракт должен содержать:

- условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного контракта;

- условие о сроке действия энергосервисного контракта, который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным контрактом величины экономии энергетических ресурсов;

- иные обязательные условия энергосервисных контрактов, установленные законодательством РФ.

- 3. Цель и задачи услуг

Целью данной услуги является проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности системы уличного освещения в городе Югорске с целью достижения минимального сокращения потребления электроэнергии в течение срока контракта не менее 40% по сравнению с базовым 2016 годом, путём:

- Замены неэффективных светильников на современные, энергоэффективные аналоги.

4. Технические характеристики светильников

4.1.Область применения светильника: жилые районы, пешеходные и торговые зоны, второстепенные дороги, дороги общего пользования

- Таблица 4.1

| - Установленные светильники, подлежащие замене |  | - Требования к светильникам уличного освещения |
| --- | --- | --- |
| - Мощность, Вт | - Количество, шт. |  |
| - 100 | - 112 | Тип ПРА: электронная пускорегулирующая аппаратура Мощность источника света: 70 Вт Материал корпуса: термостойкая ударопрочная пластмасса Цвет корпуса: оттенки голубого Масса светильника: не более 3 кг. Источник света: натриевая лампа высокого давления с зеркальным отражателем. Световая отдача не менее 89 Лм/Вт Тип КСС: широкая кривая света Тип цоколя: двухштырьковый PGX ̶ 22 Металлические детали светильников должны иметь соответствующую антикоррозийную защиту. Должна быть обеспечена замена пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) без вскрытия оптического отсека. Светильник должен иметь возможность установки на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 65 мм. Напряжение сети, В - 220 ±10% (ГОСТ 32144-2013). Частота, Гц – 50±0,4 (ГОСТ 32144-2013). Степень защиты оптического отсека – не менее IP65. Степень защиты отсека ПРА - не менее IP23. Тип кривой силы света – широкая (ГОСТ Р 54350-2015). Коэффициент полезного действия - не менее 95 %. Гарантия на светотехническое оборудование, используемое Исполнителем в ходе выполнения работ по энергосервисному контракту должна составлять не менее 60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Срок службы светильника, год - не менее 10 лет. Коэффициент мощности - не менее 0,85. Индекс цветопередачи (CRI) - не менее 30. Максимальная площадь проецируемой поверхности, подвергаемой ветровой нагрузке - не более 0,2 кв.м.; Количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт. Светильники должны соответствовать в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90. Температура эксплуатации светильника в диапазоне - - 60….+ 50°С. Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75). Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 Транспортирование светильников должно соответствовать ГОСТ 23216-78. |
| - 125 | - 166 |  |
| - 150 | - 1395 |  |

4.2.Область применения светильника: основные дороги и улицы города

Таблица 4.2

| - Установленные светильники, подлежащие замене |  | - Требования к светильникам уличного освещения |
| --- | --- | --- |
| - Мощность, Вт | - Количество, шт. |  |
| - 220 | - 731 | Тип ПРА: электронная пускорегулирующая аппаратура Мощность источника света: 100 Вт Материал корпуса: термостойкая ударопрочная пластмасса Цвет корпуса: оттенки голубого Масса светильника: не более 3 кг. Источник света: натриевая лампа высокого давления с зеркальным отражателем. Световая отдача не менее 98 Лм/Вт Тип КСС: широкая кривая света Тип цоколя: двухштырьковый PGX ̶ 22 Металлические детали светильников должны иметь соответствующую антикоррозийную защиту. Должна быть обеспечена замена пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) без вскрытия оптического отсека. Светильник должен иметь возможность установки на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 65 мм. Напряжение сети, В - 220 ±10% (ГОСТ 32144-2013). Частота, Гц – 50±0,4 (ГОСТ 32144-2013). Степень защиты оптического отсека – не менее IP65. Степень защиты отсека ПРА - не менее IP23. Тип кривой силы света – широкая (ГОСТ Р 54350-2015). Коэффициент полезного действия - не менее 95 %. Гарантия на светотехническое оборудование, используемое Исполнителем в ходе выполнения работ по энергосервисному контракту должна составлять не менее 60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Срок службы светильника, год - не менее 10 лет. Коэффициент мощности - не менее 0,85. Индекс цветопередачи (CRI) - не менее 30. Максимальная площадь проецируемой поверхности, подвергаемой ветровой нагрузке - не более 0,2 кв.м.; Количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт. Светильники должны соответствовать в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90. Температура эксплуатации светильника в диапазоне - - 60….+ 50°С. Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75). Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 Транспортирование светильников должно соответствовать ГОСТ 23216-78. |
| - 250 | - 1322 |  |

4.3.Область применения светильника: центральные магистрали, связующие улицы с выходом на магистрали

Таблица 4.3

| - Установленные светильники, подлежащие замене |  | - Требования к светильникам уличного освещения |
| --- | --- | --- |
| - Мощность, Вт | - Количество, шт. |  |
| - 400 | - 140 | Тип ПРА: электронная пускорегулирующая аппаратура Мощность источника света: 150 Вт Материал корпуса: термостойкая ударопрочная пластмасса Цвет корпуса: оттенки голубого Масса светильника: не более 3 кг. Источник света: натриевая лампа высокого давления с зеркальным отражателем. Световая отдача не менее 106 Лм/Вт Тип КСС: широкая кривая света Тип цоколя: двухштырьковый PGX ̶ 22 Металлические детали светильников должны иметь соответствующую антикоррозийную защиту. Должна быть обеспечена замена пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) без вскрытия оптического отсека. Светильник должен иметь возможность установки на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 65 мм. Напряжение сети, В - 220 ±10% (ГОСТ 32144-2013). Частота, Гц – 50±0,4 (ГОСТ 32144-2013). Степень защиты оптического отсека - не менее IP65. Степень защиты отсека ПРА - не менее IP23. Тип кривой силы света – широкая (ГОСТ Р 54350-2015). Коэффициент полезного действия - не менее 95 %. Гарантия на светотехническое оборудование, используемое Исполнителем в ходе выполнения работ по энергосервисному контракту должна составлять не менее 60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Срок службы светильника, год - не менее 10 лет. Коэффициент мощности - не менее 0,85. Индекс цветопередачи (CRI) - не менее 30. Максимальная площадь проецируемой поверхности, подвергаемой ветровой нагрузке - не более 0,2 кв.м.; Количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт. Светильники должны соответствовать в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90. Температура эксплуатации светильника в диапазоне - - 60….+ 50°С. Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75). Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 Транспортирование светильников должно соответствовать ГОСТ 23216-78. |

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Исполнитель: _____________________, действующий на основании _________________

Приложение № 2 к

энергосервисному контракту

ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НА ОБЪЕКТЕ В 2016 ГОДУ

(ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС)

| № п/п | Наименование месяца | Напряжение | Количество потребленной электроэнергии, кВт*ч | Общее количество потребленной электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | низкое | 57 095 | 500 353 |
|  |  | среднее | 443 258 |  |
| 2 | февраль | низкое | 32 321 | 334 260 |
|  |  | среднее | 301 939 |  |
| 3 | март | низкое | 23 427 | 321 429 |
|  |  | среднее | 298 002 |  |
| 4 | апрель | низкое | 22 151 | 239 760 |
|  |  | среднее | 217 609 |  |
| 5 | май | низкое | 14 731 | 209 577 |
|  |  | среднее | 194 846 |  |
| 6 | июнь | - | 0 | ------- |
| 7 | июль | - | 0 | ------- |
| 8 | август | низкое | 14 998 | 180 761 |
|  |  | среднее | 165 763 |  |
| 9 | сентябрь | низкое | 31 916 | 306 212 |
|  |  | среднее | 274 296 |  |
| 10 | октябрь | низкое | 27 803 | 336 318 |
|  |  | среднее | 308 515 |  |
| 11 | ноябрь | низкое | 35 891 | 414 170 |
|  |  | среднее | 378 279 |  |
| 12 | декабрь | низкое | 40 236 | 456 558 |
|  |  | среднее | 416 322 |  |
| ВСЕГО: |  | низкое | 300 569 | 3 299 398 |
|  |  | среднее | 2 998 829 |  |

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Исполнитель: _____________________, действующий на основании ________________

| Приложение № 3 к энергосервисному контракту Месячный график График включения и выключения уличного освещения по городу Югорску на 2017 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Дата | Вкл. | Откл. |  | Количество часов работы в месяц |
| январь | 1 января - 2 января | 16:23 | 9:05 |  | 495 часов 26 минут |
|  | 3 января - 4 января | 16:23 | 9:05 |  |  |
|  | 5 января - 6 января | 16:23 | 9:05 |  |  |
|  | 7 января - 8 января | 16:31 | 9:01 |  |  |
|  | 9 января - 10 января | 16:31 | 9:01 |  |  |
|  | 11 января - 12 января | 16:43 | 8:55 |  |  |
|  | 13 января - 14 января | 16:43 | 8:55 |  |  |
|  | 15 января - 16 января | 16:43 | 8:55 |  |  |
|  | 17 января - 18 января | 16:55 | 8:46 |  |  |
|  | 19 января - 20 января | 16:55 | 8:46 |  |  |
|  | 21 января - 22 января | 17:07 | 8:36 |  |  |
|  | 23 января - 24 января | 17:07 | 8:36 |  |  |
|  | 25 января - 26 января | 17:07 | 8:36 |  |  |
|  | 27 января - 28 января | 17:15 | 8:30 |  |  |
|  | 29 января - 30 января | 17:23 | 8:30 |  |  |
|  | 31 января | 17:23 | 8:23 |  |  |
| февраль | 1 февраля | 17:23 | 8:23 |  | 382 часа 2 минуты |
|  | 2 февраля - 3 февраля | 17:37 | 8:11 |  |  |
|  | 4 февраля - 5 февраля | 17:37 | 8:11 |  |  |
|  | 6 февраля - 7 февраля | 17:50 | 7:58 |  |  |
|  | 8 февраля - 9 февраля | 17:50 | 7:58 |  |  |
|  | 10 февраля - 11 февраля | 17:50 | 7:58 |  |  |
|  | 12 февраля - 13 февраля | 18:05 | 7:46 |  |  |
|  | 14 февраля - 15 февраля | 18:05 | 7:46 |  |  |
|  | 16 февраля - 17 февраля | 18:16 | 7:31 |  |  |
|  | 18 февраля - 19 февраля | 18:16 | 7:31 |  |  |
|  | 20 февраля - 21 февраля | 18:16 | 7:31 |  |  |
|  | 22 февраля - 23 февраля | 18:31 | 7:27 |  |  |
|  | 24 февраля - 25 февраля | 18:31 | 7:27 |  |  |
|  | 26 февраля - 27 февраля | 18:38 | 7:18 |  |  |
|  | 28 февраля | 18:38 | 7:18 |  |  |
| март | 1 марта | 18:38 | 7:18 |  | 342 часа 28 минут |
|  | 2 марта - 3 марта | 18:52 | 6:55 |  |  |
|  | 4 марта - 5 марта | 18:52 | 6:55 |  |  |
|  | 6 марта - 7 марта | 19:05 | 6:40 |  |  |
|  | 8 марта - 9 марта | 19:05 | 6:55 |  |  |
|  | 10 марта - 11 марта | 19:05 | 6:55 |  |  |
|  | 12 марта - 13 марта | 19:19 | 6:40 |  |  |
|  | 14 марта - 15 марта | 19:19 | 6:40 |  |  |
|  | 16 марта - 17 марта | 19:31 | 6:34 |  |  |
|  | 18 марта - 19 марта | 19:31 | 6:34 |  |  |
|  | 20 марта - 21 марта | 19:31 | 6:35 |  |  |
|  | 22 марта - 23 марта | 19:43 | 6:08 |  |  |
|  | 24 марта - 25 марта | 19:43 | 6:08 |  |  |
|  | 26 марта - 27 марта | 20:09 | 5:58 |  |  |
|  | 28 марта - 29 марта | 20:14 | 5:53 |  |  |
|  | 30 марта - 31 марта | 20:14 | 5:37 |  |  |
| апрель | 1 апреля - 2 апреля | 20:26 | 5:37 |  | 240 часов 6 минут |
|  | 3 апреля - 4 апреля | 20:26 | 5:37 |  |  |
|  | 5 апреля - 6 апреля | 20:26 | 5:20 |  |  |
|  | 7 апреля - 8 апреля | 20:38 | 5:20 |  |  |
|  | 9 апреля -10 апреля | 20:38 | 5:20 |  |  |
|  | 11 апреля - 12 апреля | 20:51 | 5:04 |  |  |
|  | 13 апреля - 14 апреля | 20:51 | 5:04 |  |  |
|  | 15 апреля - 16 апреля | 20:51 | 5:04 |  |  |
|  | 17 апреля - 18 апреля | 21:06 | 4:46 |  |  |
|  | 19 апреля - 20 апреля | 21:06 | 4:46 |  |  |
|  | 21 апреля - 22 апреля | 21:22 | 4:28 |  |  |
|  | 23 апреля - 24 апреля | 21:22 | 4:28 |  |  |
|  | 25 апреля - 26 апреля | 21:22 | 4:28 |  |  |
|  | 27 апреля - 28 апреля | 21:38 | 4:11 |  |  |
|  | 29 апреля - 30 апреля | 21:38 | 5:11 |  |  |
| май | 1 мая - 2 мая | 21:54 | 3:52 |  | 106 часов 38 минут |
|  | 3 мая -4 мая | 21:54 | 3:52 |  |  |
|  | 5 мая - 6 мая | 21:54 | 3:52 |  |  |
|  | 7 мая - 8 мая | 22:15 | 3:34 |  |  |
|  | 9 мая - 10 мая | 22:15 | 3:34 |  |  |
|  | 11 мая - 12 мая | 22:15 | 3:18 |  |  |
|  | 13 мая - 14 мая | 22:15 | 3:18 |  |  |
|  | 15 мая - 16 мая | 22:15 | 3:18 |  |  |
|  | 17 мая - 18 мая | 22:15 | 3:04 |  |  |
|  | 19 мая - 20 мая | 22:15 | 3:04 |  |  |
|  | 21 мая - 22 мая | Освещение не включается Освещение не включается |  |  |  |
|  | 23 мая - 24 мая |  |  |  |  |
|  | 25 мая - 26 мая |  |  |  |  |
|  | 27 мая - 28 мая |  |  |  |  |
|  | 29 мая - 30 мая |  |  |  |  |
|  | 31 мая |  |  |  |  |
| июнь | 1 июня |  |  |  | освещение не включается |
|  | 2 июня - 3 июня |  |  |  |  |
|  | 4 июня - 5 июня |  |  |  |  |
|  | 6 июня - 7 июня |  |  |  |  |
|  | 8 июня - 9 июня |  |  |  |  |
|  | 10 июня - 11 июня |  |  |  |  |
|  | 12 июня - 13 июня |  |  |  |  |
|  | 14 июня - 15 июня |  |  |  |  |
|  | 16 июня - 17 июня |  |  |  |  |
|  | 18 июня - 19 июня |  |  |  |  |
|  | 20 июня - 21 июня |  |  |  |  |
|  | 22 июня - 23 июня |  |  |  |  |
|  | 24 июня - 25 июня |  |  |  |  |
|  | 26 июня - 27 июня |  |  |  |  |
|  | 28 июня - 29 июн |  |  |  |  |
|  | 30 июня |  |  |  |  |
| июль | 1 июля |  |  |  | 52 часа 30 минут |
|  | 2 июля - 3 июля |  |  |  |  |
|  | 4 июля - 5 июля |  |  |  |  |
|  | 6 июля -7 июля |  |  |  |  |
|  | 8 июля - 9 июля |  |  |  |  |
|  | 10 июля - 11 июля |  |  |  |  |
|  | 12 июля - 13 июля |  |  |  |  |
|  | 14 июля - 15 июля |  |  |  |  |
|  | 16 июля - 17 июля |  |  |  |  |
|  | 18 июля - 19 июля |  |  |  |  |
|  | 20 июля - 21 июля |  |  |  |  |
|  | 22 июля - 23 июля | 22:15 |  | 3:30 |  |
|  | 24 июля - 25 июля | 22:15 |  | 3:30 |  |
|  | 26 июля - 27 июля | 22:15 |  | 3:30 |  |
|  | 28 июля - 29 июля | 22:15 |  | 3:30 |  |
|  | 30 июля - 31 июля | 22:15 |  | 3:30 |  |
| август | 1 августа - 2 августа | 22:15 |  | 3:30 | 213 часов 36 минут |
|  | 3 августа - 4 августа | 22:00 |  | 3:30 |  |
|  | 5 августа - 6 августа | 22:00 |  | 3:30 |  |
|  | 7 августа - 8 августа | 21:33 |  | 3:50 |  |
|  | 9 августа - 10 августа | 21:33 |  | 3:50 |  |
|  | 11 августа - 12 августа | 21:23 |  | 4:01 |  |
|  | 13 августа - 14 августа | 21:23 |  | 4:01 |  |
|  | 15 августа - 16 августа | 21:23 |  | 4:01 |  |
|  | 17 августа - 18 августа | 21:07 |  | 4:17 |  |
|  | 19 августа - 20 августа | 21:07 |  | 4:17 |  |
|  | 21 августа - 22 августа | 20:50 |  | 4:30 |  |
|  | 23 августа - 24 августа | 20:50 |  | 4:30 |  |
|  | 25 августа - 26 августа | 20:50 |  | 4:30 |  |
|  | 27 августа - 28 августа | 20:30 |  | 4:48 |  |
|  | 29 августа - 30 августа | 20:30 |  | 4:48 |  |
|  | 31 августа | 20:30 |  | 4:48 |  |
| сентябрь | 1 сентября | 20:30 |  | 4:48 | 299 часов 25 минут |
|  | 2 сентября - 3 сентября | 20:14 |  | 5:01 |  |
|  | 4 сентября - 5 сентября | 20:14 |  | 5:06 |  |
|  | 6 сентября - 7 сентября | 19:57 |  | 5:14 |  |
|  | 8 сентября - 9 сентября | 19:57 |  | 5:14 |  |
|  | 10 сентября - 11 сентября | 19:57 |  | 5:14 |  |
|  | 12 сентября - 13 сентября | 19:40 |  | 5:28 |  |
|  | 14 сентября - 15 сентября | 19:40 |  | 5:28 |  |
|  | 16 сентября - 17 сентября | 19:25 |  | 5:41 |  |
|  | 18 сентября - 19 сентября | 19:25 |  | 5:41 |  |
|  | 20 сентября - 21 сентября | 19:25 |  | 5:41 |  |
|  | 22 сентября - 23 сентября | 19:08 |  | 5:54 |  |
|  | 24 сентября - 25 сентября | 19:08 |  | 5:54 |  |
|  | 26 сентября - 27 сентября | 18:52 |  | 6:07 |  |
|  | 28 сентября - 29 сентября | 18:52 |  | 6:07 |  |
|  | 30 сентября | 18:52 |  | 6:07 |  |
| октябрь | 1 октября | 18:52 |  | 6:07 | 398 часов 43 минуты |
|  | 2 октября - 3 октября | 18:37 |  | 6:18 |  |
|  | 4 октября - 5 октября | 18:37 |  | 6:18 |  |
|  | 6 октября - 7 октября | 18:22 |  | 6:30 |  |
|  | 8 октября - 9 октября | 18:22 |  | 6:30 |  |
|  | 10 октября - 11 октября | 18:22 |  | 6:30 |  |
|  | 12 октября - 13 октября | 18:05 |  | 6:45 |  |
|  | 14 октября - 15 октября | 18:05 |  | 6:45 |  |
|  | 16 октября - 17 октября | 17:51 |  | 6:56 |  |
|  | 18 октября - 19 октября | 17:51 |  | 6:56 |  |
|  | 20 октября - 21 октября | 17:51 |  | 6:56 |  |
|  | 22 октября - 23 октября | 17:36 |  | 7:10 |  |
|  | 24 октября - 25 октября | 17:36 |  | 7:10 |  |
|  | 26 октября - 27 октября | 17:19 |  | 7:24 |  |
|  | 28 октября - 29 октября | 17:19 |  | 7:24 |  |
|  | 30 октября - 31 октября | 17:19 |  | 7:24 |  |
| ноябрь | 1 ноября - 2 ноября | 17:07 |  | 7:38 | 463 часа 18 минут |
|  | 3 ноября - 4 ноября | 17:07 |  | 7:38 |  |
|  | 5 ноября - 6 ноября | 17:07 |  | 7:38 |  |
|  | 7 ноября - 8 ноября | 16:55 |  | 7:51 |  |
|  | 9 ноября - 10 ноября | 16:55 |  | 7:51 |  |
|  | 11 ноября - 12 ноября | 16:43 |  | 8:04 |  |
|  | 13 ноября - 14 ноября | 16:43 |  | 8:04 |  |
|  | 15 ноября - 16 ноября | 16:43 |  | 8:04 |  |
|  | 17 ноября - 18 ноября | 16:32 |  | 8:16 |  |
|  | 19 ноября - 20 ноября | 16:32 |  | 8:16 |  |
|  | 21 ноября - 22 ноября | 16:23 |  | 8:16 |  |
|  | 23 ноября - 24 ноября | 16:23 |  | 8:27 |  |
|  | 25 ноября - 26 ноября | 16:23 |  | 8:27 |  |
|  | 27 ноября - 28 ноября | 16:16 |  | 8:37 |  |
|  | 29 ноября - 30 ноября | 16:16 |  | 8:37 |  |
| декабрь | 1 декабря - 2 декабря | 16:11 |  | 8:46 | 522 часа 19 минут |
|  | 3 декабря - 4 декабря | 16:11 |  | 8:46 |  |
|  | 5 декабря - 6 декабря | 16:11 |  | 8:46 |  |
|  | 7 декабря - 8 декабря | 16:07 |  | 8:53 |  |
|  | 9 декабря - 10 декабря | 16:07 |  | 8:53 |  |
|  | 11 декабря - 12 декабря | 16:06 |  | 8:59 |  |
|  | 13 декабря - 14 декабря | 16:06 |  | 8:59 |  |
|  | 15 декабря - 16 декабря | 16:06 |  | 9:04 |  |
|  | 17 декабря - 18 декабря | 16:06 |  | 9:04 |  |
|  | 19 декабря - 20 декабря | 16:06 |  | 9:04 |  |
|  | 21 декабря - 22 декабря | 16:08 |  | 9:08 |  |
|  | 23 декабря - 24 декабря | 16:08 |  | 9:08 |  |
|  | 25 декабря - 26 декабря | 16:08 |  | 9:08 |  |
|  | 27 декабря - 28 декабря | 16:14 |  | 9:07 |  |
|  | 29 декабря - 30 декабря | 16:14 |  | 9:07 |  |
|  | 31 декабря | 16:14 |  | 9:07 |  |

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Исполнитель: _____________________, действующий на основании _________________

Приложение №4

к энергосервисному контракту №

Перечень энергосберегающих мероприятий на объектах Заказчика

и сроки  их выполнения

Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на Объекте Заказчика (далее Перечень) составлен Исполнителем на основании сведений, представленных Заказчиком. О сведениях, предоставленных Заказчиком, см. Приложение 1 «Общие сведения об Объекте».

| п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение светотехнического обследования объекта с обоснованием соответствия устанавливаемого оборудования действующим нормативам и предоставление отчета Заказчику. | С момента заключения муниципального энергосервисного контракта не более 10 (десяти) календарных дней. |
| 2 | Разработка и согласование с Заказчиком плана производства работ. | С момента заключения муниципального энергосервисного контракта не более 10 (десяти) календарных дней. |
| 3 | Осуществление поставки светотехнического оборудования и расходных материалов для выполнения строительно-монтажных работ, согласно утвержденному количеству. | С момента заключения муниципального энергосервисного контракта не более 195 календарных дней. |
| 4 | Выполнение работ по замене существующих светильников уличного освещения на светильники с энергоэффективным источником света. | С момента заключения муниципального энергосервисного контракта не более 195 календарных дней. |
| 5 | Выполнение работ по коммутации светильников и настройке режимов работы системы управления освещением | С момента заключения муниципального энергосервисного контракта не более 195 календарных дней. |
| 6 | Выполнение пуско-наладочных работ | С момента заключения муниципального энергосервисного контракта не более 195 календарных дней. |
| 7 | Сдача выполненных работ с подписанием акта приемки-передачи выполненных работ. | С момента заключения муниципального энергосервисного контракта не более 195 календарных дней. |

Работы должны проводиться с учетом согласованного Сторонами режима доступа к оборудованию наружного освещения.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Исполнитель: _____________________, действующий на основании _________________

Приложение № 5

к энергосервисному контракту

Календарный план достижения экономии в натуральном выражении

| год | Периоды достижения размера экономии, | Доли размера экономии, обеспечиваемые за определенный период, в натуральном выражении (кВт*ч). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До модернизации | После модернизации | экономия |
| 2017 | октябрь- декабрь 2017г. 2022 (январь-июнь) |  |  |  |
| 2018 | 1 полугодие |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| 2019 | 1 полугодие |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| 2020 | 1 полугодие |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| 2021 | 1 полугодие |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| 2022 | 1 полугодие |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| 2023 | январь-сентябрь |  |  |  |

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Исполнитель: _____________________, действующий на основании ________________

Приложение № 6

к энергосервисному контракту

Акт сдачи  приемки экономии энергетических ресурсов

Объект: «_____________________________________________»

Энергоресурс: электрическая энергия

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

______________________________________ , именуемое в дальнейшем Исполнитель, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	В соответствии с энергосервисным контрактом № ____ от «___» __________ 20__ г. (далее – Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг (выполнению работ), а именно: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2.	Фактическое   качество   оказанных   услуг (выполненных   работ) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_______________________________________________________________________________

3.  Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии 
с условиями Контракта __________________________________________________________.

4.  В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет ____________________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: _______________________________.

5.	Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю
с учетом удержания штрафных санкций, составляет _________________________________.

6.	Результаты оказанных услуг (выполненных работ) по Контракту:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001,  ОКТМО 71887000, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

________________________________

______________________________

Исполнитель: _____________________, действующий на основании _________________

Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                  к энергосервисному контракту

Форма акта об определении экономии энергетических ресурсов

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Исполнитель: _____________________, действующий на основании _________________

Приложение № 8

к энергосервисному  контракту

Влияние факторов на объем потребления электрической энергии.

6.1. Для приведения объемов потребления электрической энергии в расчётном периоде в сопоставимые условия Заказчиком и Исполнителем по настоящему Контракту учитываются следующие факторы:

6.1.1. Изменение мощности объекта Контракта (коэффициент приведения объекта Контракта по мощности).

6.1.2. Изменение продолжительности работы объекта Контракта (коэффициент приведения объекта Контракта по продолжительности работы).

6.2. Расчёт приведённого объема потребления электрической энергии в соответствующем расчётном периоде осуществляется Исполнителем по следующей формуле:

Dip=Dif×km×kt,	(1)

где:

Dip– доля приведённого объема потребления электрической энергии к сопоставимым условиям в расчётный период;

Dif– доля фактического объема потребления электрической энергии в расчётный период, определённая по счетам энергосбытовой компании;

km – коэффициент приведения объекта Контракта по мощности (формула №3);

kt– коэффициент приведения объекта Контракта по продолжительности работы (формула №4).

6.3. Расчёт приведённой экономии электрической энергии за соответствующий расчётный период осуществляется Исполнителем по следующей формуле:

Еi=Dib−Dip,	(2)

где:

Еi– доля приведённой экономии электрической энергии за соответствующий расчётный период;

Dib– доля объема потребления электрической энергии в базовом году (энергетический базис).

Dip– доля приведённого объема потребления электрической энергии к сопоставимым условиям в расчётный период (формула №1).

6.4. Расчет коэффициента приведения объекта Контракта по мощности осуществляется Исполнителем по следующей формуле:

km = (Ni×Pi)(Nj×Pj),	(3)

где

km – коэффициент приведения объекта Контракта по мощности;

Ni– количество светильников определённого типа и мощности, заявленных как объект Контракта после реализации перечня энергосберегающих мероприятий;

Pi– фактическая мощность светильников определённого типа, заявленных как объект Контракта после реализации перечня энергосберегающих мероприятий;

Nj– фактическое количество светильников определённого типа и мощности, являющихся объектом Контракта в соответствующий

;

Pj– фактическая мощность светильников определённого типа, являющихся объектом Контракта в соответствующий расчетный период.

При расчётах коэффициента приведения объекта Контракта по мощности используется фактическая мощность светильников, указанных в таблицах № 1 и № 2 технического задания.

6.5. Расчет коэффициента приведения объекта Контракта по продолжительности работы осуществляется Исполнителем по следующей формуле:

kt =T1T2,	(4)

где

kt– коэффициент приведения объекта Контракта по продолжительности работы;

T1– продолжительность работы объекта Контракта за период базового года (в соответствии с Графиком горения за 2016 год), часов

T2– продолжительность работы объекта Контракта в расчётный период (в соответствии с Графиком горения), часов

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич

________________________________

Исполнитель:

Приложение № 9

к энергосервисному контракту

Форма

Акта

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

_________________                                                                             «____» __________ 20____ г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ______________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт 
о нижеследующем:

1.	В соответствии с энергосервисным контрактом № ___ от «___» __________ 20__ г. (далее – Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг (выполнению работ), а именно: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2.	Фактическое   качество   оказанных   услуг (выполненных   работ) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_______________________________________________________________________________

3.   Вышеуказанные услуги (работы), согласно Контракту, должны быть оказаны (выполнены) «___» __________ 20__ г., фактически оказаны (выполнены) «___» __________ 20__ г.

4.	Недостатки оказанных услуг (выполненных работ) выявлены/не выявлены

_______________________________________________________________________________

5. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет ____________________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

6. Общая стоимость штрафных санкций составит: _______________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю определяется сторонами в соответствии с условиями муниципального контракта № ___ от _________ с учетом удержания штрафных санкций.

8. По результатам выполненных работ Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Исполнитель: _____________________, действующий на основании _________________

Приложение №10

к энергосервисному контракту

Акт установки Приборов уличного освещения

(типовая форма)

от ___________ 20__ г.

Мы нижеподписавшиеся: от Исполнителя – _______________ , от Заказчика – ____________ составили настоящий акт о том, что в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования Заказчиком энергетических ресурсов, в период с _______________ 20__ по ______________20__  на объекте Заказчика  были выполнены следующие работы и установлено следующее оборудование в соответствии с перечнем мероприятий по установке осветительного оборудования:

| №п | № ТП | Адрес ТП | Заменяемое оборудование / |  |  | Установленное оборудование |  |  | Адрес месторасположение на объекте установленного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Марка | Мощность | Кол-во | Марка | Мощность |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всё оборудование передано исправным, установлено в соответствии с условиями контракта.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Исполнитель: _____________________, действующий на основании _________________

Приложение №11

к энергосервисному контракту

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

_____________________________именуемая в дальнейшем «Заказчик», », в лице ______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с балансовой принадлежностью Сторон муниципального контракта № _________________ от ________________, составили настоящий Акт, определяющий также и эксплуатационную ответственность Сторон за состояние и обслуживание энергосберегающих светильников наружного освещения.

- Оборудование, состоящее из кронштейна наружного освещения, питающих проводов 0,23 кВ, подведенных к энергосберегающему светильнику наружного освещения, энергосберегающий светильник наружного освещения распределяются между Заказчиком и Исполнителем.

- Граница балансовой принадлежности оборудования, в том числе энергосберегающего светильника устанавливается на контактах в местах присоединения кабельных наконечников или жилы кабельной линии 0,23 кВ к клеммам энергосберегающего светильника наружного освещения.

| Балансовая принадлежность Исполнителя | Балансовая принадлежность Заказчика |
| --- | --- |
| - Светильник наружного освещения, включающей клеммы для подключения проводов кабельной линии 0,23 кВ. | Кабельные наконечники или жилы на жилах кабельной линии 0,23 кВ в места их подключения к клеммам энергосберегающего светильника, включая кронштейн крепления энергосберегающего светильника к опоре наружного освещения и провода заземления. |
| Оборудование, расположенное за указанной границей в сторону Исполнителя принадлежит последнему. | Оборудование, расположенное за указанной границей в сторону Заказчику принадлежит последнему. |

- Оборудование, состоящее из кронштейна наружного освещения, питающих проводов 0,23 кВ, проводов заземления, подведенных к энергосберегающему светильнику наружного освещения, энергосберегающий светильник наружного освещения обслуживается Заказчиком.

Поясняющая схема к Акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

балансовая принадлежность
Заказчика

балансовая принадлежность

Исполнителя

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Исполнитель: _____________________, действующий на основании _________________

Приложение №12

к энергосервисному контракту

АКТ

Приемки- передачи демонтированного оборудования

г .Югорск                                                                                                                        "___" ___________ 20__ г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель «______________________________», именуемого в дальнейшем "_____________", в лице _________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и «_______________________________________________», именуемый в дальнейшем "_______________________",  с  другой  стороны,  составили настоящий   акт   в   том,  что  ______________ передал  представителю  Заказчика  следующее  демонтированное оборудование:

| № | Место установки | Количество, шт. | Наименование, марка | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик___________________	             Исполнитель__________________

Приложение №13

к энергосервисному контракту

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по ___________________  в городе Югорске

город Югорск                                                                                            «____»______________201__ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_________________________________________________

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Исполнитель: _____________________, действующий на основании _________________

# ЧАСТЬ VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт).

Место выполнения работ:

объекты наружного освещения  в соответствии с местом расположения объекта (Приложение 1 к технической части) в  городе Югорске Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, Тюменская обл.

- Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Источник финансирования: бюджет города Югорска.

- 1. Общие сведения

| Полное наименование услуг | Повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования городской округ город Югорск (энергосервисный контракт) |
| --- | --- |
| 1.Основание для оказания услуг | 1) Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2) Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 3) План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденный распоряжением Председателя Правительства РФ 1 декабря 2009 года № 1830-р; 4)Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Председателя Правительства РФ от 13 ноября 2009 года № 1715-р. |
| 2.Заказчик | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 3.Исполнитель | Определяется по результатам проведения открытого конкурса. |
| 4. Цель и задачи услуг | Снижение потребления электроэнергии на объектах уличного освещения посредством применения энергосберегающих светильников не менее чем на 40% по сравнению с базовым 2016 годом. |
| 5.Сроки (периоды) выполнения работ | Срок выполнения работ по согласованию Перечня Энергосберегающих мероприятий и реализации перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, составляет 195 (сто девяносто пять) календарных дней с даты заключения контракта. Конечный срок достижения предусмотренного Контрактом размера экономии – по истечении 72 календарных месяцев начиная с даты подписания Заказчиком Акта установки приборов уличного освещения. Подробный перечень энергосберегающих мероприятий на объектах Заказчика и сроки их выполнения указан в Приложении №4 к энергосервисному контракту. |
| 6.Сроки достижения экономии | Начальный срок достижения предусмотренного Контрактом размера экономии – первое число месяца, следующего за месяцем окончания работ по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Объекта (не позднее 195 дней с даты заключения контракта). Контракт прекращает свое действие по истечении 72 календарных месяцев от начального срока достижения предусмотренного Контрактом размера экономии или в случае достижения предусмотренного размера экономии ранее срока, предусмотренного в 72 календарных месяцах. |
| 7.Основные условия оказания услуг энергосервиса | Исполнитель обязуется выполнить мероприятия, которые позволят в результате исполнения контракта обеспечить размер экономии соответствующего энергетического ресурса, указанный в его конкурсном предложении за весь срок действия контракта. Услуги энергосервиса должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к таким услугам. Качество выполняемых работ, в случае их наличия в перечне мероприятий, должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), требованиям органов пожарной безопасности. Результаты оказанных услуг энергосервиса должны удовлетворять установленным настоящей конкурсной документацией требованиям, в том числе, по качеству и объему, а также требованиям, установленным контрактом. Все поставляемые Исполнителем при реализации перечня мероприятий материалы, изделия и оборудование (в случае необходимости их применения) должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТУ, СанПиН), должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии документов, удостоверяющих качество (сертификаты и т.п.), должны быть предоставлены Заказчику при сдаче работ. При реализации мероприятий Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, быть изготовленным в 2017 году и надлежащим образом сертифицированным, строго соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика. Исполнитель должен осуществлять гарантийное обслуживание комплекса приборов и оборудования, установленных им на модернизированной системе уличного освещения в рамках энергосервисного контракта. Исполнитель обязуется оказать услуги энергосервиса, с гарантируемым соответствием оказанных услуг требованиям по качеству в течение срока, установленного в конкурсной документации. Заказчик несет ответственность за объективность, полноту, достоверность представленных сведений, необходимых для исполнения контракта. В случае привлечения к работам соисполнителей ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств несет Исполнитель. |
| 8.Гарантийные обязательства по энергосервисному контракту | Гарантийные обязательства на выполнение работы: Гарантийный срок на выполнение работы по энергосервисному контракту должен составлять: не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Гарантийные обязательства на светотехническое оборудование: Гарантия на светотехническое оборудование, используемое Исполнителем в ходе выполнения работ по энергосервисному контракту должна составлять не менее 72 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. |
| 9.Содержание услуг | Замена светильников согласно таблице №1 Технического задания на энергосберегающие светильники в количестве 3 866 шт., требования к энергосберегающим светильникам изложены в таблицах № 4.1, № 4.2, № 4.3 Технического задания. |
| 10.Требования к исполнителю и качеству оказываемых услуг | Услуги по проведению мероприятий по энергосбережению осуществляются в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, положениями и требованиями действующих нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровня. Оказание услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, должно осуществляться во взаимодействии с Заказчиком, а также Сетевыми организациями и Гарантирующими поставщиками. |
| 11.Основная исходная информация | 1. Перечень и количество оборудования Объекта приведены в таблицах №1 и № 2 Технического задания. 2. Месячный график включения и отключения систем уличного освещения, подключенных к подстанциям на территории города в таблице № 3 Технического задания. |
| 12. Наименование (мероприятие) краткая характеристика | Проведение светотехнического обследования объекта с обоснованием соответствия устанавливаемого оборудования действующим нормативам и предоставление отчета Заказчику. Разработка и согласование с Заказчиком плана производства работ. Осуществление поставки светотехнического оборудования и расходных материалов для выполнения строительно-монтажных работ, согласно утвержденному количеству. Выполнение работ по замене существующих светильников уличного освещения на светильники с энергоэффективным источником света. Выполнение работ по коммутации светильников и настройке режимов работы системы управления освещением. Выполнение пуско-наладочных работ. Сдача выполненных работ с подписанием акта приемки-передачи выполненных работ. |

| Перечень светильников, подлежащих замене в ходе установки энергосберегающих систем уличного освещения Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ТП (ВРШ, и т.п. - место подключения линии уличного освещения) | Наименование улиц, проездов, переулков | Итого: | 100 Вт | 125 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 220 Вт | 400 Вт |
| 1 | ТП №9-16-3 "16 мкр" | Юбилейная 2 | 68 |  |  |  | 42 | 26 |  |
| 2 | ТП №9-16-1 "16 мкр" | ул. Бажова, ул. Кооперативная, ул. Петровская, ул. Югорская, ул. Солнечная, ул. Ремезова, ул. Чехова, ул. Загородная, Бажова объездная | 242 |  |  | 1 | 118 | 123 |  |
| 3 | ТП №9-16-2 "16 мкр" | ул. Гагарина | 62 |  |  | 32 | 21 | 9 |  |
| 4 | ТП №9-1-10 "Никольская" | ул. Никольская 13 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |
| 5 | ТП №9-1-4 "РП - 4" | ул. Толстого от ул. Газовиков, ул. Газовиков от Никольской до ул. Толстого | 90 |  |  | 21 | 41 | 25 | 3 |
| 6 | ТП №9-1-9 "Котельная №14" | ул. Толстого, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТП №9-1-6 "Жил.поселок I МКР" | ул. Газовиков, 2 | 11 |  |  | 11 |  |  |  |
| 8 | ТП №9-1-6 "Жил.поселок I МКР" | ул. Свердлова, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТП №9-10-1 "РП -1" | дворы ул. Железнодорожная,11 и 11«а». | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 10 | ТП №9-10-2 "Школа №3" | ул. Мира от ул. Железнодорожной до ул. Ленина, дворы ул. Мира 8-18 | 22 |  |  |  | 9 | 13 |  |
| 11 | ТП №9-10-4 "ДК" | ул. 40 лет Победы от старого «Универмага» 3 стойки по 3 светильника Площадь «Фонтан» ул. Ленина от ул. Мира до площади «Фонтан» | 97 |  | 8 | 65 |  | 24 |  |
| 12 | ТП №9-10-5 "Универсам" | ул. 40 лет Победы от ул. Железнодорожной до администрации Дворы 40 лет Победы и ул. Железнодорожная 29-35 ул. 40 лет Победы от старого здания «ТТГ» до музыкальной школы. ул. Ленина от музыкальной школы до техникума | 46 |  |  | 9 | 9 | 28 |  |
| 13 | ТП №9-10-6 "Фея" | ул. Попова от ул. Спортивная до ул. Механизаторов, ул. Механизаторов от ул. Попова до ул. Калинина, ул. Титова от пер. Поперечный до ул. Механизаторов, Дворы ул. Попова, Аптека № 149. пер. Поперечный. | 67 |  |  | 38 | 16 | 13 |  |
| 14 | ТП №9-10-7 "АТС" | ул. Спортивная, 2 | 85 |  | 35 |  | 30 | 20 |  |
| 15 | ТП №9-11-2 "129 кв.жил.дом" | ул. Железнодорожная от мемориала «Самолёт» до ул. Лесозаготовителей | 102 |  | 2 | 7 | 74 | 19 |  |
| 16 | ТП №9-11-3 "СОК" | ул. Строителей ул. Ленина от ул. Строителей до ул. Геологов | 69 |  | 43 |  | 7 | 19 |  |
| 17 | ТП №9-11-4 "32 кв.жил.дом" | Музей и освещение дворов ул. Мира 9, Ленина 8, ул. Строителей, ул. Ленина от ул. Строителей до ул. Геологов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТП №9-11-6 "Котельная №4" | Детский сад «Якорек» | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 19 | ТП №9-11-8 "ПМК - 2" | ул. Попова от ул. Лесозаготовителей в сторону кладбища | 59 |  | 6 | 8 | 19 | 26 |  |
| 20 | ТП №9-12-1"Белоснежка" | ул. Калинина, ул. Таежная от ул. Спортивная до ул. Гастелло, ул. Спортивная от ул. Попова до ул. Монтажников, пер. Титова. | 111 |  |  | 82 | 24 | 5 |  |
| 21 | ТП №9-12-3 "Молочная кухня" | ул. Мира от ул. Калинина до ул. Ленина, ул. Дружбы народов, ул. Попова от ул. Строителей до ул. Спортивной. | 78 |  | 10 | 33 | 19 | 16 |  |
| 22 | ТП №9-12-5 "Фортуна" | Налоговая инспекция. ул. Гастелло от ул. Попова до ул. Таежная. | 38 |  |  |  | 12 | 26 |  |
| 23 | ТП №9-12-8 "Котельная №15" | ул.Титова | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | ТП №9-13-1"Ворошиловград" | ул. Новая, 3а | 19 |  |  |  | 12 | 3 | 4 |
| 25 | ТП №9-13-12 "Таежная" | Дворы ул. Таежная 2-4,12/1,12/2,12/3,12/4,16,16/2. | 53 |  |  | 37 | 10 | 6 |  |
| 26 | ТП №9-13-2 "Кислородка" | ул. Гастелло, 25 | 28 |  |  |  | 4 | 24 |  |
| 27 | ТП №9-13-3 "База РЭСУ" | ул. Гастелло, 25 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
| 28 | ТП №9-13-7 ТП №3 "13 мкр" | ул. Мира, 56 | 9 |  |  |  | 2 | 4 | 3 |
| 29 | ТП №9-13-8 "Котельная №9 | Дворы по ул. Мира 54-56, ул. Монтажников 1«а», ул. Энтузиастов от ул. Мира до ул. Спортивная, ул. Мира от ул. Энтузиастов до ул. Таежная, ул. Спортивная от ул. Энтузиастов до ул. Транспортная, ул. Монтажников от ул. Спортивная до ЛЭП 110 кВ, ул. Транспортная от ул. Спортивная до ЛЭП 110 кВ, ул. Снежная от ул. Спортивная до ЛЭП 110 кВ, ул. Кедровая от ул. Спортивная до ЛЭП 110 кВ, пер. Спортивный от ул. Спортивная до ЛЭП 110 кВ. | 114 |  | 3 | 41 | 32 | 28 | 10 |
| 30 | ТП №9-13-9 "Школа №2" | ул. Энтузиастов, Школа №2. | 37 |  |  | 30 | 5 | 1 | 1 |
| 31 | ТП №9-14-10 "Кедровая" | ул. Кедровая, 24 | 50 |  |  | 4 | 31 | 15 |  |
| 32 | ТП №9-14-12 "130" | ул. Новая, 37 | 57 |  |  | 6 | 47 | 4 |  |
| 33 | ТП №9-14-13 "14 мкр" | 14 мкр | 55 |  |  | 49 | 2 | 4 |  |
| 34 | ТП №9-14-14"Снегири" | ул. Александровская | 11 |  |  | 10 | 1 |  |  |
| 35 | ТП №9-14-7 "2 х 1600" | ул. Славянская от ПМК-5 до ул. Бажова 16-й мкр, ул. Столыпина поворот на АЗС и «Севердорстрой», пер. Спортивный от ул. Славянская до ул. Октябрьская, ул. Западная, ул. Северная, ул. Сосновая, ул. Нововятская. | 78 |  |  |  | 72 | 6 |  |
| 36 | ТП №9-17-10 "ТП-1-1А" | Югорск-2 д.8 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 37 | ТП №9-17-32 "Ставропольская" | ул. Ставропольская, 16 | 34 |  |  | 34 |  |  |  |
| 38 | ТП №9-17-8 "В/ч ПМК - 5" | ул. Полевая, ул. Горького, ул. Некрасова, ул. Столыпина, ул. Красная. | 24 |  |  | 21 | 1 |  | 2 |
| 39 | ТП №9-17-9 "ТП-1-1" | Югорск-2 д.5 | 57 |  | 4 | 13 | 23 | 17 |  |
| 40 | ТП №9-18-1 ТП №1 "18 мкр" | ул. Вишневая | 17 |  |  | 17 |  |  |  |
| 41 | ТП №9-18-2 ТП №2 "18 мкр" | ул. Вишневая | 36 |  |  | 36 |  |  |  |
| 42 | ТП №9-18-3 ТП №3 "18 мкр" | ул. Брусничная | 44 |  |  | 44 |  |  |  |
| 43 | ТП №9-18-4 ТП №4 "18 мкр" | ул. Смородиновая | 37 |  |  | 37 |  |  |  |
| 44 | ТП №9-18-5 ТП №5 "18 мкр" | ул. Кондинская | 43 |  |  | 43 |  |  |  |
| 45 | ТП №9-2-3 "Общегородская КНС" | ул. Петровская ул. Широкая ул. Спасская ул. Невская ул. Бородинская | 48 |  |  | 7 | 41 |  |  |
| 46 | ТП №9-2-5 "ТП II мкр" | ул. Пожарского от ул. Газовиков до ул. Дзержинского, ул. Минина, ул. Никольская, ул. Рябиновая, пер. Арантурский | 93 |  |  | 63 | 23 | 7 |  |
| 47 | ТП №9-3-3 "3 Амкр" | ул. Восточная, ул. Киевская | 43 |  |  | 43 |  |  |  |
| 48 | ТП №9-3-4 "Лесная" | ул. Гайдара, пер. Гайдара, ул. Дубинина, ул. Котовского, ул. Шевченко, ул. Пушкина, ул. Лесная от ул. П. Морозова до ул. Пушкина, ул. Магистральная от ул. Киевской до ул. Садовой | 93 |  |  | 82 | 11 |  |  |
| 49 | ТП №9-3-6 "Буденного" | ул. Буденного | 66 |  |  | 66 |  |  |  |
| 50 | ТП №9-4-1 ТП №1 "4 мкр" | ул. Южная от ул. Арантурской до ул. Гоголя, ул. Багратиона, ул. Шаумяна, ул. Плеханова, ул. Кутузова, ул. Ольховая, ул. Серова, ул. Красина, ул. Суворова, ул. Арантурская и ул. Промышленная, щит на ул. Южной угол ул. Арантурской, ул. Пихтовая, ул. Дзержинского | 211 |  |  | 24 | 85 | 12 | 90 |
| 51 | ТП №9-5А-1 ТП №1 "5Амкр" | ул. Чкалова, 7 корп.5 | 64 |  |  | 2 | 43 | 19 |  |
| 52 | ТП №9-5-1 "5 мкр" | ул. Курчатова, ул. Чкалова, ул. Шолохова, ул. Сибирская, ул. Южная от ул. Студенческой до ул. Молодёжной | 123 |  |  | 95 | 7 | 3 | 18 |
| 53 | ТП №9-5-2 "МЖК" | ул. Студенческая от ул. Петровской до ул. Южной, ул. Декабристов до ул. Менделеева, тротуар по ул. Декабристов | 89 |  | 4 | 17 | 63 | 5 |  |
| 54 | ТП №9-7-1 "ТП - V мкр" | ул. Сахарова правая сторона, со стороны ул. Московской, ул. Московская от ул. Магистральная до объездной, ул. Тюменская от ул. Магистральная до объездной, Бульвар Сибирский от ул. Магистральная до объездной | 55 |  |  |  | 37 | 16 | 2 |
| 55 | ТП №9-5-4 "ТП - V мкр" | ул. Сахарова до ул. Магистральной, ул. Тюменская до ул. Магистральной, ул. Московская до ул. Магистральной, Бульвар Сибирский (чётная) до ул. Магистральной | 39 |  |  |  | 29 | 9 | 1 |
| 56 | ТП №9-5-7 "Звездная" | Бульвар Сибирский (нечетная) до ул. Магистральной, ул. Звёздная от Цветного Бульвара до ул. Магистральной, ул. Уральская от Цветного Бульвара до ул. Магистральной, ул. Кондинская от Цветного Бульвара до ул. Магистральной | 46 |  |  |  | 37 | 9 |  |
| 57 | ТП №9-5-7 ТП №2 "7 мкр" | Бульвар Сибирский (нечетная) до ул. Магистральной, ул. Звёздная от Цветного Бульвара до ул. Магистральной, ул. Уральская от Цветного Бульвара до ул. Магистральной, ул. Кондинская от Цветного Бульвара до ул. Магистральной | 56 |  |  | 5 | 27 | 24 |  |
| 58 | ТП №9-6-4 "Котельная №7" | ул. Березовая, 18 | 14 |  |  |  | 10 | 4 |  |
| 59 | ТП №9-6-6 "Первомайская-П.Морозова" | ул. Первомайская, ул. Королёва, ул. Лесная от ул. П. Морозова до ул. Вавилова ул. П. Морозова до ул. Киевской | 44 |  |  | 41 | 3 |  |  |
| 60 | ТП №9-6-7 "Учебный комплекс" | ул. Ермака, ул. Космонавтов, ул. Сахарова от ул. Магистральной до объездной (со стороны ул. Космонавтов), ул. Песчаная | 79 |  | 12 | 23 | 33 | 11 |  |
| 61 | ТП №9-6-8 "Менделеева" | ул. Менделеева, 45 | 112 | 56 |  | 37 | 17 | 2 |  |
| 62 | ТП №9-6-9 "Менделеева 57" | ул. Менделеева, 57 | 79 | 56 |  | 23 |  |  |  |
| 63 | ТП №9-7-2 ТП №1 "ТП 7Бмкр" | ул. Менделеева от ул. Вавилова до леса, ул. Песчаная от ул. Вавилова до леса, ул. Ермака от ул. Вавилова до леса, ул. Космонавтов от ул. Вавилова до леса, ул. Сахарова от ул. Вавилова до леса | 74 |  |  | 14 | 48 | 12 |  |
| 64 | ТП №9-7-3 ТП №2 "ТП 7Бмкр" | ул. Сахарова (нечётная) от ул. Вавилова до леса, Ул. Московская от ул. Вавилова до леса, ул. Тюменская от ул. Вавилова до леса, Бульвар Сибирский от ул. Вавилова до леса, ул. Звёздная от ул. Вавилова до леса, ул. Уральская от ул. Вавилова до леса, ул. Кондинская от ул. Вавилова до леса | 97 |  |  | 30 | 39 | 28 |  |
| 65 | ТП №9-8-11 "Механизаторов" | ул. Механизаторов, 24 | 5 |  |  | 1 | 4 |  |  |
| 66 | ТП №9-8-5 "Дом учителей" | ул. Механизаторов, 2 | 86 |  | 31 | 4 | 41 | 10 |  |
| 67 | ТП №9-8-5 "Дом учителей" | ул. Механизаторов, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТП №9-8-6 "Буряка" | ул. Буряка, дворы по ул. Буряка, ул. 40 лет Победы (от «Амаранта» до здания администрации) | 58 |  |  | 40 | 6 | 12 |  |
| 69 | ТП №9-8-7 "РП 3" | ул. Механизаторов, 9А | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 70 | ТП №9-9-1 "Котельная №18" | ул. Октябрьская от ул. Попова до ул. Калинина, ул. Калинина от ул. Механизаторов до ул. Октябрьская, пер. Северный до ул. Славянской | 43 |  |  | 13 | 16 | 9 | 5 |
| 71 | ТП №9-9-2 "Дерибасовский" | ул. Есенина, ул. Октябрьская, ул. Таёжная от ул. Октябрьская до ул. Спортивная | 38 |  |  | 16 | 17 | 5 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 3866 | 112 | 166 | 1395 | 1322 | 731 | 140 |

| Перечень светильников, не подлежащих замене Таблица № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | № ТП (ВРШ, и т.п. - место подключения линии уличного освещения) |  | Наименование улиц, проездов, переулков |  | Итого: |  | Прожектор 500 |  | Прожектор 1000 |  | Перетяжка 10 Вт |  | Светильник энергосберегающий15 Вт |  | Светильник энергосберегающий 20 Вт |  | светильник KRK,RP-158HF- 88 Вт |  | NBU 41HG 270- 270 Вт |  | LED 80 |  | Световая консоль 150 Вт |  | Световая консоль 80 Вт |  | светильник светодиодные грунтовые BR-LL-008-- 3 Вт |  | прожектор светодиодный 130 Вт |  | прожектор галогеновый 300 Вт |  | прожектор галогеновый 1000 Вт |  | Знак дорожный 15 Вт |  | Светодиодный 110 Вт |  | LED 100 |
| 1 |  | ТП №9-16-1 "16 мкр" |  | ул. Бажова, ул. Кооперативная, ул. Петровская, ул. Югорская, ул. Солнечная, ул. Ремезова, ул. Чехова, ул. Загородная, Бажова объездная |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 2 |  | ТП №9-10-1 "РП -1" |  | дворы ул. Железнодорожная,11 и 11«а» |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 4 |  | ТП №9-10-3 "Д/С "Радуга" |  | ул. Ленина, 14 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 88 |  | 16 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТП №9-10-4 "ДК" |  | ул. 40 лет Победы от старого « Универмага» 3 стойки по 3 светильника Площадь «Фонтан» ул. Ленина от ул. Мира до площади «Фонтан» |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 40 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | ТП №9-10-5 "Универсам" |  | ул. 40 лет Победы от ул. Железнодорожной до администрации Дворы 40 лет Победы и ул. Железнодорожная 29-35, ул. 40 лет Победы от старого здания «ТТГ» до музыкальной школы, ул. Ленина от музыкальной школы до техникума |  | 355 |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТП №9-10-7 "АТС" |  | ул. Спортивная, 2 |  | 36 |  | 4 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТП №9-11-2 "129 кв.жил.дом" |  | ул. Железнодорожная от мемориала «Самолёт» до ул. Лесозаготовителей |  | 167 |  | 2 |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТП №9-11-3 "СОК" |  | ул. Строителей, ул. Ленина от ул. Строителей до ул. Геологов |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 10 |  | ТП №9-11-4 "32 кв.жил.дом" |  | Музей и освещение дворов ул. Мира 9, Ленина 8, ул. Строителей, ул. Ленина от ул. Строителей до ул. Геологов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТП №9-13-4 "Иностранных специалистов" |  | ул. Аксакова 6 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТП №9-2-5 "ТП II мкр" |  | ул. Пожарского от ул. Газовиков до ул. Дзержинского, ул. Минина, ул. Никольская, ул. Рябиновая, пер. Арантурский |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТП №9-7-1 "ТП - V мкр" |  | ул. Сахарова правая сторона, со стороны ул. Московской, ул. Московская от ул. Магистральная до объездной, ул. Тюменская от ул. Магистральная до объездной, Бульвар Сибирский от ул. Магистральная до объездной |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 |  | ТП №9-5-4 "ТП - V мкр" |  | ул. Сахарова до ул. Магистральной, ул. Тюменская до ул. Магистральной, ул. Московская до ул. Магистральной Бульвар Сибирский (чётная) до ул. Магистральной |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15 |  | ТП №9-6-8 "Менделеева" |  | ул. Менделеева, 45 |  | 360 |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 16 |  | ТП №9-6-9 "Менделеева 57" |  | ул. Менделеева, 57 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТП №9-8-5 "Дом учителей" |  | ул. Механизаторов, 2 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 18 |  | ТП №9-8-5 "Дом учителей" |  | ул. Механизаторов, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 1231 |  | 6 |  | 20 |  | 825 |  | 11 |  | 18 |  | 88 |  | 16 |  | 18 |  | 12 |  | 87 |  | 40 |  | 4 |  | 10 |  | 4 |  | 4 |  | 23 |  | 45 |

| График включения и выключения уличного освещения по городу Югорску на 2017 год Таблица 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Дата | Вкл. | Откл. | Количество часов работы в месяц |
| январь | 1 января - 2 января | 16:23 | 9:05 | 495 часов 26 минут |
|  | 3 января - 4 января | 16:23 | 9:05 |  |
|  | 5 января - 6 января | 16:23 | 9:05 |  |
|  | 7 января - 8 января | 16:31 | 9:01 |  |
|  | 9 января - 10 января | 16:31 | 9:01 |  |
|  | 11 января - 12 января | 16:43 | 8:55 |  |
|  | 13 января - 14 января | 16:43 | 8:55 |  |
|  | 15 января - 16 января | 16:43 | 8:55 |  |
|  | 17 января - 18 января | 16:55 | 8:46 |  |
|  | 19 января - 20 января | 16:55 | 8:46 |  |
|  | 21 января - 22 января | 17:07 | 8:36 |  |
|  | 23 января - 24 января | 17:07 | 8:36 |  |
|  | 25 января - 26 января | 17:07 | 8:36 |  |
|  | 27 января - 28 января | 17:15 | 8:30 |  |
|  | 29 января - 30 января | 17:23 | 8:30 |  |
|  | 31 января | 17:23 | 8:23 |  |
| февраль | 1 февраля | 17:23 | 8:23 | 382 часа 2 минуты |
|  | 2 февраля - 3 февраля | 17:37 | 8:11 |  |
|  | 4 февраля - 5 февраля | 17:37 | 8:11 |  |
|  | 6 февраля - 7 февраля | 17:50 | 7:58 |  |
|  | 8 февраля - 9 февраля | 17:50 | 7:58 |  |
|  | 10 февраля - 11 февраля | 17:50 | 7:58 |  |
|  | 12 февраля - 13 февраля | 18:05 | 7:46 |  |
|  | 14 февраля - 15 февраля | 18:05 | 7:46 |  |
|  | 16 февраля - 17 февраля | 18:16 | 7:31 |  |
|  | 18 февраля - 19 февраля | 18:16 | 7:31 |  |
|  | 20 февраля - 21 февраля | 18:16 | 7:31 |  |
|  | 22 февраля - 23 февраля | 18:31 | 7:27 |  |
|  | 24 февраля - 25 февраля | 18:31 | 7:27 |  |
|  | 26 февраля - 27 февраля | 18:38 | 7:18 |  |
|  | 28 февраля | 18:38 | 7:18 |  |
| март | 1 марта | 18:38 | 7:18 | 342 часа 28 минут |
|  | 2 марта - 3 марта | 18:52 | 6:55 |  |
|  | 4 марта - 5 марта | 18:52 | 6:55 |  |
|  | 6 марта - 7 марта | 19:05 | 6:40 |  |
|  | 8 марта - 9 марта | 19:05 | 6:55 |  |
|  | 10 марта - 11 марта | 19:05 | 6:55 |  |
|  | 12 марта - 13 марта | 19:19 | 6:40 |  |
|  | 14 марта - 15 марта | 19:19 | 6:40 |  |
|  | 16 марта - 17 марта | 19:31 | 6:34 |  |
|  | 18 марта - 19 марта | 19:31 | 6:34 |  |
|  | 20 марта - 21 марта | 19:31 | 6:35 |  |
|  | 22 марта - 23 марта | 19:43 | 6:08 |  |
|  | 24 марта - 25 марта | 19:43 | 6:08 |  |
|  | 26 марта - 27 марта | 20:09 | 5:58 |  |
|  | 28 марта - 29 марта | 20:14 | 5:53 |  |
|  | 30 марта - 31 марта | 20:14 | 5:37 |  |
| апрель | 1 апреля - 2 апреля | 20:26 | 5:37 | 240 часов 6 минут |
|  | 3 апреля - 4 апреля | 20:26 | 5:37 |  |
|  | 5 апреля - 6 апреля | 20:26 | 5:20 |  |
|  | 7 апреля - 8 апреля | 20:38 | 5:20 |  |
|  | 9 апреля -10 апреля | 20:38 | 5:20 |  |
|  | 11 апреля - 12 апреля | 20:51 | 5:04 |  |
|  | 13 апреля - 14 апреля | 20:51 | 5:04 |  |
|  | 15 апреля - 16 апреля | 20:51 | 5:04 |  |
|  | 17 апреля - 18 апреля | 21:06 | 4:46 |  |
|  | 19 апреля - 20 апреля | 21:06 | 4:46 |  |
|  | 21 апреля - 22 апреля | 21:22 | 4:28 |  |
|  | 23 апреля - 24 апреля | 21:22 | 4:28 |  |
|  | 25 апреля - 26 апреля | 21:22 | 4:28 |  |
|  | 27 апреля - 28 апреля | 21:38 | 4:11 |  |
|  | 29 апреля - 30 апреля | 21:38 | 5:11 |  |
| май | 1 мая - 2 мая | 21:54 | 3:52 | 106 часов 38 минут |
|  | 3 мая -4 мая | 21:54 | 3:52 |  |
|  | 5 мая - 6 мая | 21:54 | 3:52 |  |
|  | 7 мая - 8 мая | 22:15 | 3:34 |  |
|  | 9 мая - 10 мая | 22:15 | 3:34 |  |
|  | 11 мая - 12 мая | 22:15 | 3:18 |  |
|  | 13 мая - 14 мая | 22:15 | 3:18 |  |
|  | 15 мая - 16 мая | 22:15 | 3:18 |  |
|  | 17 мая - 18 мая | 22:15 | 3:04 |  |
|  | 19 мая - 20 мая | 22:15 | 3:04 |  |
|  | 21 мая - 22 мая | Освещение не включается Освещение не включается |  |  |
|  | 23 мая - 24 мая |  |  |  |
|  | 25 мая - 26 мая |  |  |  |
|  | 27 мая - 28 мая |  |  |  |
|  | 29 мая - 30 мая |  |  |  |
|  | 31 мая |  |  |  |
| июнь | 1 июня |  |  | освещение не включается |
|  | 2 июня - 3 июня |  |  |  |
|  | 4 июня - 5 июня |  |  |  |
|  | 6 июня - 7 июня |  |  |  |
|  | 8 июня - 9 июня |  |  |  |
|  | 10 июня - 11 июня |  |  |  |
|  | 12 июня - 13 июня |  |  |  |
|  | 14 июня - 15 июня |  |  |  |
|  | 16 июня - 17 июня |  |  |  |
|  | 18 июня - 19 июня |  |  |  |
|  | 20 июня - 21 июня |  |  |  |
|  | 22 июня - 23 июня |  |  |  |
|  | 24 июня - 25 июня |  |  |  |
|  | 26 июня - 27 июня |  |  |  |
|  | 28 июня - 29 июн |  |  |  |
|  | 30 июня |  |  |  |
| июль | 1 июля |  |  | 52 часа 30 минут |
|  | 2 июля - 3 июля |  |  |  |
|  | 4 июля - 5 июля |  |  |  |
|  | 6 июля -7 июля |  |  |  |
|  | 8 июля - 9 июля |  |  |  |
|  | 10 июля - 11 июля |  |  |  |
|  | 12 июля - 13 июля |  |  |  |
|  | 14 июля - 15 июля |  |  |  |
|  | 16 июля - 17 июля |  |  |  |
|  | 18 июля - 19 июля |  |  |  |
|  | 20 июля - 21 июля |  |  |  |
|  | 22 июля - 23 июля | 22:15 | 3:30 |  |
|  | 24 июля - 25 июля | 22:15 | 3:30 |  |
|  | 26 июля - 27 июля | 22:15 | 3:30 |  |
|  | 28 июля - 29 июля | 22:15 | 3:30 |  |
|  | 30 июля - 31 июля | 22:15 | 3:30 |  |
| август | 1 августа - 2 августа | 22:15 | 3:30 | 213 часов 36 минут |
|  | 3 августа - 4 августа | 22:00 | 3:30 |  |
|  | 5 августа - 6 августа | 22:00 | 3:30 |  |
|  | 7 августа - 8 августа | 21:33 | 3:50 |  |
|  | 9 августа - 10 августа | 21:33 | 3:50 |  |
|  | 11 августа - 12 августа | 21:23 | 4:01 |  |
|  | 13 августа - 14 августа | 21:23 | 4:01 |  |
|  | 15 августа - 16 августа | 21:23 | 4:01 |  |
|  | 17 августа - 18 августа | 21:07 | 4:17 |  |
|  | 19 августа - 20 августа | 21:07 | 4:17 |  |
|  | 21 августа - 22 августа | 20:50 | 4:30 |  |
|  | 23 августа - 24 августа | 20:50 | 4:30 |  |
|  | 25 августа - 26 августа | 20:50 | 4:30 |  |
|  | 27 августа - 28 августа | 20:30 | 4:48 |  |
|  | 29 августа - 30 августа | 20:30 | 4:48 |  |
|  | 31 августа | 20:30 | 4:48 |  |
| сентябрь | 1 сентября | 20:30 | 4:48 | 299 часов 25 минут |
|  | 2 сентября - 3 сентября | 20:14 | 5:01 |  |
|  | 4 сентября - 5 сентября | 20:14 | 5:06 |  |
|  | 6 сентября - 7 сентября | 19:57 | 5:14 |  |
|  | 8 сентября - 9 сентября | 19:57 | 5:14 |  |
|  | 10 сентября - 11 сентября | 19:57 | 5:14 |  |
|  | 12 сентября - 13 сентября | 19:40 | 5:28 |  |
|  | 14 сентября - 15 сентября | 19:40 | 5:28 |  |
|  | 16 сентября - 17 сентября | 19:25 | 5:41 |  |
|  | 18 сентября - 19 сентября | 19:25 | 5:41 |  |
|  | 20 сентября - 21 сентября | 19:25 | 5:41 |  |
|  | 22 сентября - 23 сентября | 19:08 | 5:54 |  |
|  | 24 сентября - 25 сентября | 19:08 | 5:54 |  |
|  | 26 сентября - 27 сентября | 18:52 | 6:07 |  |
|  | 28 сентября - 29 сентября | 18:52 | 6:07 |  |
|  | 30 сентября | 18:52 | 6:07 |  |
| октябрь | 1 октября | 18:52 | 6:07 | 398 часов 43 минуты |
|  | 2 октября - 3 октября | 18:37 | 6:18 |  |
|  | 4 октября - 5 октября | 18:37 | 6:18 |  |
|  | 6 октября - 7 октября | 18:22 | 6:30 |  |
|  | 8 октября - 9 октября | 18:22 | 6:30 |  |
|  | 10 октября - 11 октября | 18:22 | 6:30 |  |
|  | 12 октября - 13 октября | 18:05 | 6:45 |  |
|  | 14 октября - 15 октября | 18:05 | 6:45 |  |
|  | 16 октября - 17 октября | 17:51 | 6:56 |  |
|  | 18 октября - 19 октября | 17:51 | 6:56 |  |
|  | 20 октября - 21 октября | 17:51 | 6:56 |  |
|  | 22 октября - 23 октября | 17:36 | 7:10 |  |
|  | 24 октября - 25 октября | 17:36 | 7:10 |  |
|  | 26 октября - 27 октября | 17:19 | 7:24 |  |
|  | 28 октября - 29 октября | 17:19 | 7:24 |  |
|  | 30 октября - 31 октября | 17:19 | 7:24 |  |
| ноябрь | 1 ноября - 2 ноября | 17:07 | 7:38 | 463 часа 18 минут |
|  | 3 ноября - 4 ноября | 17:07 | 7:38 |  |
|  | 5 ноября - 6 ноября | 17:07 | 7:38 |  |
|  | 7 ноября - 8 ноября | 16:55 | 7:51 |  |
|  | 9 ноября - 10 ноября | 16:55 | 7:51 |  |
|  | 11 ноября - 12 ноября | 16:43 | 8:04 |  |
|  | 13 ноября - 14 ноября | 16:43 | 8:04 |  |
|  | 15 ноября - 16 ноября | 16:43 | 8:04 |  |
|  | 17 ноября - 18 ноября | 16:32 | 8:16 |  |
|  | 19 ноября - 20 ноября | 16:32 | 8:16 |  |
|  | 21 ноября - 22 ноября | 16:23 | 8:16 |  |
|  | 23 ноября - 24 ноября | 16:23 | 8:27 |  |
|  | 25 ноября - 26 ноября | 16:23 | 8:27 |  |
|  | 27 ноября - 28 ноября | 16:16 | 8:37 |  |
|  | 29 ноября - 30 ноября | 16:16 | 8:37 |  |
| декабрь | 1 декабря - 2 декабря | 16:11 | 8:46 | 522 часа 19 минут |
|  | 3 декабря - 4 декабря | 16:11 | 8:46 |  |
|  | 5 декабря - 6 декабря | 16:11 | 8:46 |  |
|  | 7 декабря - 8 декабря | 16:07 | 8:53 |  |
|  | 9 декабря - 10 декабря | 16:07 | 8:53 |  |
|  | 11 декабря - 12 декабря | 16:06 | 8:59 |  |
|  | 13 декабря - 14 декабря | 16:06 | 8:59 |  |
|  | 15 декабря - 16 декабря | 16:06 | 9:04 |  |
|  | 17 декабря - 18 декабря | 16:06 | 9:04 |  |
|  | 19 декабря - 20 декабря | 16:06 | 9:04 |  |
|  | 21 декабря - 22 декабря | 16:08 | 9:08 |  |
|  | 23 декабря - 24 декабря | 16:08 | 9:08 |  |
|  | 25 декабря - 26 декабря | 16:08 | 9:08 |  |
|  | 27 декабря - 28 декабря | 16:14 | 9:07 |  |
|  | 29 декабря - 30 декабря | 16:14 | 9:07 |  |
|  | 31 декабря | 16:14 | 9:07 |  |

- 2. Актуальность услуг

Проводимая в последние годы Правительством Российской Федерации политика в области энергосбережения, нашедшая отражение в Федеральном законе Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в целом ряде нормативно-правовых актов федерального уровня прямо обозначает высочайший приоритет вопросов энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Для решения указанной задачи с минимальными финансовыми издержками необходимо внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах городского хозяйства на условиях энергосервисного контракта.

Энергосервисный контракт — представляет собой особую форму контракта, направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение.

Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что затраты Исполнителя возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, привлекаются энергосервисной компанией.

Согласно Федеральному  закону № 261-ФЗ  энергосервисный контракт должен содержать:

- условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного контракта;

- условие о сроке действия энергосервисного контракта, который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным контрактом величины экономии энергетических ресурсов;

- иные обязательные условия энергосервисных контрактов, установленные законодательством РФ.

- 3. Цель и задачи услуг

Целью данной услуги является проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности системы уличного освещения в городе Югорске с целью достижения минимального сокращения потребления электроэнергии в течение срока контракта не менее 40% по сравнению с базовым 2016 годом, путём:

- Замены неэффективных светильников на современные, энергоэффективные аналоги.

4. Технические характеристики светильников

4.1.Область применения светильника: жилые районы, пешеходные и торговые зоны, второстепенные дороги, дороги общего пользования

- Таблица 4.1

| - Установленные светильники, подлежащие замене |  | - Требования к светильникам уличного освещения |
| --- | --- | --- |
| - Мощность, Вт | - Количество, шт. |  |
| - 100 | - 112 | Тип ПРА: электронная пускорегулирующая аппаратура Мощность источника света: 70 Вт Материал корпуса: термостойкая ударопрочная пластмасса Цвет корпуса: оттенки голубого Масса светильника: не более 3 кг. Источник света: натриевая лампа высокого давления с зеркальным отражателем. Световая отдача не менее 89 Лм/Вт Тип КСС: широкая кривая света Тип цоколя: двухштырьковый PGX ̶ 22 Металлические детали светильников должны иметь соответствующую антикоррозийную защиту. Должна быть обеспечена замена пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) без вскрытия оптического отсека. Светильник должен иметь возможность установки на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 65 мм. Напряжение сети, В - 220 ±10% (неизменяемое значение) (ГОСТ 32144-2013). Частота, Гц – 50±0,4 (неизменяемое значение) (ГОСТ 32144-2013). Степень защиты оптического отсека – не менее IP65. Степень защиты отсека ПРА - не менее IP23. Тип кривой силы света – широкая (ГОСТ Р 54350-2015). Коэффициент полезного действия - не менее 95 %. Гарантия на светотехническое оборудование, используемое Исполнителем в ходе выполнения работ по энергосервисному контракту должна составлять не менее 72 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Срок службы светильника, год - не менее 10 лет. Коэффициент мощности - не менее 0,85. Индекс цветопередачи (CRI) - не менее 30. Максимальная площадь проецируемой поверхности, подвергаемой ветровой нагрузке - не более 0,2 кв.м.; Количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт. Светильники должны соответствовать в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90. Температура эксплуатации светильника в диапазоне - - 60….+ 50°С (неизменяемое значение). Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75). Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 Транспортирование светильников должно соответствовать ГОСТ 23216-78. |
| - 125 | - 166 |  |
| - 150 | - 1395 |  |

4.2.Область применения светильника: основные дороги и улицы города

Таблица 4.2

| - Установленные светильники, подлежащие замене |  | - Требования к светильникам уличного освещения |
| --- | --- | --- |
| - Мощность, Вт | - Количество, шт. |  |
| - 220 | - 731 | Тип ПРА: электронная пускорегулирующая аппаратура Мощность источника света: 100 Вт Материал корпуса: термостойкая ударопрочная пластмасса Цвет корпуса: оттенки голубого Масса светильника: не более 3 кг. Источник света: натриевая лампа высокого давления с зеркальным отражателем. Световая отдача не менее 98 Лм/Вт Тип КСС: широкая кривая света Тип цоколя: двухштырьковый PGX ̶ 22 Металлические детали светильников должны иметь соответствующую антикоррозийную защиту. Должна быть обеспечена замена пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) без вскрытия оптического отсека. Светильник должен иметь возможность установки на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 65 мм. Напряжение сети, В - 220 ±10% (ГОСТ 32144-2013). Частота, Гц – 50±0,4 (ГОСТ 32144-2013). Степень защиты оптического отсека – не менее IP65. Степень защиты отсека ПРА – не менее IP23. Тип кривой силы света – широкая (ГОСТ Р 54350-2015). Коэффициент полезного действия - не менее 95 %. Гарантия на светотехническое оборудование, используемое Исполнителем в ходе выполнения работ по энергосервисному контракту должна составлять не менее 60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Срок службы светильника, год - не менее 10 лет. Коэффициент мощности - не менее 0,85. Индекс цветопередачи (CRI) - не менее 30. Максимальная площадь проецируемой поверхности, подвергаемой ветровой нагрузке - не более 0,2 кв.м.; Количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт. Светильники должны соответствовать в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90. Температура эксплуатации светильника в диапазоне - - 60….+ 50°С. Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75). Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 Транспортирование светильников должно соответствовать ГОСТ 23216-78. |
| - 250 | - 1322 |  |

4.3.Область применения светильника: центральные магистрали, связующие улицы с выходом на магистрали

Таблица 4.3

| - Установленные светильники, подлежащие замене |  | - Требования к светильникам уличного освещения |
| --- | --- | --- |
| - Мощность, Вт | - Количество, шт. |  |
| - 400 | - 140 | Тип ПРА: электронная пускорегулирующая аппаратура Мощность источника света: 150 Вт Материал корпуса: термостойкая ударопрочная пластмасса Цвет корпуса: оттенки голубого Масса светильника: не более 3 кг. Источник света: натриевая лампа высокого давления с зеркальным отражателем. Световая отдача не менее 106 Лм/Вт Тип КСС: широкая кривая света Тип цоколя: двухштырьковый PGX ̶ 22 Металлические детали светильников должны иметь соответствующую антикоррозийную защиту. Должна быть обеспечена замена пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) без вскрытия оптического отсека. Светильник должен иметь возможность установки на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 65 мм. Напряжение сети, В - 220 ±10% (ГОСТ 32144-2013). Частота, Гц – 50±0,4 (ГОСТ 32144-2013). Степень защиты оптического отсека – не менее IP65. Степень защиты отсека ПРА – не менее IP23. Тип кривой силы света – широкая (ГОСТ Р 54350-2015). Коэффициент полезного действия - не менее 95 %. Гарантия на светотехническое оборудование, используемое Исполнителем в ходе выполнения работ по энергосервисному контракту должна составлять не менее 60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Срок службы светильника, год - не менее 10 лет. Коэффициент мощности - не менее 0,85. Индекс цветопередачи (CRI) - не менее 30. Максимальная площадь проецируемой поверхности, подвергаемой ветровой нагрузке - не более 0,2 кв.м.; Количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт. Светильники должны соответствовать в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90. Температура эксплуатации светильника в диапазоне - - 60….+ 50°С. Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75). Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 Транспортирование светильников должно соответствовать ГОСТ 23216-78. |

ЧАСТЬ VII. ОБОСНОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в муниципальном образовании городской округ - город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (энергосервисный контракт)

Начальная (максимальная) цена контракта на энергосервис определяется с учетом фактических расходов, понесенных заказчиком по контрактам на поставки соответствующих видов энергетических ресурсов за прошлый год, и не может превышать указанные расходы с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636)

Начальная (максимальная) цена контракта определяется как произведение фактического объема потребления энергетического ресурса за прошлый год, стоимости единицы энергетического ресурса на дату объявления о проведении отбора и минимального целого количества лет, составляющих срок исполнения контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта  составляет - 98 811 052,82 (девяносто восемь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч пятьдесят два рубля 82 копейки), включая НДС 18%.

Расшифровка расходов на поставки энергетических ресурсов в отношении каждого вида товаров, работ, услуг с указанием количества таких товаров, работ, услуг и стоимости единицы каждого товара, каждой работы, каждой услуги (в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 108 Федерального закона № 44-ФЗ):

НМЦК = (Оп(нн) * Сэ(нн)+ Оп(сн) * Сэ(сн)) * Л ;

НМЦК = (300 569,00 кВт ч  * 5,05490 руб./кВт ч +2 998 829,00 кВт ч * 4,98500 руб./кВт ч)  * 6 лет = 98 811 052 рубля 82 копейки, где:

Оп(нн) – объем потребления электроэнергии за 2016 год (низкое напряжение);

Оп(сн) – объем потребления электроэнергии за 2016 год (среднее напряжение);

Сэ(нн) – стоимость (с НДС 18%) единицы энергетического ресурса на момент объявления открытого конкурса (низкое напряжение);

Сэ(сн) – стоимость (с НДС 18%) единицы энергетического ресурса на момент объявления открытого конкурса (среднее напряжение);

Л – полных лет действия энергосервисного контракта.

| Вид энергетического ресурса | Ед. измерения | Фактический расход энергетического ресурса за 2016 год | Стоимость единицы энергетического ресурса с НДС на дату объявления конкурса, руб. | Срок контракта, лет | Начальная (максимальная) цена контракта на весь период действия контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | кВт*ч | 300 569,00 (по низкому напряжению) | 5,05490 (по низкому напряжению) | 6 | 98 811 052,82 |
|  |  | 2 998 829,00 (по среднему напряжению) | 4,98500 (по среднему напряжению) |  |  |

Фактическое помесячное потребление электрической энергии за 2016 год(энергетический базис)

| № п/п | Наименование месяца | Количество потребленной электроэнергии, кВт*ч | - Показатели экономии электроэнергии (планируемые) кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | 500 353 | 200 141,2 |
| 2 | февраль | 334 260 | 133 704,0 |
| 3 | март | 321 429 | 128 571,6 |
| 4 | апрель | 239 760 | 95 904,0 |
| 5 | май | 209 577 | 83 830,8 |
| 6 | июнь | - | - |
| 7 | июль | - | - |
| 8 | август | 180 761 | 72 304,4 |
| 9 | сентябрь | 306 212 | 122 484,8 |
| 10 | октябрь | 336 318 | 134 527,2 |
| 11 | ноябрь | 414 170 | 165 668,0 |
| 12 | декабрь | 456 558 | 182 623,2 |
| ВСЕГО: |  | 3 299 398 | 1 319 759,2 |

Условия по минимальному размеру экономии.

| Год | Минимальный размер экономии в разрезе периодов реализации контракта, руб. | Минимальный размер экономии в натуральном выражении, кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| Первый год (октябрь- декабрь 2017) | 2 409 755,61 | 482 818,4 |
| Второй год 2018 | 6 587 403,52 | 1 319 759,2 |
| Третий год 2019 | 6 587 403,52 | 1 319 759,2 |
| Четвертый год 2020 | 6 587 403,52 | 1 319 759,2 |
| Пятый год 2021 | 6 587 403,52 | 1 319 759,2 |
| Шестой год 2022 | 6 587 403,52 | 1 319 759,2 |
| 2023 (январь-сентябрь) | 4 177 647,92 | 836 940,8 |
| Итого: | 39 524 421,13 | 7 918 555,2 |

13.03 заключение МК.

определяется как произведение экономии расходов заказчика на поставки энергетического ресурса в натуральном выражении за весь период действия энергосервисного контракта и стоимости единицы энергетического ресурса, которая указана в конкурсной документации, документации об аукционе п 4 Приложения N 2 к постановлению Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636)

В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции

п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.