| УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» __________ В.В. Погребняк «_____» января 2013г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образования __________Н.И. Бобровская «____» января 2013г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора

на оказание услуг  по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Место нахождения: 628260, ул. Мира, 6, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл., тел.\факс 8(34675)2-40-73, E-mailshkola_3@mail.ru; buhgalteriya.soshv@mail.ru Контактное лицо по техническим вопросам: Никифорова Евгения Ивановна, бухгалтер, тел 8(34675)2-40-73. |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628 260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http: sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
|  | Предмет гражданско-правового договора | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | На оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Место и срок оказания услуг: 628260, ул. Мира 6 г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл., тел.\факс 8(34675) 2-40-73. Сроки оказания услуг: с 01.03.2013 по 31.12.2013. |
|  | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора | 675 582 (шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Порядок формирования цены гражданско-правового договора | Цена договора: является фиксированной на весь период действия государственного договора изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Цена договора включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 04 » февраля 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 07 » февраля 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 11 » февраля 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 33 779 (тридцать три тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 10 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания гражданско-правового договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены гражданско-правового договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения гражданско-правового договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения гражданско-правового договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения гражданско-правового договора в виде залога денежных средств) | _____ |
|  | Обязательства по гражданско-правового договора, которые должны быть обеспечены | ______ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения гражданско-правового договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить гражданско-правовой договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

2.Срок оказания услуг: с 01.03.2013  по 31.12.2013 года.

3. Место оказания услуг: 628260, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск ул. Мира, д.6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3».

Площадь обслуживания: 6540 кв.м.

- Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в рабочее время Заказчика, устранение аварийных ситуаций производится  независимо от времени суток;

Оперативно-аварийное обслуживание (для достижения этой цели у участника размещения заказа в штате должна быть круглосуточная диспетчерская служба и аварийная бригада рабочих в количестве достаточных для оперативного устранения аварийных ситуаций на объекте обслуживания).

- Характеристика услуг:

Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в течении всего периода эксплуатации оборудования. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта проводятся два раза в год, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие:

Унифицированный моторный подогреватель, передвижная паровая установка, ассенизационная машина, передвижной сварочный агрегат.

Требования к персоналу:

Квалифицированный персонал для работы на спецтехнике (работник должен иметь удостоверение на право обслуживания спецтехники).

Аттестованный персонал по программе обучения безопасности методам труда для слесаря-сантехника (работник должен иметь удостоверение по проверке знаний требований охраны труда).

Работы сантехнические:

а) Обслуживание прилегающих сетей самотечной канализации и наружной сетей ТВС.

б) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура:

- проверка состояния выпусков до 1-го колодца;

- проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца;

- подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода;

- проверка плотности крышек, арматуры.

в) Внутренние тепловые сети:

- наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях;

- смена деталей запорной арматуры, маховичков;

- перебивка сальников;

- регулировка отопительной системы.

г) Устранение незначительных неисправностей в тепло узле:

- наружный осмотр систем отопления;

- регулировка трехходовых кранов;

- набивка сальников;

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек;

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;

- укрепление расшатавшихся трубопроводов;

д) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная:

- наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия;

- смена деталей запорной арматуры, маховичков;

- перебивка сальников;

- устранение засоров канализационных сетей.

е) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

- смена прокладок в водопроводных кранах;

- уплотнение сгонов;

- устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации;

- регулировка смывных бачков;

- крепление санитарно-технических приборов;

- прочистка сифонов;

- набивка сальников;

- смена арматуры в смывных бачках;

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;

- укрепление трубопроводов;

- проверка плотности и заделка раструбов.

ж)   Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления:

- слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы);

- проверка на нагрев отопительных приборов;

- набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов;

- ремонт задвижек диаметром до 159 мм. без снятия с места в тепловом колодце;

- гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм;

- прочистка и промывка радиаторов.

з)  Аварийные работы:

- устранять повреждения тепловой  изоляции трубопроводов;

- устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи;

- устранять засоры системы канализации.

и) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период:

- консервация системы центрального отопления.

и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период:

- Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях.

- Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления.

к)  Прочие работы:

- Регулировка и наладка систем теплового узла в период ее опробования.

- Промывка системы теплового узла.

- Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

- Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте;

- Границами обслуживания внутренних инженерных сетей находящихся на территории школы в количесте являются:

- для сетей тепло-водоснабжения - внутренние сети от наружной стены фундамента здания до приемного коллектора (теплой колодец 1 шт.);

- для сетей водоотведения - внутренние сети до первого приемного колодца (количество колодце на территории школы 9 шт.).

- Откачка грунтовых вод из подвального помещения.

- Ведение журналов ППО и ППР

# 4.Периодичность проведения работ

| Элементы и помещения здания и объекта | Периодичность | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Общий осмотр | 1 раза в месяц |  |
| Частичный осмотр | ежедневно |  |
| Дежурство | круглосуточно |  |
| Проведение планово-предупредительных ремонтов | 2 раза в месяц |  |
| Неплановые осмотры | после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера |  |
| Устранение неполадок | По мере необходимости в течение суток |  |
| Устранение аварийных ситуаций | По мере необходимости |  |

Результаты осмотров следует отражать в журнале учета технического состояния. В этом журнале должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Директор						                        	В.В. Погребняк

Часть  III

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Гражданско-правовой договор №___

на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

г.  Югорск                                                                                    «____» _____________2013 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3», именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в лице директора Погребняка Виталия Владимировича, действующей на основании Устава,   с  одной   стороны, и ____(официальное наименование организации),  именуемое   в  дальнейшем  «Исполнитель», в  лице директора ____Ф.И.О.______,  действующего на   основании ___указывается соответствующий документ___с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее договор)  о  нижеследующем:

- 1. Предмет и общие условия договора

1.1. В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (протокол от ______г. № ___) Заказчик, поручает, а Исполнитель, принимает на себя обязательства по оказанию услуг  по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения, а Заказчик обязуется провести оплату оказанных услуг в установленном настоящим договором порядке, форме и размере.

1.2. Услуги по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения включают в себя планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций. Общая площадь обслуживания составляет 6540 кв.м.

1.3.Условия оказания услуг указаны в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Границами обслуживания внутренних инженерных сетей являются:

- для сетей тепло-водоснабжения - внутренние сети от наружной стены фундамента здания;

- для сетей водоотведения - внутренние сети до первого приемного колодца.

1.5 Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в рабочее время Заказчика, а устранение аварийных ситуаций производится независимо от времени суток.

1.6 Капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей Заказчика  производится за отдельную плату из материалов Исполнителя.

1.7.Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора должны быть оказаны Исполнителем  с  01.03.2013  по 31.12.2013 года.

1.8. Объектами  технического обслуживание являются здания общей площадью 6540 кв.м. расположенное по адресу: Тюменская обл., Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 6.

2.Права и обязанности сторон.

2.1.Исполнитель обязан:

2.1.1. Направлять аттестованный персонал по программе обучения безопасности методам труда для слесаря-сантехника (работник должен иметь удостоверение по проверке знаний требований охраны труда).

2.1.2. Оказывать услуги по техническому обслуживанию надлежащего качества, предусмотренные п. 1.1. договора, по месту нахождения Заказчика.

2.1.3.Производить записи о результатах осмотров и ремонтов в журнал регистрации планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонтов.

2.1.4.Производить оказание услуг по техническому обслуживанию, связанных с отключением распределительных устройств, по согласованию с Заказчиком.

Директор				В.В. Погребняк

2.1.5. В срок до 25 числа каждого отчетного месяца предоставлять Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет для оплаты.

2.1.6. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию, а также график их работы.

2.1.7. Безвозмездно исправит по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество услуг, в течение трех дней;

2.1.8. Обеспечить командировочный оперативно-ремонтный персонал необходимый защитными средствами, спецодеждой.

2.1.9. Обучить и провести поверку знаний по технике безопасности, охране труда работников направляемых на объект.

2.1.10. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка заказчика, соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасность санитарно-гигиенические нормы.

2.2.Заказчик обязан:

2.2.1.Обеспечить эксплуатацию оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями ТБ и нормативно технических документов.

2.2.2. Организовать ведение журналов регистрации оказываемых услуг планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонтов.

2.2.3.Оперативно сообщать Исполнителю об аварийных ситуациях и принимать меры по отключению неисправной системы.

2.2.4. Рассматривать акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 2-х рабочих дней с момента его получения.

2.2.5. Оплачивать услуги Исполнителя по техническому обслуживанию в размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Общая сумма договора составляет: __________ (сумма прописью) ____ рублей. Цена договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3. настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя.

3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором оказания услуг и иных условий исполнения договора

3.4. Расчеты по настоящему договору производятся ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг.

4. Порядок приемки оказываемых услуг.

4.1. Не позднее 25-го числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Заказчик или его представитель в течение срока, указанного в п.2.2.4. договора рассматривает акт сдачи-приемки, подписывает его и один экземпляр направляет в адрес Исполнителя.

В случае выявления несоответствия качества оказанных услуг условиям настоящего договора, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, требует устранить недостатки в срок, указанный в требовании.

Исполнитель обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами договора акта об оказании услуг.

Директор				В.В. Погребняк

5.Ответственность сторон.

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. При этом сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

5.3. За нарушение сроков оказания услуг при различных формах расчетов Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки. Указанная неустойка взыскивается до даты фактического исполнения договорного обязательства.

5.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Поставщик уплачивает заказчику штраф в размере 1% действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ стоимости услуг.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

5.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор				В.В. Погребняк

7.Изменение условий договора.

7.1.Изменение условий договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. Любые соглашения сторон по изменению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами настоящего договора и  скреплены печатями сторон.

8. Расторжение договора.

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон договора.

9. Действие договора во времени.

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются  отношением сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.

9.2. Настоящий договор действует до исполнения обязательств обоими сторонами.

9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

10. Заключительные положения.

10.1.  По всем условиям, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий договор сотавлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Юридические адреса сторон.

11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

11.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: МБОУ «Средняя общеобразовательная Школа №3» ИНН/КПП 8622001011/862201001 г. Югорск, ул. Мира д. 6 ОГРН 1028601845381, ОАО «Ханты- Мансийский банк» г. Ханты- Мансийск. р/с 40701810800063000007 к/с 30101810100000000740 БИК 047162740 тел/факс 8(34675) 2-40-73 Директор В.В. Погребняк |  |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

к гражданско-правовому договору

№   от «  »                2013 г

Технические условия оказания услуг

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

2.Срок оказания услуг: с 01.03.2013  по 31.12.2013 года.

3. Место оказания услуг: 628260, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск ул. Мира, д.6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3».

Площадь обслуживания: 6540 кв.м.

- Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в рабочее время Заказчика, устранение аварийных ситуаций производится  независимо от времени суток;

Оперативно-аварийное обслуживание (для достижения этой цели у участника размещения заказа в штате должна быть круглосуточная диспетчерская служба и аварийная бригада рабочих в количестве достаточных для оперативного устранения аварийных ситуаций на объекте обслуживания).

- Характеристика услуг:

Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в течении всего периода эксплуатации оборудования. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта проводятся два раза в год, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие:

Унифицированный моторный подогреватель, передвижная паровая установка, ассенизационная машина, передвижной сварочный агрегат.

Требования к персоналу:

Квалифицированный персонал для работы на спецтехнике (работник должен иметь удостоверение на право обслуживания спецтехники).

Аттестованный персонал по программе обучения безопасности методам труда для слесаря-сантехника (работник должен иметь удостоверение по проверке знаний требований охраны труда).

Работы сантехнические:

а) Обслуживание прилегающих сетей самотечной канализации и наружной сетей ТВС.

б) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура:

- проверка состояния выпусков до 1-го колодца;

- проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца;

- подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода;

- проверка плотности крышек, арматуры.

в) Внутренние тепловые сети:

- наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях;

- смена деталей запорной арматуры, маховичков;

- перебивка сальников;

- регулировка отопительной системы.

г) Устранение незначительных неисправностей в тепло узле:

- наружный осмотр систем отопления;

- регулировка трехходовых кранов;

- набивка сальников;

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек;

Директор				В.В. Погребняк

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;

- укрепление расшатавшихся трубопроводов;

д) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная:

- наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия;

- смена деталей запорной арматуры, маховичков;

- перебивка сальников;

- устранение засоров канализационных сетей.

е) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

- смена прокладок в водопроводных кранах;

- уплотнение сгонов;

- устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации;

- регулировка смывных бачков;

- крепление санитарно-технических приборов;

- прочистка сифонов;

- набивка сальников;

- смена арматуры в смывных бачках;

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;

- укрепление трубопроводов;

- проверка плотности и заделка раструбов.

ж)   Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления:

- слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы);

- проверка на нагрев отопительных приборов;

- набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов;

- ремонт задвижек диаметром до 159 мм. без снятия с места в тепловом колодце;

- гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм;

- прочистка и промывка радиаторов.

з)  Аварийные работы:

- устранять повреждения тепловой  изоляции трубопроводов;

- устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи;

- устранять засоры системы канализации.

и) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период:

- консервация системы центрального отопления.

и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период:

- Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях.

- Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления.

к)  Прочие работы:

- Регулировка и наладка систем теплового узла в период ее опробования.

- Промывка системы теплового узла.

- Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

- Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте;

- Границами обслуживания внутренних инженерных сетей находящихся на территории школы в количесте являются:

- для сетей тепло-водоснабжения - внутренние сети от наружной стены фундамента здания до приемного коллектора (теплой колодец 1 шт.);

- для сетей водоотведения - внутренние сети до первого приемного колодца (количество колодце на территории школы 9 шт.).

- Откачка грунтовых вод из подвального помещения.

- Ведение журналов ППО и ППР

Директор				В.В. Погребняк

# 4.Периодичность проведения работ

| Элементы и помещения здания и объекта | Периодичность | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Общий осмотр | 1 раза в месяц |  |
| Частичный осмотр | ежедневно |  |
| Дежурство | круглосуточно |  |
| Проведение планово-предупредительных ремонтов | 2 раза в месяц |  |
| Неплановые осмотры | после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера |  |
| Устранение неполадок | По мере необходимости в течение суток |  |
| Устранение аварийных ситуаций | По мере необходимости |  |

Результаты осмотров следует отражать в журнале учета технического состояния. В этом журнале должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

| Заказчик: МБОУ «Средняя общеобразовательная Школа №3» ИНН/КПП 8622001011/862201001 г. Югорск, ул. Мира д. 6 ОГРН 1028601845381, ОАО «Ханты- Мансийский банк» г. Ханты- Мансийск. р/с 40701810800063000007 к/с 30101810100000000740 БИК 047162740 тел/факс 8(34675) 2-40-73 Директор В.В. Погребняк |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |

«___» ________________ 2013 г.