Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

1. Муниципальный заказчик:

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления».

2. Предмет муниципального контракта: поставка громкоговорителей для системы оповещения.

3. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 13 октября 2023 года.

4. Место поставки: 628260, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29, каб. 109.

5. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование товара | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.40.42.110 | Громкоговоритель для системы оповещения | Тип громкоговорителя: рупорный; Номинальное линейное напряжение: не менее 100 В; Мощность при номинальном линейном напряжении: не менее 100 Вт; Полоса воспроизводимых частот: от 350 до 5000 Гц; Степень защиты оболочки: не ниже, IP54; Верхнее значение рабочей температуры: не ниже +50°С; Верхнее значение предельной температуры: не ниже +60°С; Нижнее значение рабочей температуры: не выше -60°С; Нижнее значение предельной температуры: не выше -70°С; Вес: не более 4,5 кг; Срок службы массива: не менее 10 лет. | штука | 10 |

6. Общие требования:

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен не ранее 2022 года. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы оборудования, компоненты, а также комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, заполненный документ, подтверждающий гарантию) на русском языке и иных документов.

Поставщик осуществляет доставку товара до места поставки, производит погрузку/разгрузку за счет собственных средств своими силами или с привлечением третьих лиц.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Упаковка: Товар поставляется в специальной упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Тара одноразовая, возврату не подлежит.

7. Требования к гарантии качества поставляемого Товара:

Гарантии предоставляются на каждую единицу Товара. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев с момента поставки Товара, если иное не указано в конкретных требованиях к Товару.

Заместитель директора МКУ «СООМС»,

Начальник ЕДДС города Югорска                                                                          Э.Г. Баскаков