Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме

«16» октября 2014 г.                                                                                    № 0187300005814000522-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия):

1. Бандурин В.К. – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Климин В.А. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Морозова Н.А. – советник главы города Югорска;

4.Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

7.Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

8. Захарова Н.Б. - начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000522 на право заключения муниципального контракта на выполнение остаточных строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000522, дата публикации 22.09.2014.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 16 октября 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «15» октября 2014г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 1739837).

5. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

6. Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, и приняла решение:

6.1) о соответствии участника аукциона, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и поданной им заявки № 1739837   требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  документации об аукционе.

7. Сведения об участнике закупки, подавшем единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника закупки |
| --- | --- |
| 1739837 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "СК XXI век". ИНН; 5507092914. КПП; 541001001. Юридический адрес; 630110, Новосибирская обл, Новосибирск г, ул.Б. Хмельницкого, д.60/2 - 5. Почтовый адрес; 630110, Новосибирская обл, Новосибирск г, ул.Б. Хмельницкого, д.60/2 - 5. Контактный телефон; 89236751292.. |

8. Заказчику согласовать решение об осуществлении закупки у единственного поставщика с органом местного самоуправления городского округа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Заместитель председателя комиссии:                                                                В.К. Бандурин

Члены  комиссии

_______________________В.А. Климин

_____________________ Н.А. Морозова

_________________Т.И. Долгодворова

_________________________ Г.А. Ярков

_____________________Ж.В. Резинкина

__________________ А.Т. Абдуллаев

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                           ____________________О.Л. Омельченко

Приложение 1

к протоколу рассмотрения единственной заявки

на участие в аукционе в электронной форме

от «16» октября  2014  г. № 0187300005814000522-1

Таблица рассмотрения заявки единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение остаточных строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске»

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Порядковый номер заявки / защищенный номер заявки |  | 1 / 1739837 |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | Общество с ограниченной ответственностью «СК XXI век», г. Новосибирск |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Техническое задание» документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара | Коммутатор с характеристиками: Пропускная способность, Гбит/с – не более 10,1 Объем ОЗУ, Мб – не более 64 MB Объем flash-памяти, Мб – не менее 32 MB Таблица MAC адресов - 8000 Максимальное количество VLAN – не более 255 Максимальное количество номеров VLAN – не более 4000 IGMP Snooping - 255 Коммутирующая матрица – не менее 16 Gbps Время наработки на отказ (MTBF), ч – не более 243 595 Максимальная потребляемая мощность, Вт – не более 45 Уровень шума, дБа – не более 40 Размеры (В x Ш x Г), см – не менее 4,0х44,0х23,1 и не более 4,4 х 44,5 x 23,6 Вес – не более 3,6 кг | соответствует |
|  | Источник бесперебойного питания стоечный с характеристиками: Входное напряжение: не более 230 В; Выходное напряжение: не более 230 В; Стандартное время заряда: не более 3 часа; Тип батареи: Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом; Технология ИБП: Line-Interactive; Максимальная выходная мощность:1980 / 2200 (Вт / ВА); Тип формы напряжения: Синусоидальный сигнал; Байпас: Нет; Диапазон входного напряжения: не менее 160 и не более 286 В; Поддержка HP StorageWorks Storage Mirroring; Цвет корпуса черный; Поддержка Systems Insight Manager: 89 х 483 х 660 мм Форм-фактор: Rackmount Дополнительная батарея: не менее 1; Время автономной работы при 100% нагрузке: не менее 5 минут; Входной разъем:(1) x IEC-320-C20 Выходные разъемы:(8) х x IEC-320-C13, (1) х х IEC-320-C19 Вес не более 45 кг | соответствует |
|  | Офисная АТС с характеристиками: Компактные размеры 1U Шлюз IP-телефонии (H.323 / SIP / SPNET) Интегрированный маршрутизатор сетей передачи данных (Ethernet, V.35) Интегрированный коммутатор сетей передачи данных (10/100 Base-T/TX) Компьютерная телефония и персональное управление звонком Поддержка аналоговых устройств Унифицированное системное управление и администрирование. Возможная ёмкость системы: Цифровые линии E1/ISDN – не менее 30 каналов Аналоговые линии 8TRK – не менее 16 портов Внутренние линии – не менее 32 порта Локальная сеть LAN – не более 36 портов Беспроводные WIP и IP-телефоны – не менее 32 Голосовая система SVMi-4 – должна иметь 4 встроенных порта VoIP MGi – не менее 30 каналов | соответствует |
|  | Системный телефон с характеристиками: - Жидкокристаллический дисплей (2 строки по 24 символа) - не менее 14 программируемых клавиш - 5 функциональных клавиш (Redial, Conference, Speaker, Transfer, Hold) - не менее 2 клавиш контроля громкости - Блок клавиш Навигации (9 клавиш выбора функций, как в мобильном телефоне) - Клавиша прокрутки (Scroll) - 3 клавиши выбора информации на дисплее (Soft KEY) - Регулируемый угол наклона дисплея (5 позиций) - Полный спикерфон - Слот для установки дочернего модуля 21 KDB Должна иметься возможность крепления к стене | соответствует |
|  | Тип оборудования - проводной телефон; Кнопки - Flash, Redial/Pause, On-Hook (набор номера не поднимая трубки) Размеры не более 26.5 х 6 х 22.2 см Вес не более 0.823 кг Должна быть регулировка громкости звонка и громкости звука в трубке; дублирование звонка световым сигналом. | соответствует |
|  | Шкаф коммутационный с характеристиками: цвет серый, размерами не более 800 x 800 мм, высота внешняя не менее 2000 мм и не более 2020 мм, высота внутренняя не более 1892 мм, регулируемые ножки в комплекте, стеклянная тонированная дверь, боковые стенки должны быть съемные, фиксироваться на замке. Нагрузка – не более 400 кг. Степень защиты не ниже IP 20.Тип конструктива – коммутационный. | соответствует |
|  | Панель-органайзер с характеристиками: Материал - металл Цвет черный Монтаж в стандартные 19” шкафы и стойки Высота 1U или 2U Емкость 1U – 40 4-парных кабелей UTP 2U – 80 4-парных кабелей UTP Должна быть индивидуальная упаковка в картонной коробке, включая организатор и набор винтов для установки в 19” шкафы и стойки | соответствует |
|  | Модуль вентиляторный с характеристиками: Крепление на 19” направляющие Подключение к электропитанию разъёмом типа IEC 320 Электропитание 220–240 В, 50-60 Гц, 0,25 A Материал корпуса сталь толщиной не менее 1,50 мм Защита от коррозии фосфатированием Цвет или Серый RAL 7035 или Черный RAL 9005 Комплект поставки: -Вентиляторный модуль -Крепеж -Шнур питания не более 220 В с вилкой | соответствует |
|  | Полка стационарная вес не более 100 кг. Глубиной не более 800 мм Размеры не более 465*525*25 мм Область применения устройства - для сетей Срок гарантийного обслуживания - нет Материал оплетки должен быть металл Примечание по цвету корпуса: Рекомендуемый диапазон температур при эксплуатации - от 0 до 40° С Влажность при эксплуатации.- от 10 до 80% относительной влажности | соответствует |
|  | Панель электропитания должна быть с выключателем и шнуром питания. Крепление на раму 19” Номинальное выходное напряжение не более 250 В Полная токовая нагрузка не более 16А Цвет светло-серый Материал изделия: алюминиевый профиль, пластик класс горючести V0 Размеры (Ш × Г × В) не более 440 × 50 × 44 мм Глубина не менее 75 мм и не более 78 мм Количество розеток – не менее 8 | соответствует |
|  | Кабель сетевой с характеристиками: диаметр проводников 24 AWG – не менее 0,485 и не более 0,546 мм Количество витых пар должно быть 4 Внешний диаметр (D) не более 5,1 мм Волновое сопротивление на 100 МГц 100 +/- 15 Ом Скорость распростр. сигнала (NVP) 68%* Сопротивление постоянному току ≤ 10 Ом/100 м Емкость витой пары ≤ 56 нФ/км Температурный диапазон: - эксплуатация: от -20° до +60°С - инсталляция: от -5° до +60°С Пожарная безопасность: ПРГО 1 по МЭК 60332-1 Энергия сгорания: 0,35 МДж/м | соответствует |
|  | Труба гофрированная d= не более 16мм с зондом; Материал должен быть - самозатухающий ПВХ пластикат; Степень защиты – не ниже IР 55; Условия монтажа - для открытой и скрытой проводки, по стенам (в стенах), по потолкам (в потолках) из сгораемых материалов; Монтаж при температуре - от -5 град.С до +90 град. С; Цвет должен быть серый; Диэлектрическая прочность - не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут); Сопротивление изоляции - не менее 100 Мом (500В, в течение 1 мин.); Огнестойкость - не поддерживает горение. | соответствует |
|  | Лоток проволочный с характеристиками: высота – не менее 50 мм и не более 60мм длина – не более 3000мм материал - Оцинкованная сталь способ цинкования - Сендзимир толщина проволоки – не менее 4мм ширина – не более 100мм | соответствует |
|  | Консоль потолочная предназначена для крепления лотка к стене или потолку. Должна крепиться к кронштейну при помощи комплектов соеденительных КС М6х10 и MS20. В комплекте П-образная прокладка. Возможно крепление 2 лотков к одной консоли. Сталь покрытая слоем цинка (не менее 10 мкм) Ширина не более 52 мм, высота не более 175 мм. | соответствует |
|  | Розетка информационная с характеристиками: Цвет: матовый хром Напряжение сети: не более 160 В Номинальный ток нагрузки: не более 1 A Степень защиты: не ниже IP20 Габаритные размеры: не более 71x71x36 мм | соответствует |
|  | Розетка телефонная с характеристиками: цвет белый; Способ установки - скрытой установки; Заземляющие контакты - без З/К; Номинальный ток – не более 1 А; Степень защиты – не ниже IP20. | соответствует |
|  | Коробка установочная для твердых стен с характеристиками: габариты: не менее 65x40мм Степень защиты: не ниже IP20 Материал: полипропилен | соответствует |
|  | Видеокамера с характеристиками: Устройство обработки изображений - 1/3" ПЗС-матрица Super HAD II Общее количество пикселей не мене 795(Г) x 596(В) Число эффективных пикселов не менее 752(Г) x 582(В) Система сканирования 2 : 1, чересстрочная Синхронизация - Внутренний Частота Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц Разрешение по горизонтали: - Цвет: не менее 600 ТВ-линий, - Ч/Б: не менее 700 ТВ-линий Мин. Освещенность: - Цвет: 0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (512-кратное ув. чувств.) - Ч-Б: 0 лк (светодиод вкл.) Соотношение сигнал/шум: - не более 52 дБ (АРУ выкл., взвешенный режим вкл.) Видеовыход -CVBS: 1 Vp-p/75 Ом (композитный) Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) - 2,8 - 10 мм Мин. расстояние до объекта – не более 0,2 м, Тип объектива - Автоматическая диафрагма Диапазон панорамирования - 0° -352° Диапазон наклона - 0° -73° Диапазон поворота - 0° -348° Экранное меню - английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский. День/ночь - Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б Компенсация подсветки - BLC/HLC/Выкл Увеличение контрастности - SSDR (Выкл/Вкл) Цифровое шумоподавление - SSNRIII (Выкл/Вкл) Цифровая стабилизация изображения - Выкл/Вкл Детектор движения - Выкл/Вкл (не более 8 программируемых зон) Маскирование конфиденциальных зон - Выкл/Вкл (не более 12 программируемых зон) Баланс белого - ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) Скорость электронного затвора - от 1/50 до 1/120000 сек Цифровое увеличение - Выкл/Вкл (от 1 до 16 раз) Связь - Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) Дальность ИК-подсветки – не менее 20 м (12 ИК-светодиодов) Рабочая температура/влажность - от -10°C до +50°C/менее 90% (относительная) Потребляемая мощность – не более 3,5 Вт Цвет/материал должен быть - Слоновая кость/пластик (крышка купола: дымчатая) Размеры (ШхВ) - не более 115,8 x 92,7 мм Вес не более 310 г. | соответствует |
|  | Алгоритм сжатия:; Н.264. Видеовходы:; 16хBNC. Видеовыходы:; 1xVGA, 1xCVBS. Разрешение (отображение), не менее:; 720x576 пикс.. Разрешение (запись), не менее:; 720х576 пикс., 720х288 пикс., 352х288 пикс.. Скорость записи, не менее:; 400 к/с (CIF), 200 к/с (Half D1), 100 к/с (D1). Качество записи (уровень компрессии):; Очень высокое, Высокое, Стандартное, Низкое. Режимы записи должны быть:; Непрерывная, по событию, по расписанию и событию, экстренная. Тип/количество HDD:; 2хSATA HDD Подключение дополнительного USB HDD и USB-флеш. USB-порты, не менее:; 2хUSB 2.0. Управление DVR:; Должны быть кнопки на лицевой панели, ИК-пульт, USB-мышь, джойстик. Интерфейсы управления:; RS-485, RS-232C. Поиск:; По событию, дате/времени (таблица записи, календарь), текстовой информации. Режимы просмотра:; Полноэкранный, 4-, 6-, 8-, 9-, 13-, 16-оконный, «картинка-в-картинке», цифровое увеличение до 8 крат. Воспроизведение должно быть:; Многоканальное в прямом и обратном направлении, прокрутка вперед/назад (2, 4, 8, 16, и 32-кратное ускорение), покадровый просмотр, пауза. Аудио входы/выходы, не менее:; 8/1. Входы/выходы тревоги, не менее:; 4/2. Ввод текста:; POS, ATM. Сетевой интерфейс видеорегистратора:; 10/100 Base-T Ethernet. Сетевые протоколы:; TCP/IP, HTTP, DHCP, ADSL(PPPoE), RTP/RTSP. ИК-пульт:; В комплекте. Диапазон рабочих температур:; +5°…+40 °C. Максимальная относительная влажность:; До 80%. Питание:; 12 V DC, 3.33 A, 40 Вт. Габариты, не более:; 340х67х265 мм. Масса, не более:; 2 кг (без HDD). | соответствует |
|  | Общее количество пикселей (ГхВ), не менее; 795х596. Количество эффективных пикселей (ГхВ), не менее; 752х582. Электронный затвор; 1/50 - 1/100 000 с. Разрешение, не менее; 620 ТВЛ (цвет) /670 ТВЛ (ч/б). Чувствительность; 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.00001 лк (Sens-up) при F1.2 / 0 лк (ИК вкл.). Выходной видеосигнал; Композитный PAL видеосигнал, 1.0 Vp-p / 75 Ом. Гамма-коррекция, не более; 0.45. Синхронизация; Внутренняя. Соотношение сигнал/шум; >52dB (AGC выкл.). Объектив; Тип объектива должен быть; Встроенный вариофокальный с ИК-коррекцией и АРД. Фокусное расстояние; f=2.8-12 мм. Управление диафрагмой; DD. Функции; Режим "день/ночь"; Есть, механический ИК-фильтр. ИК-подсветка; Интеллектуальная, до 20 метров. Компенсация засветки; Smart BLC, HME. Регулировка усиления; AGC: Выкл. / Низкий / Средний / Высокий. Баланс белого; ATW / AWC / Ручной. Система шумоподавления; Smart 3D-DNR. Режим накопления; Sens-up (х1024). Расширенный динамический диапазон; D-WDR. Детектор движения; 4 зоны. Маскирование; 8 зон. Экранное меню; Поддерживается. Нагреватель; Есть. Физические параметры; Питание; 12В (DC) 420мА. Исполнение; Уличное, антивандальное. Класс защиты, не ниже; IP66. Рабочая температура; -45°С…+50°С. Размеры (DхВ), не более; 120х109 мм. Вес, не более; 0.6 кг. | соответствует |
|  | Жесткий диск для видеорегистратора с характеристиками: Интерфейс - SATA 6 Гб/с Форм-Фактор - 3,5 дюйма Обмин. - IntelliPower Ёмкость – не менее 2 ТБ Кеш – не менее 64 МБ Скорость вращения - не более 5900rpm | соответствует |
|  | Источник вторичного электропитания с характеристиками: Напряжение питающей сети, В - не менее 170 и не более 250, частотой не ниже 50 Гц Выходное напряжение каждого канала, В - минимальное значение 12,2—12,9 Выходное напряжение каждого канала, В - максимальное значение 14,6—15,2 Выходное напряжение каждого канала, В - дискретность регулировки не менее 0,5 Ток нагрузки каждого выхода, не более А 0,5 Ток нагрузки (суммарный по выходам, максимальный, А) при наличии сети 220 В, включая ток заряда АКБ 18 Ток нагрузки (суммарный по выходам, максимальный, А) от внешней АКБ 20 Максимальный ток заряда АКБ (устанавливается пользователем), А 3,8; 6,9; 9,7 Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В 20,8—21,2 Мощность, потребляемая устройством от сети, ВА, не более 790 Регулировка выходного напряжения каждой пары выходовступенчатая Ток отключения нагрузки (защита) каждой пары выходов, А, не менее 1,4 Тип АКБ герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, с номинальным напряжением 12 В. Количество аккумуляторов в батарее, шт – не менее 2 Рекомендуемая емкость внешней АКБ, Ач – не менее 38 Габаритные размеры ШхВхГ, мм - не более 460х438х192 Масса, кг – не более 12 | соответствует |
|  | Аккумуляторная батарея с характеристиками: Тип - свинцово-кислотный Емкость – не менее 26 Ач Напряжение – не более 12В Гарантия – не менее 2 недели Ширина – не более 175 мм Высота – не более 165 мм Толщина – не более 125 мм | соответствует |
|  | Тип; ИБП. Цвет должен быть Время зарядки не более; Черный 3ч. Основные характеристики. Вид устройства; линейно-интерактивный. Автоматический регулятор напряжения (AVR); есть. Выходная мощность (полная), не более; 1000 ВА. Выходная мощность (активная), не более; 670 Вт. Время работы при полной нагрузке, не менее; 6.1 мин. Время работы при половинной нагрузке, не менее; 20.6 мин. Форма выходного сигнала; чистая синусоида. Макс. поглощаемая энергия импульса; 320 Дж. Количество выходных разъемов питания (общее), не менее; 8. Количество выходных разъемов питания (UPS), не менее; 8. Тип выходных разъемов питания; IEC 320 C13 (компьютерный). Интерфейсы; RS-232, USB. Вход / Выход. Входное напряжение; 1-фазное. Выходное напряжение; 1-фазное. Мин. входное напряжение; 180 В. Макс. входное напряжение; 286 В. Мин. входная частота; 47 Гц. Макс. входная частота; 53 Гц. Длина, не более; 439 мм. Ширина, не более; 170 мм. Высота, не более; 216 мм. Вес, не более; 20.91 кг. | соответствует |
|  | Монитор жидко кристаллический с характеристиками: 19" TFT монитор Должно иметься встроенное защитное стекло 3D комби фильтр для устранения эффекта интерлессинга Контрастность 1000:1 Картинка в картинке Видеовходы: 1 VGA, 1 DVI-D и 1 композитный Авторегулировка для оптимальных установок Должны иметься встроенные динамики корпус должен быть пластиковый VESA стандарт ИК пульт Диагональ, размер экрана не более 19", 376 x 301 мм Размер пикселя – не более 0.294мм х 0.294мм Разрешение – не менее 1280 x 1024 пикселей | соответствует |
|  | Кабель ВВГнгLS с характеристиками: вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 - Сечение не более 3х1,5 мм2 - Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С - Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных – не менее 10 наружных диаметров, кабелей многожильных – не менее 7.5 наружных диаметров. - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С - Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания кабеля при к.з.: + 400°С - Гарантийный срок эксплуатации: не менее 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) - Срок службы: не менее 30 лет. | соответствует |
|  | Привод ПВС с характеристиками: Материал проводника: медь Площадь сечения не менее 1,5 и не более 2 мм2 Количество жил не менее 3 Толщина изоляции жилы не менее 7 мм Толщина изоляции оболочки не более 0,9 мм Диаметр привода не менее 7,4 мм и не более 9,4 мм. | соответствует |
|  | Кабель радиочастотный с характеристиками: Волновое сопротивление: не менее 72 и не более 78 Ом. Электрическая емкость: не более 55 пФ/м. Наружный диаметр кабеля: не менее 4,8 и не более 5,2 мм. Минимальная рабочая температура: -60 °С. Максимальная рабочая температура: 85°С. Радиус изгиба при транспортировании и хранении не менее 60 мм, при монтаже при температуре 5°С и выше - 30 мм, ниже 5°С – не менее 60 мм. Кабель должен быть устойчив к воздействию вибрационных, ударных и линейных нагрузок, акустических шумов. Внутренний проводник: проволока медная луженая. Изоляция: полиэтилен низкой плотности. Внешний: оплетка из проволоки медной луженой. Оболочка: светостабилизированный полиэтилен низкой плотности. Срок службы кабеля — не менее 15 лет | соответствует |
|  | Кабель для подключения к источнику бесперебойного питания Входная частота не менее 50 и не более 60 Гц Тип входного соединения IEC-320 C14 Длина шнура – не более 2.5 м. Число сетевых шнуров – не менее 1 Приемлемый диапазон входных напряжений - 90-250 ВА Максимальный ток в линии на фазу не более 10A Максимальный входной ток на фазу не менее 10A Масса нетто не более 0.23 КГ Максимальная высота не более 38.00 mm Максимальная ширина не более 76.00 mm Максимальная глубина не более 203.00 mm Масса брутто не более 0.30 КГ Цвет - Черный | соответствует |
|  | Блок силовых розеток без шнура с выключателем. Розетки должны быть расположены горизонтально, на лицевой части блока должен быть установлен выключатель. Цвет черный. Высота, не более 45 мм, ширина – не более 483 мм, глубина – не более 45 мм, вес изделия не более 1,8 кг | соответствует |
|  | Кабель витая пара с характеристиками: Диаметр проводника (жилы): не более 0,51 мм Диаметр проводника с оболочкой: не менее 0,7 и не более 0,11 мм Внешний диаметр (размер) кабеля: не менее 4,9 и не более 5,3 мм Толщина внешней оболочки: не более 0,45 мм Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля Удлинение жилы: не менее 14% Растягивающее усилие: 92 H Температура прокладки: -5°C – +50°C Рабочая температура: -20°C – +75°C Вес 1 км кабеля: не более 32 кг | соответствует |
|  | Кабель КПСЭнг-FRHF с характеристиками: Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,2 до 2,5 мм2 Изоляция должна быть из огнестойкой кремнийорганической резины Оболочка должна быть из безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости. Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.. Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее, - 100 МОм x км Электрическая ёмкость, не более, - 100 нФ/км Рабочее напряжение, не более, - 300 В Мин. радиус изгиба кабеля – 7* Dн мм Диапазон рабочих температур, °С - Монтаж от – 10 до + 50 С - Эксплуатация от – 50 до + 70 С Срок службы кабеля – не менее 15 лет. | соответствует |
|  | Вентиляторный модуль с характеристиками: -Должно быть не менее четырех вентиляторов в модуле; - Должна иметься возможность монтажа: горизонтальное крепление к 19" вертикальным направляющим, в крышу или днище шкафа (требуется рамка установочная); - диапазон температур: -10 °C – +55 °C; - термостат: 0 °C – 60 °C; - степень защиты: не ниже IP20; - напряжение питания: 230В/50Гц; - производительность: не менее 420 м³/ч; - номинальный ток: не более 0,36 А; - мощность: не более 76 Вт; - уровень шума: 51 дБ*; покрытие: порошковая эмаль; | соответствует |
|  | Кабельный органайзер с характеристиками: -должен быть выполнен из металлической панели; -на лицевой и задней стороне органайзера размещены от 4 до 9 металлических колец для фиксации кабеля. - имеет порошково-полимерное покрытие серого или черного цвета. Высота, U 1 Высота, мм – не более 45 Ширина, мм – не более 482.6 Глубина, мм – не более 85 Вес изделия, кг – не менее 0,42 | соответствует |
|  | Блок силовых розеток с характеристиками: Тип: горизонтальная, 19” Высота: 1U Тип розеток: SCHUKO Количество розеток: не более 9 Выходная мощность: не более 16А, 220В | соответствует |
|  | Бесперебойное питаниес характеристиками: высота – не более 89 mm ширина – не более 483 mm глубина – не менее 660 mm Высота аппаратурной стойки – не менее 2 юнит Масса- не более 43.64 КГ Цвет должен быть черный. Тип батареи - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек Время перезарядки – не более 3 ч Должен иметься сменный комплект батарей - RBC43 Количество сменных комплектов батарей – не менее 1 Количество доступных интерфейсов - не менее 1 Панель управления - Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). Звуковой сигнал - Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : должен быть особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек Аварийное отключение питания (EPO) - Да | соответствует |
|  | Матричный аудиоконтроллер с характеристиками: Напряжение питания не более 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность не более 50 Вт Масса не менее 7,00 и не более 7,5 кг Габариты (ШxВxГ) не более 482х132х380 мм | соответствует |
|  | Назначение; источник сигнала. Поддерживаемые аудиоформаты; MP3, битрейт до 256 кбит/с. Внутренняя флеш-память (DRP), не менее; 1 ГБ. USB-порт; 1 х USB. Функция автоматического оповещения; есть. Уровень выходного сигнала / выходное сопротивление; 0 дБ / 2 кОм. Напряжение питания; 220 В 50 Гц или 24 В пост. тока. Максимальная потребляемая мощность; 10 Вт. Глубина установки, не менее; 295 мм. Количество установочных мест; 2 U. Габариты (Ш×В×Г), не более; 482×88×332 мм. Масса (нетто), не менее; 4,6 кг. | соответствует |
|  | Цифровой тюнер. Назначение - источник сигнала Диапазон частот - AM: 522-1629 кГц, FM: 87,5-108 МГц Коэффициент нелинейных искажений - AM: менее 1%, FM: менее 0,2% Отношение сигнал/шум - AM: более 50 дБ, FM: более 60 дБ Чувствительность - AM: 18 мкВ, FM: 2 мкВ Уровень выходного сигнала / выходное сопротивление - AM: -10 дБ / 10 кОм, FM: 0 дБ / 10 кОм Напряжение питания – не более 220 В 50 Гц Максимальная потребляемая мощность до 7 Вт Количество установочных мест - 2 U Габариты - 482Х88Х280 мм Масса (нетто) не более 4,2 кг | соответствует |
|  | Микрофонная панель предназначена для трансляции речевых сообщений в выбранные зоны. Выбор зон осуществляется с помощью клавишной панели. В устройстве должен быть предусмотрен генератор сигнала "гонг", светодиодные индикаторы выбранной зоны, амплитуды выходного сигнала, режима работы и состояния линии. Количество зон – не менее 8 Напряжение питания – не более 24 В Потребляемая мощность - не более 10 Вт Масса - не менее 1,5 кг Габариты (ШxВxГ)- не более 200х206х70 мм | соответствует |
|  | Пульт дистанционного управления должен быть предназначен для дистанционного управления музыкальной трансляцией в заданной зоне в многоканальных системах. Устройство может позволять выбирать любой из 8-ми источников сигнала, подключенных к матричному контроллеру, регулировать громкость. Должны быть предусмотрены регулируемые микрофонный и линейный входы для подключения своего источника сигнала непосредственно в зоне трансляции. Устройство должно иметь семисегментный индикатор для отображения номера источника сигнала. Напряжение питания – не более 24 В Потребляемая мощность – не менее 5 Вт Масса не более 0,130 кг Габариты (ШxВxГ) – не более 70х114х52 мм | соответствует |
|  | Микрофон с характеристиками: в комплект должны входить: аксессуар - Wind screen, микрофонный держатель, переносной мешочек Тип - микрофон для видеокамеры Корпус должен быть серебристого цвета или цвета металлик электретный стерео микрофон - проводное подключение - входное сопротивление: 1 КОм - динамический диапазон: 85 дБ - 100 - 15000 Гц - (переключатель угла направленности) Интерфейсы: аудио выход - мини 3.5мм стерео Кабели: аудио кабель не более 0.3 м Размеры не более 127 x 29 x 29 мм Вес не более 110 г | соответствует |
|  | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%. | соответствует |
|  | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром – не более 159 мм, диаметром изоляции не менее 250 мм, длиной не более 500мм. | соответствует |
|  | Тип детали - Фланец воротниковый Диаметр, Ду, DN не более 150 мм Материал детали – титан | соответствует |
|  | Люк чугунный, тяжелый. Номинальная нагрузка на крышку люка – не более 25 тонн (250 кН) Диаметр проема – не менее 600 мм; Глубина установки крышки в корпусе – не более 50,5 мм; Люк тяжелый имеет следующие габаритные размеры – не менее 850х90; Масса – не менее 129 кг, из них: Крышка - не более 72 кг; Корпус – не более 57 кг. | соответствует |
|  | Грунтовка с характеристиками: цвет и внешний вид пленки - красно-коричневый, пленка матовая или полуглянцевая. Массовая доля нелетучих веществ, % - не менее 54 и не более 60 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 оС, с, не менее 45 Время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС, ч, не более 12 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе, см, не менее 50 Твердость пленки, услед.- не более 0,35 Адгезия пленки, баллы, не более 1 Стойкость пленки к статическому воздействиюжидкостей при температуре 20 оС, ч: хлористого натрия – не менее 24 минерального масла – не менее 48 Расход на один слой, г/кв.м. не менее 60 и не более 100 Толщина одного слоя, мкм. не менее 15 и не более 20 | соответствует |
|  | Плита днища с характеристиками: вид железобетонного изделия - Кольцо Внешний диаметр - не более 1680.0 (мм) Высота – не менее 100.0 (мм) Морозоустойчивость - не менее F200 Водонепроницаемость бетона - не менее W6 Вес не более 600.0 (кг) | соответствует |
|  | Мастика битумно-резиновая с характеристиками: внешний вид - однородная масса без посторонних включений, не имеющих частиц наполнителя, не покрытых битумом Содержание а.с.в. по заказу потребителя, %, не менее 50 и не более 60 Консистенция при (18+2)°С Подвижная (текучая) Время высыхания, час, при t=(20+2)°С, не более 24 Время высыхания, час, при t=(75+2)°С, не более 5 | соответствует |
|  | Битумно-полимерный направляемый материал с характеристиками: кровельный полимерно-битумный материал для устройства верхнего слоя кровель с исключительными свойствами и сроком службы на кровлях более 30 лет. Должна обладать гибкостью на брусе R=25мм -32С и теплостойкостью +100С. В качестве основы материала должна использоваться специальная каркасная стеклоткань, в качестве защитной посыпки – крупнозернистый сланец благородного серого цвета. Развес ПБВ составляет не более 5 кг/м2. | соответствует |
|  | Программное обеспечение должно быть предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения. В составе может использоваться совместно с пультом и без него, должно иметь 4 исполнения — на подключение 4, 10, 20 и 127 приборов. Программное обеспечение должно включать в себя программные модули «Оперативная задача», «Администратор базы данных», «Генератор отчетов», «Учет рабочего времени», «Персональная карточка» и набор сервисных утилит. Должно поддерживать интеграцию с программным обеспечением «Видеосистема «Орион Видео» и ПО видеосистем других производителей для организации подсистемы видеонаблюдения. Работать должен только совместно с электронным ключом защиты Guardant, подключаемым в USB-порт компьютера. | соответствует |
|  | Пульт контроля управления с характеристиками: количество подключаемых приборов не более 127 Количество поддерживаемых разделов не менее 511 Количество поддерживаемых групп разделов не менее 128 Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом 2048 Количество пользовательских паролей не менее 2047 Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом не менее 256 Объем буфера событий не более 1023 Напряжение питания DC, В10.2…28.4 Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более : - при напряжении питания 12 В120 - при напряжении питания 24 В35 Длина линии связи по RS-485, м, не более 3000 Длина линии связи RS-232, м, не более 20 Диапазон рабочих температур, °С+1…+55 Масса, не более, кг 0.3 Габаритные размеры пульта, мм не более 140х114х25 | соответствует |
|  | Контроллер линии связи с характеристиками: количество подключаемых АУ – не более 127 Длина двухпроводной линии: - не более 600 метров при сечении 0,75 мм² - не более 700 метров при сечении 0,9 мм² Напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) – не менее 1 вход Интерфейс подключаемых считывателей - Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II Управление светодиодами считывателя: Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА Управление звуковым сигнализатором считывателя - Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов - 512 Энергонезависимый буфер событий- 255 Световая индикация на лицевой панели: должно быть 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) Встроенный звуковой сигнализатор- не менее 50 дБА на расстоянии 1 м Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель Питание прибора должно быть от внешнего источника постоянного тока Готовность к работе после включения питания - не более 2 с Рабочий диапазон температур от -30 до +55°C Относительная влажность до 98% при +25°C Степень защиты корпуса не ниже IР30 Габаритные размеры не более 156×107×39 мм Масса прибора - не более 0,3 кг Средний срок службы не менее 10 лет | соответствует |
|  | Контрольно-пусковой блок с характеристиками: контролируемые выходы - не менее 6 шт. Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока Максимальный коммутируемый ток одного канала - 2 А Максимальный коммутируемый ток блока- 3 А Максимальный ток контроля исправности цепей - 1,5 мА Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС) – не менее 2 Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более 100 Ом Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее 50 кОм Макс. общее сопротивление ШС - 50 кОм Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель Готовность к работе после включения питания - не более 2 с Рабочий диапазон температур - от -30 до +55 °C Относительная влажность - до 98% при +25 °C Степень защиты корпуса не ниже IР20 Габаритные размеры не более 156х107х35 мм Масса прибора не более 0,3 кг Средний срок службы не менее 10 лет | соответствует |
|  | Извещатель пожарный с характеристиками: чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью 0,05…0,2 дБ/м Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не более 10 с Потребляемый извещателем ток не более 0,5 мА Время технической готовности извещателя не более 60 с Рабочий диапазон температур от минус 30 до +55°C Относительная влажность до 93% при +40°C Степень защиты корпуса не ниже IР41 Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой диаметр не более 100 мм высота не менее 46 мм Масса не более 0,2 кг Средний срок службы не менее 10 лет Программирование извещателя - программа UProg.exe Тип монтажа - потолочный | соответствует |
|  | Адресный расширитель с характеристиками: количество зон (шлейфов) расширения не менее 2 Напряжение питания от ДПЛС не менее 8 В и не более 12В Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи, мА, не более 1 Время фиксации нарушения шлейфа, мс, не более300 Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 Габаритные размеры, мм не более 50х30х25 | Соответствует |
|  | Преобразователь интерфейса с характеристиками: напряжение питания: - от компьютера не более 5В - от внешнего источника питания не менее 9 Ви не более 15В Потребляемый ток, мА не более 100 Скорость передачи данных, Бод 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 Габаритные размеры, мм не более 157х107х36 Масса прибора, кг не более 0,2 | соответствует |
|  | Блок разветвительно-изолирующий с характеристиками: потребляемый блоком ток, не более 40 мкА Время срабатывания блока, не более 200 мс Рабочий диапазон температур от -30 до +55°C Относительная влажность до 93% при +40°C Степень защиты корпуса не ниже IР20 Габаритные размеры не более 56x38x20 мм , диаметр не менее 100 мм, высота не более 15 мм Масса прибора не более 0,04 кг Средний срок службы не менее 10 лет Тип монтажа - настенный навесной | соответствует |
|  | Лист гипсоволокнистый с характеристиками: размеры не менее 2500х1200х10 мм Масса 1 м2 , кг, где s - номинальная толщина листа в мм; при толщине 10 мм не менее 1,08s Коэффициент теплопроводности (при плотности от 1000 до 1200 кг/м ), Вт/м °С от 0,22 до 0,36 Коэффициент теплоусвоения, Вт/м °С не более 6,2 Предел прочности при изгибе, МПа не менее 5,3 Твердость по Бринеллю, МПа не менее 20 Влажность, % не более 1,5 Водопоглощение внешней поверхностью листов ГВЛВ, кг/м не более 1 за 1 ч Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг не более 370 | соответствует |
|  | Грунтовка акриловая с характеристиками: Внешний вид - жидкость Цвет – белый Сухой остаток – не более 11 % Вязкость не менее 10 и не более 20 мПас Нанесение - кистью, валиком или щёткой Температура нанесения от +5°С до +35°С Время высыхания слоя не более 4 ч при температуре +23°С Степень проникновения - глубокая Время высыхания от 3 до 6 часов при температуре +23°С Расход не менее 100 и не более 300 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания Эластичность - отличная Влагостойкость - удовлетворительная Устойчивость к растворителям, кислотам и маслам – удовлетворительная Температура эксплуатации от -5°С до +90°С Хранение не более 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре не ниже +5°С. Замораживание - Допускается не более 5 циклов | соответствует |
|  | Бетон тяжелый, класс не менее В7,5, марка по водонепроницаемости не менее W6, по морозостойкости не менее F100, крупность заполнителя не менее 20 мм. | соответствует |
|  | Плиты из экстрадированного пенополистирола с характеристиками: плотность, кг/м3 от 28,0 до 38,0 Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, МПа, не менее 0,25 Предел прочности при статическом изгибе, не менее, Мпа 0,35 Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5) 0С, Вт/(м·К), не более 0,033 Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 0,4 Длина не менее 1000 мм Ширина не менее 580 и не более 900 мм Толщина не более 120 мм | соответствует |
|  | Спортивный паркет с характеристиками: толщина верхнего слоя - не менее 3,5 мм спортивный лак – не более 9 слоев высота системы – не менее 39 мм | соответствует |
|  | Рубероид с характеристиками: масса покровного слоя г/кв.м – не более 500 Величина разрывной нагрузки кгс – не менее 22 Теплостойкость в течение 2 час. не менее,°С- 80 Водонепроницаемость при давл. 0,01 кгс/кв.см – не более 72 ч Гибкость /нет трещин на R-25 мм – не менее 5 Площадь рулона кв.м – не менее 14,5 и не более 15,5 Справочная масса рулона кг – не более 19,5 Покрытие, верх/низ тальк/тальк | соответствует |
|  | Сэндвич-панель с характеристиками: предел текучести не менее, Мпа - 280 Предел текучести не более, Мпа 320 Временное сопротивление разрыву не менее, Мпа 360 Относительное удлинение не менее 18% Общая масса цинкового покрытия с обеих сторон листа не менее, г/м 275 Средняя толщина цинкового покрытия не менее, мкм 20 Стандартная ширина стального листа, мм не менее 1250 и не более 1400 | соответствует |
|  | Радиатор с характеристиками: материал: высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой холоднокатаной стали. Шаг вертикальных водяных каналов: не более 33,3 мм; Патрубки: 4 x G½'' боковые; Рабочее давление: не ниже 10 бар; Максимальная температура: 110ºC; Испытательное давление: не более 15 бар (заводское 13 бар); Цвет: белый, Аксессуары: кронштейны, пробка, воздухоотводчик в комплекте с радиатором. | соответствует |
|  | Коллекторные блоки для распределения теплоносителя по петлям теплого пола или по приборам отопления. Выходы подающего коллектора должны быть укомплектованы ручными регулировочными клапанами с расходомерами, обратного – ручными запорными клапанами, на которые можно установить электротермические сервоприводы. Каждый коллектор должен иметь автоматический воздухоотводчик и дренажный клапан. Материал корпуса – нержавеющая сталь, фитинги, детали термоклапана, корпус воздухоотводчика, уплотнительные кольца, золотниковые прокладки клапанов должны быть выполнены горячим штампованием их латуни. Количество выходов – от 2 до 9 (10, 11, 12 – под заказ), рабочее давление – не более 9 бар, рабочая температура – 90 °С. Условный диаметр коллекторов не менее 1". Резьба выходов – наружная не менее 3/4". | соответствует |
|  | Насосно-смесительный узел обеспечивает приготовление теплоносителя с температурой, пониженной до заданного значения (в диапазоне от 20 до 60 °С), а также его циркуляцию в контурах теплого пола. Узел оснащен всей необходимой арматурой и контрольно-измерительными приборами и адаптирован для совместного применения с коллекторными блоками для теплого пола (межосевое расстояние присоединительных патрубков – не более 200 мм) и может размещаться в коллекторном шкафу. Корпус и детали узла должны быть выполнены литьем из качественной сантехнической латуни и никелированы. Материал уплотнений – эластомер. Узел рассчитан на работу в системах с максимальной температурой теплоносителя в первичном контуре не более 90 °С и давлением до 10 бар. Монтажная длина насоса – не более 180 мм. Гарантийный срок – не менее 7 лет. | соответствует |
|  | Насос с характеристиками: монтажная длина, (мм) не менее 180 Максимальный напор, (м) не более 4 Пропускная способность, (куб. м/час) не менее 3 Напряжение сети, (В) 220/230 В Номинальная мощность, (Вт) не более 22 Потребляемая мощность, (Вт) не менее 68 Тип ротора должен быть мокрый | соответствует |
|  | Комплект термометров с характеристиками: длина погружной части, мм не более 60 Класс точности В Номинальная статическая характеристика 100П Межповерочный интервал не менее 3 года Рабочая температура, °С 0-180 | соответствует |
|  | Термометр с характеристиками: диаметр, мм не более 80 Класс точности 1,5: 2,5 Рабочие диапазоны, ˚С -40 … +450 Стрелка - Алюминий, черного цвета Стекло - Инструментальное стекло Корпус - Хромированная сталь, механизм регулировки «0» Кольцо - Хромированная сталь, Циферблат - Алюминий, белый, шкала должна быть черного цвета Присоединение - Латунная гильза с резьбой G½ Гильза из нержавеющей стали с резьбой G½ (опция) Длина погружной части, мм не менее 46 и не более 250 Рабочее давление на гильзе не менее 25 bar Степень защиты не ниже IP 50 | соответствует |
|  | Датчик избыточного давления с характеристиками: предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА 4 – 20 Напряжение питания датчика, постоянный ток, В = 24±6 Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах: от 1 до 500 Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в % от диапазона измерения выходного сигнала, не более ±0,5 Вариация выходного сигнала не превышает половины абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности или в % от диапазона измерения датчика, не более 0,25 Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более ±0,05 Потребляемая датчиком мощность, Вт не более 0,5 Климатическое исполнение УХЛ от - 40°С до 60°С Температура рабочей среды от - 40°С до 85°С Степень защиты не ниже IP65 Наработка на отказ, час не более 200000 Масса, кг не более 0,3 Габаритные размеры, мм не более 128 х 52,5 | соответствует |
|  | Насос с характеристиками: корпус насоса - Чугун Диапазон температуры окружающей среды; 0 .. 40 °C. Макс. рабочее давление, не более; 10 бар. Стандартный фланец; DIN. Соединение труб; DN 50. Допустимое давление; PN 6 / PN 10. Монтажная длина, не более; 280 мм. Реле; без реле. Положение коробки выводов; 1.30H. Вес, не более; 29.3 кг. Количество скоростей не менее 3 Макс гидростатический напор 60 дм Макс. рабочее давление не более 10 бар | соответствует |
|  | Гарантии не менее 1 год Тип котла электрический Напряжение в сети 230 В Максимальная тепловая мощность не более 28 кВт Потребляемая электрическая мощность не более 28000 Вт Номинальный КПД не более 99.5 % Расширительный бак не менее 10 Л Рабочее давление не менее 3 бар Максимальная рабочая температура + 85 С Максимальный напор насоса до 50 кПа Присоединение контур отопления 3/4 Количество тенов не менее .2 Высота не более 740 мм Ширина не более 410 мм Глубина не менее 315 мм Вес не более 34 кг | соответствует |
|  | Насос с характеристиками: подача: не менее 16 м.куб./час Напор: не менее 4,5 м.в.ст. Мощность: не более 0,37 кВт Обороты: не менее 2950 Масса: не более 20 кг. Габариты: не более 280х170х403мм Вертикальный электронасос моноблочный центробежный одноступенчатый с патрубками "в линию" предназначен для перекачивания чистой и технически чистой воды, р-ров гликоля (не более 50%) и других жидкостей, сходных с водой по вязкости, плотности и хим. активности, не содержащих минеральных масел, абразивных и длинноволокнистых включений. Материал проточной части: -корпус - чугун или бронзы. -рабочее колесо сварноштампованное из хромоникелевой стали. Уплотнение вала - торцовое. Тем-ра перекачиваемой среды от -15 до +140 гр.С. Максимальное давление в корпусе до 1,0 МПа. Патрубки фланцевые. | соответствует |
|  | Клапан обратный с характеристиками: допустимые рабочие среды - Вода, сжатый Воздух Тип соединения - Резьба внутренняя Механизм -- Дисковый Исполнение - Подпружиненный Материал корпуса – Латунь или чугун Вес – не более 0,113 кг Размер - не более 1/2” | соответствует |
|  | Камни бортовые с характеристиками: Длина L, мм: не более 1000 Ширина b, мм: не менее 150 Геометрический объем, м.куб: не менее 0,09 Ширина b1, мм: не более 120 Высота h, мм: не более 300 Обьем бетона, м.куб: не менее 0,043 Вес не более 100 кг | соответствует |
|  | Ограждение кованное с характеристиками: высота секций — не менее 1500 и не более 1600 мм Ширина – не менее 2400 и не более 2600 мм Вертикальные перекладины сделаны из прутка — не более 14×14 мм. В секцию вварены кованые декоративные элементы (пики и кольца). Столб прокатан из оцинкованного листа. Столб без фланца длиннее секции примерно на 500 - 800 мм. Столб с фланцем сопоставим по длине с высотой секции. Антикоррозионная защита Секции и столбы покрашены полимерным способом в черный цвет. | соответствует |
|  | Шлагбаум должен быть оснащенный оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления, с возможностью подсоединения дополнительных устройств. Класс работы II, III, IV Класс защиты, не ниже IP54(NEMA 3) Масса не более 72 кг Напряжение питания, В ~220/= 24 Напряжение питания двигателя, В =24 Мощность двигателя, Вт не более 300 Интенсивность использования, % Интенсивный режим Вращающий момент, Нм не менее 600 Время открывания, с не менее 4 и не более 8 Диапазон рабочих температур оС -20…+55 | соответствует |
|  | Смеситель с характеристиками: тип - однозахватный Назначение - для умывальника Термостат - нет Запорный клапан- керамический картридж Материал корпуса должен быть из нерж. сталь Покрытие - хром Форма излива -традиционная Конструкция - обратный клапан Угол поворота рукоятки горизонтальный не более 110° | соответствует |
|  | Подводка гибкая армированная резиновая с характеристиками: Давление рабочее Мпа не более 1,6 Среда рабочая - Вода Температура рабочей среды – не более 75 гр.С Присоединение- Гайка-гайка Обозначение присоединения (М-штуцер, Н-гайка) Н 1/2"-Н 1/2" Материал (основной) - Резина Назначение - Присоединение арматуры или агрегатов при выполнении сантехнических работ Комплект поставки - подводка в сборе Не допускается: радиус изгиба менее 60 мм; установка подводки с натягом; скручивание подводки вокруг продольной оси. Диаметр внутренний не менее 5 мм | соответствует |
|  | Смеситель для раковины Тип:; однозахватный. Назначение:; для мойки. Запорный клапан:; керамический картридж. Покрытие:; хром. Форма излива:; традиционная. Конструкция:; поворотный излив. Излив (размеры):; длина не менее 210 мм, высота не более 130 мм. Комплектация-аэратор. Монтаж Присоединительный размер:; 3/8". Тип подводки:; гибкая. Встраиваемый:; нет. Способ монтажа должен; быть горизонтальный. Количество монтажных отверстий: не менее 1.. | соответствует |
|  | Смеситель настенный монтаж металлический рычаг регулировка расхода воды возможность установки мин. Расхода не менее 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ вынос не более 400 мм поворотный трубкообразный излив скрытые S-образные эксцентрики отражатели из металла Душевой гарнитур состоит из: - ручной душ - настенный держатель ручного душа - душевой шланг не менее 1500 мм 1/2" х 1/2" | соответствует |
|  | Смеситель однорычажный для душа характеристиками: - Настенный монтаж - должен быть металлический рычаг - должна быть регулировка расхода воды - должна быть возможность установки мин. Расхода не менее 2,5 л/мин. - отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном - скрытые S-образные эксцентрики - отражатели из металла - должен быть дополнительный ограничитель температуры - класс шума не более I по DIN 4109 | соответствует |
|  | Душевая гарнитура, 2 вида струй, должна состоять из: - ручного душа - душевого штанга, не менее 600 мм - душевой шланг, не более1750 мм 1/2" x 1/2" - Полочка Хромированная поверхность с системой против известковых отложений. Внутренний охлаждающий канал, силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа. | соответствует |
|  | Локтевой смеситель с характеристиками: установка: на раковину Литой излив Длина излива: не более 110 мм Аэратор Perlator: есть Подводка: гибкая, 3/8” Переходник на 1/2” в комплекте Система облегченного монтажа Easy Fix: есть Индикатор холодной/горячей воды: есть Удлиненные шланги не более 550 мм Донный клапан в комплекте: нет Возможность установки донного клапана: есть Штанга для установки донного клапана: есть Цвет: хром | соответствует |
|  | Полотенцесушитель с характеристиками: внешние габариты (высота, ширина, глубина), мм- не более 630x430x80 Цвет - хром Теплоотдачи не менее 150 Вт Площадь ванной комнаты, на которую рассчитано изделие при норме 100 Вт/кв. м - не более 1.5м2 Объем помещения на которое рассчитано изделие, куб. м - не менее 3.75 Вес, кг - не более 3.2 Межосевое расстояние (вертикальное подключение) не менее 600 мм Материал - нержавеющая сталь | соответствует |
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диаметром: не менее 80 мм. Длина – не более 210 мм; Высота – не менее 313 мм; Масса - не менее 20 и не более 28 кг. Температура рабочей среды: до +225 C° Материал корпуса: серый чугун Присоединение: фланцевые Управление: ручное Давление: Ру-10 кг/см2 | соответствует |
|  | Вентиль с характеристиками: Диаметр, Ду, DN не более 65 мм Давление, Ру, PN, Pр PN не менее 1,6 МПа Климатическое исполнение: У Рабочая среда: вода (без пара) Температура рабочей среды, °C от −25 до 50 Вид управления: ручное Присоединение к трубопроводу: комбинированное Материал корпуса изделия- должен быть чугун Функциональное назначение запорно - регулирующая арматура | соответствует |
|  | Головка соединительная рукавная с характеристиками: диаметр – не более 70 мм Тип головки - рукавная Материал должен быть алюминий | соответствует |
|  | Головка соединительная рукавная с характеристиками: Масса не более 0,29 кг Внутренний диаметр не более 57 мм Рабочее давление не менее 1,2 Мпа Диаметр по клыкам не более 128 мм. | соответствует |
|  | Ствол пожарный ручной с характеристиками: рабочее условное давление, Мпа не более 0,6, Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), при давлении 0,4 МПа, м не менее 32 Габаритные размеры, мм длина - не менее 190 Расход воды не менее 7,4 л/сек Масса кг, не более 0,38 | соответствует |
|  | Огнетушитель с характеристиками: огнетушащая способность классов пожаров 2А, 70В Масса заряда, кг не более 5, 0. Полная масса огнетушителя, кг не более 7, 7 Рабочее давление, МПа не менее 1, 5 Длина струи ОТВ, м не менее 3, 0. Габаритные размеры, мм (высота, диаметр корпуса) не более 480 х 150. Время выхода заряда, сек не менее 10. Диапазон температур эксплуатации и хранения, С от — 40 до + 50 | соответствует |
|  | Шкаф пожарный навесной с цельнометаллическими дверцами, красного или белого цвета. Должен быть оснащён кассетами для рукава в обоих секциях диаметром не менее 51 мм и не более 66 мм. | соответствует |
|  | Раковина с характеристиками: отверстие для смесителя - есть; Переливное отверстие - есть; межосевое монтажное расстояние - не более 215 мм; Ширина – не менее 510 мм; Высота – не менее 175 и не более 185 мм; Глубина - не менее 420 и не более 440 мм; Материал - керамика. | соответствует |
|  | Эргономичная раковина для инвалидов, подвесная Материал - фарфор Ширина, см не более 60 Глубина, см не более 58 Высота, см не менее 18 Область применения - бытовая Крепление - к стене Требуется система инсталляции - да Расположение смесителя - посередине Готовых отверстий для смесителя не менее 1 Форма должна быть прямоугольная Стилистика дизайна - современный стиль Цвет белый Перелив - есть, уже установлен Крышка перелива - нет | соответствует |
|  | Консольный стенд с характеристиками: регулируемый по высоте консольный стенд для монтажа раковины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. материал - санитарная керамика; ширина - не более 600 мм; глубина – не менее 580 мм; высота – не более 170 мм; диаметр отверстия под смеситель – не более 35 мм. | соответствует |
|  | Писсуар с внутренним подводом воды выпуск горизонтальный со встроенным сифоном. ширина – не более 345 мм; глубина – не менее 350 мм; высота – не более 560 мм. | соответствует |
|  | Керамический унитаз должен быть с откидными подлокотниками и жесткой крышкой-сидением, универсальный выпуск, двойной слив. материал - санитарная керамика; выпуск - укороченный горизонтальный (универсальный); высота чаши – не менее 400 мм; ширина унитаза с подлокотниками – не более 695 мм. | соответствует |
|  | Трап для внутренних помещений должен быть вертикальный с обжимным фланцем, с запахозапирающим устройством, со снимаемыми насадными подрамниками не менее 12 и не более 70 мм/ 123 х 123 мм и решеткой из нержавеющей стали не более 115 х 115 мм, с опорными рамами. Строительная защита во время монтажа должна быть в комплекте. | соответствует |
|  | Керамический душевой поддон с характеристиками: Форма: Квадратная Размещение: Угловая Высота cм: не менее 11 Длина cм: не более 90 Ширина cм: не более 90 Высота: до 175 см. Материал поддона: керамика | соответствует |
|  | Ванна керамическая или стальная Длина – не менее 170 см, Ширина – не более 70 см, Высота – не менее 39 см, Объем – не менее 160 и не более 190 см. | соответствует |
|  | Кирпич с характеристиками: прочность на сжатие, МПа более 7,5 Прочность - не ниже М75 Морозостойкость выше Мрз 25 Формат – 1НФ Предельные отклонения по длине не более 4 мм Коэффициент теплопроводности не ниже 0,36 Вт/ (мºС) Водопоглащение не менее 6% и не более 14% | соответствует |
|  | Электроды с характеристиками: временное сопротивление разрыву – не более 490Дж/см2 Относительное удлинение – не более 18% Ударная вязкость, Дж/см2 не менее 70 Угол изгиба Диаметр – не более 5мм Коэффициент наплавки, г/А4 более 10,0 Содержание серы – менее 0,04% | соответствует |
|  | Саморез кровельный с характеристиками: материал: сталь С1022. Головка шестигранная, диаметром не менее 8мм и не более 9мм. Покрытие: холодное цинкование. Шайба с впрессованной прокладкой из EPDM. Диаметр от 4,2 мм до 4,8мм. Длина от 27,75 мм до 30,75мм. Шаг резьбы 2,12мм. | соответствует |
|  | Дюбель с характеристиками: назначение: для крепления профилей к кирпичным и бетонным стенам. Диаметр отверстия, мм: от 6 до 10. Длина: от 80 до 140 мм. Материал: высококачественный полиамид РА6. Максимальная длина прикрепляемого материала: не менее 10 мм. Глубина маркировки: не менее 70 мм. | соответствует |
| 1.Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. | декларация | информация продекларирована |
| 2.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке | декларация | Информация продекларирована |
| 3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. | декларация | информация продекларирована |
| 4. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | декларация | информация продекларирована |
| 5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. | декларация | информация продекларирована |
| 6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для юридического лица | отсутствие | информация отсутствует |
| 7.Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки | Наличие копии свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода; 5.3. Устройство ростверков; 6.1. Опалубочные работы; 6.2. Арматурные работы; 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 12.5. Устройство оклеечной изоляции; 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами; 12.8. Антисептирование деревянных конструкций; 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций; 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода; 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных; 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев; 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации; 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия; 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения; 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения; 23.2. Монтаж лифтов; 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений; 24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами; 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог или копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта; 33.3. Жилищно-гражданское строительство; 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализаци; 2. Стоимость работ по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору, указанная в свидетельстве о допуске, выданной саморегулируемой организацией, не должна быть меньше начальной (максимальной) цены контракта 578 360 110 рублей. | Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ №0063.10-20105507092914-С-049 от 15.07.2014: - свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по разделам: 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода; 5.3. Устройство ростверков; 6.1. Опалубочные работы; 6.2. Арматурные работы; 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 12.5. Устройство оклеечной изоляции; 12.7.Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами; 12.8.Антисептирование деревянных конструкций; 12.9.Гидроизоляция строительных конструкций; 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода; 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных; 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев; 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации; 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения; 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения; 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений; 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; - раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта; 33.3. Жилищно-гражданское строительство; 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализаци; 2. Стоимость работ по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору, указанная в свидетельстве о допуске, выданной саморегулируемой организациейпо п. 33.2. составляет до трех миллиардов рублей; Стоимость работ по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору, указанная в свидетельстве о допуске, выданной саморегулируемой организациейпо п. 33.3. составляет до трех миллиардов рублей; Стоимость работ по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору, указанная в свидетельстве о допуске, выданной саморегулируемой организациейпо п. 33.4. составляет до трех миллиардов рублей; Стоимость работ по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору, указанная в свидетельстве о допуске, выданной саморегулируемой организациейпо п. 33.5. составляет до трех миллиардов рублей; Стоимость работ по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору, указанная в свидетельстве о допуске, выданной саморегулируемой организациейпо п. 33.7. составляет до трех миллиардов рублей. |
| 8. Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| 9. Начальная максимальная цена контракта — 578 360 110 рублей |  |  |