| Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ размещения заказа: запрос котировок на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категории | Цены / поставщики |  |  |  |  |  |  |  | Средняя цена |  |  | Начальная цена |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование работ | Работы по предупреждению и устранению аварийных ситуаций и техническому обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования воздуха, путем предоставления для работ одной ставки слесаря КИПиА с допуском к работе на высоте. В режиме шести дневной рабочей недели с семи часовой продолжительностью рабочего дня. Противопожарная система вентиляции состоит из 23 единиц клапанов, и кнопкой управления 15 единиц. Виды работ: Обслуживание и ремонт приточно-вытяжной вентиляции: - проверка состояния при необходимости замена фильтрующих элементов (без стоимости фильтров). - осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решеток при необходимости очистка. - очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора. - проверка состояния (при необходимости смазка) подшипников двигателей вентиляторов путем тепловизионного контроля, индикаторами напряжения измерительными клещами. - проверка надежности электрических соединений. -проверка работы системы автоматики и регулирования. - проверка технического состояния противопожарных клапанов. - замеры температуры воздуха по кабинетам. - отчистка жалюзийных решеток от загрязнений. - проверка виброизолирующих опор. - проверка состояния теплообменника на предмет герметичности, загрязнения. - отчистка теплообменника от загрязнений. - отчистка внутренней полости приточной вентиляционной установки от загрязнений. -отчистка вентиляции от грязепылевых отложений. - очистка вентиляции от жировых отложений. - дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования. - соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность. - ведение журналов ППО и ППР. Перечень электрооборудования: - насос вихревой 1,5 КВТ - 4 ед. - вентиляторы до 1,0 КВТ - 2 ед. - вентиляторы более 1,0 КВТ - 10 ед. - клапан противопожарный. - 23 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ед. работ | 1182,66 чел/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы | ООО «Югорскэнергогаз» |  |  |  | ООО «Уником» |  |  | ИП Шель И.А. |  |  |  | Х |  |
|  | Цена за ед. услуг | 216,95 |  |  |  | 210,05 |  |  | 224,00 |  |  |  | 217,00 |  |
|  | Итого | 256 578 |  |  |  | 248 418 |  |  | 264 916 |  |  |  | 256 637 |  |
|  | № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика |  |  |  |  |  |  | Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ООО «Югорскэнергогаз» |  |  |  |  |  |  | г. Югорск ул. Геологов 15, 8(34675)23470, вх. письмо №234 от 25.03.2012 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ООО «Уником» |  |  |  |  |  |  | г. Советский, ул. Ленина, д. 7 сот. Тел. 89028250245, исх. пис. № 279 от 20.12.2012 года. |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ИП Шель И.А. |  |  |  |  |  |  | г. Советский, ул. Ленина, д. 7 тел. 8(34675)37970, Коммерческое предложение от 20.12.2012 года. |  |  |  |  |  |
| Дата составления: 20.12.2012 г. |  |  |  |  | Начальная максимальная цена договора: |  |  |  |  |  |  | 256 637 |  |  |
|  | Руководитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.Н.Энютина |  |  |